## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0912
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ЗТП НО 3207 6/0,4/2*400 кВА (ТП-71) в части замены КТП 6/0,4/2*400 кВА
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 936.9217 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 936.9217 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 156.1536 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1134.8693 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.66
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 749.0137
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 2372.883 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 9447.4161 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 339.4359 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 12159.7351 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2026.6225
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 15379.9197
| Понижающий коэффициент | 0.66
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 10150.747
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 10899.7607
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ЗТП НО 3207 6/0,4/2*400 кВА (ТП-71) в части замены КТП 6/0,4/2*400 кВА
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОС-305-02-01 | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область | 1701.6058 | 123.7364 | 7643.5406 | 0 | 9468.8828
|  | Итого по Главе 2 | 1701.6058 | 123.7364 | 7643.5406 | 0 | 9468.8828
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1701.6058 | 123.7364 | 7643.5406 | 0 | 9468.8828
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 42.5401 | 3.0934 | 0 | 0 | 45.6336
|  | Итого по Главе 8 | 42.5401 | 3.0934 | 0 | 0 | 45.6336
|  | Итого по Главам 1-8 | 1744.146 | 126.8299 | 7643.5406 | 0 | 9514.5164
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 192.7092 | 192.7092
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 45.5222 | 3.3103 | 0 | 0 | 48.8325
5 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 40.6002 | 40.6002
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 5.1665 | 5.1665
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 13.4078 | 13.4078
|  | Итого по Главе 9 | 45.5222 | 3.3103 | 0 | 251.8837 | 300.7162
|  | Итого по Главам 1-9 | 1789.6682 | 130.1401 | 7643.5406 | 251.8837 | 9815.2326
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1789.6682 | 130.1401 | 7643.5406 | 251.8837 | 9815.2326
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 780.7681 | 780.7681
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 780.7681 | 780.7681
|  | Итого по Главам 1-12 | 1789.6682 | 130.1401 | 7643.5406 | 1032.6519 | 10596.0007
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 53.69 | 3.9042 | 229.3062 | 30.9796 | 317.88
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 53.69 | 3.9042 | 229.3062 | 30.9796 | 317.88
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1843.3582 | 134.0443 | 7872.8468 | 1063.6314 | 10913.8807
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 368.6716 | 26.8089 | 1574.5694 | 212.7263 | 2182.7761
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 368.6716 | 26.8089 | 1574.5694 | 212.7263 | 2182.7761
|  | Итого по сводному расчету | 2212.0299 | 160.8532 | 9447.4161 | 1276.3577 | 13096.6569

## ОСР 305-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3207 6/0,4/2*400 кВА (ТП-71) в части замены КТП 6/0,4/2*400 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-01 | КТП 400 кВА | 1701.6058 | 123.7364 | 7643.5406 | 0 | 9468.8828
|  | Итого | 1701.6058 | 123.7364 | 7643.5406 | 0 | 9468.8828

## ОСР 305-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3207 6/0,4/2*400 кВА (ТП-71) в части замены КТП 6/0,4/2*400 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 192.7092 | 192.7092
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 192.7092 | 192.7092

## ОСР 305-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3207 6/0,4/2*400 кВА (ТП-71) в части замены КТП 6/0,4/2*400 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 780.7681 | 780.7681
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 780.7681 | 780.7681

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область |  |  | 9468.8828
ОСР 305-02-01 | Строительные работы |  | 1701.6058
| Монтажные работы |  | 123.7364
| Оборудование |  | 7643.5406
| Прочие |  | 0
КТП 400 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 9468.8828 | 2 | шт | 4734.4414
1 | Строительные работы |  | 1701.6058 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 123.7364
| Оборудование |  | 7643.5406
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 192.7092
ОСР 305-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 192.7092
Пусконаладочные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 192.7092 | 2 | шт | 96.3546
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 192.7092
Проектные и изыскательские работы |  |  | 780.7681
ОСР 305-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 780.7681
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 780.7681 | 2 | шт | 390.3841
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 780.7681
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 400 кВА тупиковая | шт | 2 | 3821.7703 | 10/0.4 |  | 7643.5406