## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0913
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ЗТП НО 3208 6/0,4/2*250 кВА (ТП-72) с заменой трансформаторов на 2х250 кВА
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 936.912 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 936.912 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 156.152 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1134.8575 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.79
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 896.5374
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 900.7889 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 7548.3515 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 216.0041 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 8665.1445 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1444.1907
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 10959.8791
| Понижающий коэффициент | 0.79
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 8658.3045
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 9554.8419
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ЗТП НО 3208 6/0,4/2*250 кВА (ТП-72) с заменой трансформаторов на 2х250 кВА
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 665.1341 | 27.7985 | 6107.0805 | 0 | 6800.0131
|  | Итого по Главе 2 | 665.1341 | 27.7985 | 6107.0805 | 0 | 6800.0131
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 665.1341 | 27.7985 | 6107.0805 | 0 | 6800.0131
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 16.6284 | 0.69496 | 0 | 0 | 17.3233
|  | Итого по Главе 8 | 16.6284 | 0.69496 | 0 | 0 | 17.3233
|  | Итого по Главам 1-8 | 681.7625 | 28.4935 | 6107.0805 | 0 | 6817.3364
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 152.02 | 152.02
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 17.794 | 0.74368 | 0 | 0 | 18.5377
|  | Итого по Главе 9 | 17.794 | 0.74368 | 0 | 152.02 | 170.5577
|  | Итого по Главам 1-9 | 699.5565 | 29.2371 | 6107.0805 | 152.02 | 6987.8941
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 699.5565 | 29.2371 | 6107.0805 | 152.02 | 6987.8941
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
5 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 780.76 | 780.76
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 780.76 | 780.76
|  | Итого по Главам 1-12 | 699.5565 | 29.2371 | 6107.0805 | 932.78 | 7768.6541
Непредвиденные затраты
6 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 20.9867 | 0.87711 | 183.2124 | 27.9834 | 233.0596
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 20.9867 | 0.87711 | 183.2124 | 27.9834 | 233.0596
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 720.5432 | 30.1143 | 6290.2929 | 960.7634 | 8001.7137
Налоги и обязательные платежи
7 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 144.1086 | 6.0229 | 1258.0586 | 192.1527 | 1600.3427
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 144.1086 | 6.0229 | 1258.0586 | 192.1527 | 1600.3427
|  | Итого по сводному расчету | 864.6518 | 36.1371 | 7548.3515 | 1152.9161 | 9602.0565

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3208 6/0,4/2*250 кВА (ТП-72) с заменой трансформаторов на 2х250 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-02 | Замена КТП ЦАР 527/100 кВА | 665.1341 | 27.7985 | 6107.0805 | 0 | 6800.0131
|  | Итого | 665.1341 | 27.7985 | 6107.0805 | 0 | 6800.0131

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3208 6/0,4/2*250 кВА (ТП-72) с заменой трансформаторов на 2х250 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-02 | Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3208 6/0,4/2*250 кВА (ТП-72) с заменой трансформаторов на 2х250 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 780.76 | 780.76
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 780.76 | 780.76

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 6800.0131
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 665.1341
| Монтажные работы |  | 27.7985
| Оборудование |  | 6107.0805
| Прочие |  | 0
Замена КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 6800.0131 | 2 | шт | 3400.0066
1 | Строительные работы |  | 665.1341 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 27.7985
| Оборудование |  | 6107.0805
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 0
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 2 | шт | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 780.76
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 780.76
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 780.76 | 2 | шт | 390.38
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 780.76
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 2 | 3053.5354 | 10/0,4 |  | 6107.0707 | КП ВЭМ №167 от 20.03.2024 п.1