## 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 03.12.2019 13:12 | 03.01.2020 13:45
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 03.12.2019 13:12 | 03.01.2020 13:46
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-21 | 05.01.2020 08:17 | 05.01.2020 12:22
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-44 | 05.01.2020 08:22 | 05.01.2020 12:28
5 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-35 | 03.01.2020 08:18 | 03.01.2020 11:53
6 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-26 | 03.01.2020 08:31 | 03.01.2020 12:02
7 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-48 | 04.01.2020 12:37 | 04.01.2020 13:53
8 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-54 | 04.01.2020 08:17 | 04.01.2020 10:29
9 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-15 | 04.01.2020 08:17 | 04.01.2020 10:29
10 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-27 | 04.01.2020 08:30 | 04.01.2020 10:29
11 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-30 | 04.01.2020 08:30 | 04.01.2020 10:29
12 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-21 | 04.01.2020 12:37 | 04.01.2020 13:53
13 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-34 | 05.01.2020 08:32 | 05.01.2020 10:18
14 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-47 | 05.01.2020 08:32 | 05.01.2020 10:18
15 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-33 | 05.01.2020 08:42 | 05.01.2020 10:18
16 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-32 | 05.01.2020 12:23 | 05.01.2020 14:00
17 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-23 | 05.01.2020 12:23 | 05.01.2020 14:00
18 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ ф-43 | 06.01.2020 08:23 | 06.01.2020 13:23
19 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ ф-4 | 06.01.2020 08:24 | 06.01.2020 13:33
20 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т (в работу) | 2019-12-03 13:22 | 2020-01-09 15:40
21 | ПС 35 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 2019-12-02 08:00 | 2020-01-13 12:17
22 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 2019-12-03 13:58 | 09.01.2020 13:27
23 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 03.12.2019 12:24 | 09.01.2020 11:36
24 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А | 13.01.2020 09:55 | 31.01.2020 15:58
25 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-1-6 | 13.01.2020 10:04 | 13.01.2020 11:01
26 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-2-6 | 14.01.2020 09:53 | 14.01.2020 11:32
27 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | АЧР-110 | 13.01.2020 08:35 | 13.01.2020 14:00
28 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ ф-4 | 13.01.2020 11:35 | 13.01.2020 13:20
29 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ ф-32 | 13.01.2020 09:16 | 13.01.2020 11:04
30 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ ф-31 | 2020-01-10 12:20 | 2020-01-10 14:17
31 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А (в резерв) | 2020-01-13 08:44 | 2020-01-13 12:40
32 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 14.01.2020 09:23 | 14.01.2020 17:50
33 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-218 | 14.01.2020 08:42 | 14.01.2020 13:06
34 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-218 | 14.01.2020 08:42 | 14.01.2020 13:06
35 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (с вводом на ночь) | 21.01.2020 09:33 | 22.01.2020 17:51
36 | ПС 110 Красноселки | В-6 Ф-20 (в резерв) | 14.01.2020 11:45 | 14.01.2020 15:45
37 | ПС 110 Красноселки | В-6 Ф-38 (в резерв) | 14.01.2020 11:45 | 14.01.2020 15:45
38 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ ф-24 | 2020-01-10 11:10 | 2020-01-10 19:30
39 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 14.01.2020 10:18 | 14.01.2020 12:18
40 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 21.01.2020 09:33 | 21.01.2020 17:41
41 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ ф-23 | 15.01.2020 11:04 | 15.01.2020 13:19
42 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р2Т | 16.01.2020 13:17 | 16.01.2020 15:30
43 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-14 | 20.01.2020 08:55 | 20.01.2020 13:47
44 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-14 | 20.01.2020 08:55 | 20.01.2020 13:47
45 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-17 | 22.01.2020 10:38 | 22.01.2020 13:58
46 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-17 | 22.01.2020 10:38 | 22.01.2020 13:58
47 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-29 | 21.01.2020 09:15 | 21.01.2020 12:56
48 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-29 | 21.01.2020 09:15 | 21.01.2020 12:56
49 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-23 | 27.01.2020 09:35 | 27.01.2020 13:26
50 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-23 | 27.01.2020 09:35 | 27.01.2020 13:26
51 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-20 (в резерв) | 2020-01-17 13:58 | 2020-01-17 14:57
52 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-38 (в резерв) | 2020-01-17 13:58 | 2020-01-17 14:57
53 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ТН-1-35 | 20.01.2020 14:37 | 20.01.2020 16:06
54 | ПС 35 кВ Долотная-1 | СВ-6 | 21.01.2020 11:21 | 21.01.2020 14:06
55 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 1 сек.ш.-6 | 22.01.2020 10:51 | 22.01.2020 15:07
56 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-1-6 | 22.01.2020 10:51 | 22.01.2020 15:07
57 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 ф-17 | 22.01.2020 08:44 | 23.01.2020 14:22
58 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 ф-21 | 22.01.2020 08:00 | 23.01.2020 15:00
59 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 ф-27 | 22.01.2020 09:01 | 23.01.2020 14:50
60 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СВ-6 | 21.01.2020 10:02 | 21.01.2020 12:12
61 | ПС 110 кВ ЗИМ | 1 сек.ш.-6 | 29.01.2020 12:46 | 29.01.2020 17:10
62 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ ф-3 | 23.01.2020 08:50 | 23.01.2020 10:12
63 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 ф-3 | 23.01.2020 08:50 | 23.01.2020 10:12
64 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 В-6 | 24.01.2020 09:39 | 24.01.2020 12:19
65 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ ф-6 | 24.01.2020 09:39 | 24.01.2020 12:19
66 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-20 (в резерв) | 24.01.2020 08:47 | 24.01.2020 08:48
67 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-38 (в резерв) | 24.01.2020 08:52 | 24.01.2020 08:53
68 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-1-3-10 | 23.01.2020 08:07 | 24.01.2020 14:24
69 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-1-6 | 29.01.2020 12:46 | 29.01.2020 17:10
70 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-1-6 С1Т | 29.01.2020 12:46 | 29.01.2020 17:10
71 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-1-3-6 | 29.01.2020 12:46 | 29.01.2020 17:10
72 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Р1Т | 29.01.2020 12:46 | 30.01.2020 14:00
73 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ ф-2 | 23.01.2020 10:16 | 23.01.2020 12:31
74 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 ф-2 | 22.01.2020 10:50 | 23.01.2020 12:31
75 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-1 | 29.01.2020 12:46 | 30.01.2020 14:00
76 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-15 | 29.01.2020 12:46 | 30.01.2020 14:00
77 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-17 | 29.01.2020 12:46 | 30.01.2020 14:00
78 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-19 | 29.01.2020 12:46 | 30.01.2020 14:00
79 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-5 | 29.01.2020 12:44 | 30.01.2020 14:00
80 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-7 | 29.01.2020 12:46 | 30.01.2020 14:00
81 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ ф-50 | 21.01.2020 10:46 | 21.01.2020 14:19
82 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-40 | 18.01.2020 23:02 | 28.01.2020 13:39
83 | ГРП 35 кВ ЗИМ | КЛ 35 кВ ЗИМ | 28.01.2020 13:45 | 28.01.2020 14:20
84 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-20 (в резерв) | 27.01.2020 14:50 | 27.01.2020 14:55
85 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-38 (в резерв) | 27.01.2020 14:50 | 27.01.2020 14:55
86 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-18 | 30.01.2020 09:19 | 30.01.2020 12:48
87 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-18 | 30.01.2020 09:19 | 30.01.2020 12:48
88 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 ф-8 | 30.01.2020 08:14 | 30.01.2020 10:50
89 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ ф-8 | 30.01.2020 08:14 | 30.01.2020 10:50
90 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 ф-9 | 30.01.2020 09:53 | 30.01.2020 11:07
91 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ ф-9 | 30.01.2020 09:53 | 30.01.2020 11:07
92 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 ф-12 | 30.01.2020 11:53 | 30.01.2020 13:16
93 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ ф-12 | 30.01.2020 11:53 | 30.01.2020 13:16
94 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 ф-10 | 31.01.2020 09:00 | 31.01.2020 09:56
95 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ ф-10 | 31.01.2020 09:00 | 31.01.2020 09:56
96 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-3 | 30.01.2020 07:31 | 30.01.2020 10:18
97 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 ф-13 | 30.01.2020 11:17 | 30.01.2020 12:16
98 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ ф-13 | 30.01.2020 11:17 | 30.01.2020 12:16
99 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-9 | 29.01.2020 09:22 | 29.01.2020 13:13
100 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-9 | 29.01.2020 09:22 | 29.01.2020 13:13
101 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ ф-24 | 10.01.2020 14:52 | 31.01.2020 13:45
102 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 6 кВ ф-21 | 31.01.2020 09:05 | 31.01.2020 11:06
103 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 6 кВ ф-6 | 31.01.2020 09:15 | 31.01.2020 11:10
104 | ПС 110 ЗИМ | 1 сек.ш.-6 | 30.01.2020 09:22 | 30.01.2020 10:58