## 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 01.06.2020 14:18 | 02.07.2020 12:40
2 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т (в работу) | 01.06.2020 15:28 | 02.07.2020 14:29
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2020-06-26 17:25 | 2020-07-01 13:23
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 2020-06-26 17:25 | 2020-07-01 13:23
5 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 15.06.2020 12:13 | 03.07.20 11:03
6 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 2020-07-07 10:36 | 09.07.20 16:09
7 | ПС 110 кВ НМР | Автоматика СВ-110 | 2020-07-07 10:36 | 09.07.20 16:09
8 | ПС 110 кВ НМР | Делительная автоматика СВ-110 | 2020-07-07 10:36 | 09.07.20 16:09
9 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 (с вводом на ночь) | 2020-07-07 11:18 | 2020-07-08 15:00
10 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 (с вводом на ночь) | 2020-07-08 13:34 | 2020-07-08 19:52
11 | ПС 110 кВ РВС | 2 сек.ш.-110 | 2020-07-08 14:46 | 2020-07-08 18:00
12 | ПС 110 кВ РВС | Ремонтная перемычка 110 кВ | 2020-07-08 14:38 | 2020-07-08 17:47
13 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б | 2020-07-07 08:46 | 2020-07-07 15:50
14 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 01.06.2020 13:10 | 02.07.2020 14:28
15 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 02.07.2020 10:37 | 02.07.2020 15:38
16 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызранская ТЭЦ - НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ | 2020-07-07 10:36 | 09.07.20 16:09
17 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 (с вводом на ночь) | 03.07.2020 10:44 | 06.07.2020 18:43
18 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 06.07.2020 09:06 | 06.07.2020 18:43
19 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 2 сек.ш.-110 | 06.07.2020 09:03 | 06.07.2020 18:43
20 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-1 | 02.07.2020 09:43 | 03.07.2020 13:34
21 | ГПП 110 кВ 5000000 | Т-ДК-1 | 02.07.2020 09:43 | 03.07.2020 13:34
22 | ГПП 110 кВ 5000000 | ДК-1 | 02.07.2020 09:43 | 03.07.2020 13:34
23 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-2 | 02.07.2020 13:09 | 03.07.2020 14:32
24 | ГПП 110 кВ 5000000 | Т-ДК-2 | 02.07.2020 13:09 | 03.07.2020 14:32
25 | ГПП 110 кВ 5000000 | ДК-2 | 02.07.2020 13:09 | 03.07.2020 14:32
26 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Т1Т | 2020-07-13 09:52 | 2020-07-17 12:22
27 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Т1Т | 2020-07-13 09:52 | 2020-07-17 12:22
28 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Р1Т | 2020-07-13 09:52 | 2020-07-17 12:22
29 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Кашпир-1 | 2020-07-20 08:56 | 2020-07-21 13:58
30 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 (с включением на ночь) | 2020-07-07 11:18 | 2020-07-08 19:52
31 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 01.06.2020 08:10 | 02.07.2020 13:36
32 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (с вводом на ночь) | 2020-07-07 13:28 | 07.07.2020 21:49
33 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 ф-22 | 02.07.2020 08:48 | 03.07.2020 12:11
34 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ПГ | 2020-07-07 11:00 | 2020-07-07 13:44
36 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ф-1 | 2020-07-07 09:34 | 2020-07-07 12:59
37 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.2 | 2020-07-07 10:17 | 2020-07-07 13:10
38 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ ф-17 | 02.07.2020 08:09 | 02.07.2020 14:13
39 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2020-07-13 05:02 | 2020-07-17 15:44
40 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-11 | 09.07.20 09:10 | 10.07.2020 07:47
41 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 2020-07-08 12:37 | 2020-07-08 21:27
42 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.4 | 2020-07-07 11:33 | 2020-07-07 13:55
43 | ГПП 110 кВ 2000000 | АКБ | 06.07.2020 10:01 | 06.07.2020 11:30
44 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 ф-23 | 06.07.2020 12:41 | 2020-07-07 09:17
45 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 2020-07-08 12:37 | 2020-07-08 21:27
46 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 02.07.2020 12:58 | 02.07.2020 13:50
47 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 (с включением на ночь) | 10.07.2020 11:15 | 11.07.2020 16:37
48 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 02.07.2020 11:39 | 02.07.2020 19:14
49 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 06.07.2020 10:20 | 06.07.2020 21:07
50 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-3 | 06.07.2020 08:56 | 07.07.2020 15:19
51 | ГПП 110 кВ 5000000 | ДК-3 | 06.07.2020 08:56 | 07.07.2020 15:19
52 | ГПП 110 кВ 5000000 | Т-ДК-3 | 06.07.2020 08:56 | 07.07.2020 15:19
53 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 С1Т | 2020-07-08 10:11 | 2020-07-08 10:55
54 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 С2Т | 2020-07-08 10:55 | 2020-07-08 11:11
55 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 С1Т | 07.07.2020 10:43 | 07.07.2020 12:54
56 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 ф-22 | 2020-07-03 10:42 | 2020-07-03 12:11
57 | ГРП 35 кВ ЗИМ | В-22 ф-22 | 2020-07-03 17:38 | 07.07.2020 16:30
58 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 (в резерв) | 2020-07-08 12:37 | 2020-07-08 21:27
59 | ПС 35 кВ Ботаническая | СВ-6 | 07.07.2020 09:28 | 07.07.2020 13:30
60 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ ф-8 | 10.07.2020 12:16 | 10.07.2020 15:40
61 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ ф-13 | 10.07.2020 12:16 | 10.07.2020 15:40
62 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ ф-16 | 10.07.2020 12:16 | 10.07.2020 15:40
63 | ПС 35 кВ Старый Аманак | Т2Т | 10.07.2020 12:35 | 10.07.2020 15:53
64 | ПС 35 кВ Старый Аманак | СШГ-6 | 10.07.2020 12:16 | 10.07.2020 15:40
65 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ОВ-6 | 10.07.2020 12:16 | 10.07.2020 15:40
67 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 07.07.2020 09:54 | 07.07.2020 19:34
69 | ПС 110 кВ ЗИМ | КВЛ 110 кВ Луч-1 (в резерв) | 06.07.2020 13:30 | 06.07.2020 07:51
70 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 6А | 09.07.20 09:35 | 2020-07-15 13:20
71 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 2020-07-08 11:04 | 2020-07-08 17:31
72 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 06.07.2020 15:03 | 06.07.2020 20:26
73 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ ф-5 | 2020-07-06 12:19 | 09.07.20 16:45
74 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 ф-23 | 2020-07-07 08:11 | 2020-07-07 09:17
75 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-7 | 10.07.2020 10:00 | 10.07.2020 17:24
76 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-40 | 10.07.2020 10:00 | 10.07.2020 17:24
77 | ПС 110 кВ ОСВ | В-10 ф-43 | 10.07.2020 10:00 | 10.07.2020 17:24
78 | ПС 110 кВ ОСВ | Р3Т | 10.07.2020 12:38 | 10.07.2020 16:13
79 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 10.07.2020 10:47 | 10.07.2020 15:29
80 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 2020-07-16 10:54 | 2020-07-16 13:38
81 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т | 2020-07-13 09:18 | 2020-07-17 13:53
82 | ПС 110 кВ ОСВ | В-10 ф-43 | 2020-07-13 09:18 | 2020-07-17 13:53
84 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-40 | 2020-07-13 09:18 | 2020-07-17 13:53
85 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-7 | 2020-07-13 09:18 | 2020-07-17 13:53
86 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 10 кВ ф-43 | 2020-07-13 09:18 | 2020-07-17 13:53
87 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ ф-40 | 2020-07-13 09:18 | 2020-07-17 13:53
88 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ ф-7 | 2020-07-13 09:18 | 2020-07-17 13:53
89 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ ф-38 | 07.07.2020 10:14 | 07.07.2020 12:05
90 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-52 | 2020-07-08 21:48 | 2020-07-08 20:35
91 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 Кашпир-2 | 2020-07-08 14:05 | 2020-07-09 14:39
92 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Кашпир-2 | 2020-07-08 14:05 | 2020-07-09 14:39
93 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ ф-38 | 2020-07-08 08:49 | 2020-07-08 11:29
94 | ГПП 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Тольяттинская ТЭЦ – Левобережная IV цепь с отпайками (КВЛ 110 кВ Ставрополь-4) | 2020-07-08 00:37 | 2020-07-08 12:03
95 | ГПП 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Тольяттинская ТЭЦ – Левобережная III цепь с отпайками (КВЛ 110 кВ Ставрополь-3) | 2020-07-08 06:17 | 2020-07-08 17:55
96 | ГПП 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Тольяттинская ТЭЦ – Левобережная IV цепь с отпайками (КВЛ 110 кВ Ставрополь-4) | 2020-07-08 00:37 | 2020-07-08 17:55
97 | ГПП 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Тольяттинская ТЭЦ – Левобережная IV цепь с отпайками (КВЛ 110 кВ Ставрополь-4) | 2020-07-08 13:10 | 2020-07-08 17:55
98 | ГПП 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Тольяттинская ТЭЦ – Левобережная IV цепь с отпайками (КВЛ 110 кВ Ставрополь-4) | 2020-07-07 11:55 | 2020-07-08 00:37
99 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т | 10.07.2020 10:00 | 10.07.2020 17:24
100 | ПС 110 кВ ОСВ | Р3Т | 10.07.2020 12:38 | 10.07.2020 16:13
101 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 10 кВ ф-43 | 10.07.2020 10:00 | 10.07.2020 17:24
102 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ ф-40 | 10.07.2020 10:00 | 10.07.2020 17:24
103 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ ф-7 | 10.07.2020 10:00 | 10.07.2020 17:24
104 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 2020-07-17 20:38 | 30.07.2020 09:43
105 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 2020-07-17 20:38 | 30.07.2020 09:43
106 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 1 сек.ш.-35 | 2020-07-13 09:52 | 2020-07-17 12:22
107 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Кашпир-2 | 2020-07-13 09:52 | 2020-07-18 12:22
108 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 09.07.20 18:47 | 10.07.20 00:57
109 | ГПП 35 кВ ЗИМ | 1с.ш.-35 | 09.07.20 10:11 | 10.07.2020 15:15
110 | ГПП 35 кВ ЗИМ | Т3Т | 09.07.20 10:11 | 16.07.20 12:20
111 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ШСВ-22 | 09.07.20 10:11 | 10.07.2020 16:00
112 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 (с вводом на ночь) | 2020-07-17 11:16 | 2020-07-17 21:15
113 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.16 | 2020-07-17 09:45 | 2020-07-17 13:54
114 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-41 | 2020-07-16 09:06 | 2020-07-17 14:05
115 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.16 | 2020-07-17 09:45 | 2020-07-17 13:54
116 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ ф-41 | 2020-07-16 09:06 | 2020-07-17 14:05
117 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 СЗ-3 | 2020-07-17 09:30 | 2020-07-17 11:19
118 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ТН-1-22 | 10.07.2020 10:13 | 10.07.2020 14:37
119 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 1 сек.ш.-35 | 2020-07-15 09:58 | 2020-07-17 12:22
120 | ПС 35 кВ Новокашпирская | СВ-35 | 2020-07-15 09:58 | 2020-07-17 12:22
121 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-22 Т3Т | 2020-07-15 13:07 | 16.07.20 12:20
122 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 ф-20 | 2020-07-16 09:03 | 2020-07-16 13:09
123 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-20 | 2020-07-16 09:03 | 2020-07-16 13:09
124 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 2020-07-20 10:20 | 22.07.2020 13:33
125 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 2020-07-20 10:20 | 22.07.2020 13:33
126 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 2020-07-20 10:20 | 22.07.2020 13:33
127 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-1 | 2020-07-16 10:04 | 2020-07-16 11:43
128 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.37 | 2020-07-17 10:37 | 2020-07-17 13:54
129 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.37 | 2020-07-17 10:37 | 2020-07-17 13:54
130 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-4-10 С2Т | 2020-07-20 10:20 | 22.07.2020 13:33
131 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 2020-07-20 10:20 | 22.07.2020 13:33
132 | ПС 110 кВ РВС | С1Т (в резерв) | 16.07.20 09:30 | 16.07.20 09:50
133 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.9 | 2020-07-20 08:35 | 2020-07-20 14:20
134 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.9 | 2020-07-20 08:35 | 2020-07-20 14:20
135 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.18 | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 14:20
136 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.18 | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 14:20
137 | ПС 110 кВ ОСК | С1Т (с включением на ночь) | 2020-07-22 09:47 | 2020-07-22 17:30
138 | ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-110 | 2020-07-22 09:47 | 2020-07-22 17:30
139 | ГРП 35 кВ ЗИМ | АЧР | 2020-07-21 11:36 | 2020-07-21 13:36
140 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.24 | 2020-07-17 10:30 | 2020-07-17 13:54
141 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.24 | 2020-07-17 10:30 | 2020-07-17 13:54
142 | ПС 110 кВ Водозабор, ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ВДН-1 (с вводом на ночь) | 2020-07-21 05:23 | 2020-07-21 17:01
143 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2020-07-28 10:14 | 2020-07-28 18:46
144 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2020-07-27 09:35 | 2020-07-27 12:11
145 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 2020-07-23 10:56 | 2020-07-23 14:57
146 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.8 | 2020-07-21 09:00 | 2020-07-21 12:45
147 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.25 | 2020-07-21 08:35 | 2020-07-21 13:32
148 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.30 | 2020-07-21 09:46 | 2020-07-21 13:32
149 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 2020-07-21 08:22 | 2020-07-21 16:48
150 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.8 | 2020-07-21 09:00 | 2020-07-21 12:45
151 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.25 | 2020-07-21 08:35 | 2020-07-21 13:32
152 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.30 | 2020-07-21 09:46 | 2020-07-21 13:32
153 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2020-07-28 10:14 | 2020-07-28 18:46
154 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 (с включением на ночь) | 2020-07-22 13:01 | 2020-07-22 22:01
155 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А | 2020-07-23 12:43 | 2020-07-23 13:58
156 | ПС 110 кВ Красноселки | ТН-1-110 | 22.07.2020 10:42 | 22.07.2020 12:17
157 | ПС 110 кВ Красноселки | ТН-2-110 | 2020-07-23 10:50 | 2020-07-23 12:23
158 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 30.07.2020 09:48 | 30.07.2020 18:15
159 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 30.07.2020 09:48 | 30.07.2020 18:15
160 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 ф-51 (в работу) | 22.07.2020 14:26 | 2020-07-24 10:36
161 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 6А | 2020-07-23 10:35 | 2020-07-23 13:58
162 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 30.07.2020 09:30 | 30.07.2020 16:54
163 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.12 | 2020-07-23 11:19 | 2020-07-23 13:49
164 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.12 | 2020-07-23 11:19 | 2020-07-23 13:49
165 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.31 | 2020-07-23 09:57 | 2020-07-23 14:00
166 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.31 | 2020-07-23 09:57 | 2020-07-23 14:00
167 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ ф-1 | 2020-07-21 08:01 | 2020-07-21 10:32
168 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.23 | 22.07.2020 13:08 | 2020-07-23 14:00
169 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.8 | 2020-07-24 08:38 | 2020-07-24 12:48
170 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.23 | 22.07.2020 12:12 | 22.07.2020 16:00
171 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.8 | 2020-07-24 08:38 | 2020-07-24 12:48
172 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-7 | 22.07.2020 13:05 | 22.07.2020 14:50
173 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-40 | 22.07.2020 13:08 | 22.07.2020 14:56
174 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (с вводом на ночь) | 2020-07-28 05:11 | 2020-07-28 16:40
175 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 30.07.2020 09:30 | 30.07.2020 16:54
176 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2020-07-28 10:14 | 2020-07-28 18:46
177 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ ф-6 | 2020-07-28 09:50 | 2020-07-28 13:25
178 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ ф-8 | 2020-07-28 09:50 | 2020-07-28 13:25
179 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ ф-13 | 2020-07-28 09:50 | 2020-07-28 13:25
180 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ ф-16 | 2020-07-28 09:50 | 2020-07-28 13:25
181 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-4 | 2020-07-23 10:16 | 2020-07-23 12:30
182 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-29 | 2020-07-23 10:18 | 2020-07-23 12:46
183 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 2020-07-23 12:58 | 2020-07-27 12:42
184 | ПС 110 кВ ЗИМ | АВР САВ-0,4 | 2020-07-24 11:13 | 2020-07-24 12:15
185 | ПС 110 кВ ОСК | С2Т | 2020-07-28 10:06 | 2020-07-28 12:56
186 | ПС 110 кВ ОСК | 2 сек.ш.-110 | 2020-07-28 10:06 | 2020-07-28 12:56
187 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 2020-07-29 10:42 | 30.07.2020 14:15
188 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ДК | 2020-07-28 12:22 | 2020-07-28 13:25
189 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | Т-ДК | 2020-07-28 12:22 | 2020-07-28 13:25
190 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 2020-07-23 12:58 | 2020-07-27 12:42
191 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 (в резерв) | 2020-07-24 09:44 | 2020-07-24 16:50
192 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т1Т | 2020-07-29 10:38 | 2020-07-29 14:24
193 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 2020-07-28 10:04 | 2020-07-28 14:19
194 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ ф-17 | 2020-07-28 08:20 | 2020-07-28 12:10
195 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ф-1 | 2020-07-29 10:18 | 2020-07-29 12:40
196 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ ф-1 | 2020-07-29 10:18 | 2020-07-29 12:40
197 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.2 | 2020-07-29 09:08 | 2020-07-29 12:55
198 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.2 | 2020-07-29 09:08 | 2020-07-29 12:55
199 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.33 | 2020-07-29 08:25 | 2020-07-29 13:54
200 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.33 | 2020-07-29 08:25 | 2020-07-29 13:54
201 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.32 | 30.07.2020 09:20 | 30.07.2020 12:52
202 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.35 | 30.07.2020 09:30 | 30.07.2020 12:52
203 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.32 | 30.07.2020 09:20 | 30.07.2020 12:52
204 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.35 | 30.07.2020 09:30 | 30.07.2020 12:52
205 | ПС 35 кВ Богатырь | АКБ | 2020-07-29 11:09 | 2020-07-29 14:00
206 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | АКБ | 31.07.2020 08:36 | 31.07.2020 10:15
207 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 30.07.2020 09:04 | 30.07.2020 13:08
208 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 30.07.2020 09:04 | 30.07.2020 13:08
209 | ГРП 35 кВ ЗИМ | КЛ 22 кВ ф-16 | 2020-07-29 20:59 | 2020-07-29 21:13
210 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-39 | 2020-07-31 08:48 | 2020-07-31 14:32
211 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ ф-39 | 2020-07-31 08:48 | 2020-07-31 14:32
212 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ ф-2 | 30.07.2020 09:17 | 30.07.2020 10:56