## сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС Речная 110/6 яч.№49 | 12.45ч. 11.11.2011г. | 13.10ч. 11.11.2011г.
2 | ПС Речная 110/6 яч.№24 | 11.25ч. 11.11.2011г. | 12.40ч. 11.11.2011г.
3 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-17 | 09.27ч. 11.11.2011г. | 16.33ч. 11.11.2011г.
4 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-9 | 09.25ч. 11.11.2011г. | 16.32ч. 11.11.2011г.
5 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-7 | 09.23ч. 11.11.2011г. | 16.30ч. 11.11.2011г.
6 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-3 | 09.20ч. 11.11.2011г. | 16.29ч. 11.11.2011г.
7 | ПС Речная 110/6 ГЩУ п.№12, ЩСН п.№2, п№4, ЗРУ-6 кВ ф. с №3 по №58 | 12.53ч. 02.11.2011г. | 16.30ч. 02.11.2011г.
8 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-18 | 08.50ч. 15.11.2011г. | 17.05ч. 15.11.2011г.
9 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-12 | 08.47ч. 15.11.2011г. | 17.05ч. 15.11.2011г.
10 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-10 | 08.40ч. 15.11.2011г. | 17.05ч. 15.11.2011г.
11 | РТП "Звезда" ПС городская-1 КЛ-6 Ф-40 | 13.05ч. 11.11.2011г. | 16.30ч. 11.11.2011г.
12 | ПС Речная 110/6 Ф-50 | 14.13ч. 11.11.2011г. | 15.03ч. 11.11.2011г.
13 | ПС Речная 110/6 КЛ-6 Ф-55 | 11.30ч. 10.11.2011г. | 17.15ч. 10.11.2011г.
14 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-21 | 08.34ч. 14.11.2011г. | 16.40ч. 14.11.2011г.
15 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-2 | 08.32ч. 14.11.2011г. | 16.40ч. 14.11.2011г.
16 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-19 | 08.33ч. 14.11.2011г. | 16.40ч. 14.11.2011г.
17 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-4 | 08.55ч. 14.11.2011г. | 16.40ч. 14.11.2011г.
18 | ГПП-2 Фосфор 110/6 КЛ-6 Ф-10 яч.113 | 09.26ч. 26.09.2011г. | 10.10ч. 15.11.2011г.
19 | ПС Речная 110/6 КЛ-6 Ф-49 | 10.00ч. 02.11.2011г. | 17.00ч. 30.11.2011г.
20 | ПС Речная 110/6 КЛ-6 Ф-24 | 15.32ч. 01.11.2011г. | 18.16ч. 15.11.2011г.
21 | ПС Речная 110/6 Ф-50 | 09.34ч. 16.11.2011г. | 10.43ч. 16.11.2011г.
22 | ПС Речная 110/6 Ф-15 | 10.53ч. 16.11.2011г. | 13.56ч. 16.11.2011г.
23 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-40 | 09.13ч. 16.11.2011г. | 14.26ч. 16.11.2011г.
24 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-20 | 09.18ч. 16.11.2011г. | 14.26ч. 16.11.2011г.
25 | ГПП-1 Фосфор 110/6 КЛ-6 Ф-5 яч.212 | 08.33ч. 16.11.2011г. | 15.49ч. 16.11.2011г.
26 | ПС Город-1 35/6 ВМ-6 Т2Т | 13.00ч. 16.11.2011г. | 15.10ч. 16.11.2011г.
27 | ПС Город-1 35/6 2 с.ш.-6 кВ | 13.00ч. 16.11.2011г. | 15.10ч. 16.11.2011г.
28 | ПС 110/6 кВ Речная Р1Т | 12.46ч. 14.11.2011г. | 15.33ч. 14.11.2011г.
29 | ПС 110/6 кВ Речная Р2Т | 14.39ч. 14.11.2011г. | 15.13ч. 14.11.2011г.
30 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ЗРУ-6 Ф-38 | 11.20ч. 16.11.2011г. | 16.29ч. 16.11.2011г.
31 | ПС Речная 110/6 с Ф-3 по Ф-58 | 09.44ч. 16.11.2011г. | 15.00ч. 16.11.2011г.
32 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Ф-44 | 09.11ч. 17.11.2011г. | 16.33ч. 17.11.2011г.
33 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Ф-46 | 09.15ч. 17.11.2011г. | 16.31ч. 17.11.2011г.
34 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Ф-54 | 09.18ч. 17.11.2011г. | 16.28ч. 17.11.2011г.
35 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Ф-68 | 09.24ч. 17.11.2011г. | 16.35ч. 17.11.2011г.
36 | ПС Самарский водозабор 35/6 ВЛ-35 Максимовка | 13.41ч. 17.11.2011г. | 16.06ч. 17.11.2011г.
37 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Ф-63 | 08.58ч. 18.11.2011г. | 14.23ч. 18.11.2011г.
38 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Ф-65 | 09.00ч. 18.11.2011г. | 14.26ч. 18.11.2011г.
39 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Ф-67 | 09.02ч. 18.11.2011г. | 15.14ч. 18.11.2011г.
40 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Ф-62 | 13.33ч. 21.11.2011г. | 16.53ч. 21.11.2011г.
41 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Ф-6 | 13.00ч. 21.11.2011г. | 16.45ч. 21.11.2011г.
42 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Ф-64 | 13.21ч. 21.11.2011г. | 16.52ч. 221.11.2011г.
43 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Ф-60 | 13.33ч. 21.11.2011г. | 16.53ч. 21.11.2011г.
44 | ПС Речная 110/6 С1Т | 14.25ч. 21.11.2011г. | 22.31ч. 21.11.2011г.
45 | ПС Центральная-2 ВЛ-110 Пойма-1 | 13.26ч. 21.11.2011г. | 22.31ч. 21.11.2011г.
46 | ПС Речная 110/6 ВЛ-110 Пойма-1, 1 с.ш.-110 кВ | 13.26ч. 21.11.2011г. | 22.45ч. 21.11.2011г.
47 | ПС Речная 110/6 кВ Речная Р1Т | 17.26ч. 15.11.2011г. | 17.40ч. 15.11.2011г.
48 | ПС Речная 110/6 кВ Речная Р2Т | 14.47ч. 15.11.2011г. | 15.40ч. 15.11.2011г.
49 | ПС Авис ЗРУ-10 яч.46,33,16,3 | 11.01ч. 23.11.2011г. | 12.00ч. 23.11.2011г.
50 | ПС Чапаевская - ГПП-2 ВТ-99 ВЛ-110 2а | 09.13ч. 23.11.2011г. | 11.14ч. 23.11.2011г.
51 | ПС Преображенка 110/10 ВЛ-110 Петеволоки-2 | 13.18ч. 23.11.2011г. | 17.13ч. 23.11.2011г.
52 | ПС 110/10 Преображенка КРУН-10 панель ЦС | 13.05ч. 21.11.2011г. | 15.46ч. 21.11.2011г.
53 | ПС Речная 110/6 кВ СН " с.ш. 0,4 кВ | 10.34ч. 22.11.2011г. | 10.51ч. 22.11.2011г.
54 | ГПП-1 Авис КЛ-10 Ф-19 | 12.04ч. 18.11.2011г. | 12.47ч. 18.11.2011г.
55 | ПС Ботаническая 35/6 КЛ-6 Ф-6 | 09.17ч. 16.11.2011г. | 16.08ч. 24.11.2011г.
56 | ПС Ботаническая 35/6 КЛ-6 Ф-5 | 12.35ч. 15.11.2011г. | 16.00ч. 24.11.2011г.
57 | ТП-1681 6/0,4кВ ВН-6 ввод №1 | 10.17ч. 18.11.2011г. | 12.50ч. 23.11.2011г.
58 | ТП-1681 6/0,4кВ ВН-6 ввод №2 | 14.21ч. 23.11.2011г. | 10.30ч. 24.11.2011г.
59 | ПС Речная 110/6 СВВ-1-3-6 | 11.56ч. 24.11.2011г. | 12.50ч. 24.11.2011г.
60 | ПС 110/6 Речная СВВ-1-3-6, п.2,9 | 11.25ч. 24.11.2011г. | 12.50ч. 24.11.2011г.
61 | ПС 110/35/6 кВ ЗиМ Р1Т | 10.25ч. 25.11.2011г. | 14.22ч. 25.11.2011г.
62 | ПС 110/35/6 кВ ЗиМ Ф-1 яч.№1 | 10.04ч. 25.11.2011г. | 16.54ч. 25.11.2011г.
63 | ПС 110/6 ТЭЗ панель ЦС | 09.25ч. 24.11.2011г. | 17.32ч. 25.11.2011г.
64 | ПС Чапаевская 110/35/10 МВ-110-2а | 16.06ч. 24.11.2011г. | 09.19ч. 28.11.2011г.
65 | ВЛ-110 СамТЭЦ-Кинель | 09.22ч. 28.11.2011г. | 18.20ч. 18.11.2011г.
66 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ ВВ-6 Ф-55,53,51,49 | 09.08ч. 28.11.2011г. | 15.30ч. 28.11.2011г.
67 | ПС Центральная-3 КЛ-6 Ф-48 | 11.40ч. 29.11.2011г. | 17.58ч. 29.11.2011г.
68 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ ВВ-6 Ф-47,45,43,41 | 09.20ч. 29.11.2011г. | 15.34ч. 29.11.2011г.
69 | ПС Авис 110/10 ТН-10 | 14.57ч. 28.11.2011г. | 13.42ч. 29.11.2011г.
70 | ПС ГПП-1 ТЭЗ 110/6 яч.35 ВВ-3-6 С2Т | 08.57ч. 30.11.2011г. | 14.37ч. 30.11.2011г.
71 | ПС Авис 110/10 ВЛ-110 БК-2 | 10.15ч. 30.11.2011г. | 16.55ч. 30.11.2011г.
72 | ПС Нефтегорская-1 МВ-35 Город-1 | 09.58ч. 28.11.2011г. | 16.14ч. 01.12.2011г.