## 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 03.02.2020 11:52 | 03.03.2020 11:58
2 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 03.02.2020 12:39 | 03.03.2020 12:54
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 03.02.2020 13:15 | 03.03.2020 13:27
4 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т (в работу) | 03.02.2020 07:37 | 03.03.2020 13:04
5 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 06.02.2020 08:36 | 02.03.2020 11:15
6 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А | 25.02.2020 09:30 | 05.03.2020 09:54
7 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-35 Т3Т | 02.03.2020 09:10 | 02.03.2020 15:09
8 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-22 Т3Т | 02.03.2020 09:10 | 02.03.2020 15:09
9 | ПС 110 кВ ЗИМ | 3 сек.ш.-6 | 03.03.2020 09:54 | 03.03.2020 14:45
10 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-3-6 | 03.03.2020 09:54 | 03.03.2020 14:45
11 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-3-6 С2Т | 03.03.2020 09:54 | 03.03.2020 14:45
12 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-12 | 02.03.2020 08:07 | 02.03.2020 12:47
13 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-12 | 02.03.2020 08:07 | 02.03.2020 12:47
14 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-10 | 05.03.2020 09:17 | 05.03.2020 11:32
15 | ПС 35 кВ Станкозаводская | 1 сек.ш.-35 | 10.03.2020 09:59 | 10.03.2020 13:46
16 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Р2Т, Р2Т | 02.03.2020 10:33 | 02.03.2020 13:40
17 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т1Т | 10.03.2020 09:59 | 10.03.2020 13:46
18 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-1-35 | 10.03.2020 09:59 | 10.03.2020 13:46
19 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СВ-35 | 12.03.2020 13:35 | 12.03.2020 18:19
20 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 12.03.2020 13:35 | 12.03.2020 18:19
21 | ПС 35 кВ Станкозаводская | 2 сек.ш.-35 | 12.03.2020 13:35 | 12.03.2020 18:19
22 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-2-35 | 12.03.2020 13:35 | 12.03.2020 18:19
23 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2 | 12.03.2020 15:38 | 12.03.2020 17:48
24 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-3 | 12.03.2020 14:45 | 12.03.2020 17:38
25 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-18 | 04.03.2020 10:12 | 04.03.2020 13:12
26 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-18 | 04.03.2020 10:12 | 04.03.2020 13:12
27 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.8 | 03.03.2020 11:02 | 03.03.2020 13:25
28 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.12 | 03.03.2020 08:38 | 03.03.2020 11:00
29 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-41 | 03.03.2020 07:49 | 03.03.2020 15:00
30 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.10 | 02.03.2020 11:05 | 02.03.2020 12:15
31 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.10 | 02.03.2020 11:05 | 02.03.2020 12:15
32 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 3 сек.ш.-6 | 18.03.2020 10:34 | 18.03.2020 14:10
33 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-3-6 | 18.03.2020 12:15 | 18.03.2020 12:52
34 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-3-6 С1Т | 18.03.2020 11:34 | 18.03.2020 12:11
35 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 ф-4 | 18.03.2020 10:34 | 19.03.2020 12:18
36 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 ф-14 | 18.03.2020 10:34 | 19.03.2020 12:44
37 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 ф-16 | 18.03.2020 10:34 | 19.03.2020 12:28
38 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-13 | 04.03.2020 09:50 | 04.03.2020 13:06
39 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Р1Т | 18.03.2020 12:56 | 18.03.2020 13:37
40 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-13 | 04.03.2020 09:50 | 04.03.2020 13:06
41 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.14 | 02.03.2020 09:36 | 02.03.2020 10:56
42 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.14 | 02.03.2020 09:36 | 02.03.2020 09:36
43 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.6 | 04.03.2020 10:02 | 04.03.2020 12:37
44 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.1А | 04.03.2020 09:03 | 04.03.2020 10:01
45 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.1А | 04.03.2020 09:03 | 04.03.2020 10:01
46 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 10.03.2020 10:30 | 13.03.2020 14:25
47 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.6 | 04.03.2020 10:02 | 04.03.2020 12:37
48 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-15 | 05.03.2020 10:20 | 05.03.2020 13:05
49 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-15 | 05.03.2020 10:20 | 05.03.2020 13:05
50 | ПС 220 кВ Яблочная | 4 сек.ш.-10 | 05.03.2020 09:17 | 05.03.2020 11:32
51 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 СЗ-2 | 12.03.2020 15:38 | 12.03.2020 18:19
52 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 СЗ-3 | 12.03.2020 14:45 | 12.03.2020 18:19
53 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-10 | 10.03.2020 09:30 | 12.03.2020 16:03
54 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 10.03.2020 09:30 | 12.03.2020 16:03
55 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 10.03.2020 09:30 | 12.03.2020 16:03
56 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВР СВ-1-2-10 | 10.03.2020 09:30 | 12.03.2020 16:03
57 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-2-10 | 10.03.2020 09:30 | 12.03.2020 16:03
58 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-2 | 10.03.2020 09:30 | 12.03.2020 16:03
59 | ГПП 110 кВ 1000000 | ДК-2 | 10.03.2020 09:30 | 12.03.2020 16:03
60 | ГПП 110 кВ 1000000 | Т-ДК-2 | 10.03.2020 09:30 | 12.03.2020 16:03
61 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 25.03.2020 12:02 | 25.03.2020 15:22
62 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-17 | 10.03.2020 08:12 | 10.03.2020 13:52
63 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 25.03.2020 10:46 | 27.03.2020 11:25
64 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-17 | 10.03.2020 08:12 | 10.03.2020 13:52
65 | ПС 110 кВ Речная | 2 сек.ш.-110 | 25.03.2020 10:46 | 27.03.2020 11:25
66 | ПС 110 кВ Речная | Секционная перемычка 110 кВ | 25.03.2020 10:46 | 27.03.2020 11:25
67 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-2-4-10 | 10.03.2020 09:33 | 10.03.2020 11:20
68 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 Т2Т | 12.03.2020 13:35 | 12.03.2020 18:19
69 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 17.03.2020 08:42 | 17.03.2020 15:49
70 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-10 | 10.03.2020 09:30 | 12.03.2020 16:03
71 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 10.03.2020 09:30 | 12.03.2020 16:03
72 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-2-10 | 10.03.2020 09:30 | 12.03.2020 16:03
73 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | 4 сек.ш.-6 | 10.03.2020 12:28 | 12.03.2020 14:26
74 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-4-6 С2Т | 10.03.2020 12:28 | 11.03.2020 10:30
75 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-23 | 11.03.2020 12:09 | 11.03.2020 14:00
76 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-15 | 11.03.2020 10:32 | 11.03.2020 12:00
77 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 17.03.2020 11:46 | 26.03.2020 10:15
78 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С2Т | 25.03.2020 10:46 | 27.03.2020 11:25
79 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-1 | 11.03.2020 09:47 | 11.03.2020 12:32
80 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-1 | 11.03.2020 09:47 | 11.03.2020 12:32
81 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-23 | 10.03.2020 09:48 | 12.03.2020 14:26
82 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-15 | 10.03.2020 08:54 | 11.03.2020 12:00
83 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | 4 сек.ш.-6 | 10.03.2020 12:28 | 12.03.2020 14:26
84 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 2П-6 | 12.03.2020 08:14 | 12.03.2020 14:26
85 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-4-6 С2Т | 10.03.2020 12:28 | 12.03.2020 14:26
86 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ТН-4-6 | 11.03.2020 08:21 | 11.03.2020 13:00
87 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-8 | 2020-03-06 08:46 | 2020-03-06 09:10
88 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-1-10 | 11.03.2020 09:14 | 11.03.2020 11:26
89 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-2 | 12.03.2020 10:28 | 12.03.2020 13:00
90 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-2 | 12.03.2020 10:28 | 12.03.2020 13:00
91 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 Т1Т | 10.03.2020 09:59 | 10.03.2020 13:46
92 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 ПГ | 12.03.2020 09:04 | 12.03.2020 10:02
93 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ ф-14 | 10.03.2020 09:51 | 10.03.2020 11:10
94 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 11.03.2020 09:50 | 11.03.2020 11:11
95 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.23 | 13.03.2020 09:56 | 13.03.2020 11:10
96 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б | 11.03.2020 11:42 | 16.03.2020 16:05
97 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 17.03.2020 10:55 | 17.03.2020 17:55
98 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 (в резерв) | 18.03.2020 09:23 | 18.03.2020 16:52
99 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-16 | 13.03.2020 10:46 | 13.03.2020 13:12
100 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-16 | 13.03.2020 10:46 | 13.03.2020 13:12
101 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 6 кВ ф-21 | 13.03.2020 09:49 | 13.03.2020 10:51
102 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | 3 сек.ш.-6 | 16.03.2020 10:37 | 19.03.2020 13:49
103 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | СВ-2-3-6 | 18.03.2020 08:55 | 18.03.2020 14:45
104 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-10 | 16.03.2020 10:37 | 19.03.2020 13:49
105 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-11 | 16.03.2020 10:37 | 19.03.2020 13:49
106 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-12 | 19.03.2020 08:23 | 19.03.2020 13:49
107 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-13 | 19.03.2020 08:23 | 19.03.2020 13:49
108 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-14 | 19.03.2020 08:23 | 19.03.2020 13:49
109 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-11 | 16.03.2020 10:37 | 18.03.2020 07:36
110 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-12 | 16.03.2020 10:37 | 18.03.2020 07:36
111 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-13 | 16.03.2020 10:37 | 18.03.2020 07:36
112 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-14 | 16.03.2020 10:37 | 18.03.2020 07:36
113 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | 3 сек.ш.-6 | 16.03.2020 10:37 | 19.03.2020 13:49
114 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ТН-3-6 | 18.03.2020 13:57 | 18.03.2020 15:00
115 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-3-6 С2Т | 16.03.2020 10:37 | 17.03.2020 14:00
116 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б | 12.03.2020 10:21 | 16.03.2020 16:05
117 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 6А | 17.03.2020 09:22 | 27.03.2020 13:44
118 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 | 17.03.2020 10:43 | 17.03.2020 17:18
119 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-1-3-10 | 17.03.2020 09:55 | 17.03.2020 12:27
120 | ПС 35 кВ Город-1 | Т2Т | 18.03.2020 09:25 | 18.03.2020 11:17
121 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-20 | 18.03.2020 08:20 | 18.03.2020 13:18
122 | ПС 110 кВ АВИС | Р4Т | 16.03.2020 10:21 | 16.03.2020 13:27
123 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-20 | 18.03.2020 08:20 | 18.03.2020 13:18
124 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-9 | 19.03.2020 09:22 | 19.03.2020 12:37
125 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-9 | 19.03.2020 09:22 | 19.03.2020 12:37
126 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-1 | 16.03.2020 08:59 | 16.03.2020 09:58
127 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-6 | 17.03.2020 09:05 | 17.03.2020 10:33
128 | ПС 110 кВ РНС | КВЛ 10 кВ ф-6 | 18.03.2020 10:06 | 18.03.2020 14:49
129 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 ф-7 | 17.03.2020 12:51 | 17.03.2020 13:22
130 | ПС 35 кВ Осиновская | ВЛ 35 кВ Сидоровка | 18.03.2020 09:35 | 18.03.2020 13:26
131 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-29 | 20.03.2020 09:16 | 20.03.2020 12:27
132 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-29 | 20.03.2020 09:16 | 20.03.2020 12:27
133 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-19 | 20.03.2020 12:04 | 20.03.2020 12:28
134 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-67 | 20.03.2020 08:00 | 20.03.2020 11:33
135 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 ф-67 | 20.03.2020 08:00 | 20.03.2020 11:33
136 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | 3 сек.ш.-6 | 18.03.2020 12:25 | 18.03.2020 13:30
137 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-12 | 18.03.2020 13:54 | 18.03.2020 15:23
138 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-4 | 23.03.2020 08:34 | 23.03.2020 15:20
139 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-5 | 23.03.2020 08:51 | 23.03.2020 15:40
140 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-6 | 23.03.2020 09:27 | 23.03.2020 15:00
141 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-5 | 23.03.2020 08:51 | 23.03.2020 15:40
142 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 1П-6 | 24.03.2020 09:10 | 24.03.2020 13:38
143 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-31 | 23.03.2020 09:03 | 23.03.2020 12:54
144 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-31 | 23.03.2020 09:03 | 23.03.2020 12:54
145 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-34 | 24.03.2020 09:34 | 24.03.2020 12:47
146 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-34 | 24.03.2020 09:34 | 24.03.2020 12:47
147 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-5 | 23.03.2020 08:51 | 23.03.2020 15:40
148 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-4 | 23.03.2020 08:34 | 23.03.2020 15:20
149 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-6 | 23.03.2020 09:27 | 23.03.2020 15:00
150 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-9 | 24.03.2020 08:11 | 24.03.2020 15:37
151 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-9 | 24.03.2020 08:11 | 24.03.2020 15:37
152 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.12 | 25.03.2020 10:10 | 25.03.2020 10:45
153 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.15 | 25.03.2020 11:44 | 25.03.2020 14:55
154 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.28 | 26.03.2020 09:40 | 26.03.2020 11:53
155 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.34 | 26.03.2020 09:15 | 26.03.2020 12:25
156 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.18 | 24.03.2020 11:33 | 24.03.2020 12:10
157 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.24 | 24.03.2020 12:21 | 24.03.2020 12:54
158 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-32 | 25.03.2020 10:23 | 25.03.2020 12:52
159 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-33 | 26.03.2020 10:05 | 26.03.2020 13:15
160 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-36 | 27.03.2020 08:50 | 27.03.2020 13:19
161 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-36 | 27.03.2020 08:50 | 27.03.2020 13:19
162 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 ф-31 | 24.03.2020 09:25 | 24.03.2020 11:17
163 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.12 | 25.03.2020 10:10 | 25.03.2020 10:45
164 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.15 | 25.03.2020 11:44 | 25.03.2020 14:55
165 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.28 | 26.03.2020 09:40 | 26.03.2020 11:53
166 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.34 | 26.03.2020 09:15 | 26.03.2020 12:25
167 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-9 | 24.03.2020 08:11 | 24.03.2020 15:37
168 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.14 | 27.03.2020 08:45 | 27.03.2020 09:30
169 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ТН-2-6 | 26.03.2020 08:21 | 26.03.2020 10:04
170 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 6А | 26.03.2020 09:57 | 26.03.2020 14:12
171 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 25.03.2020 19:08 | 26.03.2020 03:10
172 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Т3Н | 26.03.2020 15:05 | 26.03.2020 15:30
173 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 27.03.2020 10:10 | 27.03.2020 11:22
174 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 6 кВ ф-21 | 29.03.2020 10:16 | 29.03.2020 11:33
175 | ГПП-1 35кВ Промсинтез | Т1Т | 30.03.2020 10:25 | 30.03.2020 18:02