## 2026 Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-17 | 07:42 01.03.26 | 08:33 01.03.26
2 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 08:57 02.02.26 | 07:43 02.03.26
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 08:10 02.02.26 | 08:48 02.03.26
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 08:10 02.02.26 | 08:48 02.03.26
5 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 Т1Т | 09:06 02.03.26 | 09:24 02.03.26
6 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 Т2Т | 09:32 02.03.26 | 09:48 02.03.26
7 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т | 11:58 02.02.26 | 10:56 02.03.26
8 | ПС 35 кВ Кирпичная | КЛ 6 кВ Ф-4 | 10:05 02.03.26 | 11:29 02.03.26
9 | ПС 35 кВ Кирпичная | В-6 Ф-4 | 10:05 02.03.26 | 11:29 02.03.26
10 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-10 | 09:12 02.03.26 | 12:44 02.03.26
11 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-10 | 09:12 02.03.26 | 12:44 02.03.26
12 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-6 | 09:46 02.03.26 | 13:48 02.03.26
13 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-6 | 09:46 02.03.26 | 13:48 02.03.26
14 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 Т3Т | 08:54 03.03.26 | 09:14 03.03.26
15 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.10 | 09:35 03.03.26 | 10:05 03.03.26
16 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-2 | 08:21 03.03.26 | 10:11 03.03.26
17 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.11 | 09:58 03.03.26 | 10:18 03.03.26
18 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.25 | 10:20 03.03.26 | 10:45 03.03.26
19 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.10 | 08:48 03.03.26 | 10:59 03.03.26
20 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.11 | 08:49 03.03.26 | 10:59 03.03.26
21 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.25 | 08:49 03.03.26 | 10:59 03.03.26
22 | ПС 35 кВ Долотная-1 | РАС | 09:39 03.03.26 | 11:17 03.03.26
23 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 Т4Т | 09:22 03.03.26 | 12:52 03.03.26
24 | ПС 35 кВ Октябрьск | СВ-35 | 12:57 03.03.26 | 13:09 03.03.26
25 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-38 | 10:04 03.03.26 | 13:46 03.03.26
26 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-38 | 10:04 03.03.26 | 13:46 03.03.26
27 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 ПУ-1 | 09:28 04.03.26 | 09:50 04.03.26
28 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 ПУ-2 | 09:50 04.03.26 | 09:58 04.03.26
29 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.33 | 09:00 04.03.26 | 10:30 04.03.26
30 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.35 | 09:00 04.03.26 | 10:30 04.03.26
31 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.33 | 09:00 04.03.26 | 10:30 04.03.26
32 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.35 | 09:00 04.03.26 | 10:30 04.03.26
33 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.37 | 09:00 04.03.26 | 10:30 04.03.26
34 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.37 | 09:00 04.03.26 | 10:30 04.03.26
35 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-16 | 21:17 03.03.26 | 12:56 04.03.26
36 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-16 | 21:17 03.03.26 | 12:56 04.03.26
37 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-16 | 21:17 03.03.26 | 12:56 04.03.26
38 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-9 | 09:12 04.03.26 | 14:43 04.03.26
39 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-9 | 09:12 04.03.26 | 14:43 04.03.26
40 | ПС 35 кВ Октябрьск | ТН-1-6 | 09:40 04.03.26 | 15:00 04.03.26
41 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-10 | 08:59 05.03.26 | 14:05 05.03.26
42 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-10 | 08:59 05.03.26 | 14:05 05.03.26
43 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-12 | 09:19 05.03.26 | 15:59 05.03.26
44 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-12 | 09:19 05.03.26 | 15:59 05.03.26
45 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-12 | 09:19 05.03.26 | 15:59 05.03.26
46 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Т3Н | 09:20 06.03.26 | 10:38 06.03.26
47 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Т3Н | 09:20 06.03.26 | 10:38 06.03.26
48 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 09:53 10.03.26 | 11:52 10.03.26
49 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-8 | 19:33 05.03.26 | 12:33 10.03.26
50 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-15 | 08:54 10.03.26 | 12:37 10.03.26
51 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-15 | 08:54 10.03.26 | 12:37 10.03.26
52 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-34 | 12:49 10.03.26 | 14:25 10.03.26
53 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Р2Т | 10:17 10.03.26 | 14:42 10.03.26
54 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | Р2Т | 10:17 10.03.26 | 14:42 10.03.26
55 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | Р2Т | 10:17 10.03.26 | 14:42 10.03.26
56 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Р2Т | 10:17 10.03.26 | 14:42 10.03.26
57 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | Р2Т | 10:17 10.03.26 | 14:42 10.03.26
58 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Р2Т | 10:17 10.03.26 | 14:42 10.03.26
59 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 12:20 11.03.26 | 13:58 11.03.26
60 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т3Н | 09:02 12.03.26 | 10:11 12.03.26
61 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т3Н | 09:02 12.03.26 | 10:11 12.03.26
62 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С2Т | 08:37 13.03.26 | 10:54 13.03.26
63 | ПС 110 кВ НМР | В-3-6 С2Т | 08:37 13.03.26 | 10:54 13.03.26
64 | ПС 110 кВ НМР | В-4-6 С2Т | 08:37 13.03.26 | 10:54 13.03.26
65 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 08:37 13.03.26 | 10:54 13.03.26
66 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ Ф-39 | 08:14 14.03.26 | 14:08 14.03.26
67 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ Ф-12 | 11:21 07.03.26 | 13:00 15.03.26
68 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 10:24 16.03.26 | 12:05 16.03.26
69 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 10:24 16.03.26 | 12:05 16.03.26
70 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 10:24 16.03.26 | 12:05 16.03.26
71 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-12 | 09:01 16.03.26 | 14:21 16.03.26
72 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-12 | 09:01 16.03.26 | 14:21 16.03.26
73 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-12 | 09:01 16.03.26 | 14:21 16.03.26
74 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-12 | 09:01 16.03.26 | 14:21 16.03.26
75 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-12 | 09:01 16.03.26 | 14:21 16.03.26
76 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-2-10 | 09:03 16.03.26 | 14:50 16.03.26
77 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:03 16.03.26 | 14:50 16.03.26
78 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 09:03 16.03.26 | 14:50 16.03.26
79 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-10 | 09:03 16.03.26 | 14:50 16.03.26
80 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-2-10 | 09:03 16.03.26 | 14:50 16.03.26
81 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:03 16.03.26 | 14:50 16.03.26
82 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 09:03 16.03.26 | 14:50 16.03.26
83 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-10 | 09:03 16.03.26 | 14:50 16.03.26
84 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-11 | 08:40 17.03.26 | 14:35 17.03.26
85 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-11 | 08:40 17.03.26 | 14:35 17.03.26
86 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-11 | 08:40 17.03.26 | 14:35 17.03.26
87 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-11 | 08:40 17.03.26 | 14:35 17.03.26
88 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-11 | 08:40 17.03.26 | 14:35 17.03.26
89 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-11 | 08:40 17.03.26 | 14:35 17.03.26
90 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-11 | 08:40 17.03.26 | 14:35 17.03.26
91 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.37 | 09:56 18.03.26 | 11:20 18.03.26
92 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.37 | 09:56 18.03.26 | 11:20 18.03.26
93 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-21 | 09:24 17.03.26 | 13:03 18.03.26
94 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-21 | 10:00 18.03.26 | 13:03 18.03.26
95 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-21 | 10:00 18.03.26 | 13:03 18.03.26
96 | ПС 35 кВ Кирпичная | КЛ 6 кВ Ф-4 | 09:29 18.03.26 | 13:35 18.03.26
97 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 04:25 07.03.26 | 14:04 18.03.26
98 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-14 | 09:12 18.03.26 | 14:49 18.03.26
99 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-14 | 09:12 18.03.26 | 14:49 18.03.26
100 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-14 | 09:12 18.03.26 | 14:49 18.03.26
101 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-14 | 09:12 18.03.26 | 14:49 18.03.26
102 | ПС 35 кВ Калиновская | Т1Т | 09:35 19.03.26 | 10:46 19.03.26
103 | ПС 35 кВ Калиновская | В-6 Т1Т | 09:35 19.03.26 | 10:46 19.03.26
104 | ПС 35 кВ Калиновская | сек.ш.-6 | 09:35 19.03.26 | 10:46 19.03.26
105 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ КЛ-1 | 09:35 19.03.26 | 10:46 19.03.26
106 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ КЛ-2 | 09:35 19.03.26 | 10:46 19.03.26
107 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Р1Т | 10:13 19.03.26 | 11:03 19.03.26
108 | ПС 35 кВ Калиновская | В-35 Т1Т | 10:13 19.03.26 | 11:04 19.03.26
109 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.30 | 07:47 19.03.26 | 12:51 19.03.26
110 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.1А | 10:10 19.03.26 | 14:00 19.03.26
111 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-15 | 08:49 19.03.26 | 14:12 19.03.26
112 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-15 | 08:49 19.03.26 | 14:12 19.03.26
113 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-15 | 08:49 19.03.26 | 14:13 19.03.26
114 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-15 | 08:49 19.03.26 | 14:13 19.03.26
115 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-15 | 08:49 19.03.26 | 14:13 19.03.26
116 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Р2Т | 09:12 20.03.26 | 10:01 20.03.26
117 | ПС 35 кВ Электрощит | РВС-1 | 09:56 23.03.26 | 10:55 23.03.26
118 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.6 | 09:25 23.03.26 | 12:05 23.03.26
119 | ПС 35 кВ Электрощит | РВС-2 | 11:06 23.03.26 | 12:07 23.03.26
120 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 2П-6 | 12:01 23.03.26 | 12:50 23.03.26
121 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.23 | 12:13 23.03.26 | 12:50 23.03.26
122 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 14:22 23.03.26 | 16:24 23.03.26
123 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.16 | 09:00 24.03.26 | 10:20 24.03.26
124 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-20 | 09:20 23.03.26 | 10:30 24.03.26
125 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-20 | 09:50 23.03.26 | 10:50 24.03.26
126 | ПС 35 кВ Кирпичная | Т1Т | 12:09 24.03.26 | 13:24 24.03.26
127 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 2П-6 | 10:32 23.03.26 | 14:00 24.03.26
128 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.8 | 10:43 24.03.26 | 14:20 24.03.26
129 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ТН-4-6 | 09:57 23.03.26 | 14:42 24.03.26
130 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ТН-4-6 | 09:05 24.03.26 | 14:42 24.03.26
131 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ТН-4-6 | 09:42 24.03.26 | 14:42 24.03.26
132 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КВЛ 6 кВ 2П-6 | 10:32 23.03.26 | 16:00 24.03.26
133 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 2П-6 | 10:00 25.03.26 | 10:20 25.03.26
134 | ПС 35 кВ Кирпичная | Т2Т | 10:16 25.03.26 | 12:33 25.03.26
135 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-20 | 08:45 25.03.26 | 11:59 26.03.26
136 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т1Т | 12:46 26.03.26 | 13:26 26.03.26
137 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-35 Т1Т | 12:46 26.03.26 | 13:26 26.03.26
138 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-6 Т1Т | 12:46 26.03.26 | 13:26 26.03.26
139 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р1Т | 11:35 25.03.26 | 15:44 26.03.26
140 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 11:35 25.03.26 | 15:44 26.03.26
141 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 2П-6 | 09:10 25.03.26 | 16:07 26.03.26
142 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 6 кВ 2П-6 | 16:00 24.03.26 | 16:07 26.03.26
143 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 2П-6 | 09:20 25.03.26 | 16:07 26.03.26
144 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | Т2Т | 09:00 27.03.26 | 10:02 27.03.26
145 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-20 | 09:20 24.03.26 | 13:17 27.03.26