## 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 14:18 01.09.20 | 13:42 01.10.20
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 14:18 01.09.20 | 13:42 01.10.20
3 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 15:44 01.09.20 | 13:00 01.10.20
4 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | C2Т (в резерв) | 13:16 01.09.20 | 09:29 27.10.20
5 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 13:49 01.09.20 | 08:13 01.10.20
6 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т | 14:01 15.09.20 | 12:53 07.10.20
7 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-110 | 14:01 15.09.20 | 13:25 08.10.20
8 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 35 кВ Самарка | 12:15 14.09.20 | 09:22 09.10.20
9 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 09:56 15.09.20 | 14:00 07.10.20
10 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ АТД-Станкозаводская (КЛ 35 кВ СЗ-2) | 19:45 16.09.20 | 17:37 01.10.20
11 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 09:52 06.10.20 | 17:28 08.10.20
12 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 09:32 05.10.20 | 17:47 05.10.20
13 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Т2Т | 10:56 28.09.20 | 12:13 01.10.20
14 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ТН-2-35 | 10:56 28.09.20 | 12:13 01.10.20
15 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Р2Т | 10:56 28.09.20 | 12:13 01.10.20
16 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Т2Т | 10:56 28.09.20 | 12:13 01.10.20
17 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 35 кВ Самарка | 07:29 26.09.20 | 09:22 09.10.20
18 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-1 | 16:22 30.09.20 | 10:50 02.10.20
19 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | В-6 Ф-Д-1 | 16:22 30.09.20 | 10:50 02.10.20
20 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-3 | 07:30 01.10.20 | 12:40 01.10.20
21 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-46 | 08:12 02.10.20 | 11:04 02.10.20
22 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т (в работу) | 10:45 30.09.20 | 08:53 09.10.20
23 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (продление) | 16:00 28.09.20 | 16:00 05.10.20
24 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-220 | 11:35 12.10.20 | 13:55 15.10.20
25 | ПС 220 кВ Яблочная | Секционная перемычка 220 кВ | 11:35 12.10.20 | 13:55 15.10.20
26 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-5 | 09:18 01.10.20 | 14:32 01.10.20
27 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-5 | 09:18 01.10.20 | 14:32 01.10.20
28 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-7 | 07:41 02.10.20 | 13:37 02.10.20
29 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-7 | 07:41 02.10.20 | 13:37 02.10.20
30 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 09:50 06.10.20 | 11:53 09.10.20
31 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С2Т | 09:50 06.10.20 | 11:53 09.10.20
32 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | В-6 ф-3 | 08:53 05.10.20 | 09:44 06.10.20
33 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | В-6 Ф-Д-2 (с вводом на ночь) | 10:04 06.10.20 | 17:13 06.10.20
34 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-2 (с вводом на ночь) | 10:04 06.10.20 | 17:13 06.10.20
35 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ТН-1-6 | 10:45 08.10.20 | 09:55 09.10.20
36 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т | 09:25 02.10.20 | 17:00 05.10.20
37 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С1Т | 09:25 02.10.20 | 17:00 05.10.20
38 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-110 | 09:25 02.10.20 | 17:00 05.10.20
39 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 08:58 07.10.20 | 17:12 07.10.20
40 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 05:19 08.10.20 | 16:05 08.10.20
41 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-6 Т-ДК | 08:36 01.10.20 | 09:18 01.10.20
42 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-10 | 10:30 06.10.20 | 15:00 09.10.20
43 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-2-10 | 08:00 07.10.20 | 12:56 07.10.20
44 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т | 08:00 07.10.20 | 12:56 07.10.20
45 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-2 | 10:30 06.10.20 | 12:56 07.10.20
46 | ГПП 110 кВ 2000000 | ДК-2 | 10:30 06.10.20 | 12:56 07.10.20
47 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-2 | 10:30 06.10.20 | 12:56 07.10.20
48 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-6 | 08:47 02.10.20 | 10:55 02.10.20
49 | ПС 110 кВ АВИС | Р4Т | 10:13 07.10.20 | 17:19 07.10.20
50 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-36 | 13:16 07.10.20 | 10:50 08.10.20
51 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-2 | 13:16 07.10.20 | 17:19 07.10.20
52 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-5А | 13:27 07.10.20 | 10:50 08.10.20
53 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т2Т | 09:27 05.10.20 | 15:26 09.10.20
54 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | 2 сек.ш.-35 | 10:31 07.10.20 | 15:26 09.10.20
55 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | СВ-35 | 09:17 07.10.20 | 15:26 09.10.20
56 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 ТС-1 | 10:27 07.10.20 | 15:26 09.10.20
57 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ ТС-1 | 10:50 07.10.20 | 15:26 09.10.20
58 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 09:51 05.10.20 | 11:56 05.10.20
59 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-10 | 10:30 06.10.18 | 13:55 06.10.18
60 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-2-10 | 10:30 06.10.18 | 13:55 06.10.18
61 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 | 10:30 06.10.18 | 13:55 06.10.18
62 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т | 10:30 06.10.18 | 13:55 06.10.18
63 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-2 | 10:30 06.10.18 | 13:27 06.10.18
64 | ГПП 110 кВ 2000000 | ДК-2 | 10:30 06.10.18 | 13:27 06.10.18
65 | ГПП 110 кВ 2000000 | АВР СВ-2-4-10 | 10:30 06.10.18 | 13:55 06.10.18
66 | ПС 110 кВ РНС | В-10 П-1 | 09:09 05.10.20 | 16:00 09.10.20
67 | ПС 110 кВ РНС, ГПП 110 кВ 5000000 | КЛ 10 кВ Перемычка-1 | 09:09 05.10.20 | 16:00 09.10.20
68 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ ф-28 | 08:25 03.10.20 | 11:11 03.10.20
69 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 09:51 05.10.20 | 11:56 05.10.20
70 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-2 | 10:30 06.10.18 | 12:50 06.10.18
71 | ГПП 110 кВ 2000000 | ДК-2 | 10:30 06.10.19 | 12:50 06.10.19
72 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-2 | 10:30 06.10.20 | 12:50 06.10.20
73 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-2-10 | 10:30 06.10.20 | 11:05 06.10.20
74 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-6 (в резерв) | 08:33 09.10.20 | 08:53 09.10.20
75 | ПС 110 кВ ОСВ, ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-1 (в резерв) | 11:50 07.10.20 | 12:48 07.10.20
76 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (с включением на ночь) | 05:18 12.10.20 | 17:35 13.10.20
77 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная (в резерв) | 08:27 09.10.20 | 13:08 09.10.20
78 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-220 | 14:35 05.10.20 | 15:40 07.10.20
79 | ПС 220 кВ Яблочная | Секционная перемычка 220 кВ | 14:35 05.10.20 | 15:40 07.10.20
80 | ПС 110 кВ ОСВ | СВ-6 | 08:15 06.10.20 | 09:00 06.10.20
81 | ПС 110 кВ РНС | В-10 П-1 | 08:25 08.10.20 | 14:00 08.10.20
82 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызранская ТЭЦ – НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ | 05:32 12.10.20 | 16:57 12.10.20
83 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-42 | 11:00 12.10.20 | 10:26 13.10.20
84 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-5 | 11:00 12.10.20 | 10:26 13.10.20
85 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 6 кВ ф-1 | 07:47 09.10.20 | 10:29 09.10.20
86 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 08:49 14.10.20 | 10:07 16.10.20
87 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-6 (в резерв) | 08:00 12.10.20 | 10:04 12.10.20
88 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 09:29 12.10.20 | 15:05 16.10.20
89 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | СВ-35 | 11:48 13.10.20 | 15:05 16.10.20
90 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 Авио | 11:48 13.10.20 | 15:05 16.10.20
91 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | 1 сек.ш.-35 | 11:48 13.10.20 | 15:05 16.10.20
92 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-11 | 03:20 08.10.20 | 16:18 12.10.20
93 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т | 11:30 08.10.20 | 13:25 08.10.20
94 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (с включением на ночь) | 05:18 12.10.20 | 17:35 13.10.20
95 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 09:10 09.10.20 | 11:33 09.10.20
96 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С2Т | 09:15 09.10.20 | 14:32 13.10.20
97 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 09:15 09.10.20 | 14:32 13.10.20
98 | ПС 110 кВ НМР | В-3-6 С2Т | 09:15 09.10.20 | 14:32 13.10.20
99 | ПС 110 кВ НМР | В-4-6 С2Т | 09:15 09.10.20 | 14:32 13.10.20
100 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ТН-1-35 | 10:52 12.10.20 | 12:06 09.10.20
101 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ТН-2-35 | 12:43 09.10.20 | 15:56 14.10.20
102 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (с вводом на ночь) | 08:31 20.10.20 | 17:06 20.10.20
103 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (с вводом на ночь) | 08:31 20.10.20 | 17:59 20.10.20
104 | ГПП 110 кВ 2000000 | 4 сек.ш.-10 | 09:38 13.10.20 | 14:03 14.10.20
105 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-4-10 | 09:38 13.10.20 | 14:03 14.10.20
106 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4 | 09:38 13.10.20 | 14:03 14.10.20
107 | ГПП 110 кВ 2000000 | ДК-4 | 09:38 13.10.20 | 14:03 14.10.20
108 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-4 | 09:38 13.10.20 | 14:03 14.10.20
109 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 09:38 13.10.20 | 14:03 14.10.20
110 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 | 09:38 13.10.20 | 14:03 14.10.20
111 | ГПП 110 кВ 2000000 | ДК-4 | 09:20 14.10.20 | 14:03 14.10.20
112 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-4 | 09:20 14.10.20 | 14:03 14.10.20
113 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4 | 09:20 14.10.20 | 14:03 14.10.20
114 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-4-10 | 10:30 14.10.20 | 14:03 14.10.20
115 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-4-10 | 09:06 14.10.20 | 14:03 14.10.20
116 | ГПП 110 кВ 2000000 | 4 сек.ш.-10 | 09:32 14.10.20 | 14:03 14.10.20
117 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-4 | 09:57 13.10.20 | 13:20 13.10.20
118 | ГПП 110 кВ 2000000 | ДК-4 | 09:57 13.10.20 | 13:20 13.10.20
119 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 | 09:32 14.10.20 | 14:03 14.10.20
120 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 09:32 14.10.20 | 14:03 14.10.20
121 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4 | 09:57 13.10.20 | 13:20 13.10.20
122 | ПС 110 кВ РВС | КВЛ 6 кВ ф-20 | 13:48 14.10.20 | 16:44 14.10.20
123 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-17 | 11:12 19.10.20 | 16:24 19.10.20
124 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-17 | 11:12 19.10.20 | 16:24 19.10.20
125 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-19 | 08:31 16.10.20 | 14:27 16.10.20
126 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-19 | 08:31 16.10.20 | 14:27 16.10.20
127 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ Авио |  | 15:05 16.10.20
128 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 | 07:37 20.10.20 | 17:11 20.10.20
129 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 12:11 27.10.20 | 15:57 27.10.20
130 | ПС 110 кВ ЗИМ | КВЛ 110 кВ Луч-1 | 13:47 28.10.20 | 18:28 28.10.20
131 | ПС 110 кВ РНС, ГПП 110 кВ 5000000 | КЛ 10 кВ Перемычка-1 | 09:05 13.10.20 | 10:03 13.10.20
132 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т2Т | 10:06 15.10.20 | 12:00 15.10.20
133 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 10:00 15.10.20 | 14:23 15.10.20
134 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | Т1Т | 10:15 19.10.20 | 13:59 23.10.20
135 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | 1 сек.ш.-35 | 10:15 19.10.20 | 13:59 23.10.20
136 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-35 Т1Т | 10:15 19.10.20 | 13:59 23.10.20
137 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (с включением на ночь) | 09:55 22.10.20 | 18:14 22.10.20
138 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-40 | 14:00 14.10.20 | 16:00 16.10.20
139 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-31 | 09:45 15.10.20 | 11:03 16.10.20
140 | ПС 110 кВ РНС | В-10 П-1 | 09:01 16.10.20 | 09:40 16.10.20
141 | ПС 110 кВ ОСВ | АВР СВ-6 | 09:54 19.10.20 | 13:45 19.10.20
142 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С2Т | 09:54 19.10.20 | 13:45 19.10.20
143 | ПС 110 кВ ОСВ | СВ-6 | 09:54 19.10.20 | 13:45 19.10.20
144 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-32 | 11:39 19.10.20 | 16:00 21.10.20
145 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-18 | 11:37 22.10.20 | 11:37 22.10.20
146 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-18 | 11:37 22.10.20 | 11:37 22.10.20
147 | ПС 110 кВ ЗИМ | С1Т | 10:51 19.10.20 | 12:00 21.10.20
148 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | АВР СВ-6 | 09:36 23.10.20 | 09:52 23.10.20
149 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-6 Т1Т | 10:15 19.10.20 | 13:59 23.10.20
150 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС | 12:01 20.10.20 | 21:00 21.10.20
151 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-6 (в резерв) | 08:25 20.10.20 | 0835 20.10.20
152 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-6 (в резерв) | 13:03 22.10.20 | 13:14 22.10.20
153 | ПС 110 кВ РНС | В-10 П-1 | 08:29 19.10.20 | 11:34 20.10.20
154 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-4 (с включением на ночь) | 07:54 20.10.20 | 13:29 20.10.20
155 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-29 (с включением на ночь) | 08:06 20.10.20 | 13:42 20.10.20
156 | ПС 110 кВ РНС | В-10 П-1 | 11:18 19.10.20 | 11:34 20.10.20
157 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 1 сек.ш.-10 | 02:59 19.10.20 | 12:56 19.10.20
158 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С1Т | 09:06 19.10.20 | 12:56 19.10.20
159 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 1 сек.ш.-10 | 02:59 19.10.20 | 12:56 19.10.20
160 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 С1Т | 02:59 19.10.20 | 12:56 19.10.20
161 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Р1Т | 13:00 21.10.20 | 14:55 21.10.20
162 | ПС 110 кВ ЗИМ | Р1Т | 13:00 21.10.20 | 14:55 21.10.20
163 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 С1Т | 02:59 19.10.20 | 12:56 19.10.20
164 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С1Т | 02:59 19.10.20 | 12:56 19.10.20
165 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-19 | 07:31 21.10.20 | 13:36 21.10.20
166 | ПС 110 кВ РНС | В-10 П-1 | 09:10 20.10.20 | 11:34 20.10.20
167 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-31 | 10:39 22.10.20 | 12:11 22.10.20
168 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-8 | 09:17 22.10.20 | 11:38 22.10.20
169 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-8 | 09:17 22.10.20 | 11:38 22.10.20
170 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.14 | 08:45 22.10.20 | 12:30 22.10.20
171 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-1 | 00:00 25.10.20 | 16:35 25.10.20
172 | ПС 110 кВ РНС | 1 сек.ш.-10 | 10:35 29.10.20 | 15:57 29.10.20
173 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ТН-1-6 | 11:06 22.10.20 | 12:08 22.10.20
174 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 П-1 | 08:40 21.10.20 | 14:05 21.10.20
175 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-35 Т1Т | 09:52 22.10.20 | 10:53 22.10.20
176 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-6 Т1Т | 12:15 22.10.20 | 17:10 22.10.20
177 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-10 | 08:58 23.10.20 | 13:09 23.10.20
178 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 П-2 | 09:22 22.10.20 | 14:35 22.10.20
179 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-10 | 08:58 23.10.20 | 13:09 23.10.20
180 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | Т2Т | 09:44 26.10.20 | 10:53 30.10.20
181 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 ТС-1 (в резерв) | 09:36 23.10.20 | 09:52 23.10.20
182 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | САВ-0,4 | 09:36 22.10.20 | 13:09 22.10.20
183 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-6 Т2Т | 09:44 26.10.20 | 10:53 30.10.20
184 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-6 Т2Т | 09:44 26.10.20 | 10:53 30.10.20
185 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-35 Т2Т | 09:44 26.10.20 | 10:53 30.10.20
186 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-35 Т2Т | 08:41 29.10.20 | 08:55 29.10.20
187 | ПС 35 кВ Ботаническая | 2 сек.ш.-6 | 11:31 26.10.20 | 16:05 27.10.20
188 | ПС 35 кВ Ботаническая | ТН-2-6 | 12:55 27.10.20 | 16:05 27.10.20
189 | ПС 35 кВ Ботаническая | Р2Т | 12:20 27.10.20 | 16:05 27.10.20
190 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т2Т | 11:44 27.10.20 | 16:05 27.10.20
191 | ПС 35 кВ Ботаническая | СВ-6 | 11:04 27.10.20 | 16:05 27.10.20
192 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 Т2Т | 11:44 27.10.20 | 16:05 27.10.20
193 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 ф-17 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
194 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 ф-18 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
195 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 ф-19 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
196 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 ф-21 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
197 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 ф-22 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
198 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 ф-23 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
199 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 ф-24 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
200 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ ф-17 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
201 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ ф-18 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
202 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ ф-19 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
203 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ ф-21 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
204 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ ф-22 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
205 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ ф-23 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
206 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ ф-24 | 09:40 27.10.20 | 16:05 27.10.20
207 | ПС 110 кВ ЗИМ | С2Т | 09:22 28.10.20 | 18:28 28.10.20
208 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-1-6 | 09:12 23.10.20 | 11:17 23.10.20
209 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-6 Р1Т | 10:08 26.10.20 | 12:54 26.10.20
210 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | Р1Т | 10:08 26.10.20 | 12:54 26.10.20
211 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 (без отключения (не в транзите)) | 05:28 26.10.20 | 19:36 30.10.20
212 | ПС 110 кВ Водозабор | КВЛ 6 кВ ф-21 | 09:26 23.10.20 | 11:31 23.10.20
213 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-12 | 10:09 27.10.20 | 16:37 27.10.20
214 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-12 | 10:09 27.10.20 | 16:37 27.10.20
215 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 Авио (в резерв) | 08:41 29.10.20 | 08:55 29.10.20
216 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | АВР СВ-6 | 08:41 29.10.20 | 08:55 29.10.20
217 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 (без отключения) | 19:00 30.10.20 | 19:36 30.10.20
218 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-16 | 11:10 28.10.20 | 20:17 28.10.20
219 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-16 | 11:10 28.10.20 | 20:17 28.10.20
220 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | С1Т | 09:56 28.10.20 | 15:00 28.10.20
221 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 35 кВ Богатырь (в резерв) | 11:12 28.10.20 | 12:06 28.10.20
222 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ ф-9 | 11:37 29.10.20 | 12:16 29.10.20
223 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-6 ф-3 | 12:30 29.10.20 | 13:09 29.10.20
224 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ТН-2-6 | 13:22 29.10.20 | 14:14 29.10.20
225 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 09:10 29.10.20 | 10:22 29.10.20
226 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | Т2Т | 10:52 29.10.20 | 11:24 29.10.20
227 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 11:12 28.10.20 | 12:06 28.10.20
228 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 | 09:41 29.10.20 | 14:15 29.10.20
229 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | С1Т | 09:56 28.10.20 | 15:00 28.10.20
230 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 09:28 28.10.20 | 17:00 29.10.20
231 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С2Т | 09:28 28.10.20 | 17:00 29.10.20
232 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-110 | 09:28 28.10.20 | 17:00 29.10.20
233 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-24 | 09:18 29.10.20 | 10:06 29.10.20
234 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-24 | 13:52 30.10.20 | 14:58 31.10.20
235 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-13 | 15:23 30.10.20 | 15:04 31.10.20