ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ

ЭТАП №0  Проверка состояния автотранспортного средства, его подготовка к         перевозке пассажиров и груза.

ЭТАП №1     Проверка знаний методом тестирования с помощью компьютерной системы “ОЛИМП” и навыков оказания первой доврачебной помощи на роботе-тренажере “ГОША”.

ЭТАП №2     Измерение контура заземления КТП, ЛР

ЭТАП №3     Проверка наличия напряжения на действующей ВЛ 10 кВ и соединение проводов методом вязки (А-25)

ЭТАП №4     Противопожарная тренировка

ЭТАП №5     Замена имеющихся проводов ответвления от ВЛИ 0,4 кВ к вводу в здание на СИП с подключением к электросчетчику.