**Форма № 2 к приложению к Приказу № \_\_\_**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, | | | | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, | | | | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | | | | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | | | | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | АО «ССК» | 0 | 0 | 0,02405 | 0,10828 | 0 | 0 | 0,02228 | 0,14106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  обоснованных жалоб на качество электроэнергии | Мероприятия, направленные на повышение  качества электрической энергии включаются в  инвестиционную  программы.  Срок выполнения мероприятий в соответствии с инвестиционной  программой АО «ССК». |
| 3 | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0,02405 | 0,10828 | 0 | 0 | 0,02228 | 0,14106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  обоснованных жалоб на качество электроэнергии | Мероприятия, направленные на повышение  качества электрической энергии включаются в  инвестиционную  программы.  Срок выполнения мероприятий в соответствии с инвестиционной  программой АО «ССК». |