## апрель 2012
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 ВПХ -110/6 ТН-1-6 | 12.40 ч. 01.04.2012 | 12.26 ч.002.04.2012
2 | ТП 1713 КЛ-0,4 кВ Ф-6 | 15.55 ч. 02.04.2012 | 15.58.ч. 02.04.2012
3 | ПС Калиновская Т1Т | 10.50 ч. 02.04.2012 | 14.58 ч. 02.04.2012
4 | ТП 31 Т1 | 12.14 ч. 02.04.2012 | 12.30. ч. 02.04.2012
5 | ТП 31 Т2 | 11.33 ч. 02.04.2012 | 12.05. ч. 02.04.2012
6 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ -35 СЗ-1 | 15.15 ч. 02.04.2012 | 15.50 ч. 02.04.2012
7 | ГПП-1 ТЭЗ -110/6 КЛ-6 Ф-3 | 09.32 ч. 02.04.2012 | 15.17 ч.03.04.2012
8 | ГПП-1 Фосфор -110/6 КЛ-6 Ф-12 | 09.50 ч. 02.04.2012 | 13.55 ч.03.04.2012
9 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 Ф-41 | 10.40 ч. 03.04.2012 | 15.45 ч.28.04.2012
10 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-16 | 09.41 ч. 03.04.2012 | 17.00 ч.13.04.2012
11 | ПС Речная ВЛ-110 Пойма-1 | 11.21 ч. 03.04.2012 | 17.55 ч.03.04.2012
12 | ПС Город-1 ВЛ-6 Ф-15 | 14.30 ч. 03.04.2012 | 16.55 ч.03.04.2012
13 | ГПП-1 Фосфор -110/6 КЛ-6 Ф-6 | 09.32 ч. 04.04.2012 | 14.32 ч.05.04.2012
14 | ГПП-1 ТЭЗ -110/6 КЛ-6 Ф-12 | 08.42 ч. 04.04.2012 | 15.22 ч.05.04.2012
15 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ -35 СЗ-3 | 09.13 ч. 04.04.2012 | 09.55 ч.04.04.2012
16 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-33 | 11.49 ч. 05.04.2012 | 12.59 ч.06.04.2012
17 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф- 69 | 09.25 ч. 06.04.2012 | 12.25 ч.13.04.2012
18 | ПС Станкозаводская 35/6 В-35 Т1Т | 17.06 ч. 09.04.2012 | 18.00 ч.09.04.2012
19 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-16 | 08.55 ч. 05.04.2012 | 18.30 ч.05.04.2012 | ПС
20 | ГПП-2 Фосфор -110/6 КЛ-6 Ф-4 | 10.06 ч. 05.04.2012 | 15.41 ч.05.04.2012
21 | ПС 110/35/6 ЗИМ САВ-0,4 кВ | 11.01ч. 05.04.2012 | 14.05 ч.05.04.2012
22 | ПС Станкозаводская 35/6 В-35 СЗ-1 | 16.10 ч. 06.04.2012 | 15.45 ч.28.04.2012
23 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-16 | 19.31 ч. 08.04.2012 | 16.48 ч.29.04.2012
24 | ПС Станкозаводская 1СШ-35 кВ | 17.06 ч. 09.04.2012 | 18.00 ч.09.04.2012
25 | ПС Рождественно 11/35/10 КЛ-10 Ф-1 | 14.00 ч. 09.04.2012 | 15.38 ч.09.04.2012
26 | ПС Станкозаводская В-35 СЗ-1 | 13.30 ч. 06.04.2012 | 16.05 ч.06.04.2012
27 | ПС Станкозаводская В-35 1СШ-35 кВ | 13.30 ч. 06.04.2012 | 16.05 ч.06.04.2012
28 | ГПП-1 ТЭЗ -110/6 КЛ-6 Ф-19 | 09.35 ч. 09.04.2012 | 16.00 ч.10.04.2012
29 | ПС Ц-2 С1Т | 11.46 ч. 09.04.2012 | 19.02 ч.1004.2012
30 | ПС Ц-2 1СШ-110 кВ | 11.46 ч. 09.04.2012 | 19.02 ч.1004.2012
31 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 Ф-15 | 10.15 ч. 10.04.2012 | 13.40 ч.10.04.2012
32 | ГПП-1ТЭЗ -110/6 КЛ-6 Ф-47 | 11.14 ч. 11.04.2012 | 16.21 ч.12.04.2012
33 | ГПП-1 ТЭЗ -110/6 КЛ-6 Ф-39 | 10.24 ч. 11.04.2012 | 11.59 ч.11.04.2012
34 | ПС Ц-2 2СШ-110 кВ | 11.51 ч. 11.04.2012 | 21.21 ч.12.04.2012
35 | ПС Преображенка 110/10 2СШ-10 | 18.37 ч. 11.04.2012 | 12.03 ч.11.04.2012
36 | ПС Преображенка 110/10 С1Т | 11.00 ч. 11.04.2012 | 16.53 ч.11.04.2012
37 | ПС Преображенка 110/10 С2Т | 18.08 ч. 11.04.2012 | 20.22 ч.11.04.2012
38 | ПС Преображенка 110/10 1СШ-10 | 12.43 ч. 11.04.2012 | 16.14 ч.11.04.2012
39 | ПС Речная ВЛ-110 Пойма-2 | 11.51 ч. 11.04.2012 | 16.23 ч.11.04.2012
40 | ПС Ц-2 С2Т | 11.51 ч. 11.04.2012 | 21.21 ч.11.04.2012
41 | ГПП-1 ТЭЗ-110/6 КЛ-6 Ф-9 | 12.07 ч. 11.04.2012 | 15.03 ч.11.04.2012
42 | ПС Ботаническая 35/6 2СШ-35 кВ | 10.23 ч. 12.04.2012 | 23.05 ч.12.04.2012
43 | ГПП-2 Промсинтез -110/10 КЛ-6 Ф-10 | 14.25 ч. 12.04.2012 | 14.28 ч.12.04.2012
44 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 Ф-37 | 11.33 ч. 12.04.2012 | 11.50 ч.12.04.2012
45 | ГПП-2 Промсинтез -110/10 КЛ-10 Ф-7 | 13.27 ч. 12.04.2012 | 14.04 ч.12.04.2012
46 | ПС Ботаническая 35/6 Т2Т | 12.24 ч. 12.04.2012 | 18.05 ч.12.04.2012
47 | ПС Ботаническая 35/6 КЛ-35 Ботаническая-2 | 10.35 ч. 12.04.2012 | 23.05 ч.12.04.2012
48 | ГПП-2 Промсинтез -110/10 КЛ-10 Ф-22 | 14.33 ч. 12.04.2012 | 14.54 ч.12.04.2012
49 | ГРП-35/22 ЗИМ СВ-22 кВ | 09.50 ч. 12.04.2012 | 10.58 ч.12.04.2012
50 | ГРП-35/22 ЗИМ В-22 кВ Т1Т | 09.50 ч. 12.04.2012 | 10.58 ч.12.04.2012
51 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 КЛ-10 Ф-10 | 12.49 ч. 12.04.2012 | 14.37ч.12.04.2012
52 | ПС Речная 110/6 КЛ-6 Ф-50 | 11.49 ч. 13.04.2012 | 14.55 ч.26.04.2012
53 | ТП-8 КВЛ-6 Ф-13 | 20.43 ч. 13.04.2012 | 18.00 ч.14.04.2012
54 | ГПП-1 ТЭЗ -110/6 КЛ-6 Ф-20 | 08.33 ч. 14.04.2012 | 10.33 ч.14.04.2012
55 | ГПП-2 Промсинтез -110/10 КЛ-10 Ф-4 | 11.40 ч. 16.04.2012 | 18.16 ч.18.04.2012
56 | ТП 1681 КЛ-6 ввод-2 | 09.13 ч. 16.04.2012 | 21.27 ч.17.04.2012
57 | ПС АВИС 110/10 В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 11.37 ч. 16.04.2012 | 16.10.ч.20.04.2012
58 | ПС АВИС 110/10 С1Т | 11.06 ч. 16.04.2012 | 16.10.ч.20.04.2012
59 | ГПП-1 ТЭЗ -110/6 КЛ-6 Ф-38 | 12.22 ч. 16.04.2012 | 14.43 ч.17.04.2012
60 | РП-2 Фрегат ТН-1-10 | 14.40 ч. 16.04.2012 | 15.53 ч.16.04.2012
61 | ПС Юлия 35/10/6 Т2Т | 11.05 ч. 17.04.2012 | 15.54 ч.17.04.2012
62 | ПС Юлия 35/10/6 СШ-35 кВ | 11.05 ч. 17.04.2012 | 15.54 ч.17.04.2012
63 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ-35 СЗ-2 | 12.54 ч. 17.04.2012 | 23.52 ч.20.04.2012
64 | ТП 1681 КЛ-6 ввод-1 | 21.27 ч. 17.04.2012 | 09.26 ч.20.04.2012
65 | ПС Город-1 ВЛ-6 Ф- 5 | 11.56 ч. 17.04.2012 | 14.26 ч.17.04.2012
66 | ПС Ботаническая КЛ-35 Ботаническая-2 | 16.46 ч. 17.04.2012 | 22.35 ч.17.04.2012
67 | ГПП-ГРП-35/22 ЗИМ КЛ-35 ЗИМ-3 | 16.46 ч. 17.04.2012 | 22.35 ч.17.04.2012
68 | ПС Город-1 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 10.00 ч. 18.04.2012 | 12.10 ч.18.04.2012
69 | ПС Станкозаводская 35/6 ТН-1-35 | 12.10 ч. 18.04.2012 | 13.23 ч.18.04.2012
70 | ПС АВИС 110/10 ОПН-110 С1Т | 12.20 ч. 18.04.2012 | 14.36 ч.18.04.2012
71 | ГПП-1 ТЭЗ К Л-6 Ф-46 | 09.41 ч. 18.04.2012 | 12.27 ч.18.04.2012
72 | ПС Красноселки 110/6 С1Т | 12.30 ч. 18.04.2012 | 13.41 ч.20.04.2012
73 | ПС Красноселки 110/6 В-110 Красноселки-2 | 12.45 ч. 18.04.2012 | 13.41 ч.18.04.2012
74 | ПС Красноселки 110/6 В-6 С1Т | 12.30 ч. 18.04.2012 | 13.41 ч.18.04.2012
75 | ТП Волжанин КЛ-6 Ф-6 | 14.40 ч. 18.04.2012 | 19.05 ч.18.04.2012
76 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-3 | 12.24 ч. 18.04.2012 | 14.40 ч.18.04.2012
77 | ПС Красноселки 110/6 С1Т | 12.30 ч. 18.04.2012 | 13.41 ч.20.04.2012
78 | ПС Станкозаводская 35/6 ВЛ-35 СЗ-1 | 09.25 ч. 20.04.2012 | 17.44 ч.24.04.2012
79 | ГПП-1 ВПХ -110/6 ВЛ-6 Ф-ГПП-1-ГПП-2 | 09.15 ч. 20.04.2012 | 12.59 ч.20.04.2012
80 | ПС Красноселки 110/6 В-110 Красноселки-1 | 12.10 ч. 23.04.2012 | 15.37 ч.27.04.2012
81 | ПС Красноселки 110/6 ВЛ-110 Красноселки-1 | 12.10 ч. 23.04.2012 | 15.37 ч.27.04.2012
82 | ПС Красноселки 110/6 В-6 С2Т | 10.43 ч. 23.04.2012 | 15.37 ч.27.04.2012
83 | ПС Красноселки 110/6 С2Т | 10.43 ч. 23.04.2012 | 15.37 ч.27.04.2012
84 | ПС АВИС 110/10 ОПН-110 С2Т | 15.07ч. 23.04.2012 | 18.55 ч.27.04.2012
85 | ПС АВИС 110/10 С2Т | 14.30 ч. 23.04.2012 | 18.55 ч.27.04.2012
86 | ПС АВИС 110/10 В-110 БК-2 | 14.48 ч. 23.04.2012 | 18.55 ч.27.04.2012
87 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 Ф-18 | 12.00 ч. 23.04.2012 | 09.37 ч.24.04.2012
88 | ГПП-1 ВПХ 110/6 КЛ-6 Ф-27 | 09.34 ч. 24.04.2012 | 11.26 ч.24.04.2012
89 | ГПП-1 ВПХ 110/6 КЛ-6 Ф-24 | 08.55 ч.25.04.2012 | 16.04 ч.25.04.2012
90 | ПС Красноселки 110/6 КЛ-6 Ф-20 | 15.14 ч. 25.04.2012 | 17.16 ч.25.04.2012
91 | ГПП-1 ТЭЗ -110/6 КЛ-6 Ф-46 | 09.47 ч. 25.04.2012 | 15.37ч.26.04.2012
92 | ПС Богатырь 35/6 Т2Т | 10.52 ч. 25.04.2012 | 14.38 ч.26.04.2012
93 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-15 | 09.29ч. 25.04.2012 | 16.13 ч.25.04.2012
94 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 Ф-23 | 09.01ч. 25.04.2012 | 15.36 ч.25.04.2012
95 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 ВЛ-35 6Б | 13.36 ч. 26.04.2012 | 16.59 ч.26.04.2012
96 | ГРП-35/22 ЗИМ ТН-1-35 | 11.40 ч. 26.04.2012 | 16.17ч.26.04.2012
97 | ГПП-2 Фосфор -110/6 ВЛ-110 ХЗ-1 | 10.13 ч. 26.04.2012 | 18.57 ч.27.04.2012
98 | ГПП-1 ВПХ Р1Т | 11.56 ч. 26.04.2012 | 14.35 ч.26.04.2012
99 | ВЛ-35 Насосная -1 | 13.58 ч. 27.04.2012 | 16.51 ч.27.04.2012
100 | ВЛ-35 Насосная -2 | 13.45 ч. 27.04.2012 | 16.56 ч.27.04.2012
101 | ГПП-1 АВИС -110/10 ВЛ-110 БК-2 | 10.49 ч. 27.04.2012 | 18.55 ч.27.04.2012
102 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-49 | 09.40 ч. 27.04.2012 | 14.55 ч.28.04.2012
103 | ПС Станкозаводская 35/6 Т1Т | 12.00 ч. 26.04.2012 | 15.47 ч.28.04.2012
104 | ПС АВИС 110/10 В-4 С2Т | 13.50 ч. 28.04.2012 | 16.10 ч.28.04.2012
105 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-4 | 09.48ч. 28.04.2012 | 11.33 ч.28.04.2012