## февраль 2012
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110/6 Речная КЛ-6 кВ Ф-42 | 10.12 ч. 02.02.2012 | 17.07 ч. 02.02.2012
2 | ГПП-1 ВПХ С1Т | 11.06 ч. 02.02.2012 | 14.48 ч. 02.02.2012
3 | ПС 110/6 Речная КЛ-6 кВ Ф-50 | 10.50 ч. 02.02.2012 | 17.20 ч. 03.02.2012
4 | ПС 110/6 Речная ЗРУ-6 кВ яч. Ф-3,11,15,21,23,25 | 10.35 ч. 03.02.2012 | 13.00 ч. 03.02.2012
5 | ГПП 110/10 АВИС КЛ-10 Ф-18 | 12.00 ч. 03.02.2012 | 11.00 ч. 03.02.2012
6 | ГПП-2 Промсинтез В-10 Ф-8 | 11.46 ч. 01.02.2012 | 14.15 ч. 01.02.2012
7 | ТП-27 КЛ-6 Ф-6 | 11.28 ч. 08.02.2012 | 16.20 ч. 13.02.2012
8 | ТП-27 Т2 | 10.30 ч. 08.02.2012 | 16.20 ч. 13.02.2012
9 | ГПП-1 ТЭЗ 110/10 | 09.08 ч. 08.02.2012 | 15.00 ч. 09.02.2012
10 | ПС 35/10 Юлия Т1Т | 10.30 ч. 09.02.2012 | 13.40 ч. 09.02.2012
11 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 кВ Ф-1 | 10.55 ч. 09.02.2012 | 19.20 ч. 09.02.2012
12 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 кВ Ф-5 | 20.39 ч. 09.02.2012 | 15.50 ч. 09.02.2012
13 | ГПП-1 ТЭЗ 110/10 КЛ-10 Ф-44 | 09.06 ч. 11.02.2012 | 16.37 ч. 12.02.2012
14 | ГПП-1 Промсинтез 35//10/3 В-3 Ф-20,23,22,3,25 | 10.44 ч. 12.02.2012 | 11.20 ч. 12.02.2012
15 | ТП-27 Т-2 | 12.33 ч. 13.02.2012 | 14.21 ч. 13.02.2012
16 | ПС 110/6 Красноселки Р1Т | 13.50 ч. 13.02.2012 | 16.00 ч. 13.02.2012
17 | ПС 110/6 Красноселки С1Т | 13.55 ч. 13.02.2012 | 17.57 ч. 13.02.2012
18 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-44 | 11.22 ч. 13.02.2012 | 12.24 ч. 13.02.2012
19 | ГПП-1 ТЭЗ ТН-3А-6 | 10.30 ч. 14.02.2012 | 11.00 ч. 15.02.2012 | ПС
20 | ПС 35/6 ГЭС Т2Т | 11.03 ч. 14.02.2012 | 13.48 ч. 14.02.2012
21 | ПС 35/10 Юлия КРУ-35 | 11.03ч. 14.02.2012 | 13.48 ч. 14.02.2012
22 | ПС 110/10 ЧОЗИП ВЛ-110 Чапаевская-2 | 16.41 ч. 14.02.2012 | 18.07 ч. 14.02.2012
23 | ТП-27 2СШ-6 кВ | 11.28 ч. 08.02.2012 | 16.20 ч. 13.02.2012
24 | ТП-27 КЛ-6 ввод №2 с ТП-28 | 11.53 ч. 08.02.2012 | 16.20 ч. 13.02.2012
25 | ПС Красноселки 110/6 В-6 Р1Т | 13.35 ч. 13.02.2012 | 13.00 ч. 17.02.2012
26 | ПС Красноселки 110/6 В-110 Красноселки-2 | 11.28 ч. 15.02.2012 | 11.33 ч. 16.02.2012
27 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-41 | 10.22 ч. 16.02.2012 | 12.33 ч. 16.02.2012
28 | ПС 110/10 ЧОЗИП 2 СШ-110 кВ | 11.31 ч. 16.02.2012 | 14.51 ч. 24.02.2012
29 | РП-2 ВМ-10 Ф-12 Г-2 | 09.45 ч. 12.02.2012 | 15.53 ч. 20.02.2012
30 | РП-2 КЛ-10 ввод №1 | 09.45 ч. 13.02.2012 | 15.53 ч. 20.02.2012
31 | РП-2 Т4 | 10.24 ч. 13.02.2012 | 14.50 ч. 22.02.2012
32 | РП-2 ВМ-10 Т4 | 10.24 ч. 13.02.2012 | 14.50 ч. 22.02.2012
33 | ПС Красноселки 110/6 ВВ-6-С1Т | 16.54 ч. 12.02.2012 | 11.47 ч. 22.02.2012
34 | ПС Красноселки С1Т | 10.15 ч. 13.02.2012 | 11.47 ч. 22.02.2012
35 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-43 | 08.43 ч. 15.02.2012 | 09.37 ч. 20.02.2012
36 | ПС 110/10 ЧОЗИП С1Т | 12.04 ч. 15.02.2012 | 16.22 ч. 15.02.2012
37 | ПС 110/10 ЧОЗИП С2Т | 11.09 ч. 16.02.2012 | 14.51 ч. 24.02.2012
38 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-7 | 10.22 ч. 17.02.2012 | 14.38 ч. 17.02.2012
39 | ГПП-1 Промсинтез 35//10/3 ТН трансф.СШ-3 кВ | 11.00 ч. 17.02.2012 | 11.10 ч. 17.02.2012
40 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-44 | 8.58 ч. 19.02.2012 | 14.13 ч. 19.02.2012
41 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ-35 СЗ-1 | 10.57 ч. 19.02.2012 | 14.35ч. 22.02.2012
42 | ПС Станкозаводская 35/6 1СШ-35 | 13.45 ч. 19.02.2012 | 14.40 ч. 19.02.2012
43 | ПС Ботаническая 35/6 КЛ-35 Ботаническая-1 | 10.22ч. 20.02.2012 | 13.30 ч. 20.02.2012
44 | ПС 110/10 ЧОЗИП ВЛ-110 Ч-2 | 12.27 ч. 20.02.2012 | 15.53 ч. 20.02.2012
45 | ГПП-1 Промсинтез ГЩУ п.5 Т2Т | 12.32 ч. 20.02.2012 | 15.57 ч. 20.02.2012
46 | ПС 110/10 ЧОЗИП В-110 Чапаевская-2 | 12.30 ч. 20.02.2012 | 13.36 ч. 22.02.2012
47 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-15 | 09.52 ч. 20.02.2012 | 13.36 ч. 21.02.2012
48 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-43 | 09.53 ч. 20.02.2012 | 14.34 ч. 24.02.2012
49 | ПС Красноселки Р2Т | 11.30 ч. 21.02.2012 | 13.23 ч. 22.02.2012
50 | ПС Красноселки ВЛ-6 Ф-40 | 10.30 ч. 21.02.2012 | 13.22 ч. 22.02.2012
51 | ПС Красноселки ВЛ-6 Ф-20 | 13.58 ч. 21.02.2012 | 11.47 ч. 22.02.2012
52 | ГПП-1 ТЭЗ ТН-1А-6 | 09.12 ч. 21.02.2012 | 11.55 ч. 21.02.2012
53 | ПС Красноселки В-6 Р2Т | 12.17 ч. 21.02.2012 | 15.00 ч. 21.02.2012
54 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-3 Ф-23 | 10.12 ч. 21.02.2012 | 14.20 ч. 21.02.2012
55 | ПС Красноселки ВЛ-6 Ф-40 | 10.44 ч. 21.02.2012 | 15.55 ч. 21.02.2012
56 | РП Фрегат В-48 Г-2 | 10.26 ч. 21.02.2012 | 10.24 ч. 01.03.2012
57 | РП Фрегат КЛ-10 ввод №2 | 10.24 ч. 21.02.2012 | 10.24 ч. 01.03.2012
58 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-17 | 10.06 ч. 24.02.2012 | 15.05 ч. 24.02.2012
59 | ПС ЧОЗИП 110/10 ВЛ-110 Ч-2 | 12.11 ч. 24.02.2012 | 15.09 ч. 24.02.2012
60 | ПС Станкозаводская КЛ-35 СЗ-1 | 11.05 ч. 22.02.2012 | 14.35 ч. 22.02.2012
61 | РП Фрегат В-10 Т2 | 11.48 ч. 24.02.2012 | 16.29 ч. 29.02.2012
62 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-46 | 08.48 ч. 25.02.2012 | 16.58 ч. 25.02.2012
63 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-3 | 17.16 ч. 25.02.2012 | 19.55 ч. 25.02.2012
64 | ГПП-2 Фосфор ТН-2-110 | 10.37 ч. 27.02.2012 | 10.23 ч. 02.03.2012
65 | ПС ЧОЗИП 110/10 2СШ-110 кВ | 12.00 ч. 27.02.2012 | 17.26 ч. 29.02.2012
66 | РП Фрегат Т2 | 11.48 ч. 27.02.2012 | 16.26 ч. 29.02.2012
67 | ПС ЧОЗИП СВ-110 | 11.33 ч. 27.02.2012 | 12.40 ч. 29.02.2012
68 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-20 | 09.15 ч. 28.02.2012 | 16.14 ч. 28.02.2012
69 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 Ф-10 | 10.35 ч. 28.02.2012 | 15.18 ч. 28.02.2012
70 | ПС ЗИМ КЛ-6 Ф-20 | 09.54 ч. 28.02.2012 | 15.00 ч. 29.02.2012
71 | ПС ЧОЗИП 110/10 ВЛ-110 Ч-2 | 11.51 ч. 29.02.2012 | 16.47 ч. 29.02.2012