## май 2012
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | П/С Речная 110/6 КЛ-6 Ф-15 | 08.42 ч. 01.05.2012 | 09.31 ч. 01.05.2012
2 | ВЛ-110 ХЗ-2 | 23.00 ч. 01.05.2012 | 18.24 ч.03.05.2012
3 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-42 | 09.26 ч. 02.05.2012 | 14.22 ч. 03.05.2012
4 | П/С Речная 110/6 Р1Т | 10.00 ч. 02.05.2012 | 14.20 ч. 03.05.2012
5 | П/С Красноселки 110/6 КЛ-6 Ф-20 | 14.15 ч. 03.05.2012 | 17.45 ч. 03.05.2012
6 | П/С Богатырь Т1Т | 10.52 ч. 03.05.2012 | 14.06 ч. 03.05.2012
7 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-44 | 09.50 ч. 04.05.2012 | 11.32 ч. 06.05.2012
8 | П/С Красноселки 110/6 КЛ-6 Ф-38 | 13.47 ч. 04.05.2012 | 15.54 ч. 04.05.2012
9 | П/С Речная 110/6 Р2Т | 09.40 ч. 04.05.2012 | 13.25 ч. 04.05.2012
10 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 ВЛ-110 Мех.-1 | 11.35 ч. 04.05.2012 | 12.40 ч. 04.05.2012
11 | П/С Станкозаводская ТН-1-35 | 11.00 ч. 05.05.2012 | 12.46 ч. 05.05.2012
12 | П/С Красноселки 110/6КЛ-6 Ф-38 | 14.54 ч. 05.05.2012 | 14.55 ч. 05.05.2012
13 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 КЛ-10 Ф-4 | 15.09 ч.06.05.2012 | 16.07 ч. 06.05.2012
14 | ТП-27 КЛ-6 Ф-6 | 11.02 ч. 10.05.02012 | 20.44 ч. 10.05.2012
15 | ТП-27 2СШ-6 кВ | 11.02 ч. 10.05.02012 | 20.44 ч. 10.05.2012
16 | ТП-27 шинный мост 6 кВ 1СШ и 2СШ | 11.02 ч. 10.05.02012 | 16.02 ч. 31.05.2012
17 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-42 | 17.14 ч. 10.05.02012 | 18.36 ч. 10.05.2012
18 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-19 | 12.46 ч. 10.05.02012 | 17.25 ч. 10.05.2012
19 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-21 | 13.25 ч. 10.05.02012 | 20.44 ч. 10.05.2012 | ПС
20 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-10 | 12.03 ч. 10.05.02012 | 16.39 ч. 10.05.2012
21 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-6 | 16.15 ч. 10.05.02012 | 12.22 ч. 11.05.2012
22 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-2 | 16.05 ч. 10.05.02012 | 12.32 ч. 11.05.2012
23 | П/С Станкозаводская ТН-2-35 | 11.06 ч. 10.05.02012 | 13.33 ч. 10.05.2012
24 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-43 | 09.35 ч. 10.05.02012 | 14.14 ч. 11.05.2012
25 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-15 | 11.41 ч. 11.05.02012 | 10.43 ч. 12.05.2012
26 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-18 | 11.00 ч. 11.05.02012 | 17.23 ч. 11.05.2012
27 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-16 | 11.56 ч. 11.05.02012 | 16.52ч. 11.05.2012
28 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-9 | 11.41 ч. 11.05.02012 | 15.27ч. 11.05.2012
29 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-3 | 13.23 ч. 11.05.02012 | 16.09 ч. 11.05.2012
30 | П/С Станкозаводская КЛ-6 Ф-13 | 12.52 ч. 11.05.02012 | 16.21 ч. 12.05.2012
31 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 "2П-6" яч.350 | 10.54 ч. 11.05.2012 | 16.27 ч. 11.05.2012
32 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 "2П-6" яч.477 | 10.54 ч. 11.05.2012 | 16.27 ч. 11.05.2012
33 | ГПП-1 ВПХ ВЛ-110 Ч-3 | 10.40 ч. 11.05.2012 | 15.34 ч. 11.05.2012
34 | ТП-27 Т1 | 09.52 ч. 11.05.2012 | 12.40 ч. 23.05.2012
35 | ТП-27 1СШ-6кВ | 09.52 ч. 11.05.2012 | 11.53 ч. 23.05.2012
36 | ТП-27 КЛ-6 ввода №1 с ТП-28-ТП-27 | 09.52 ч. 11.05.2012 | 11.42 ч. 23.05.2012
37 | ТП-27 КЛ-6 Ф-5 | 09.52 ч. 11.05.2012 | 12.40 ч. 23.05.2012
38 | КЛ-22 кВ Перемычка ГПП-ГРП-2 | 11.23 ч. 12.05.2012 | 15.00 ч. 29.05.2012
39 | П/С Красноселки 110/6 ТН-4-6 | 10.59 ч. 14.05.2012 | 13.15 ч. 14.05.2012
40 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 В-110 С1Т | 10.45 ч. 14.05.2012 | 15.47 ч. 18.05.2012
41 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 С1Т | 10.15 ч. 14.05.2012 | 15.47 ч. 18.05.2012
42 | ПС ЗИМ 110/35/6 ЩПТ | 13.52 ч. 14.05.2012 | 15.05 ч. 24.05.2012
43 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 КЛ-10 Ф-24 | 09.00 ч. 14.05.2012 | 11.23 ч. 31.05.2012
44 | ГПП-1 ТЭЗ В-1-6 С1Т | 10.56 ч. 14.05.2012 | 16.10 ч. 15.05.2012
45 | ГПП-1 ТЭЗ Ф-65 | 09.13 ч. 14.05.2012 | 15.37 ч. 15.05.2012
46 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-4 | 16.30 ч. 15.05.2012 | 17.28 ч. 26.05.2012
47 | ГПП-1 ТЭЗ В-2-6 С1Т | 09.04 ч. 16.05.2012 | 13.15 ч. 16.05.2012
48 | П/С Красноселки СВ-6 кВ | 10.52 ч. 16.05.2012 | 13.40 ч. 16.05.2012
49 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-68 | 09.24 ч. 16.05.2012 | 14.36 ч. 16.05.2012
50 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-46 | 10.47 ч. 16.05.2012 | 11.19 ч. 21.05.2012
51 | ТП 18 муфта № 14 | 11.08 ч. 16.05.2012 | 14.30 ч. 16.05.2012
52 | ПС Ботаническая 35/6 1СШ-6 кВ | 11.21 ч. 17.05.2012 | 17.16 ч. 17.05.2012
53 | ПС Ботаническая 35/6 В-6 кВ Ф-11 | 15.09 ч. 17.05.2012 | 17.16 ч. 17.05.2012
54 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-4 | 08.04 ч. 17.05.2012 | 15.41 ч. 18.05.2012
55 | ПС Ботаническая 35/6 В-6 кВ Ф-3 | 14.17 ч. 17.05.2012 | 17.16 ч. 17.05.2012
56 | ГПП-1 ВПХ 110/6 КЛ-6 Ф-27 | 12.25 ч. 18.05.2012 | 13.40 ч. 18.05.2012
57 | РП-Фрегат Ф-1 | 22.06 ч. 19.05.2012 | 06.12 ч. 20.05.2012
58 | ВЛ-35 Богатырь | 09.30 ч. 20.05.2012 | 17.01 ч.20.05.2012
59 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 В-3-6 С2Т | 10.45 ч. 21.05.2012 | 14.30 ч. 21.05.2012
60 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 С2Т | 10.11 ч. 21.05.2012 | 15.59 ч. 29.05.2012
61 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 В-110 С2Т | 10.45 ч. 21.05.2012 | 14.30 ч. 21.05.2012
62 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-3 | 14.01 ч. 21.05.2012 | 16.29 ч. 23.05.2012
63 | ГПП-1 ПГБИТ ТН-2-10 | 10.29 ч. 21.05.2012 | 15.31 ч. 22.05.2012
64 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 Р2Т | 11.29 ч. 22.05.2012 | 14.59 ч. 22.05.2012
65 | ВЛ-35 Богатырь | 12.05 ч. 23.05.2012 | 12.50 ч. 23.05.2012
66 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 В-4-6 С2Т | 09.12 ч. 23.05.2012 | 15.59 ч. 29.05.2012
67 | П/С Город ВЛ-6 Ф-8 | 10.15 ч. 24.05.2012 | 16.08 ч.24.05.2012
68 | ТП-27 2СШ-6 кВ | 10.31 ч. 24.05 2012 | 16.02 ч. 31.05.2012
69 | ТП-27 Т2 | 09.56 ч. 24.05 2012 | 16.02 ч. 31.05.2012
70 | ТП-27 КЛ-6 ввода №2 | 10.07 ч. 24.05 2012 | 15.56 ч. 31.05.2012
71 | ТП-5 КЛ-0,4 Ф-16 | 13.05 ч. 25.05.2012 | 13.40 ч. 25.05.2012
72 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-4 | 09.48 ч. 25.05.2012 | 14.00 ч. 25.05.2012
73 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-55 | 17.55 ч. 26.05.2012 | 18.24 ч. 26.05.2012
74 | КЛ-22 кВ Перемычка ГПП-ГРП-2 | 12.23 ч. 28.05.2012 | 13.51 ч. 28.05.2012
75 | ГПП-1 ПГБИТ ТН-1-10 | 11.19 ч. 28.05.2012 | 15.21ч. 30.05.2012
76 | П/С АВИС 110/10 КЛ-10 Ф-29 | 16.04.ч. 28.05.2012 | 13.35 ч. 31.05.2012
77 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-51 | 09.19 ч. 28.05.2012 | 16.30 ч. 29.05.2012
78 | МВ №3 перемычка 22 кВ ГПП-ГРП | 09.51 ч.29.05.2012 | 12.30 ч. 29.05.2012
79 | П/С АВИС 110/10 СШ-0,4 кВ | 11.53 ч.29.05.2012 | 13.39 ч. 29.05.2012
80 | П/С АВИС 110/10 Р2Т | 11.53 ч.29.05.2012 | 13.39 ч. 29.05.2012
81 | П/С АВИС 110/10 Р4Т | 11.53 ч.29.05.2012 | 13.39 ч. 29.05.2012
82 | П/С АВИС 110/10 рубильник АКБ-ЩПТ | 10.31 ч.29.05.2012 | 13.39 ч. 29.05.2012
83 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-24 | 10.34 ч.29.05.2012 | 15.03 ч. 29.05.2012
84 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 | 21.40 ч.29.05.2012 | 14.30 ч. 29.05.2012
85 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-52 | 09.16 ч. 30.05.2012 | 15.05 ч.01.06.2012
86 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 КЛ-10 Ф-24 | 11.37 ч. 30.05.2012 | 13.35 ч. 30.05.2012
87 | ГПП-1 ПГБИТ КЛ-10 Ф-25 | 09.41ч. 30.05.2012 | 11.58 ч. 31.05.2012
88 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-21 | 11.16 ч. 31.05.2012 | 12.04. ч. 31.05.2012
89 | П/С АВИС 110/10 КЛ-10 Ф-15 | 10.34 ч. 31.05.2012 | 12.34. ч. 31.05.2012
90 | П/С Красноселки 110/6 С1Т | 11.04 ч. 31.05.2012 | 12.22. ч. 01.06.2012
91 | П/С Красноселки 110/6 шкаф обдува С1Т | 11.16 ч. 31.05.2012 | 12.04. ч. 31.05.2012