## март 2012
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-3 Ф-10 | 12.59 ч. 01.03.2012 | 15.09 ч. 01.03.2012
2 | ГПП-1 Фосфор Р2Т | 09.58 ч. 01.03.2012 | 14.15 ч. 01.03.2012
3 | ГПП-1 Фосфор ТН-2-110 | 10.40 ч. 01.03.2012 | 12.45 ч. 01.03.2012
4 | РП Фрегат СВМ-10 | 09.44 ч. 06.03.2012 | 11.49 ч. 21.03.2012
5 | РП Фрегат Т3 | 09.40 ч. 06.03.2012 | 11.37 ч. 06.03.2012
6 | РП Фрегат ВМ-10 Т3 | 09.40 ч. 06.03.2012 | 11.37 ч. 06.03.2012
7 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-8 | 09.09 ч. 11.03.2012 | 15.17 ч. 12.03.2012
8 | ПС АВИС 110/10 Р2Т | 10.37 ч. 11.03.2012 | 12.03 ч. 11.03.2012
9 | ПС ЧОЗИП 110/10 ВЛ-110 Ч-1 | 16.50 ч. 12.03.2012 | 19.08 ч. 12.03.2012
10 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-3 Ф-20,22,23,25 | 12.45 ч. 12.03.2012 | 14.06 ч. 12.03.2012
11 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-10 | 09.55 ч. 12.03.2012 | 10.41 ч. 12.03.2012
12 | ПС ЧОЗИП 110/10 В-110 Ч-1 | 12.49 ч. 12.03.2012 | 11.13 ч. 23.03.2012
13 | ПС ЧОЗИП 110/10 1СШ-110 кВ | 12.38 ч. 12.03.2012 | 11.13 ч. 23.03.2012
14 | ПС ЧОЗИП 110/10 СВ-110 | 12.32 ч. 12.03.2012 | 11.13 ч. 23.03.2012
15 | ПС ЧОЗИП 110/10 С1Т | 12.24 ч. 12.03.2012 | 11.13 ч. 23.03.2012
16 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-3 Ф-23 | 08.50 ч. 12.03.2012 | 14.06 ч. 12.03.2012
17 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-8 | 10.00 ч. 12.03.2012 | 15.17 ч. 12.03.2012
18 | ПС 110/10 АВИС Р4Т | 10.45 ч. 12.03.2012 | 13.50 ч. 12.03.2012
19 | ПС 110/6 Красноселки В-110 Красноселки-2 | 15.22 ч. 12.03.2012 | 12.06 ч. 13.03.2012 | ПС
20 | ПС 110/6 Красноселки В-6 С1Т | 15.22 ч. 12.03.2012 | 14.22 ч. 13.03.2012
21 | ПС Город-1 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 23.45 ч. 12.03.2012 | 15.00 ч. 13.03.2012
22 | ГПП-1 Фосфор Р1Т | 10.36 ч. 12.03.2012 | 14.08 ч. 13.03.2012
23 | ПС 110/35/6 ЗИМ Ф-40 | 10.00 ч. 13.03.2012 | 12.12 ч. 13.03.2012
24 | ГПП-1 Промсинтез ВЛ-35 6А | 10.06 ч. 13.03.2012 | 11.57 ч. 13.03.2012
25 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-19 | 09.48 ч. 13.03.2012 | 15.38 ч. 15.03.2012
26 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-3 | 09.50 ч. 14.03.2012 | 15.17 ч. 12.03.2012
27 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-10 | 10.00 ч. 12.03.2012 | 15.38 ч. 15.03.2012
28 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-8 | 14.10 ч. 12.03.2012 | 11.00 ч. 26.03.2012
29 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-4 | 10.55 ч. 14.03.2012 | 16.30 ч. 15.03.2012
30 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-4 | 12.11 ч. 15.03.2012 | 16.20 ч. 15.03.2012
31 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-3 | 10.00 ч. 16.03.2012 | 14.10 ч. 16.03.2012
32 | ПС ЧОЗИП 110/10 ВЛ-110 Ч-1 | 17.22 ч. 16.03.2012 | 21.35 ч. 16.03.2012
33 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-7 | 09.15 ч. 19.03.2012 | 14.30 ч. 20.03.2012
34 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-26 | 09.34 ч. 19.03.2012 | 14.00 ч. 20.03.2012
35 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-12 | 09.58 ч. 19.03.2012 | 15.28 ч. 20.03.2012
36 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-44 | 11.22 ч. 20.03.2012 | 11.58 ч. 20.03.2012
37 | ПС Станкозаводская КЛ-35 СЗ-1 | 13.20 ч. 20.03.2012 | 15.54 ч. 23.03.2012
38 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-16 | 20.47 ч. 20.03.2012 | 09.00 ч. 22.03.2012
39 | РП Фрегат 1СШ-10 кВ | 12.17 ч. 21.03.2012 | 13.08 ч. 21.03.2012
40 | ПС Рождественно 110/35/6 ВЛ-10 Ф-3 | 10.10 ч. 21.03.2012 | 11.47 ч. 21.03.2012
41 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-18 | 09.30 ч. 21.03.2012 | 14.36 ч. 22.03.2012
42 | ГПП-2 Фосфор С1Т | 09.52 ч. 21.03.2012 | 15.00 ч. 21.03.2012
43 | РП-Фрегат 2СШ-10 кВ | 11.20 ч. 22.03.2012 | 22.03 ч. 23.03.2012
44 | ПС Серноводская 220/110/10 В-10 СВД-42 | 11.14 ч. 22.03.2012 | 16.30 ч. 23.03.2012
45 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-16 | 09.00 ч. 22.03.2012 | 17.00 ч. 26.03.2012
46 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 09.58ч. 22.03.2012 | 15.49 ч. 22.03.2012
47 | ПС 110/6 Красноселки СВ-110 | 11.08 ч. 22.03.2012 | 16.56 ч. 22.03.2012
48 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-10 | 09.26 ч. 21.03.2012 | 13.46 ч. 22.03.2012
49 | РП Фрегат 2СШ-10 кВ | 11.05 ч. 23.03.2012 | 22.03 ч. 23.03.2012
50 | РП Фрегат КЛ-10 Ф-48 | 14.24 ч. 23.03.2012 | 22.03 ч. 23.03.2012
51 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-61 | 08.41 ч. 23.03.2012 | 14.50 ч. 30.03.2012
52 | ГПП-1 ТЭЗ ВЛ-110 Ставропольская-3 | 09.45 ч. 24.03.2012 | 14.21 ч. 24.03.2012
53 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-21 | 11.09 ч. 25.03.2012 | 13.37 ч. 25.03.2012
54 | ГПП-1 ТЭЗ ВЛ-110 Ставропольская-4 | 10.52 ч. 25.03.2012 | 14.30 ч. 20.03.2012
55 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-44 | 09.46 ч. 25.03.2012 | 13.31 ч. 25.03.2012
56 | ПС 110/10 АВИС С2Т | 16.03 ч. 26.03.2012 | 12.58 ч. 30.03.2012
57 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-16 | 22.06 ч. 26.03.2012 | 15.35 ч. 27.03.2012
58 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-9 | 08.54 ч. 26.03.2012 | 15.22 ч. 27.03.2012
59 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-4 | 09.36 ч. 26.03.2012 | 15.16 ч. 27.03.2012
60 | ПС Станкозаводская КЛ-35 СЗ-3 | 06.44 ч. 27.03.2012 | 14.09 ч. 27.03.2012
61 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-10 | 08.56 ч. 28.03.2012 | 16.15 ч. 29.03.2012
62 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-5 | 09.41 ч. 28.03.2012 | 11.30 ч. 29.03.2012
63 | ПС Красноселки КЛ-6 Ф-23 | 12.10 ч. 28.03.2012 | 12.57 ч. 28.03.2012
64 | ПС Красноселки Р1Т | 13.04 ч. 28.03.2012 | 13.31 ч. 28.03.2012
65 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-8 | 10.00 ч. 28.03.2012 | 16.16 ч. 28.03.2012
66 | ТП-29 Т2 | 10.13 ч. 30.03.2012 | 13.31 ч. 30.03.2012
67 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-31 | 11.50 ч. 29.03.2012 | 15.18 ч. 30.03.2012
68 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-32 | 11.17 ч. 30.03.2012 | 15.09 ч. 02.04.2012
69 | ПС Станкозаводская КЛ-35 СЗ-1 | 0.29 ч. 31.03.2012 | 12.02 ч. 05.04.2012