## Лист1
Алексеевский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | Класс | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | напряжения |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | кВ |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП А 108/400 | 400 | 10/0,4 | с. Патровка Быт. | 23 | 24 | 25 | 15.7776 | 3.9444
2 | ТП А 110/160 | 160 | 10/0,4 | с. Патровка Быт. | 98 | 97 | 102 | 65.0826 | 40.6766
3 | ТП А 115/160 | 160 | 10/0,4 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП А 203/250 | 250 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 213 | 225 | 232 | 146.8193 | 58.7277
5 | ТП А 205/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Водозабор, телеретранслятор ОРТПЦ | 54 | 53 | 54 | 35.2805 | 22.0503
6 | ТП А 207/250 | 250 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт, пенсионный, | 178 | 182 | 191 | 120.7425 | 48.297
7 | ТП А 209/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Д.сад, магазины | 108 | 106 | 107 | 70.3418 | 43.9636
8 | ТП А 213/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт, госстрах | 87 | 92 | 88 | 58.5086 | 36.5679
9 | ТП А 216/250 | 250 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 212 | 221 | 214 | 141.7793 | 56.7117
10 | ТП А 217/400 | 400 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 214 | 208 | 223 | 141.341 | 35.3353
11 | ТП А 219/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 132 | 134 | 141 | 89.1873 | 55.742
12 | ТП А 220/100 | 100 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 86 | 84 | 84 | 55.6599 | 55.6599
13 | ТП А 303/100 | 100 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 72 | 79 | 84 | 51.4963 | 51.4963
14 | ТП А 704/100 | 100 | 10/0,4 | п. Субботинский Быт. Почта | 78 | 81 | 86 | 53.6877 | 53.6877
15 | ТП А 705/250 | 250 | 10/0,4 | п. Субботинский Быт. Школа | 119 | 122 | 131 | 81.5176 | 32.607
16 | ТП А 706/100 | 100 | 10/0,4 | п. Субботинский Быт. | 71 | 69 | 72 | 46.4563 | 46.4563
17 | ТП А 1009/160 | 160 | 10/0,4 | п. Авангард Быт. Школа, Почта | 95 | 97 | 94 | 62.6721 | 39.1701
18 | ТП А 1010/160 | 160 | 10/0,4 | п. Авангард Котельная, водозабор | 42 | 39 | 40 | 26.5151 | 16.572
19 | ТП А 1012/100 | 100 | 10/0,4 | п. Авангард Клуб, водозабор,быт | 36 | 32 | 38 | 23.2281 | 23.2281
20 | ТП А 1021/100 | 100 | 10/0,4 | п. Авангард Быт, сельсовет | 84 | 79 | 74 | 51.9346 | 51.9346
21 | ТП А 1706/100 | 100 | 10/0,4 | с. Антоновка Быт. | 71 | 68 | 69 | 45.5797 | 45.5797
22 | ТП А 1710/250 | 250 | 10/0,4 | с. Антоновка Быт. Школа, Почта, Пельменный цех | 115 | 108 | 112 | 73.4097 | 29.3639
23 | ТП А 1721/63 | 63 | 10/0,4 | с. Павловка Водозаборы | 33 | 34 | 33 | 21.9133 | 34.7831
24 | ТП А 1917/250 | 250 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 215 | 208 | 224 | 141.7793 | 56.7117
25 | ТП А 2003/400 | 400 | 10/0,4 | с. Алексеевка Больница , Водозабор, Стадион | 154 | 152 | 161 | 102.3353 | 25.5838
26 | ТП А 2004/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт, д/сад | 118 | 132 | 128 | 82.8324 | 51.7703
27 | ТП А 2006/250 | 250 | 10/0,4 | с. Алексеевка Котельная | 81 | 78 | 84 | 53.2494 | 21.2998
28 | ТП А 2007/400 | 400 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт, магазин | 305 | 312 | 308 | 202.6983 | 50.6746
29 | ТП А 2009/250 | 250 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт, военкомат | 156 | 161 | 158 | 104.0883 | 41.6353
30 | ТП А 2010/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 142 | 138 | 134 | 90.7212 | 56.7007
31 | ТП А 2012/100 | 100 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 52 | 48 | 42 | 31.1169 | 31.1169
32 | ТП А 2014/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 124 | 132 | 129 | 84.3663 | 52.729
33 | ТП А 2018/100 | 100 | 10/0,4 | с. Алексеевка База Алексеевского участка ССК | 81 | 84 | 87 | 55.2216 | 55.2216
34 | ТП А 2019/250 | 250 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт, хлебопекарня | 184 | 185 | 176 | 119.4277 | 47.7711
35 | ТП А 2020/400 | 400 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 87 | 78 | 81 | 53.9068 | 13.4767
36 | ТП А 2101/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 158 | 162 | 154 | 103.8692 | 64.9183
37 | ТП А 2102/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. Очистная станция | 82 | 85 | 83 | 54.7833 | 34.2396
38 | ТП А 2108/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 75 | 81 | 78 | 51.2772 | 32.0483
39 | ТП А 2109/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 132 | 128 | 129 | 85.2429 | 53.2768
40 | ТП А 2110/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. | 98 | 102 | 108 | 67.4931 | 42.1832
41 | ТП А 2111/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Быт. Школа | 112 | 121 | 115 | 76.2584 | 47.6615
42 | ТП А 2112/160 | 160 | 10/0,4 | с. Алексеевка Котельная, магазин | 63 | 64 | 68 | 42.731 | 26.7069
43 | ТП ГВ 220/160 | 160 | 10/0,4 | с. Шариповка Быт. | 87 | 92 | 98 | 60.6999 | 37.9375
44 | ТП ГВ 226/160 | 160 | 10/0,4 | с. Шариповка Быт. | 85 | 84 | 82 | 55.0025 | 34.3765
45 | ТП Гв230/25 | 25 | 10/0,4 | с. Шариповка вышка сот. связи Мегафон | 21 | 19 | 22 | 13.5863 | 54.3451
46 | ТП ГВ 1402/160 | 160 | 10/0,4 | с. Гавриловка Водозабор | 20 | 19 | 20 | 12.9289 | 8.0805
47 | ТП ГВ 1410/250 | 250 | 10/0,4 | с. Патровка Быт. Школа, Котельная | 112 | 118 | 108 | 74.0671 | 29.6268
48 | ТП ГЕР107/160 | 160 | 10/0,4 | с. Герасимовка Быт. | 63 | 59 | 61 | 40.1014 | 25.0634
49 | ТП ГЕР 310/160 | 160 | 10/0,4 | с. Корнеевка Быт. | 48 | 51 | 54 | 33.5274 | 20.9546
50 | ТП ГЕР 313/250 | 250 | 10/0,4 | с. Корнеевка Быт. Водозабор | 121 | 118 | 116 | 77.7923 | 31.1169
51 | ТП ГЕР 810/250 | 250 | 10/0,4 | с. Осиповка Быт. ФАП, Водозабор | 62 | 59 | 67 | 41.1971 | 16.4788
52 | ТП ГЕР 906/250 | 250 | 10/0,4 | п. Дальний Быт. | 95 | 87 | 91 | 59.8234 | 23.9294
53 | ТП ОР 109/250 | 250 | 10/0,4 | с. Летниково Фермерское хоз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ТП ОР 110/100 | 100 | 10/0,4 | с. Летникова ФАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ТП ОР 111/100 | 100 | 10/0,4 | с. Летниково Быт. Школа | 38 | 35 | 32 | 23.009 | 23.009
56 | ТП ОР 112/250 | 250 | 10/0,4 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 28 | 24 | 29 | 17.7498 | 7.0999
57 | ТП ОР 115/160 | 160 | 10/0,4 | с. Летниково Быт. Клуб | 98 | 105 | 103 | 67.0548 | 41.9093
58 | ТП ОР 117/250 | 250 | 10/0,4 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 26 | 28 | 24 | 17.0924 | 6.837
59 | ТП ОР 606/160 | 160 | 10/0,4 | с. Ореховка Быт. Клуб | 78 | 76 | 69 | 48.8667 | 30.5417
60 | ТП ОР 610/63 | 63 | 10/0,4 | с. Ореховка Быт. | 32 | 37 | 34 | 22.5707 | 35.8266
61 | ТП ОР 612/25 | 25 | 10/0,4 | с. Ореховка вышка сот. связи Мегафон | 15 | 16 | 16 | 10.2993 | 41.1971
62 | ТП ОР 702/250 | 250 | 10/0,4 | с. С-Ивановка Быт. Зерноток | 42 | 35 | 36 | 24.7621 | 9.9048
63 | ТП ОР 703/160 | 160 | 10/0,4 | с. С-Ивановка Быт. Школа | 91 | 95 | 89 | 60.2617 | 37.6635
64 | ТП ОР 706/630 | 630 | 10/0,4 | с. С-Ивановка Водозабор, Дробилка | 32 | 32 | 28 | 20.1603 | 3.2
65 | ТП ОР 707/400 | 400 | 10/0,4 | с. С-Ивановка Быт. Водозабор | 19 | 18 | 18 | 12.0523 | 3.0131
66 | ТП ОР 806/100 | 100 | 10/0,4 | с. Калашиновка Быт. Водозабор, Сельсовет | 69 | 72 | 68 | 45.7989 | 45.7989
67 | ТП ОР 812/160 | 160 | 10/0,4 | п. Ленинградский Быт. АТС | 71 | 65 | 68 | 44.7032 | 27.9395
68 | ТП ОР 815/160 | 160 | 10/0,4 | п. Ленинградский Быт. | 84 | 79 | 82 | 53.6877 | 33.5548
69 | ТП ОР 816/160 | 160 | 10/0,4 | п. Ленинградский Быт. ФАП. | 74 | 69 | 71 | 46.8945 | 29.3091
70 | ТП ОР 901/63 | 63 | 10/0,4 | с. Ореховка Быт, водозабор, заправка | 42 | 46 | 41 | 28.2682 | 44.8702
71 | ТП ОР 907/160 | 160 | 10/0,4 | с. Славинка Быт. Водозабор | 118 | 115 | 121 | 77.5732 | 48.4832
72 | ТП Ор922/25 | 25 | 10/0,4 | с. Славинка телеретранслятор ОРТПЦ | 7 | 6 | 7 | 4.3827 | 17.5307