## 2016
Большеглушицкий участок - 1 квартал 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, кВ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | Фаза |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП МОР 108/160 | 160 | с.Морша юр.лица , быт | 10/0,4 | 54 | 62 | 49 | 36.157 | 22.5981
2 | КТП АЛР 125/250 | 250 | с.Александровка быт, юр.лица | 10/0,4 | 11 | 12 | 8 | 6.7931 | 2.7173
3 | КТП АЛР 128/250 | 250 | с.Александровка быт. | 10/0,4 | 40 | 31 | 35 | 23.2281 | 9.2913
4 | КТП БГЛ 101/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 60 | 65 | 71 | 42.9501 | 17.1801
5 | КТП БГЛ 102/400 | 400 | с.Б.Глушица юр.лица, быт | 10/0,4 | 210 | 198 | 200 | 133.2331 | 33.3083
6 | КТП БГЛ 103/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 10/0,4 | 52 | 60 | 51 | 35.7187 | 14.2875
7 | КТП БГЛ 104/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 10/0,4 | 74 | 65 | 77 | 47.3328 | 18.9331
8 | КТП ПАВ 208/100 | 100 | с.Н.Павловка юр.лица | 10/0,4 | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 1.7531
9 | КТП АЛР 208/250 | 250 | с.Александровка юр.лица | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП БГЛ 201/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 120 | 100 | 117 | 73.8479 | 46.155
11 | КТП БГЛ 202/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 180 | 171 | 192 | 118.9894 | 74.3684
12 | КТП БГЛ 203/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 161 | 140 | 144 | 97.5143 | 60.9465
13 | КТП БГЛ 204/100 | 100 | с.Б.Глушица юр.лица | 10/0,4 | 9 | 9 | 11 | 6.3549 | 6.3549
14 | ЗТП БГЛ 206/400 | 400 | с.Б.Глушица (школа) | 10/0,4 | 130 | 118 | 145 | 86.1194 | 21.5298
15 | КТП БГЛ 207/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 208 | 200 | 212 | 135.8627 | 84.9142
16 | КТП БГЛ 212/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 98 | 104 | 89 | 63.7678 | 39.8549
17 | ЗТП БГЛ 213/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 325 | 302 | 341 | 212.1211 | 53.0303
18 | КТП БГЛ 214/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 221 | 210 | 204 | 139.1497 | 55.6599
19 | КТП БГЛ 218/400 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 198 | 214 | 187 | 131.2609 | 52.5043
20 | КТП БГЛ 215/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 210 | 215 | 232 | 143.9706 | 89.9816
21 | КТП БГЛ 209/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 10/0,4 | 112 | 101 | 115 | 71.8757 | 44.9223
22 | КТП АЛР 326/63 | 63 | с.Мокша быт | 10/0,4 | 17 | 19 | 8 | 9.6419 | 15.3046
23 | КТП АЛР 327/400 | 400 | с.Мокша быт | 10/0,4 | 33 | 34 | 42 | 23.8855 | 5.9714
24 | КТП БГЛ 327/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 132 | 100 | 108 | 74.5053 | 46.5658
25 | КТП БГЛ 222/2х630 | 630 | с.Б.Глушица КОЦ | 10/0,4 | 171 | 210 | 192 | 125.5634 | 19.9307
26 | КТП БГЛ 313/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 10/0,4 | 30 | 30 | 25 | 18.6263 | 7.4505
27 | КТП БГЛ 408/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 10/0,4 | 81 | 79 | 92 | 55.2216 | 22.0886
28 | КТП ПАВ 517/160 | 160 | Н.Павловка быт, юр.лица | 10/0,4 | 71 | 64 | 63 | 43.3884 | 27.1178
29 | КТП ПАВ 518/400 | 400 | с.Н.Павловка быт | 10/0,4 | 17 | 18 | 12 | 10.2993 | 2.5748
30 | ЗТП БГЛ 621/2х160 | 160 | с.Б.Глушица НФС | 10/0,4 | 90 | 92 | 86 | 58.7277 | 36.7048
31 | ЗТП БГЛ 620/(100+250) | 100 | с.Б.Глушица НФС | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | с.Б.Глушица НФС | 10/0,4 | 34 | 40 | 35 | 23.8855 | 9.5542
32 | КТП БГЛ 601/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 74 | 80 | 77 | 50.6198 | 31.6374
33 | ЗТП БГЛ 605/2х630 | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 10/0,4 | 177 | 142 | 160 | 104.9649 | 16.6611
|  | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | КТП БГЛ 606/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 112 | 92 | 93 | 65.0826 | 40.6766
35 | КТП БГЛ 607/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 10/0,4 | 154 | 131 | 146 | 94.4465 | 37.7786
36 | КТП БГЛ 608/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 181 | 200 | 211 | 129.7269 | 32.4317
37 | КТП БГЛ 609/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 133 | 105 | 102 | 74.5053 | 46.5658
38 | КТП БГЛ 611/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 50 | 45 | 47 | 31.1169 | 19.4481
39 | КТП БГЛ 612/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 45 | 53 | 54 | 33.3083 | 20.8177
40 | КТП БГЛ 613/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 308 | 292 | 325 | 202.6983 | 50.6746
41 | КТП БГЛ 614/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 140 | 148 | 125 | 90.5021 | 56.5638
42 | КТП БГЛ 615/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 311 | 328 | 295 | 204.6705 | 81.8682
43 | КТП БГЛ 617/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 52 | 44 | 61 | 34.4039 | 21.5025
44 | КТП БГЛ 616/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 40 | 40 | 51 | 28.7065 | 17.9415
45 | КТП БГЛ 624/40 | 40 | с.Б.Глушица очистные | 10/0,4 | 4 | 4 | 4 | 2.6296 | 6.574
46 | КТП БГЛ 623/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | КТП МРЦ 816/160 | 160 | с.Константиновка юр.лица | 10/0,4 | 18 | 17 | 20 | 12.0523 | 7.5327
48 | КТП БГЛ 1313/160 | 160 | с.Б.Глушица котельная резерв | 10/0,4 | 64 | 68 | 67 | 43.6075 | 27.2547
49 | КТП БГЛ 1309/160 | 160 | с.Б.Глушица водокачка, АГЗС | 10/0,4 | 18 | 22 | 16 | 12.2715 | 7.6697
50 | КТП БГЛ 1312/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 48 | 60 | 61 | 37.0335 | 23.146
51 | КТП БГЛ 1303/160 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 170 | 182 | 201 | 121.1807 | 48.4723
52 | КТП БГЛ 1121/250 | 250 | с.Тамбовка ДК, больница | 10/0,4 | 13 | 21 | 10 | 9.6419 | 3.8567
53 | КТП БГЛ 1126/160 | 160 | с.Тамбовка котельная, школа | 10/0,4 | 48 | 51 | 60 | 34.8422 | 21.7764
54 | КТП БГЛ 1919/100 | 100 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 50 | 54 | 46 | 32.87 | 32.87
55 | КТП БГЛ 1917/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 22 | 23 | 21 | 14.4628 | 5.7851
56 | КТП МОР 617/100 | 100 | с.Каралык ( скважина) | 10/0,4 | 22 | 22 | 21 | 14.2437 | 14.2437
57 | КТП БГЛ 205/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 522 | 490 | 510 | 333.5209 | 83.3802
58 | КТП БГЛ 326/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10/0,4 | 66 | 54 | 55 | 38.3483 | 9.5871
59 | КТПБГЛ 217/160 | 160 | с. Б-Глушица быт, юр. лица | 10/0,4 | 52 | 52 | 61 | 36.157 | 22.5981
60 | КТПБГЛ 625/160 | 160 | с. Б-Глушица НИКА | 10/0,4 | 22 | 30 | 27 | 17.3115 | 10.8197
61 | КТПБГЛ 222/2х630 | 630 | с. Б-Глушица КОЦ | 10/0,4 | 61 | 51 | 64 | 38.5675 | 6.1218
61 | КТПБГЛ 622/160 | 160 | с. Б-Глушица Пансионат | 10/0,4 | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 0.82175
62 | КТПДер 1106/25 | 25 | п.Ледяйка "Мегафон" | 10/0,4 | 3 | 2 | 3 | 1.7531 | 7.0123
63 | КТПМОР 702/25 | 160 | п.Фрунзенский "Мегафон" | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | КТП БГЛ 309/40 | 40 | с.Б.Глушица очистные | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0