## январь
Приложение №1 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ Безенчукского участка ЮЭС АО "ССК"
Безенчукский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | Классы напряжения, кВ | ПОТРЕБИТЕЛИ | Класс напряжения, кВ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[6 empty] | А |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | 10/0,4 | клуб | 10/0,4 | 0 | 3 | 0 | 0.6574 | 0.41087
2 | КТП 710/100 ВЛ-10 Ф-17 ПС Алексеевская | 100 | 10/0,4 | База отдыха "Солнечный берег | 10/0,4 | 58 | 56 | 20 | 29.3639 | 29.3639
3 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | 10/0,4 | быт, водозабор, АЗС | 10/0,4 | 15 | 11 | 12 | 8.3271 | 2.0818
4 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | 10/04 | быт | 10/0,4 | 12 | 66 | 9 | 19.0646 | 11.9154
5 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | 10/04 | водозабор | 10/0,4 | 107 | 129 | 127 | 79.5454 | 19.8864
6 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | 10/04 | быт, ул. Освещение | 10/0,4 | 78 | 31 | 70 | 39.2249 | 24.5155
7 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | 10/04 | Быт, магазин | 10/0,4 | 85 | 33 | 87 | 44.9223 | 11.2306
8 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | 10/04 | водозабор, быт | 10/0,4 | 92 | 88 | 67 | 54.1259 | 21.6504
9 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | 10/04 | КНС, котельная, быт | 10/0,4 | 30 | 37 | 30 | 21.2559 | 13.285
10 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | 10/04 | быт, КНС | 10/0,4 | 48 | 49 | 58 | 33.9657 | 21.2285
11 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | 10/04 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 10/0,4 | 139 | 197 | 155 | 107.5945 | 26.8986
12 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 630 | 10/04 | быт, дет.сад, банк | 10/0,4 | 221 | 268 | 248 | 161.5013 | 25.6351
13 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | 10/04 | быт, НИИСХ | 10/0,4 | 184 | 175 | 111 | 102.9927 | 16.348
14 | КТП 608/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | 10/04 | быт | 10/0,4 | 9 | 13 | 5 | 5.9166 | 3.6979
15 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | 10/04 | техникум | 10/0,4 | 54 | 39 | 54 | 32.2126 | 8.0532
16 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | 10/04 | быт, хлебопекарня | 10/0,4 | 64 | 127 | 86 | 60.6999 | 24.28
17 | КТП 612/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | 10/04 | заправка, гаражи | 10/0,4 | 0 | 4 | 5 | 1.9722 | 0.78888
18 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | 10/04 | КНС | 10/0,4 | 30 | 24 | 25 | 17.3115 | 43.2788
19 | ЗТП 620/400 ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | 10/04 | Быт | 10/0,4 | 103 | 149 | 110 | 79.3263 | 19.8316
20 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | 10/04 | быт,ул.освещения | 10/0,4 | 260 | 259 | 283 | 175.7449 | 43.9362
21 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | 10/04 | Водозабор | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | 10/04 | Водозабор | 10/0,4 | 39 | 40 | 30 | 23.8855 | 9.5542
23 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | 10/04 | Водозабор | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | 10/04 | База РСУ, свалка | 10/0,4 | 13 | 0 | 8 | 4.6018 | 7.3044
25 | ЗТП 206/2х250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная демонтирована | 250 | 10/04 | Очистные сооружения | 10/0,4
|  | 250 | 10/04 | Очистные сооружения | 10/0,4
26 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | 10/04 | Безенчук, администрация БКХ, кислородный завод | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ЗТП 1006/400 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | 10/04 | Котельная № 5 | 10/0,4 | 7 | 0 | 18 | 5.4783 | 1.3696
28 | ЗТП 1009/1000 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | 10/04 | Котельная № 5 | 10/0,4 | 219 | 212 | 210 | 140.4645 | 35.1161
29 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | 10/04 | Котельная № 5 | 10/0,4 | 182 | 141 | 182 | 110.6623 | 17.5654
30 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | 10/04 | быт | 10/0,4 | 142 | 138 | 114 | 86.3385 | 21.5846
31 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | 10/04 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 10/0,4 | 74 | 71 | 95 | 52.592 | 13.148
32 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | 10/04 | Д/С Петушок,быт | 10/0,4 | 131 | 129 | 141 | 87.8725 | 35.149
33 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | 10/04 | Безенчук, КНС,магазин | 10/0,4 | 70 | 51 | 50 | 37.4718 | 23.4199
34 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | 10/04 | быт | 10/0,4 | 136 | 123 | 88 | 76.0393 | 19.0098
35 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | 10/04 | Больничный корпус | 10/0,4 | 31 | 31 | 34 | 21.0368 | 8.4147
|  | 250 | 10/04 |  | 10/0,4 | 18 | 22 | 40 | 17.5307 | 7.0123
36 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | 10/04 | больница,морг,котельная | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 160 | 10/04 |  | 10/0,4 | 40 | 59 | 45 | 31.5552 | 19.722
37 | ЗТП Зап 1419/2*400 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 400 | 10/04 | КНС | 10/0,4 | 12 | 41 | 16 | 15.1202 | 3.7801
38 | ЗТП Зап 1420/100 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 100 | 10/04 | быт | 10/0,4 | 35 | 39 | 41 | 25.2003 | 25.2003
39 | ЗТП Зап 1422/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | 10/04 | Безенчук, быт, почта | 10/0,4 | 161 | 137 | 147 | 97.5143 | 39.0057
40 | ЗТП Зап 1423/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | 10/04 | быт,детский сад | 10/0,4 | 139 | 135 | 178 | 99.0483 | 39.6193
41 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | 10/04 | быт | 10/0,4 | 137 | 100 | 121 | 78.4497 | 31.3799
42 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | 10/04 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 10/0,4 | 236 | 237 | 225 | 152.9551 | 38.2388
|  | 400 | 10/04 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | 10/04 | быт | 10/0,4 | 160 | 128 | 124 | 90.2829 | 36.1132
44 | КТП 1605/250 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | 10/04 | ул.освещения,быт | 10/0,4 | 107 | 91 | 73 | 59.3851 | 23.7541
45 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | 10/04 | быт | 10/0,4 | 100 | 57 | 38 | 42.731 | 26.7069
46 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | 10/04 | быт, магазины | 10/0,4 | 208 | 162 | 139 | 111.5389 | 27.8847
47 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | 10/04 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 10/0,4 | 134 | 99 | 107 | 74.5053 | 18.6263
48 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | 10/04 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 10/0,4 | 144 | 129 | 137 | 89.8447 | 22.4612
49 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | 10/04 | Школа №2, освещение школы | 10/0,4 | 8 | 7 | 4 | 4.1635 | 1.3011
50 | ЗТП 1907/630 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 630 | 10/04 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 10/0,4 | 143 | 157 | 117 | 91.3786 | 14.5045
51 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | 10/04 | Почта,быт,гаражи | 10/0,4 | 132 | 170 | 110 | 90.2829 | 36.1132
52 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | 10/04 | быт, школа №1, ул.освещение | 10/0,4 | 6 | 5 | 0 | 2.4105 | 0.96419
|  | 250 | 10/04 |  | 10/0,4 | 115 | 94 | 126 | 73.4097 | 29.3639
53 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | 10/04 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" и т.д. | 10/0,4 | 137 | 157 | 126 | 92.036 | 23.009
54 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | 10/04 | быт | 10/0,4 | 138 | 140 | 125 | 88.3107 | 35.3243
55 | КТП 1915/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | 10/04 | быт | 10/0,4 | 188 | 141 | 213 | 118.7703 | 47.5081
56 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | 10/04 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 10/0,4 | 59 | 61 | 66 | 40.7588 | 16.3035
57 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | 10/04 | быт,ул.освещения | 10/0,4 | 174 | 100 | 178 | 99.0483 | 24.7621
58 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | 10/04 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 10/0,4 | 83 | 101 | 72 | 56.0981 | 22.4393
59 | ЗТП 2002/2*400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | 10/04 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 10/0,4 | 224 | 144 | 164 | 116.5789 | 29.1447
60 | ЗТП 2003/2*250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | 10/04 | быт, "Магнит", магазины | 10/0,4 | 127 | 176 | 139 | 96.8569 | 38.7428
61 | ЗТП 2004/2*160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | 10/04 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 10/0,4 | 74 | 87 | 132 | 64.2061 | 40.1288
62 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | 10/04 | школа, быт | 10/0,4 | 111 | 99 | 76 | 62.6721 | 25.0689
63 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | 10/04 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 | 10/04 |  | 10/0,4 | 105 | 90 | 88 | 62.0147 | 24.8059
64 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | 10/04 | магазины, детсад, быт | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
65 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | 10/04 | быт | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
66 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-24 пс Красносёлки | 250 | 10/04 | Дружба, быт | 6/0,4 | 10 | 80 | 6 | 21.0368 | 8.4147
67 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | 10/04 | Красносёлки, водозабор | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | 10/04 | быт | 6/0,4 | 12 | 8 | 18 | 8.3271 | 8.3271
69 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | 10/04 | КНС | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | 10/04 | быт, модуль отопления | 6/0,4 | 18 | 15 | 44 | 16.8733 | 10.5458
71 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | 10/04 | Магазин, клуб,быт | 6/0,4 | 46 | 99 | 40 | 40.5397 | 16.2159
72 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | 10/04 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 6/0,4 | 45 | 35 | 31 | 24.3238 | 9.7295
50 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | 10/04 | Школа, клуб, быт | 6/0,4 | 50 | 34 | 52 | 29.8021 | 18.6263
51 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | 10/04 | водозабор, администрация, быт | 6/0,4 | 117 | 80 | 104 | 65.9591 | 16.4898
52 | ТП 4002/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | 10/04 | водозабор | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | 10/04 | быт, клуб, ФАП | 6/0,4 | 80 | 93 | 76 | 54.5642 | 8.661
54 | ТП 118/160 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Лесная | 160 | 10/04 | быт | 10/0,4 | 88 | 56 | 99 | 53.2494 | 33.2809
55 | ЗТП 201/160 Мыльная ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мыльная | 180 | 10/04 | Быт | 10/0,4 | 35 | 25 | 20 | 17.5307 | 9.7393
79 | ЗТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | 10/04 | котельная | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 | 10/04 |  | 10/0,4 | 250 | 301 | 240 | 173.3345 | 17.3334
80 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | 10/04 | магазины,быт | 10/0,4 | 85 | 54 | 91 | 50.4007 | 20.1603
81 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | 10/04 | быт,баня | 10/0,4 | 28 | 11 | 29 | 14.9011 | 9.3132
82 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | 10/04 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, Росгвардия, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное здание | 10/0,4 | 141 | 128 | 140 | 89.6255 | 35.8502
83 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | 10/04 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 10/0,4 | 200 | 168 | 167 | 117.2363 | 46.8945
84 | ЗТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | 10/04 | быт,ул.освещения | 10/0,4 | 93 | 66 | 68 | 49.7433 | 31.0895
85 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | 10/04 | КНС, быт | 10/0,4 | 8 | 16 | 16 | 8.7653 | 3.5061
86 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | 10/04 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 10/0,4 | 30 | 72 | 36 | 30.2404 | 12.0962
87 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | 10/04 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 10/0,4 | 2 | 30 | 74 | 23.2281 | 9.2913
88 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | 10/04 | Газ модуль, уличка | 10/0,4 | 33 | 32 | 31 | 21.0368 | 5.2592
89 | ЗТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | 10/04 | Быт,магазин,РКЦ(резерв) | 10/0,4 | 107 | 124 | 170 | 87.8725 | 21.9681
90 | ЗТП 602/2*630 ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | 10/04 | Безенчук, водозабор Восточный | 10/0,4 | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.034783
|  | 630 | 10/04 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-1 ПС Ольгино | 160 | 10/04 | Школа, клуб | 10/0,4 | 24 | 23 | 21 | 14.9011 | 9.3132
92 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | 10/04 | Быт | 10/0,4 | 171 | 147 | 184 | 110.0049 | 27.5012
93 | КТП 2704/400 ВЛ-10кВ Ф-27 РП 6/10 Осинки | 400 | 10/04 | Быт | 10/0,4 | 26 | 0 | 0 | 5.6975 | 1.4244
94 | КТП 706/25 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Переволоки | 25 | 10/04 | Песочное, вышка Мегафон | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | 10/04 | Безенчук, котельная № 7 | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
96 | КТП 805/160 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | 10/04 | Безенчук, ветлечебница,быт | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
97 | ЗТП 806/400 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | 10/04 | быт | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
98 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | 10/04 | водозабор | 10/0,4 | 110 | 32 | 68 | 46.018 | 18.4072
99 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | 10/04 | быт, мини-котельная, АЗС | 10/0,4 | 45 | 61 | 31 | 30.0213 | 12.0085
100 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | 10/04 | "Биотэк", фермер | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 | 10/04 | быт | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
101 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | 10/04 | быт, магазин | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
102 | КТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 160 | 10/04 | Безенчук, модульная котельная | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
103 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | 10/04 | Песочное, водозабор | 10/0,4 | 4 | 9 | 7 | 4.3827 | 4.3827
104 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | 10/04 | Безенчук, котельная № 7 | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
105 | КТП 407/160 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | 10/04 | Звезда, быт | 10/0,4 | 23 | 24 | 21 | 14.9011 | 14.9011
106 | ЩСУ №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 НПС Покровское |  | 10/04 | Быт | 10/0,4 | 56 | 54 | 51 | 35.2805 | 22.0503
107 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | 10/04 | Преображенка, быт, ферма | 10/0,4 | 40 | 77 | 41 | 34.6231 | 13.8492
108 | ТП 403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | 10/04 | Преображенка, быт, ферма | 10/0,4 | 92 | 127 | 38 | 56.3173 | 22.5269
109 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | 10/04 | Преображенка, мастерские, быт | 10/0,4 | 3 | 3 | 10 | 3.5061 | 0.87653
110 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | 10/04 | Преображенка, маслозавод, м/котельная, водозабор | 10/0,4 | 2 | 4 | 5 | 2.4105 | 0.60262
111 | ЗТП 1501/2*400 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | 6/0,4 | ул.освещения,быт,скважина, КНС, д/сад | 6/0,4 | 66 | 42 | 29 | 30.0213 | 7.5053
112 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | 6/0,4 | КНС | 6/0,4 | 2 | 5 | 3 | 2.1913 | 1.3696
113 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | 6/0,4 | магазин,быт, м/котельные | 6/0,4 | 62 | 35 | 20 | 25.6386 | 10.2554
114 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | 6/0,4 | быт, дет.дом | 6/0,4 | 48 | 41 | 68 | 34.4039 | 34.4039
115 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | 6/0,4 | быт | 6/0,4 | 45 | 39 | 31 | 25.2003 | 15.7502
116 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | 6/0,4 | быт | 6/0,4 | 150 | 124 | 88 | 79.3263 | 19.8316
117 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | 6/0,4 | быт,пекарня,связь | 6/0,4 | 119 | 53 | 133 | 66.8357 | 26.7343
118 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | 6/0,4 | котельная | 6/0,4 | 117 | 104 | 92 | 68.5887 | 17.1472
|  | 400 | 6/0,4 | быт | 6/0,4 | 73 | 65 | 79 | 47.5519 | 11.888
119 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | 6/0,4 | КНС | 6/0,4 | 0 | 0 | 9 | 1.9722 | 0.78888
120 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | 6/0,4 | быт | 6/0,4 | 2 | 0 | 20 | 4.8209 | 4.8209
121 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | 6/0,4 | быт | 6/0,4 | 44 | 40 | 11 | 20.8177 | 13.011
122 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | 6/0,4 | быт | 6/0,4 | 95 | 49 | 67 | 46.2371 | 11.5593
123 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | 6/0,4 | быт,водозабор | 6/0,4 | 79 | 30 | 9 | 25.8577 | 16.1611
124 | КТП Сн714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | 6/0,4 | быт | 6/0,4 | 58 | 96 | 90 | 53.4685 | 13.3671
125 | ЗТП Сн716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | 6/0,4 | Осинки, водозабор | 6/0,4 | 56 | 52 | 54 | 35.4996 | 14.1998
126 | ЗТП Сн910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | 6/0,4 | быт | 6/0,4 | 39 | 23 | 28 | 19.722 | 4.9305
127 | ЗТП Сн920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | 6/0,4 | детский сад,быт | 6/0,4 | 90 | 86 | 56 | 50.8389 | 20.3356
128 | КТП Чп1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | 10/0,4 | Администрация, магазин, клуб | 10/0,4 | 26 | 40 | 38 | 22.7899 | 14.2437
129 | КТП Чп110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | 10/0,4 | котельная с. Прибой | 10/0,4 | 43 | 45 | 42 | 28.4873 | 17.8046
130 | КТП Чп122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | 10/0,4 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 10/0,4 | 37 | 75 | 115 | 49.7433 | 6.2179
131 | КТП Чп123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | 10/0,4 | котельная | 10/0,4 | 34 | 44 | 13 | 19.9411 | 12.4632
132 | КТП Чп709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | 10/0,4 | Троцкий, водозабор | 10/0,4 | 2 | 3 | 2 | 1.5339 | 1.5339
133 | КТП Куп1108/100 ВЛ-10 кв Ф-11 ПС Купино | 100 | 10/0,4 | Очистные | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0