## 2016
Волжский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, кВ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | Фаза |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП 211 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 10/0,4 | 125 | 78 | 74 | 60.6999 | 24.28
2 | КТП 212 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 356 | 300 | 238 | 195.9052 | 48.9763
3 | КТП 213 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Школа, быт | 10/0,4 | 45 | 50 | 41 | 29.8021 | 7.4505
4 | КТП 214 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 416 | 283 | 296 | 218.0377 | 54.5094
5 | КТП 215 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Почта, полиция, с/банк, быт | 10/0,4 | 150 | 140 | 120 | 89.8447 | 22.4612
6 | КТП 216 СМ Тяговая КРУН-1 | 160 | Жкх | 10/0,4 | 16 | 13 | 32 | 13.3671 | 8.3545
7 | КТП 217 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, поликлинника | 10/0,4 | 38 | 50 | 40 | 28.0491 | 7.0123
8 | КТП 218 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Автосервис, спорт школа, быт | 10/0,4 | 0 | 11 | 0 | 2.4105 | 0.96419
9 | КТП 219 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП 220 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 10/0,4 | 55 | 60 | 65 | 39.444 | 15.7776
11 | КТП 221 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 94 | 115 | 105 | 68.8079 | 17.202
12 | КТП 222 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 10/0,4 | 115 | 100 | 95 | 67.9313 | 10.7828
13 | КТП 223 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Спорт школа2, дом учителя, котельная | 10/0,4 | 2 | 7 | 7 | 3.5061 | 1.4025
14 | КТП 224 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 10/0,4 | 112 | 99 | 104 | 69.027 | 10.9567
15 | КТП 225 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Котельная, быт | 10/0,4 | 156 | 158 | 162 | 104.3075 | 16.5567
16 | КТП 228 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 100 | 92 | 91 | 62.0147 | 15.5037
17 | ЗТП 404 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 260 | 230 | 250 | 162.1587 | 40.5397
18 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 165 | 170 | 202 | 117.6746 | 29.4187
19 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 180 | 161 | 157 | 109.1284 | 27.2821
20 | ЗТП 406 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 175 | 160 | 155 | 107.3753 | 26.8438
21 | ЗТП 426 Т-1 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 110 | 105 | 97 | 68.3696 | 17.0924
22 | ЗТП 426 Т-2 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 27 | 32 | 32 | 19.9411 | 4.9853
23 | КТП 507 СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 10/0,4 | 44 | 36 | 40 | 26.296 | 10.5184
24 | ЗТП 508 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 10/0,4 | 60 | 57 | 52 | 37.0335 | 9.2584
25 | ЗТП 510 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 10/0,4 | 190 | 175 | 201 | 124.0295 | 31.0074
26 | КТП 603 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 28 | 28 | 31 | 19.0646 | 4.7661
27 | КТП 601 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 76 | 70 | 75 | 48.4285 | 12.1071
28 | КТП 602 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт,баня, водозабор | 10/0,4 | 31 | 27 | 33 | 19.9411 | 4.9853
29 | КТП 605 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 20 | 18 | 27 | 14.2437 | 3.5609
30 | КТП 804 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 10/0,4 | 83 | 82 | 84 | 54.5642 | 13.641
31 | КТП 806 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТП 807 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 24 | 19 | 17 | 13.148 | 3.287
33 | КТП 809 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 76 | 72 | 87 | 51.4963 | 12.8741
34 | КТП 808 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 115 | 95 | 115 | 71.2183 | 17.8046
35 | КТП 812 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | КТП 814 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 10/0,4 | 100 | 120 | 110 | 72.314 | 18.0785
37 | КТП 815 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 10/0,4 | 110 | 88 | 119 | 69.4653 | 11.0262
38 | КТП 816 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 10/0,4 | 120 | 113 | 127 | 78.888 | 12.5219
39 | КТП 818 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 10/0,4 | 70 | 75 | 64 | 45.7989 | 7.2697
40 | КТП 823/250 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 10/0,4 | 73 | 60 | 70 | 44.4841 | 17.7936
41 | КТП 822/400 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 30 | 40 | 32 | 22.3516 | 5.5879
42 | ЗТП-21 Шосейная СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 10/0,4 | 192 | 199 | 164 | 121.619 | 48.6476
43 | КТП 1205 ПС Тепличная | 400 | Быт | 10/0,4 | 130 | 130 | 122 | 83.7089 | 20.9272
44 | КТП 1224 ПС Тепличная | 630 | Быт | 10/0,4 | 310 | 355 | 360 | 224.6117 | 35.6526
45 | ЗТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад, быт | 6/0,4 | 405 | 380 | 380 | 255.2903 | 63.8226
46 | КТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Школа, быт | 6/0,4 | 160 | 190 | 150 | 109.5667 | 27.3917
47 | КТП 22 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Быт, скважина | 6/0,4 | 425 | 425 | 395 | 272.821 | 68.2052
48 | ЗТП 12 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад | 6/0,4 | 359 | 417 | 325 | 241.2658 | 60.3164
49 | КТП 12 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 267 | 242 | 197 | 154.7081 | 38.677
50 | КТП 12ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 92 | 175 | 128 | 86.5577 | 21.6394
51 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт, скважина | 6/0,4 | 217 | 212 | 187 | 134.9861 | 33.7465
52 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 414 | 386 | 410 | 265.1513 | 66.2878
53 | ЗТП 13 ГПП Коммуар | 400 | Быт | 6/0,4 | 190 | 194 | 197 | 127.3165 | 31.8291
54 | КТП 13 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 6/0,4 | 153 | 143 | 171 | 102.3353 | 25.5838
55 | КТП 23 Дубовый Гай ГПП Коммунар | 250 | Быт | 6/0,4 | 331 | 317 | 326 | 213.4359 | 85.3743
56 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 250 | Быт | 6/0,4 | 200 | 180 | 179 | 122.4955 | 48.9982
57 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 160 | Быт | 6/0,4 | 64 | 107 | 67 | 52.1537 | 32.5961
58 | КТП 21 Южная ГПП Коммунар | 250 | Быт | 6/0,4 | 192 | 199 | 196 | 128.6313 | 51.4525
59 | КТП 2309 ПС Спиридоновка | 400 | Быт, котельная, детский сад | 10/0,4 | 125 | 141 | 128 | 86.3385 | 21.5846
60 | КТП 2106 ПС Спиридоновка | 250 | Быт, школа, водозабор | 10/0,4 | 192 | 198 | 203 | 129.9461 | 51.9784
61 | КТП 201 ПС Подлесная | 400 | Быт | 6/0,4 | 215 | 211 | 234 | 144.628 | 36.157
62 | КТП 603 ПС Подлесная | 400 | Быт | 6/0,4 | 259 | 244 | 260 | 167.1987 | 41.7997
63 | КТП 1325 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Жилой фонд |  | 415 | 405 | 428 | 273.4784 | 68.3696
64 | КТП 26 Земляничная ГПП Коммунар | 630 | Жилой фонд | 6/0,4 | 155 | 180 | 180 | 112.8537 | 17.9133
65 | КТП 24 Березовая ГПП Коммунар | 160 | Жилой фонд | 6/0,4 | 250 | 195 | 230 | 147.915 | 92.4469
66 | ЗТП 2513 Лопатино | 630 | Жилой фонд, котельная | 6/0,4 | 330 | 366 | 350 | 229.2135 | 36.3831
67 | ЗТП 4901 Лопатино | 630 | Жилой фонд | 6/0,4 | 495 | 487 | 501 | 324.9747 | 51.5833
68 | ЗТП 4902 Лопатино | 160 | Жилой фонд, КНС | 6/0,4 | 238 | 242 | 249 | 159.7482 | 99.8426
69 | КТП 809 Придорожная | 400 | Жилой фонд | 6/0,4 | 605 | 599 | 615 | 398.6035 | 99.6509
70 | КТП 901 Придорожная | 630 | Водозабор | 6/0,4 | 84 | 85 | 86 | 55.879 | 8.8697
71 | КТП 902 Придорожная | 160 | Водозабор | 6/0,4 | 44 | 42 | 47 | 29.1447 | 18.2155
72 | КТП 210 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 6/0,4 | 274 | 279 | 265 | 179.2511 | 71.7004
73 | ЗТП 608 Рубежное | 400 | Жилой фонд | 6/0,4 | 148 | 134 | 151 | 94.8847 | 23.7212
74 | КТП 602 Рубежное | 160 | Водозабор | 6/0,4 | 48 | 46 | 50 | 31.5552 | 19.722
75 | КТП 604 Меллиорация | 630 | Жилой фонд, котельная | 6/0,4 | 585 | 615 | 602 | 394.8783 | 62.6791
76 | КТП 606 Меллиорация | 400 | Жилой фонд | 6/0,4 | 380 | 365 | 391 | 248.9355 | 62.2339
77 | ЗТП 1020 Дружба-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 10/0,4 | 515 | 541 | 495 | 339.8758 | 84.969
78 | ЗТП 1906 Вершины | 400 | Жилой фонд, котельная | 10/0,4 | 246 | 221 | 230 | 152.7359 | 38.184
79 | ЗТП 1906 Вершины | 250 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | КТП 1908 Вершины | 160 | Котельная | 10/0,4 | 115 | 108 | 112 | 73.4097 | 45.881
81 | КТП 713 Вишневка | 630 | Ферма | 6/0,4 | 10 | 10 | 11 | 6.7931 | 1.0783
82 | КТП 706 Вишневка | 630 | Жилой фонд | 6/0,4 | 689 | 695 | 674 | 450.9764 | 71.5836
83 | КТП 701 Вишневка | 630 | Ферма, водозабор | 6/0,4 | 180 | 163 | 174 | 113.2919 | 17.9828
84 | КТП 3002 Овощная | 400 | Жилой фонд | 6/0,4 | 382 | 399 | 406 | 260.1113 | 65.0278
85 | КТП 3008 Овощная | 250 | Жилой фонд, водозабор | 6/0,4 | 385 | 404 | 350 | 249.5929 | 99.8371
86 | ЗТП 3009 Овощная | 400 | Жилой фонд | 6/0,4 | 299 | 304 | 325 | 203.3557 | 50.8389
87 | ЗТП 3009 Овощная | 400 |  | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | КТП 3038 Овощная | 400 | Жилой фонд | 6/0,4 | 600 | 590 | 585 | 388.9617 | 97.2404
89 | КТП 3020 Овощная | 40 | Жилой фонд | 6/0,4 | 62 | 55 | 62 | 39.2249 | 98.0622
90 | КТП 6/0.4/250 Полевая | 250 | КНС | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ЗТП 2610 Воскресенская | 400 | Жилой фонд, водозабор | 6/0,4 | 391 | 384 | 365 | 249.812 | 62.453
92 | КТП 2612 Воскресенская | 250 | Жилой фонд | 6/0,4 | 285 | 294 | 256 | 182.9763 | 73.1905
93 | КТП 2633 Воскресенская | 400 | Жилой фонд | 6/0,4 | 385 | 414 | 396 | 261.8643 | 65.4661
94 | КТП 601 Степная-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 10/0,4 | 125 | 148 | 134 | 89.1873 | 22.2968
95 | КТП 610 Степная-Тяговая | 630 | Жилой фонд | 10/0,4 | 314 | 299 | 300 | 200.0687 | 31.7569
96 | КТП 503 Николаевская | 160 | Жилой фонд | 6/0,4 | 195 | 164 | 175 | 117.0172 | 73.1358
97 | КТП 1804 Дубовый Умет | 400 | Водозабор | 10/0,4 | 41 | 40 | 39 | 26.296 | 6.574
98 | КТП 1812 Дубовый Умет | 400 | Жилой фонд | 10/0,4 | 70 | 72 | 71 | 46.6754 | 11.6689
99 | КТП 2004 Дубовый Умет | 160 | Водозабор | 10/0,4 | 45 | 41 | 39 | 27.3917 | 17.1198
100 | КТП 2127 Дубовый Умет | 160 | Жилой фонд | 10/0,4 | 94 | 101 | 100 | 64.6443 | 40.4027
101 | КТП 802 Подъем Михайловка | 63 | Водозабор | 10/0,4 | 40 | 40 | 39 | 26.0769 | 41.3919
102 | КТП 102 Подъем Михайловка | 400 | Жилой фонд, водозабор | 10/0,4 | 224 | 212 | 210 | 141.5601 | 35.39
103 | КТП 914 Придорожный | 400 | Жилой фонд, водозабор | 6/0,4 | 325 | 335 | 318 | 214.3124 | 53.5781
104 | КТП 1303 Дружба-Тяговый | 250 | Жилой фонд | 10/0,4 | 75 | 72 | 74 | 48.4285 | 19.3714
105 | КТП 2502 Лопатино(Россети) | 320 | Жилой фонд, водозабор | 6/0,4 | 285 | 265 | 294 | 184.9485 | 57.7964
106 | КТП 505 Придорожный | 100 | Жилой фонд | 6/0,4 | 28 | 31 | 30 | 19.5029 | 19.5029
107 | КТП 6/0.4/100 | 100 | Автостоянка | 6/0,4 | 30 | 28 | 18 | 16.6541 | 16.6541
108 | КТП Р 257 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 6/0,4 | 265 | 279 | 280 | 180.5659 | 72.2263
109 | КТП 2409 Лопатино | 250 | Дачный массив | 6/0,4 | 360 | 391 | 384 | 248.7163 | 99.4865
110 | КТП 2410 Лопатино | 250 | Дачный массив | 6/0,4 | 360 | 385 | 370 | 244.3337 | 97.7335
111 | КТП 609 Рубежная | 630 | Дачный массив | 6/0,4 | 594 | 620 | 601 | 397.727 | 63.1313
112 | КТП 704 Мелиорация | 630 | Дачный массив | 6/0,4 | 705 | 734 | 721 | 473.328 | 75.1314
113 | КТП 516 Придорожный | 250 | Дачный массив | 6/0,4 | 284 | 292 | 301 | 192.1799 | 76.872
114 | КТП Романенко6/0,4/160 Рубежная | 160 | Жилой фонд | 6/0,4 | 48 | 43 | 44 | 29.583 | 18.4894
115 | КТП 830 Др-Тяговая | 160 | Дачный массив | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | КТП 728 Придорожная | 160 | Дачный массив | 6/0,4 | 104 | 99 | 98 | 65.9591 | 41.2245
117 | КТП 708 Придорожная | 250 | Дачный массив | 6/0,4 | 268 | 273 | 248 | 172.8962 | 69.1585
118 | КТП 718 Придорожная | 400 | Дачный массив | 6/0,4 | 312 | 295 | 330 | 205.3279 | 51.332
119 | КТП 923 НС-6 | 250 | Дачный массив | 6/0,4 | 325 | 300 | 348 | 213.2167 | 85.2867
120 | КТП 924 НС-6 | 400 | Дачный массив | 6/0,4 | 368 | 400 | 390 | 253.7564 | 63.4391
121 | КТП 925 НС-6 | 250 | Дачный массив | 6/0,4 | 301 | 289 | 270 | 188.4547 | 75.3819
122 | КТП 932(НС-6 "Энерго") | 160 | Дачный массив | 6/0,4 | 80 | 64 | 74 | 47.7711 | 29.8569
123 | КТП 601 Овощная | 100 | Дачный массив | 6/0,4 | 35 | 44 | 41 | 26.296 | 26.296
124 | КТП 602 Овощная | 250 | Дачный массив | 6/0,4 | 56 | 48 | 50 | 33.7465 | 13.4986
125 | КТП 603 Овощная | 400 | Дачный массив | 6/0,4 | 130 | 144 | 135 | 89.6255 | 22.4064
126 | КТП 604 Овощная | 400 | Дачный массив | 6/0,4 | 145 | 134 | 159 | 95.9804 | 23.9951
127 | КТП 605 Овощная | 400 | Дачный массив | 6/0,4 | 41 | 38 | 35 | 24.9812 | 6.2453
128 | СТП 606 Овощная | 25 | Дачный массив | 6/0,4 | 21 | 14 | 18 | 11.6141 | 46.4563
129 | КТП 607 Овощная | 400 | Дачный массив | 6/0,4 | 48 | 68 | 85 | 44.0458 | 11.0114
130 | КТП 608 Овощная | 63 | Дачный массив | 6/0,4 | 105 | 126 | 94 | 71.2183 | 113.045
131 | КТП 609 Овощная | 160 | Дачный массив | 6/0,4 | 89 | 74 | 68 | 50.6198 | 31.6374
132 | СТП 610 Овощная | 25 | Дачный массив | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | КТП 3036 Овощная | 250 | Дачный массив | 6/0,4 | 314 | 300 | 285 | 197.0009 | 78.8003
134 | КТП 705 Мелиор (Энергошанс) | 160 | Дачный массив | 6/0,4 | 158 | 144 | 150 | 99.0483 | 61.9052
135 | КТП 611 (Россети) | 400 | Дачный массив | 6/0,4 | 495 | 524 | 516 | 336.3697 | 84.0924
136 | КТП М 605 (Россети) | 250 | Дачный массив | 6/0,4 | 301 | 312 | 289 | 197.6583 | 79.0633
137 | КТП 2510 Лопатино(Россети) | 250 | Жилой фонд | 6/0,4 | 228 | 236 | 254 | 157.3377 | 62.9351