## Лист1
Исаклинский участок - 2025 | [9 empty] | Загрузка - I кв. 2026
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, кВ | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ИС1601 | 100 | БЫТ | 10/0,4 | 58.5 | 40.2 | 48.6 | 32.2783 | 32.2783 | 58.6 | 44.8 | 38.9 | 31.1827 | 31.1827
2 | ИС1602 | 250 | БЫТ | 10/0,4 | 39 | 44 | 38 | 26.5151 | 10.6061 | 81.7 | 55.2 | 50.4 | 41.0437 | 16.4175
3 | ИС1603 | 315 | БЫТ | 10/0,4 | 127 | 98 | 123 | 76.2584 | 24.209 | 80 | 87 | 102 | 58.9469 | 18.7133
4 | ИС1604 | 400 | Школа | 10/0,4 |  |  |  |  | 0
|  | 400 |  | 10/0,4 | 176 | 178 | 169 | 114.6067 | 28.6517 | 160 | 158 | 221 | 118.1129 | 29.5282
5 | ИС1606 | 400 | БЫТ | 10/0,4 | 26.3 | 57.6 | 53 | 29.9994 | 7.4998 | 43.1 | 44.2 | 50.5 | 30.1966 | 7.5491
6 | ИС1607 | 400 | БЫТ | 10/0,4 | 77.8 | 70.2 | 88.4 | 51.8031 | 12.9508 | 75.1 | 68 | 86.3 | 50.2692 | 12.5673
7 | ИС1702 | 160 | БЫТ | 10/0,4 | 51.3 | 40.4 | 54.5 | 32.0373 | 20.0233 | 38.1 | 37.8 | 82.4 | 34.6888 | 21.6805
8 | ИС1703 | 315 | Многофункциональный центр,Дет.сад, БЫТ | 10/0,4 | 58.2 | 84.5 | 92.7 | 51.584 | 16.3759 | 64.4 | 92.8 | 69.1 | 49.5899 | 15.7428
9 | ИС1704 | 400 | Центр Детского творчества,Центр Семья. Быт | 10/0,4 | 68.3 | 74.2 | 74.6 | 47.5738 | 11.8935 | 83.1 | 67.4 | 72.3 | 48.8229 | 12.2057
10 | ИС1705 | 400 | Самарский ОРТПЦ; ОАО «МТС»; Быт | 10/0,4 | 80.5 | 79.6 | 701.6 | 188.8272 | 47.2068 | 46.2 | 68.3 | 58.4 | 37.8882 | 9.472
11 | ИС1706 | 400 | Администрация, ОАО «Россельхозбанк» Д/сад; Гостиница; ТЦ «Пятерочка» Библиотека; ТЦ «Тафко»,ТЦ Магнит. | 10/0,4 | 156.1 | 170.4 | 180.1 | 111.0129 | 27.7532 | 160.4 | 180.3 | 198.2 | 118.091 | 29.5227
12 | ИС1530 | 400 | ЦРБ | 10/0,4 | 110.6 | 100.1 | 99.8 | 68.0409 | 17.0102 | 105.4 | 101.5 | 93.2 | 65.7619 | 16.4405
13 | ИС1710 | 400 | МЧС России;Прокуратура Быт. ,ФОК | 10/0,4 | 68.9 | 46.5 | 68.1 | 40.211 | 10.0527 | 63.8 | 35.7 | 33.5 | 29.1447 | 7.2862
14 | ИС1529 | 250 | БЫТ | 10/0,4 | 28.2 | 26.1 | 29.9 | 18.451 | 7.3804 | 30 | 17 | 28 | 16.435 | 6.574
15 | ИС1713 | 160 | СовМежХоз (котельная) Быт | 10/0,4 | 54 | 35.1 | 44.4 | 29.2543 | 18.2839 | 70.1 | 56.7 | 58.2 | 40.5397 | 25.3373
16 | ИС1717 | 250 | Администрация; ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Дом культуры Быт | 10/0,4 | 44.8 | 33.7 | 17.2 | 20.9711 | 8.3884 | 22.5 | 34.3 | 28.4 | 18.6702 | 7.4681
17 | ИС1720 | 63 | КНС (Очистные) | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.021913 | 0.034783
18 | ИС1721 | 25 | КНС (Очистные) | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ИС1524 | 400 | СовМежХоз (водозабор) Быт | 10/0,4 | 36.4 | 49.7 | 56.2 | 31.1827 | 7.7957 | 15.2 | 12.4 | 31.7 | 12.9946 | 3.2487
20 | ИС1525 | 250 | БЫТ | 10/0,4 | 39.8 | 30.4 | 29.5 | 21.8476 | 8.739 | 49 | 27.1 | 22 | 21.497 | 8.5988
21 | ИС1528 | 160 | БЫТ | 10/0,4 | 16.1 | 27.2 | 11.8 | 12.0742 | 7.5464 | 18.1 | 18.9 | 30.2 | 14.7258 | 9.2036
22 | ИС2101 | 250 | Управление Судебного Департамента; Быт | 10/0,4 | 60.1 | 95.3 | 99.8 | 55.9228 | 22.3691 | 68.2 | 104.7 | 102.4 | 60.3274 | 24.131
23 | ИС2102 | 250 | СовМежХоз (котельная) БЫТ Ветстанция | 10/0,4 | 125.3 | 100.6 | 89.8 | 69.1804 | 27.6722 | 112.2 | 103.4 | 96.5 | 68.3915 | 27.3566
24 | ИС2103 | 250 | БЫТ | 10/0,4 | 81 | 49.7 | 65.5 | 42.994 | 17.1976 | 61.8 | 52.6 | 43.6 | 34.6231 | 13.8492
25 | ИС2105 | 100 | Исаклырайгаз Быт | 10/0,4 | 36.6 | 13.5 | 11.7 | 13.5424 | 13.5424 | 34.2 | 5.6 | 9.8 | 10.869 | 10.869
26 | ИС2106 | 160 | База «ССК» | 10/0,4 | 71.1 | 48.3 | 58.2 | 38.9181 | 24.3238 | 112.1 | 98.6 | 93.4 | 66.6384 | 41.649
27 | ИС2212 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Быт | 10/0,4 | 8.3 | 4.3 | 12.9 | 5.5879 | 3.4924 | 9 | 6.5 | 7.2 | 4.9743 | 3.109
28 | ИС2119 | 63 | БЫТ | 10/0,4 | 1 | 1.1 | 2 | 0.89845 | 1.4261 | 1 | 4.4 | 0.6 | 1.3148 | 2.087
29 | ИС739 | 100 | БЫТ | 10/0,4 | 7.6 | 4.1 | 16.6 | 6.2015 | 6.2015 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.96419 | 0.96419
30 | ИС735 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Мегафон,Пансионат,Школа; Быт | 10/0,4 | 70 | 66 | 44 | 39.444 | 15.7776 | 23 | 19 | 15 | 12.4906 | 4.9962
31 | ИС1509 | 250 | ОАО «Волгателеком» Самарский ОРТПЦ; СовМежХоз (водозабор) | 10/0,4 | 22.6 | 12.8 | 14.6 | 10.9567 | 4.3827 | 32.4 | 26.3 | 25.5 | 18.451 | 7.3804
32 | ИС1024 | 100 | БЫТ | 10/0,4 | 30.5 | 12.6 | 27.1 | 15.3832 | 15.3832 | 33 | 23.1 | 11.6 | 14.8353 | 14.8353
33 | ИС1017 | 160 | Школа,Котельная | 10/0,4 | 17.8 | 11.4 | 4.2 | 7.3191 | 4.5744 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 0.85462 | 0.53414
34 | КУТ307 | 400 | Почта, ФАП, БЫТ, | 10/0,4 | 6.8 | 2.2 | 11.3 | 4.4484 | 1.1121 | 15.3 | 6.2 | 17 | 8.4366 | 2.1092
35 | КУТ325 | 100 | Самарский ОРТПЦ; | 10/0,4 | 3 | 3.7 | 6.8 | 2.9583 | 2.9583 | 7.5 | 18 | 16.9 | 9.2913 | 9.2913
36 | КУТ319 | 160 | ОКЦ | 10/0,4 | 11.2 | 3.7 | 5.2 | 4.4046 | 2.7529 | 2.9 | 1.9 | 4.7 | 2.0818 | 1.3011
37 | МИШ218 | 100 | Школа | 10/0,4 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.4244 | 1.4244 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.1833 | 1.1833
38 | МИШ219 | 160 | БЫТ | 10/0,4 | 17.1 | 11.3 | 10.6 | 8.5462 | 5.3414 | 5.8 | 13.5 | 18.1 | 8.1956 | 5.1222
39 | МИШ220 | 63 | Водозабор | 10/0,4 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 4.2074 | 6.6783 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 3.9663 | 6.2957
40 | МИШ211 | 250 | Школа, БЫТ | 10/0,4 | 16.5 | 18.8 | 10.8 | 10.102 | 4.0408 | 10 | 16.7 | 6.8 | 7.341 | 2.9364
41 | МИШ707 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 10/0,4 | 9.9 | 5.6 | 13.1 | 6.2672 | 3.917 | 16.2 | 12.3 | 5.2 | 7.3848 | 4.6155
42 | МИШ506 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 10/0,4 | 5.6 | 3.1 | 4.8 | 2.9583 | 1.1833 | 6.1 | 2.2 | 3.7 | 2.6296 | 1.0518
43 | МИШ101 | 160 | БЫТ | 10/0,4 | 10.2 | 27.9 | 22.7 | 13.3233 | 8.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | НГ127 | 250 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) БЫТ | 10/0,4 | 58.1 | 36.5 | 50.2 | 31.7305 | 12.6922 | 67.8 | 22.9 | 64.5 | 34.0095 | 13.6038
45 | НГ130 | 160 | БЫТ | 10/0,4 | 14.8 | 20.1 | 23.3 | 12.7536 | 7.971 | 16.8 | 24.5 | 29.1 | 15.427 | 9.6419
46 | НГ131 | 250 | БЫТ | 10/0,4 | 22.4 | 27.2 | 38.8 | 19.3714 | 7.7486 | 17.6 | 43.1 | 15.9 | 16.7856 | 6.7142
47 | НГ203 | 250 | БЫТ | 10/0,4 | 66.1 | 40.4 | 44.7 | 33.133 | 13.2532 | 64.2 | 42.5 | 51.6 | 34.6888 | 13.8755
48 | НГ206 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 10/0,4 | 26.1 | 21.5 | 38.7 | 18.9112 | 11.8195 | 39.2 | 57.1 | 30.8 | 27.8518 | 17.4074
49 | НГ208 | 250 | ОАО «Волгателеком» Сбербанк Почта Сельская администрация Д/сад | 10/0,4 | 24.3 | 33.7 | 12.2 | 15.3832 | 6.1533 | 34 | 61.6 | 35.5 | 28.7284 | 11.4914
50 | НГ107 | 100 | БЫТ | 10/0,4 | 1.1 | 11.2 | 0.1 | 2.7173 | 2.7173 | 1.2 | 13.3 | 0.8 | 3.3527 | 3.3527
51 | РАС610 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 10/0,4 | 9.2 | 14.3 | 8.9 | 7.0999 | 4.4374 | 13 | 17.6 | 14.8 | 9.9487 | 6.2179
52 | РАС608 | 160 | Дет.сад | 10/0,4 | 3.7 | 1.2 | 3.1 | 1.7531 | 1.0957 | 5.3 | 0.2 | 9.9 | 3.3747 | 2.1092
53 | РАС1105 | 160 | БЫТ | 10/0,4 | 16.2 | 19.7 | 18.1 | 11.8332 | 7.3957 | 33.2 | 41.5 | 26.1 | 22.0886 | 13.8054
54 | РАС303 | 160 | БЫТ | 10/0,4 | 2.7 | 5.8 | 5.9 | 3.1555 | 1.9722 | 4.5 | 1.2 | 7.1 | 2.8049 | 1.7531
55 | КТП ИС 2301/160 | 160 | КНС (Очистные) | 10/0,4 | 12.2 | 27.4 | 31.4 | 15.5585 | 9.724 | 32.7 | 27.1 | 28.4 | 19.3276 | 12.0797
56 | КТП ИС 2302/160 | 160 | КНС (Очистные) | 10/0,4 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.008 | 0.63001 | 5.8 | 31.3 | 1.1 | 8.3709 | 5.2318
57 | КТП 2401/2*400 | 400 | ОКЦ | 10/0,4 | 52.7 | 31.6 | 46.5 | 28.6626 | 7.1657 | 36 | 14 | 40 | 19.722 | 4.9305
58 | КТП ИС 1523/250 | 250 | водозабор | 10/0,4 | 69.1 | 64.5 | 70.8 | 44.7909 | 17.9163 | 58.3 | 63.4 | 64.8 | 40.8684 | 16.3473
59 | КТП ИС 1522/63 | 63 | КНС | 10/0,4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 2.6296 | 4.174 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.13148 | 0.2087
60 | КТП ИС 1610/25 | 25 | водозабор | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | РАС 425/10 | 10 | ортпц | 10/0,4 |  |  | 1.4 | 0.30679 | 3.0679 |  |  | 1.5 | 0.3287 | 3.287
62 | Ис1531/630 | 630 | БЫТ | 10/0,4 | 2.6 | 4.8 | 7.2 | 3.1993 | 0.50783 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.0957 | 0.17392