## январь
Пестравский участок - 1 квартал 2026
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Класс напряжения, кВ | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | 10/0,4 | Быт | 3.3 | 9 | 1.1 | 2.9364 | 11.7455
2 | 104 Пд | 100 | 10/0,4 | Водозабор | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.6574 | 0.6574
3 | 204 Мр | 40 | 10/0,4 | Быт | 7 | 0.3 | 0.2 | 1.6435 | 4.1087
4 | 512 Мр | 100 | 10/0,4 | Быт | 2.1 | 0.3 | 13 | 3.3747 | 3.3747
5 | 402 Пс | 250 | 10/0,4 | Быт | 59.1 | 23.9 | 81.9 | 36.1351 | 14.454
6 | 412 Пс | 400 | 10/0,4 | Быт, Банк, ЖКХ, Почта | 127 | 126 | 131 | 84.1472 | 21.0368
7 | 414 Пс | 160 | 10/0,4 | Д/сад | 54.3 | 49 | 50 | 33.5931 | 20.9957
8 | 417 Пс | 400 | 10/0,4 | Быт, Д/сад | 39.8 | 74.3 | 40.1 | 33.7904 | 8.4476
9 | 110 Мск | 160 | 10/0,4 | Гост., водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 220 Мск | 100 | 10/0,4 | СДК, АТС | 4 | 4.3 | 3.2 | 2.52 | 2.52
11 | 205 Пд | 160 | 10/0,4 | Водозабор | 0.7 | 0.8 | 3.5 | 1.0957 | 0.68479
12 | 206 Пс | 63 | 10/0,4 | Быт | 0.7 | 11.1 | 0.8 | 2.7611 | 4.3827
13 | 308 Пс | 100 | 10/0,4 | Освещение | 0.5 | 25.4 | 0.3 | 5.7413 | 5.7413
14 | 303 Пс | 100 | 10/0,4 | Быт | 42.4 | 14.6 | 13.5 | 15.4489 | 15.4489
15 | 401 Пс | 250 | 10/0,4 | Быт, СВГК | 95 | 52 | 71.5 | 47.8806 | 19.1523
16 | 405 Пс | 250 | 10/0,4 | Кафе, магазин | 59.3 | 39.7 | 36.9 | 29.7802 | 11.9121
17 | 406 Пс | 250 | 10/0,4 | Быт | 46.4 | 60.3 | 57.3 | 35.9379 | 14.3751
18 | 408 Пс | 400 | 10/0,4 | Быт | 123.8 | 140.3 | 165.1 | 94.052 | 23.513
19 | 410 Пс | 250 | 10/0,4 | Быт | 93 | 69.9 | 41.3 | 44.747 | 17.8988
20 | 411 Пс | 400 | 10/0,4 | Быт, ЖКХ | 228 | 226 | 211 | 145.7237 | 36.4309
21 | 413 Пс | 250 | 10/0,4 | Быт, Банк | 137.6 | 142.3 | 174.3 | 99.5304 | 39.8121
22 | 416 Пс | 160 | 10/0,4 | Быт | 100 | 106 | 99 | 66.8357 | 41.7723
23 | 418 Пс | 250 | 10/0,4 | Быт | 51.3 | 45.6 | 75.2 | 37.7128 | 15.0851
24 | 420 Пс | 160 | 10/0,4 | Быт | 59.2 | 30.5 | 29.9 | 26.2083 | 16.3802
25 | 421 Пс | 160 | 10/0,4 | Быт | 21.2 | 35.6 | 23.6 | 17.6183 | 11.0114
26 | 507 Пс | 160 | 10/0,4 | Быт | 72.1 | 68.9 | 153.1 | 64.4471 | 40.2794
27 | 508 Пс | 250 | 10/0,4 | Быт | 59.3 | 68.8 | 73.5 | 44.1773 | 17.6709
28 | 509 Пс | 160 | 10/0,4 | Быт | 69.9 | 107.7 | 85 | 57.5444 | 35.9653
29 | 516 Мт | 160 | 10/0,4 | Быт, Школа, СДК | 75.5 | 61.7 | 44.2 | 39.7508 | 24.8442
30 | 111 Пс | 160 | 10/0,4 | Быт | 49.4 | 41.3 | 66.4 | 34.4258 | 21.5162
31 | 112 Пс | 160 | 10/0,4 | Д/сад | 39.5 | 15.3 | 5.5 | 13.2137 | 8.2586
32 | 113 Мт | 160 | 10/0,4 | Магазин | 11.6 | 5.4 | 10.6 | 6.0481 | 3.7801
33 | 409Мск | 160 | 10/0,4 | Д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 415 Пс | 250 | 10/0,4 | Быт | 120 | 89 | 115.7 | 71.1526 | 28.461
35 | 110 Пс | 160 | 10/0,4 | Быт | 70 | 88.2 | 45.5 | 44.6375 | 27.8984
36 | 102 Мт | 250 | 10/0,4 | Быт | 13.4 | 18.6 | 25.1 | 12.5125 | 5.005
37 | 510 Мр | 250 | 10/0,4 | Школа, Быт | 80 | 70 | 75 | 49.305 | 19.722
38 | 705 Пс | 565 | 10/0,4 | Больница | 75 | 100 | 115 | 63.5487 | 11.2476
39 | 516 Мр | 250 | 10/0,4 | Водозабор | 0.7 | 0.4 | 6.3 | 1.6216 | 0.64863
40 | 506 Мр | 100 | 10/0,4 | Водозабор | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.89845 | 0.89845
41 | 502 Мр | 160 | 10/0,4 | Хлебопекарня | 13.6 | 7.9 | 0.4 | 4.799 | 2.9994
42 | 527 Мр | 100 | 10/0,4 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 1.9 | 19 | 15 | 7.8669 | 7.8669
43 | 501 Мр | 63 | 10/0,4 | Комплекс придорожный | 1.5 | 6.8 | 2.6 | 2.3886 | 3.7914
44 | 103 Пд | 160 | 10/0,4 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 604 Пс | 160 | 10/0,4 | Водозабор | 34.4 | 69.2 | 31.2 | 29.5392 | 18.462
46 | 227 Пс | 160 | 10/0,4 | КФХ Демидов С.В. | 2.1 | 3.3 | 2.7 | 1.775 | 1.1094
47 | 711 Пд | 100 | 10/0,4 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 712 Пд | 250 | 10/0,4 | Хлебопекарня | 18 | 10 | 15 | 9.4227 | 3.7691
49 | 505 Пс | 400 | 10/0,4 | ЖКХ, ФЛ Абсалеев М.Ж. | 9 | 6 | 9 | 5.2592 | 1.3148
50 | 510 Пс | 250 | 10/0,4 | НФС | 84.3 | 55.8 | 48.7 | 41.3724 | 16.5489
51 | 511 Пс | 160 | 10/0,4 | Скважина | 57.5 | 51.2 | 49.4 | 34.645 | 21.6531
52 | 101 Пс | 250 | 10/0,4 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 2.6 | 4.2 | 15.4 | 4.8648 | 1.9459
53 | 323 Пс | 160 | 10/0,4 | Водозабор | 35.8 | 42.4 | 39.7 | 25.8358 | 16.1474
54 | 201 ПС | 63 | 10/0,4 | ПАО Мегафон | 6.3 | 4.6 | 6.8 | 3.8787 | 6.1566
55 | 801 Пс | 400 | 10/0,4 | Групповой водопровод | 54.2 | 79.3 | 75.8 | 45.8646 | 11.4662
56 | 802 Пс | 100 | 10/0,4 | Скважина | 37.4 | 41.3 | 30.2 | 23.8636 | 23.8636
57 | 803 Пс | 160 | 10/0,4 | Скважина | 52.3 | 49.6 | 47.3 | 32.6947 | 20.4342
58 | 804 Пс | 160 | 10/0,4 | Очистные сооружения | 63.7 | 59.8 | 67.7 | 41.8983 | 26.1864
59 | 805 Пс | 100 | 10/0,4 | Скважина | 41.3 | 40.5 | 42.4 | 27.2164 | 27.2164
60 | 326 Пс | 100 | 10/0,4 | Очистные сооружения | 0.2 | 0.2 | 4.6 | 1.0957 | 1.0957
61 | 425 Пс | 100 | 10/0,4 | Очистные сооружения | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.24105 | 0.24105
62 | 423 Пс | 320 | 10/0,4 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 35 | 37 | 32 | 22.7899 | 7.1218
63 | 403 Пс | 160 | 10/0,4 | Детский сад | 33.8 | 35.7 | 40.6 | 24.1266 | 15.0791
64 | 407 Пс | 160 | 10/0,4 | Школа | 74.5 | 62.6 | 26.5 | 35.8502 | 22.4064
65 | 426 Пс | 160 | 10/0,4 | АО "ССК" | 79.1 | 34.5 | 54.7 | 36.8801 | 23.0501
66 | 1402 Пс | 630 | 10/0,4 | ООО "Мехмонтаж", Экоресурс | 5 | 11.8 | 23.5 | 8.8311 | 1.4018
67 | КТПК160/10 Пс | 160 | 10/0,4 | БЫТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | КТП №1 Пс | 160 | 10/0,4 | БЫТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | КТП №2 Пс | 160 | 10/0,4 | БЫТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0