## Лист1
Приволжский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | Месторасположение | ПОТРЕБИТЕЛИ | Класс напряжения кВ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[6 empty] | Фаза |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 201/63 ф 2 ПС Приволжье | 63 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 36 | 14 | 22 | 15.7776 | 25.0438
2 | КТП 202/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 34 | 50 | 23 | 23.4473 | 9.3789
3 | ЗТП 204/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 62 | 40 | 97 | 43.6075 | 17.443
4 | КТП 205/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 190 | 110 | 150 | 98.61 | 39.444
5 | КТП 206/40 ф 2 ПС Приволжье | 40 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 10 | 13 | 13 | 7.8888 | 19.722
6 | КТП 207/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 42 | 37 | 14 | 20.3794 | 12.7371
7 | ЗТП 208/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 80 | 102 | 147 | 72.0949 | 28.8379
8 | КТП 209/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 46 | 32 | 46 | 27.1725 | 16.9828
9 | КТП 210/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 44 | 35 | 29 | 23.6664 | 14.7915
10 | КТП 221/100 ф 2 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 40 | 46 | 31 | 25.6386 | 16.0241
11 | КТП 222/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 103 | 78 | 68 | 54.5642 | 34.1026
12 | ЗТП 223/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Соц.знач. обьекты | 10/0,4 | 60 | 63 | 89 | 46.4563 | 29.0352
13 | КТП 224/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 52 | 105 | 67 | 49.0859 | 30.6787
14 | КТП 301/100 ф 3 ПС Приволжье | 100 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 19 | 26 | 19 | 14.0245 | 14.0245
15 | КТП 310/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 117 | 31 | 62 | 46.018 | 18.4072
16 | ЗТП 311/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 25 | 52 | 47 | 27.1725 | 16.9828
17 | КТП 312/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 140 | 150 | 180 | 102.9927 | 41.1971
18 | КТП 313/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 110 | 70 | 50 | 50.4007 | 20.1603
19 | КТП 314/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 170 | 230 | 220 | 135.8627 | 54.3451
20 | КТП 315/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 200 | 190 | 23 | 90.5021 | 36.2008
21 | КТП 317/100 ф 3 ПС Приволжье | 100 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 15 | 12 | 5 | 7.0123 | 7.0123
22 | КТП 318/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 35 | 35 | 50 | 26.296 | 10.5184
23 | КТП 320/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 38 | 74 | 33 | 31.7743 | 19.859
24 | ЗТП 321/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 110 | 135 | 130 | 82.175 | 51.3594
25 | ЗТП 323-212/ | 250 | с.Приволжье | Соц.знач. обьекты | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
| 2х250 ф 3 ПС Приволжье | 250 |  |  | 10/0,4 | 110 | 110 | 150 | 81.0793 | 32.4317
26 | КТП 325/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 22 | 24 | 9 | 12.0523 | 7.5327
27 | ЗТП 327/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Соц.знач. обьекты | 10/0,4 | 10 | 28 | 28 | 14.4628 | 5.7851
28 | КТП 403/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 53 | 53 | 37 | 31.3361 | 12.5344
29 | КТП 405/100 ф 4 ПС Приволжье | 100 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 38 | 4 | 8 | 10.9567 | 10.9567
30 | КТП 407/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 48 | 42 | 22 | 24.5429 | 9.8172
31 | КТП 410/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 70 | 56 | 89 | 47.1137 | 18.8455
32 | КТП 604/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 40 | 30 | 50 | 26.296 | 16.435
33 | КТП 607/100 ф 6 ПС Приволжье | 100 | с.Приволжье | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 23 | 70 | 64 | 34.4039 | 34.4039
34 | КТП 610/250 ф 6 ПС Приволжье | 250 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 106 | 113 | 105 | 70.9992 | 28.3997
35 | КТП 611/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 100 | 110 | 150 | 78.888 | 49.305
36 | КТП 612/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 76 | 51 | 26 | 33.5274 | 20.9546
37 | КТП 613/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 7 | 10 | 4 | 4.6018 | 2.8761
38 | КТП 608/100 ф 6 ПС Приволжье | 100 | с.Приволжье | Быт | 10/0,4 | 32 | 35 | 18 | 18.6263 | 18.6263
39 | КТП 506/63 ф 5 ПС Приволжье | 63 | с.Федоровка | Соц.знач. обьекты | 10/0,4 | 0 | 30 | 30 | 13.148 | 20.8698
40 | КТП 509/160 ф 5 ПС Приволжье | 160 | с.Федоровка | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 59 | 30 | 25 | 24.9812 | 15.6132
41 | КТП 1001-1108/2х1000кВА ПС | 1000 | с.Приволжье | Соц.знач. обьекты | 10/0,4 | 6 | 285 | 283 | 125.7825 | 12.5783
42 | КТП 118/100 ф 1 ПС Екатериновка | 100 | с.Екатериновка | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 6 | 28 | 78 | 24.5429 | 24.5429
43 | КТП 106/250 ф 1 ПС Солнечная | 250 | с.Спасское | Быт | 10/0,4 | 61 | 82 | 70 | 46.6754 | 18.6702
44 | КТП 109/160 ф 1 ПС Солнечная | 160 | с.Спасское | Быт | 10/0,4 | 50 | 15 | 90 | 33.9657 | 21.2285
45 | КТП 110/160 ф 1 ПС Солнечная | 160 | с.Спасское | Быт | 10/0,4 | 80 | 100 | 30 | 46.018 | 28.7613
46 | КТП 111/250 ф 1 ПС Солнечная | 250 | с.Спасское | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 2 | 5 | 7 | 3.0679 | 1.2271
47 | КТП 332/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | с.Спасское | Соц.знач. обьекты | 10/0,4 | 82 | 108 | 60 | 54.7833 | 21.9133
48 | КТП 333/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | с.Спасское | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 187 | 114 | 151 | 99.0483 | 39.6193
49 | КТП 107/250 ф 1 ПС Приволжье | 250 | п.Томанский | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 59 | 49 | 32 | 30.6787 | 12.2715
50 | КТП 1001/160 ф 10 ПС Солнечная | 160 | с.Заволжье | Быт | 10/0,4 | 21 | 30 | 18 | 15.1202 | 9.4501
51 | КТП 906/100 ф 9 ПС Оросительная | 100 | п.Ильмень | Быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | КТП 1505/400 ф 15 ПС Оросительная | 400 | п.Ильмень | Быт | 10/0,4 | 44 | 58 | 116 | 47.7711 | 11.9428
53 | КТП 1506/250 ф 15 ПС Оросительная | 250 | п.Ильмень | Быт | 10/0,4 | 25 | 21 | 26 | 15.7776 | 6.311
54 | КТП 105/250 ф 1 ПС Оросительная | 250 | с.Н.Озерецкое | Быт | 10/0,4 | 26 | 28 | 27 | 17.7498 | 7.0999
55 | КТП 110/250 ф 1 ПС Приволжье | 250 | с.Озерецкое | Быт | 10/0,4 | 27 | 27 | 11 | 14.2437 | 5.6975
56 | ЗТП 802/160 | 160 | п.Новоспасский | Соц.знач. обьекты | 10/0,4 | 90 | 20 | 100 | 46.018 | 28.7613
| 1804/160 ф 8 ПС Новоспасская | 160 |  |  | 10/0,4
57 | КТП 809/160 ф 8 ПС Новоспасская | 160 | п.Новоспасский | Быт | 10/0,4 | 18 | 39 | 9 | 14.4628 | 9.0393
58 | ЗТП 1805/400 ф 18 ПС Новоспасская | 400 | п.Новоспасский | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 63 | 88 | 76 | 49.7433 | 12.4358
59 | КТП 1705/250 ф 17 ПС Новоспасская | 250 | с.Бестужевка | Быт | 10/0,4 | 28 | 5 | 11 | 9.6419 | 3.8567
60 | КТП 502/160 ф 5 ПС Новоспасская | 160 | п.Степняки | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
61 | КТП 503/250 ф 5 ПС Новоспасская | 250 | п.Степняки | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 30 | 27 | 50 | 23.4473 | 9.3789
62 | КТП 1703/100 ф 17 ПС Новоспасская | 100 | д.Якобьевка | Быт | 10/0,4 | 7 | 44 | 7 | 12.7097 | 12.7097
63 | КТП 311/100 ф 3 ПС Обшаровка | 100 | с.Обшаровка | Быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.6574
64 | КТП 322/100 ф 3 ПС Обшаровка | 100 | с.Обшаровка | Быт | 10/0,4 | 15 | 20 | 26 | 13.3671 | 13.3671
65 | КТП 1207/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 | с.Обшаровка | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 160 | 50 | 50 | 56.9747 | 22.7899
66 | КТП 1208/160 ф 12 ПС Обшаровка | 160 | с.Обшаровка | Быт | 10/0,4 | 28 | 36 | 74 | 30.2404 | 18.9003
67 | КТП 1211/250 | 250 | с.Обшаровка | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 150 | 160 | 100 | 89.8447 | 35.9379
| 811/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250
68 | КТП 1212/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 | с.Обшаровка | Быт | 10/0,4 | 56 | 56 | 47 | 34.8422 | 13.9369
69 | КТП 1213/250 | 250 | с.Обшаровка | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 50 | 60 | 50 | 35.0613 | 14.0245
| 813/250 | 250
70 | КТП 1303/63 ф 13 ПС Обшаровка | 63 | с.Обшаровка | Быт | 10/0,4 | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.69566
71 | КТП 1305/160 ф 13 ПС Обшаровка | 160 | с.Обшаровка | Быт | 10/0,4 | 9 | 80 | 14 | 22.5707 | 14.1067
72 | КТП 1310/250 ф 13 ПС Обшаровка | 250 | с.Обшаровка | Быт; Соц. знач. об | 10/0,4 | 17 | 57 | 45 | 26.0769 | 10.4307
Note on E73: Автор: