## Лист1
Сергиевский участок - 1 квартал 2026
| Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Класс напряжения В (кВ) | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП
[8 empty] | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | СРГ204/160 | 160 | КНС, быт | 10/0,4 | 80 | 88 | 56 | 49.0859 | 30.6787
2 | СРГ205/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 65 | 78 | 65 | 45.5797 | 18.2319
3 | СРГ208/250 | 250 | кафе, магазин быт | 10/0,4 | 92 | 100 | 89 | 61.5765 | 24.6306
4 | СРГ209/250 | 250 | аптека, типография,редакция,Казначейство , Банк,маг-ны,быт | 10/0,4 | 188 | 208 | 135 | 116.3598 | 46.5439
5 | СРГ210/400 | 400 | котельная,администрация, налоговая, храм,нарсуд,магазины. | 10/0,4 | 224 | 200 | 142 | 124.0295 | 31.0074
6 | СРГ 211/2х400 | 400 | КНС, баня, быт,котельная | 10/0,4 | 88 | 96 | 81 | 58.0703 | 14.5176
7 |  | 400 | ЦСО, гараж ЦРБ | 10/0,4 | 72 | 85 | 56 | 46.6754 | 11.6689
8 | СРГ212/100 | 100 | РОВД | 10/0,4 | 21 | 56 | 18 | 20.8177 | 20.8177
9 | СРГ213/100 | 100 | Пенсионный фонд | 10/0,4 | 27 | 28 | 22 | 16.8733 | 16.8733
10 | СРГ301/400 | 400 | Мегофон,магазин,быт | 10/0,4 | 150 | 134 | 124 | 89.4064 | 22.3516
11 | СРГ302/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 185 | 246 | 238 | 146.6002 | 58.6401
12 | СРГ303/400 | 400 | Котельная техникум общежитие | 10/0,4 | 71 | 86 | 60 | 47.5519 | 11.888
13 | СРГ304/250 | 250 | Военкомат, маг-ны,быт, гараж | 10/0,4 | 246 | 271 | 170 | 150.5446 | 60.2178
14 | СРГ305/400 | 400 | быт, магазин | 10/0,4 | 128 | 180 | 190 | 109.1284 | 27.2821
15 | СРГ310/400 | 400 | РУЭС, ГО ЧС, быт | 10/0,4 | 68 | 59 | 63 | 41.6353 | 10.4088
16 | СРГ311/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 141 | 114 | 136 | 85.6811 | 34.2725
17 | СРГ405/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 49 | 53 | 41 | 31.3361 | 19.585
18 | СРГ406/250 | 250 | ,АТС,маг-ны, Супермаркет,ав/вокзал, | 10/0,4 | 42 | 23 | 19 | 18.4072 | 7.3629
19 | СРГ407/400 СРГ 1410/400 | 400 | Больница | 10/0,4 | 15 | 12 | 14 | 8.9845 | 2.2461
20 |  | 400 | Больница | 10/0,4 | 191 | 153 | 191 | 117.2363 | 29.3091
21 | СРГ408/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 61 | 66 | 39 | 36.3761 | 14.5505
22 | СРГ409/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 114 | 123 | 138 | 82.175 | 32.87
23 | СРГ410/100 | 100 | Ветлечебница, быт | 10/0,4 | 16 | 8 | 3 | 5.9166 | 5.9166
24 | СРГ411/400 | 400 | БЫТ | 10/0,4 | 114 | 121 | 98 | 72.9714 | 18.2429
25 | СРГ413/2х400 | 400 | школа | 10/0,4 | 23 | 14 | 35 | 15.7776 | 3.9444
26 |  | 400 | школа | 10/0,4 | 96 | 65 | 75 | 51.7155 | 12.9289
27 | СРГ414/250 | 250 | Судебные приставы,Энергосбыт,маг-ны, | 10/0,4 | 56 | 59 | 70 | 40.5397 | 16.2159
28 | СРГ419/250 | 250 | АТС,котел-ная,школа | 10/0,4 | 45 | 49 | 19 | 24.7621 | 9.9048
29 | СРГ423/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 5 | 4 | 4 | 2.8487 | 1.1395
30 | СРГ424/630 | 630 | быт КНС | 10/0,4 | 87 | 110 | 95 | 63.9869 | 10.1567
31 | СРГ906/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 13 | 18 | 35 | 14.4628 | 14.4628
32 | СРГ1401/400 | 400 | д/сад, , быт | 10/0,4 | 253 | 186 | 233 | 147.2576 | 36.8144
33 | СРГ1404/160 | 160 | ,,Самарский учебный центр,,Энергетик,, СТО, МЖФ | 10/0,4 | 64 | 65 | 33 | 35.4996 | 22.1872
34 | СРГ1405/250 | 250 | ГИБДД, АЗС, магазины, МУП гараж | 10/0,4 | 94 | 84 | 57 | 51.4963 | 20.5985
35 | СРГ1406/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 108 | 98 | 129 | 73.4097 | 29.3639
36 | СРГ1408/400 | 400 | СКК-вод.скважина, маг-ны, Рем.завод,котельная, быт. | 10/0,4 | 173 | 160 | 145 | 104.7457 | 26.1864
37 | СРГ1409/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 20 | 40 | 38 | 21.4751 | 8.59
38 | СРГ1412/400 | 400 | д/сад, магазины, быт | 10/0,4 | 110 | 65 | 80 | 55.879 | 13.9697
39 | СРГ1413/100 | 100 | Пельменный цех, мед. склады, зооветснаб | 10/0,4 | 33 | 30 | 52 | 25.2003 | 25.2003
40 | СРГ1418/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 134 | 106 | 111 | 76.9158 | 48.0724
41 | ТП14/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 236 | 264 | 242 | 162.5969 | 65.0388
42 | СРГ2103/160 | 160 | быт,магазины | 10/0,4 | 71 | 87 | 90 | 54.3451 | 33.9657
43 | СРГ2104/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 48 | 56 | 27 | 28.7065 | 11.4826
44 | СРГ2105/400 | 400 | школа, быт, магазины | 10/0,4 | 54 | 120 | 42 | 47.3328 | 11.8332
45 | СРГ2106/250 | 250 | быт, магазины | 10/0,4 | 31 | 39 | 35 | 23.009 | 9.2036
46 | СРГ2108/400 | 400 | АТС,адм-ция д/сад, почта, маг-ны,быт | 10/0,4 | 123 | 103 | 118 | 75.3819 | 18.8455
47 | СРГ2109/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад,почта,быт | 10/0,4 | 34 | 31 | 42 | 23.4473 | 9.3789
48 | СРГ 2110/250 | 250 | Автотранссервис с 2016г. | 10/0,4 | 19 | 28 | 17 | 14.0245 | 5.6098
49 | СРГ2111/250 | 250 | поликлиника, быт, | 10/0,4 | 99 | 92 | 139 | 72.314 | 28.9256
50 | СРГ2112/630+400 | 630 | Сельхозтехника | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | 400 | котельная | 10/0,4 | 31 | 16 | 12 | 12.9289 | 3.2322
52 | СРГ2115/400 | 400 | быт | 10/0,4 | 165 | 129 | 132 | 93.3508 | 23.3377
53 | СРГ2116/400 | 400 | быт | 10/0,4 | 68 | 42 | 65 | 38.3483 | 9.5871
54 | СРГ2117/630 | 630 | быт | 10/0,4 | 51 | 62 | 76 | 41.4162 | 6.574
55 | СРГ2118/160 | 160 | КНС | 10/0,4 | 17 | 16 | 12 | 9.861 | 6.1631
56 | СРГ2119/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 56 | 43 | 41 | 30.6787 | 19.1742
57 | СВ902/630 | 630 | быт, боулинг,магазины. | 10/0,4 | 143 | 132 | 139 | 90.7212 | 14.4002
58 | СВ906/250 | 250 | быт , магазины. | 10/0,4 | 44 | 54 | 39 | 30.0213 | 12.0085
59 | СВ907/400 | 400 | быт,магазины,сбербанк,ЦСО. | 10/0,4 | 112 | 132 | 129 | 81.7367 | 20.4342
60 | СВ909/250 | 250 | быт,магазины, пельменный цэх. | 10/0,4 | 58 | 48 | 57 | 35.7187 | 14.2875
61 | СВ910/250 | 250 | быт,магазин. | 10/0,4 | 43 | 56 | 33 | 28.9256 | 11.5702
62 | СВ911/630 | 630 | быт,магазин | 10/0,4 | 75 | 81 | 84 | 52.592 | 8.3479
63 | СВ 912/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 55 | 42 | 48 | 31.7743 | 12.7097
64 | СВД708/160 | 160 | быт,строй-сервис, | 10/0,4 | 10 | 52 | 31 | 20.3794 | 12.7371
65 | СВД714/400 | 400 | магазины. пож.часть , быт | 10/0,4 | 119 | 62 | 70 | 55.0025 | 13.7506
66 | СВД717/400 | 400 | РУЭС,ГО ЧС,почта | 10/0,4 | 28 | 32 | 30 | 19.722 | 4.9305
67 | СВД718/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 84 | 73 | 76 | 51.0581 | 51.0581
68 | СВД719/160 | 160 | школа | 10/0,4 | 12 | 12 | 10 | 7.4505 | 4.6566
69 | СВД721/250 | 250 | д/с , быт | 10/0,4 | 73 | 45 | 52 | 37.2527 | 14.9011
70 | СВД722/400 | 400 | адм-ия рай-на, котельная , быт | 10/0,4 | 158 | 166 | 127 | 98.8291 | 24.7073
71 | СВД723/250 | 250 | МЦДО, РДК,быт, д/сад | 10/0,4 | 248 | 236 | 197 | 149.2298 | 59.6919
72 | СВД725/160 | 160 | РАЙПО, кафе, быт | 10/0,4 | 40 | 21 | 18 | 17.3115 | 10.8197
73 | СВД726/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 21 | 6 | 32 | 12.9289 | 8.0805
74 | СВД729/200 | 200 | ЧП Дурников. ЧП Резяпкин | 10/0,4 | 65 | 100 | 94 | 56.7555 | 28.3778
75 | СВД730/63 | 63 | Склады ГО, быт | 10/0,4 | 8 | 2 | 3 | 2.8487 | 4.5218
76 | СВД731/400 | 400 | Рай.газ,база АО ,,ССК,, | 10/0,4 | 138 | 135 | 146 | 91.8169 | 22.9542
77 | СВД733/400 | 400 | быт | 10/0,4 | 298 | 276 | 245 | 179.4702 | 44.8675
78 | СВД734/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 130 | 155 | 138 | 92.6934 | 37.0774
79 | СРН 1601/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 142 | 159 | 142 | 97.0761 | 38.8304
80 | СРН 1602/160 | 160 | Баня, поликлиника, быт | 6/0,4 | 70 | 52 | 118 | 52.592 | 32.87
81 |  | 160 | резерв | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | СРН 1604/630 | 630 | Котельная | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | СРН 1605/400 | 400 | торговый центр, магазины, ПЧ, быт | 6/0,4 | 50 | 52 | 60 | 35.4996 | 8.8749
84 | СРН 1608/160 | 160 | магазины, НГДУ | 6/0,4 | 100 | 105 | 140 | 75.601 | 47.2506
85 | СРН 1609/400 | 400 | ДК «Нефтяник», магазины,быт, офис Трансервис | 6/0,4 | 190 | 170 | 120 | 105.184 | 26.296
86 | СРН 1610/400 | 400 | БЫТ | 6/0,4 | 128 | 144 | 162 | 95.1039 | 23.776
87 | СРН 1611/250 | 250 | быт, магазины,кафе,гостинница. | 6/0,4 | 144 | 221 | 165 | 116.1407 | 46.4563
88 | СРН 1612/250 | 250 | быт, магазины, д/сад. | 6/0,4 | 128 | 112 | 115 | 77.7923 | 31.1169
89 | СРН 1613/250 | 250 | НИЛ, быт | 6/0,4 | 28 | 39 | 30 | 21.2559 | 8.5024
90 | СРН 1614/315 | 315 | д/с , быт, магазин. | 6/0,4 | 74 | 79 | 67 | 48.2093 | 15.3046
91 | СРН 1615/250 | 250 | школа №1 , кафе, парк | 6/0,4 | 26 | 21 | 23 | 15.3393 | 6.1357
92 | СРН 2101/160 | 160 | быт, | 6/0,4 | 23 | 21 | 30 | 16.2159 | 10.1349
93 | СРН 2102/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 44 | 49 | 56 | 32.6509 | 13.0603
94 | СРН 2201/630 | 630 | Котельная | 6/0,4 | 47 | 54 | 50 | 33.0891 | 5.2522
95 | СРН 2202/250 | 250 | рынок,УРС цех 1,быт | 6/0,4 | 129 | 118 | 121 | 80.6411 | 32.2564
96 | СРН 2203/400х400 | 250 | финансовая компания"Финка",Альянс-дымок,, маг-ны,стоматология, быт. | 6/0,4 | 124 | 118 | 134 | 82.3941 | 32.9577
97 |  | 400 | Адм-ция, д/с, Евросеть, парикмахерская, аптека, | 6/0,4 | 106 | 119 | 89 | 68.8079 | 17.202
98 | СРН 2204/100 | 100 | Россельбанк, маг-ны, автовокзал, рынок. | 6/0,4 | 75 | 100 | 60 | 51.4963 | 51.4963
99 | СРН 2205/250 | 250 | КНС магазин | 6/0,4 | 7 | 5 | 33 | 9.861 | 3.9444
100 | СРН 402/100 | 250 | Кафе, быт | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
101 | СРН 1101/250 | 250 | Быт ООО ,,Нефтеавтоматика,, | 6/0,4 | 55 | 35 | 120 | 46.018 | 18.4072
102 | СРН 1302/250 | 250 | ДК, котельная ,Вет.лечебница, быт | 6/0,4 | 115 | 95 | 70 | 61.3573 | 24.5429
103 | СРН 1303/160 | 160 | быт | 6/0,4 | 30 | 40 | 55 | 27.3917 | 17.1198
104 | СРН 1305/250 | 250 | Баня, | 6/0,4 | 35 | 26 | 35 | 21.0368 | 8.4147
105 | СРН 1308/100 | 100 | быт | 6/0,4 | 30 | 46 | 18 | 20.5985 | 20.5985
106 | СРН1316/250 | 250 | магазины, быт | 6/0,4 | 110 | 20 | 40 | 37.2527 | 14.9011
107 | СРН 801/160 | 160 | КНС | 6/0,4 | 112 | 96 | 85 | 64.2061 | 40.1288
108 | СРН 802/400+315 | 400 | УРС, общежитие,касса ЖКХ,муз.школа,быт. | 6/0,4 | 86 | 54 | 56 | 42.9501 | 10.7375
109 |  | 315 | быт, цент спорта и туризма, Трассервис | 6/0,4 | 19 | 39 | 33 | 19.9411 | 6.3305
110 | СРН 803/160 | 160 | быт, магазины. | 6/0,4 | 39 | 29 | 32 | 21.9133 | 13.6958
111 | СРН 804/160 | 160 | быт, магазины,АЗС. | 6/0,4 | 54 | 56 | 48 | 34.6231 | 21.6394
112 | СРН 805/250 | 250 | быт, магазины. | 6/0,4 | 41 | 34 | 38 | 24.7621 | 9.9048
113 | СРН 806/630 | 630 | быт, магазины. | 6/0,4 | 19 | 28 | 20 | 14.6819 | 2.3305
114 | СРН 807/250 | 250 | быт. | 6/0,4 | 72 | 65 | 52 | 41.4162 | 16.5665
115 | СРН 809/250 | 250 | быт. Магазины.д/сад | 6/0,4 | 64 | 79 | 69 | 46.4563 | 18.5825
116 | СРН 810/250 | 250 | быт, магазины, АТС | 6/0,4 | 61 | 44 | 59 | 35.9379 | 14.3751
117 | СРН 811/250 | 250 | быт, спорткомплекс | 6/0,4 | 19 | 27 | 23 | 15.1202 | 6.0481
118 | СРН 812/160 | 160 | быт. | 6/0,4 | 55 | 49 | 97 | 44.0458 | 27.5286
119 | СВД 4201/250 | 250 | быт. | 10/0,4 | 64 | 32 | 76 | 37.6909 | 15.0764
120 | СВД 4202/250 | 250 | быт. | 10/0,4 | 57 | 76 | 75 | 45.5797 | 18.2319
121 | СВД 4203/400 | 400 | быт | 10/0,4 | 154 | 132 | 167 | 99.2674 | 24.8169
122 | СВД 4204/160 | 160 | быт,магазин. | 10/0,4 | 39 | 89 | 49 | 38.7866 | 24.2416
123 | СВД 4205/400 | 400 | быт. | 10/0,4 | 129 | 99 | 131 | 78.6689 | 19.6672
124 | СВД 4207/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 110 | 101 | 95 | 67.0548 | 26.8219
125 | СВД 4208/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 135 | 127 | 159 | 92.2551 | 36.9021
126 | СВД 4211/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 159 | 128 | 136 | 92.6934 | 37.0774
127 | СВД 2006/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 12 | 10 | 4 | 5.6975 | 5.6975
128 | СВД 2005/250 | 250 | быт. Водяная скважина | 10/0,4 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 1.7312 | 0.69246
129 | СВ 1/2х630 | 630 | быт, магазины, парикмахерская | 10/0,4 | 222 | 176 | 165 | 123.3721 | 19.5829
130 |  | 630 | быт, магазины | 10/0,4 | 195 | 243 | 199 | 139.5879 | 22.1568
131 | СВ2/2х630 | 630 | школа, быт, магазины | 10/0,4 | 201 | 160 | 187 | 120.0851 | 19.0611
132 |  | 630 | школа, быт | 10/0,4 | 55 | 76 | 54 | 40.5397 | 6.4349
133 | СВ3/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 129 | 156 | 120 | 88.749 | 35.4996
134 | СВД 2601/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 123 | 137 | 132 | 85.9003 | 34.3601
135 | ФНС701/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 81 | 89 | 94 | 57.8512 | 23.1405
136 | ФНС702/400 | 400 | быт,почта,АТС,аптека,магазины, быт, ЦСО. | 6/0,4 | 231 | 205 | 241 | 148.3533 | 37.0883
137 | ФНС703/400 | 400 | адм-ция, д/сад,быт. | 6/0,4 | 97 | 121 | 127 | 75.601 | 18.9002
138 | ФНС706/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 87 | 56 | 100 | 53.2494 | 21.2998
139 | ФНС707/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 101 | 54 | 67 | 48.6476 | 19.459
140 | ФНС708/400 | 400 | больница, быт, магазины. | 6/0,4 | 81 | 44 | 56 | 39.6631 | 9.9158
141 | ФНС709/400 | 400 | школа, быт | 6/0,4 | 151 | 132 | 110 | 86.1194 | 21.5298
142 | ФНС710/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 27 | 43 | 18 | 19.2837 | 7.7135
143 | ФНС711/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 57 | 59 | 32 | 32.4317 | 12.9727
144 | ФНС401/180 | 180 | быт | 6/0,4 | 34 | 43 | 44 | 26.5151 | 14.7306
145 | СРН 1404/250 | 250 | школа,интернат. | 6/0,4 | 30 | 27 | 30 | 19.0646 | 7.6258
146 | СРН 3002/63 | 63 | вод- скважина | 6/0,4 | 28 | 26 | 25 | 17.3115 | 27.4786
147 | СРН 402/250 | 250 | кафе, быт. | 6/0,4 | 57 | 61 | 66 | 40.3205 | 16.1282
148 | СРН 3009/63 | 63 | быт. | 6/0,4 | 2 | 4 | 5 | 2.4105 | 3.8261
149 | ОБШ 101/180 | 180 | быт, школа, ДК,почта. | 6/0,4 | 55 | 60 | 65 | 39.444 | 21.9133
150 | ОБШ 102/400 | 400 | быт. | 6/0,4 | 121 | 132 | 138 | 85.6811 | 21.4203
151 | ОБШ 103/2*100 | 100 | водозабор. | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | 100 | водозабор. | 6/0,4 | 31 | 41 | 45 | 25.6386 | 25.6386
153 | ОБШ 104/250 | 250 | мастерские,ГРП | 6/0,4 | 35 | 31 | 29 | 20.8177 | 8.3271
154 | ОБШ 106/160 | 160 | зерноток | 6/0,4 | 12 | 16 | 21 | 10.7375 | 6.711
155 | ОБШ 107/250 | 250 | котельная | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | ОБШ 108/250 | 250 | котельная | 6/0,4 | 18 | 21 | 24 | 13.8054 | 5.5222
157 | КР 104/160 | 160 | школа Липовка Вышка МТС | 10/0,4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.1395 | 0.71218
158 | КР 312/400 | 400 | школа, пекарня,быт. | 10/0,4 | 24 | 24 | 32 | 17.5307 | 4.3827
159 | КР 704/63 | 63 | быт. Спасск | 10/0,4 | 9 | 14 | 20 | 9.4227 | 14.9567
160 | КР 709/100 | 100 | водозабор. Спасск | 10/0,4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.0379 | 2.0379
161 | КР 1211/160 | 160 | (школа ) Быт ст Дмитриевка | 10/0,4 | 12.4 | 15.2 | 9.6 | 8.1518 | 5.0949
162 | КР 1236/250 | 250 | котельная Красносельское | 10/0,4 | 5 | 7 | 14 | 5.6975 | 2.279
163 | КР 1202/250 | 250 | быт Водозабор .ст Дмитриевка | 10/0,4 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 2.279 | 0.91159
164 | КР 1302/63 | 63 | быт. Мамыково водозабор | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | КР 1305/400 | 400 | мастерские,ферма Быт магазин | 10/0,4 | 29.1 | 10 | 15 | 11.8551 | 2.9638
166 | КР 1308/250 | 250 | кательная,школа Кандыбулак | 10/0,4 | 14 | 12 | 12.4 | 8.4147 | 3.3659
167 | КР 1310/160 | 160 | ферма водозабор | 10/0,4 | 15.2 | 13.4 | 14 | 9.3351 | 5.8344
168 | СИД107/63 | 63 | кательная,школа , быт. | 10/0,4 | 7 | 8 | 10 | 5.4783 | 8.6958
169 | СИД216/160 | 160 | водозабор. | 10/0,4 | 5 | 6 | 9 | 4.3827 | 2.7392
170 | СИД401/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | РАД 701/100 | 100 | рыбопитомник | 6/0,4 | 6 | 9 | 4 | 4.1635 | 4.1635
172 | КК 2204/250 | 250 | откл | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | КК 2206/250 | 250 | школа, быт | 6/0,4 | 35 | 74 | 59 | 36.8144 | 14.7258
174 | КК 2212/250 | 250 | администрация, быт,клуб, АТС. | 6/0,4 | 59 | 56 | 85 | 43.8267 | 17.5307
175 | КК 2213/250 | 250 | быт. | 6/0,4 | 17 | 16 | 18 | 11.1758 | 4.4703
176 | КК 2210/160 | 160 | котельная. | 6/0,4 | 23 | 18 | 21 | 13.5863 | 8.4914
177 | КК 2303/160 | 160 | баня,карабаевка | 6/0,4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.43827 | 0.27392
178 | КК 4313/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 66 | 62 | 51 | 39.2249 | 15.6899
179 | КК 3101/400 | 400 | быт | 6/0,4 | 21 | 28 | 31 | 17.5307 | 4.3827
180 | АД 108/100 | 100 | Школа Быт | 10/0,4 | 19 | 17 | 21 | 12.4906 | 12.4906
181 | АД 207/160 | 160 | мастерские, ферма | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | ЧРН109/160 | 160 | школа | 10/0,4 | 12 | 14 | 15 | 8.9845 | 5.6153
183 | ЧРН201/160 | 160 | школа, Быт, Модуль | 10/0,4 | 42 | 34 | 33 | 23.8855 | 14.9285
184 | ЧРН202/160 | 160 | быт. | 10/0,4 | 33 | 44 | 29 | 23.2281 | 14.5176
185 | ЧРН203/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 32 | 40 | 22 | 20.5985 | 12.8741
186 | ЧРН602/250 | 250 | котельная. , "Биотон" | 10/0,4 | 87 | 98 | 120 | 66.8357 | 26.7343
187 | ЧРН804/100 | 100 | водозабор. | 10/0,4 | 5 | 9 | 7 | 4.6018 | 4.6018
188 | ЧРН806/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 16 | 14 | 15 | 9.861 | 3.9444
189 | КЛ 103/250 | 250 | водозабор. | 6/0,4 | 26 | 24 | 25 | 16.435 | 6.574
190 | КЛ 108/160 | 160 | школа | 6/0,4 | 8 | 10 | 18 | 7.8888 | 4.9305
191 | КУТ707/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 4.2 | 5 | 4.8 | 3.0679 | 1.9174
192 | КУТ708/100 | 100 | быт. | 10/0,4 | 2.4 | 1.2 | 2 | 1.2271 | 1.2271
193 | КУТ711/100 | 100 | интернат.водозабор | 10/0,4 | 5.2 | 4.8 | 5 | 3.287 | 3.287
194 | ОРЛ 302/250 | 250 | Скла д пекарня | 6/0,4 | 36.2 | 4 | 9.3 | 10.8471 | 4.3388
195 | ОРЛ 306/250 | 250 | Весовая гараж | 6/0,4 | 4 | 2.5 | 5.2 | 2.5639 | 1.0255
196 | ОРЛ 307/100 | 100 | быт | 6/0,4 | 19 | 22 | 38 | 17.3115 | 17.3115
197 | ЕЛШ 101/100 | 100 | школа | 10/0,4 | 5 | 8 | 10 | 5.0401 | 5.0401
198 | ЕЛШ 505/100 | 100 | школа,быт, АТС | 10/0,4 | 49 | 49 | 63 | 35.2805 | 35.2805
199 | СРГ 2008/160 | 160 | Вод Скваж | 10/0,4 | 12.7 | 11.8 | 12 | 7.9984 | 4.999
200 | СРН 801/250 | 250 | КНС | 6/0,4 | 17 | 13 | 15 | 9.861 | 3.9444
201 | СВД 31 ТП7 | 2*250 | Быт 5 этажки | 10/0,4 | 77 | 53 | 85 | 47.1137 | 9.4227