## Лист1 (hidden)
Ставропольский участок 2017г. | [10 empty] | Загрузка-2018 (заполнять только данную таблицу) |  |  |  |  | Загрузка-2019 (зима) (заполнять только данную таблицу)
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[6 empty] | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП АМ 2603 / 400 | 400 | Быт | АЗС |  | 83 | 93 | 90 | 58.2895 | 14.5724 | 6 | 9 | 3 | 3.9444 | 0.9861 |  | 9 | 3 | 2.6296 | 2.8275
2 | КТП АМ 2610 / 400 | 400 | Быт |  |  | 146 | 106 | 118 | 81.0793 | 20.2698 | 42 | 19 | 4 | 14.2437 | 3.5609 |  | 19 | 4 | 5.0401 | 4.7548
3 | КТП АМ 2612 / 160 | 160 | ВЗ | АЗС |  | 64 | 104 | 75 | 53.2494 | 33.2809 | 20 | 7 | 0 | 5.9166 | 3.6979 |  | 7 | 0 | 1.5339 | 1.4749
4 | КТП АМ 2615 / 250 | 250 | Быт |  |  | 210 | 160 | 122 | 107.8136 | 43.1254 | 39 | 85 | 67 | 41.8545 | 16.7418 |  | 85 | 67 | 33.3083 | 20.8177
5 | КТП АМ 3611 / 100 | 100 | Быт | АЗС |  | 146 | 132 | 140 | 91.5977 | 91.5977 | 93 | 47 | 99 | 52.3729 | 52.3729 |  | 47 | 99 | 31.9935 | 24.2375
6 | КТП АМ 3614 / 100 | 100 | Быт |  |  | 96 | 50 | 86 | 50.8389 | 50.8389 | 37 | 46 | 26 | 23.8855 | 23.8855 |  | 46 | 26 | 15.7776 | 31.5552
7 | КТП Б 201 / 160 /250 | 160 |  | Кот |  | 44 | 52 | 58 | 33.7465 | 21.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 38.1292
8 | КТП Б 203 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 18 | 18 | 16 | 11.3949 | 7.1218 | 40 | 23 | 26 | 19.5029 | 12.1893 |  | 23 | 26 | 10.7375 | 59.653
9 | КТП Б 613 / 160 | 160 | Быт |  |  | 59 | 55 | 60 | 38.1292 | 23.8307 | 75 | 89 | 136 | 65.74 | 41.0875 |  | 89 | 136 | 49.305 | 89.6455
10 | КТП Б 615 / 100 | 100 | Быт |  |  | 48 | 56 | 64 | 36.8144 | 36.8144 | 2 | 9 | 16 | 5.9166 | 5.9166 |  | 9 | 16 | 5.4783 | 9.7827
11 | КТП Б 801 / 250 | 250 | Быт |  |  | 70 | 72 | 56 | 43.3884 | 17.3554 | 14 | 7 | 8 | 6.3549 | 2.5419 |  | 15 | 36 | 5.0401 | 7.0001
12 | ЗТП Б 1601 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 10 | 45 | 27 | 17.9689 | 2.8522 | 0 | 1 | 8 | 1.9722 | 0.31305 |  | 196 | 184 | 1.5339 | 3.4087
|  | 630 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 265 | 33.3083
13 | КТП Б 1603 / 160 | 160 |  | Кот |  | 208 | 259 | 240 | 154.9273 | 96.8295 | 2 | 0 | 2 | 0.87653 | 0.54783 |  | 255 | 264 | 31.9935 | 12.3527
14 | КТП Б 1608 / 160 | 160 |  |  | лагерь | 27 | 28 | 40 | 20.8177 | 13.011 | 0 | 7 | 2 | 1.9722 | 1.2326 |  | 94 | 66 | 15.7776 | 56.3486
15 | КТП Б 1704 / 160 | 160 | Быт | Кот | училище | 170 | 162 | 180 | 112.1963 | 70.1227 | 78 | 47 | 59 | 40.3205 | 25.2003 |  | 7 | 10 | 0 | 0
16 | КТП Б 1709 / 630 | 630 | Быт |  |  | 78 | 82 | 110 | 59.166 | 9.3914 | 27 | 30 | 58 | 25.2003 | 4.0001 |  | 2 | 1 | 13.148 | 16.0341
17 | КТП Б 1711 / 160 | 160 | Быт |  |  | 46 | 32 | 70 | 32.4317 | 20.2698 | 1 | 20 | 7 | 6.1357 | 3.8348 |  | 84 | 114 | 10.7375 | 33.5548
18 | КТП Б 1716 / 400 | 400 | Быт |  |  | 44 | 58 | 29 | 28.7065 | 7.1766 | 33 | 36 | 35 | 22.7899 | 5.6975 |  | 18 | 13 | 49.305 | 85.0086
19 | КТП Б 1717 / 100 | 100 | Быт |  |  | 98 | 83 | 82 | 57.6321 | 57.6321 | 8 | 17 | 22 | 10.2993 | 10.2993 |  |  |  | 5.4783 | 6.6004
20 | КТП КИР 618 / 100 | 100 | Быт |  |  | 100 | 110 | 106 | 69.2461 | 69.2461 | 24 | 15 | 36 | 16.435 | 16.435 |  | 49 | 53 | 11.1758 | 10.1598
21 | КТП 318 / 630 | 630 | Быт | ВЗ |  | 224 | 208 | 226 | 144.1897 | 22.8873 | 176 | 196 | 184 | 121.8381 | 19.3394 |  |  |  | 83.2707 | 40.034
22 | КТП 320 / 630 | 630 | Быт |  |  | 460 | 490 | 490 | 315.552 | 50.0876 | 270 | 225 | 265 | 166.5413 | 26.4351 |  | 0 | 0 | 107.3753 | 21.9133
23 | КТП 324 / 630 | 630 | Быт |  |  | 224 | 270 | 296 | 173.1153 | 27.4786 | 245 | 255 | 264 | 167.4179 | 26.5743 |  | 31 | 31 | 113.7302 | 42.1223
24 | КТП Л 102 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 126 | 124 | 120 | 81.0793 | 32.4317 | 66 | 94 | 66 | 49.5241 | 19.8097 |  | 157 | 113 | 35.0613 | 28.2753
25 | КТП Л 718 / 250 | 250 | ВЗ |  |  | 82 | 84 | 80 | 53.9068 | 21.5627 | 18 | 7 | 10 | 7.6697 | 3.0679 |  | 196 | 195 | 3.7253 | 4.4348
26 | КТП Л 727 / 100 | 100 | Кот |  | Церковь | 20 | 26 | 23 | 15.1202 | 15.1202 | 0 | 2 | 1 | 0.6574 | 0.6574 |  | 0 | 0 | 0.6574 | 2.5285
27 | КТП Л 733 / 250 | 250 | Быт |  |  | 100 | 146 | 100 | 75.8201 | 30.3281 | 98 | 84 | 114 | 64.8635 | 25.9454 |  | 97 | 73 | 43.3884 | 29.7181
28 | КТП Л 911 / 400 | 400 | Быт | Кот | Школа, д.сад | 140 | 130 | 156 | 93.3508 | 23.3377 | 16 | 18 | 13 | 10.2993 | 2.5748 |  | 143 | 187 | 6.7931 | 5.2255
29 | КТП Л 1025/250 | 250 | Быт | [7 empty] | 0 | 11 | 0 | 2.4105 | 0.96419 |  | 22 | 66
30 | КТП МУС 803 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 46 | 48 | 42 | 29.8021 | 29.8021 | 55 | 49 | 53 | 34.4039 | 34.4039 |  | 95 | 87 | 22.3516 | 46.5658
31 | КТП МУС 805 / 400 | 400 | Быт |  |  | 63 | 70 | 69 | 44.2649 | 11.0662 | демонтирова |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 188 | 230 | 0 | 0
32 | КТП МУС 809 / 250 | 250 | Быт |  |  | 78 | 81 | 86 | 53.6877 | 21.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275 | 230 | 0 | 0
33 | КТП МУС 815 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 56 | 70 | 62 | 41.1971 | 25.7482 | 32 | 31 | 31 | 20.5985 | 12.8741 |  | 128 | 99 | 13.5863 | 19.409
34 | КТП МУС 1614 / 630 | 630 | Быт | ВЗ | связь | 202 | 188 | 230 | 135.8627 | 21.5655 | 136 | 157 | 113 | 88.9681 | 14.1219 |  | 160 | 118 | 59.166 | 31.4713
35 | КТП П 210 / 2х400 | 400 | Быт | Кот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 196 | 195 | 127.3165 | 31.8291 |  | 0 | 0 | 85.6811 | #DIV/0!
|  | 400 | Резерв |  |  | 180 | 210 | 190 | 127.0973 | 31.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143 | 177 | 0 | 0
36 | КТП 245/250 | 250 | Быт | [7 empty] | 81 | 97 | 73 | 55.0025 | 22.001 | 81 | 97 | 73 | 55.0025 | #DIV/0!
37 | КТП П 1020 / 250 | 250 | быт | [7 empty] | 147 | 143 | 187 | 104.5266 | 41.8106 | 81 | 97 | 73 | 55.0025 | #DIV/0!
38 | КТП П 1025 / 160 | 160 | Быт |  |  | 130 | 111 | 116 | 78.2306 | 48.8941 | 78 | 22 | 66 | 36.3761 | 22.7351 |  | 58 | 65 | 19.2837 | 17.3727
39 | КТП П 1038/400 | 400 | быт | [7 empty] | 87 | 95 | 87 | 58.9469 | 14.7367 |  | 18 | 18 | 39.8823 | #DIV/0!
40 | КТП П 1040 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 400 | 420 | 400 | 267.3427 | 66.8357 | 171 | 188 | 230 | 129.0695 | 32.2674 |  | 263 | 286 | 91.5977 | 21.809
41 | КТП П 1217 / 250 | 250 | Быт |  |  | 420 | 320 | 330 | 234.4727 | 93.7891 | 280 | 275 | 230 | 172.0197 | 68.8079 |  | 5 | 40 | 110.6623 | 34.582
42 | КТП ПС69 1106 / 250 | 250 | Быт |  |  | 103 | 120 | 171 | 86.3385 | 34.5354 | 143 | 128 | 99 | 81.0793 | 32.4317 |  | 57 | 44 | 49.7433 | 41.4527
43 | КТП ПС69 1108 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 190 | 165 | 186 | 118.5511 | 29.6378 | 179 | 160 | 118 | 100.1439 | 25.036 |  | 74 | 100 | 60.9191 | 36.9206
44 | КТП РВ 610 / 63 | 63 |  | ВЗ |  | 50 | 49 | 50 | 32.6509 | 51.8268 | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.69566 |  | 11 | 50 | 0 | 0
45 | КТП РВ 620 / 250 | 250 | Быт |  |  | 134 | 125 | 140 | 87.4342 | 34.9737 | 90 | 143 | 177 | 89.8447 | 35.9379 |  | 265 | 180 | 70.1227 | 56.0981
46 | КТП РВ 626 / 250 | 250 | Быт |  |  | 60 | 48 | 42 | 32.87 | 13.148 | 25 | 55 | 31 | 24.3238 | 9.7295 |  | 40 | 55 | 55.0025 | 114.5885
47 | КТП РВ 627 / 100 | 100 | Быт |  |  | 50 | 34 | 45 | 28.2682 | 28.2682 | 25 | 36 | 20 | 17.7498 | 17.7498 |  | 43 | 60 | 55.0025 | 161.772
48 | КТП РП2 2004 / 180 | 180 | Быт | Кот |  | 120 | 119 | 122 | 79.1071 | 43.9484 | 87 | 58 | 65 | 46.018 | 25.5656 |  | 48 | 69 | 26.9534 | 22.6499
49 | КТП РП2 2008 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 76 | 100 | 74 | 54.7833 | 21.9133 | 22 | 18 | 18 | 12.7097 | 5.0839 |  | 87 | 82 | 7.8888 | 7.8888
50 | КТП РП2 2026 / 250 | 250 | Быт |  |  | 230 | 219 | 213 | 145.0663 | 58.0265 | 242 | 263 | 286 | 173.3345 | 69.3338 |  | 70 | 80 | 120.3042 | 54.9334
51 | КТП РПП 302 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 80 | 50 | 64 | 42.5119 | 26.5699 | 14 | 5 | 40 | 12.9289 | 8.0805 |  | 156 | 143 | 9.861 | 19.722
52 | КТП РПП 308 / 250 | 250 | Быт |  |  | 170 | 100 | 130 | 87.6533 | 35.0613 | 66 | 57 | 44 | 36.5953 | 14.6381 |  | 224 | 196 | 22.1325 | 22.1325
53 | КТП РПП 309 / 160 | 160 | Быт | ВЗ |  | 112 | 106 | 128 | 75.8201 | 47.3876 | 109 | 74 | 100 | 62.0147 | 38.7592 |  |  |  | 38.1292 | 35.9709
54 | КТП РПП 209/ 160 | 160 | Быт | [7 empty] | 25 | 11 | 50 | 18.8455 | 11.7784 |  |  |  | 13.3671 | #DIV/0!
55 | КТП С 424 / 630 | 630 | Быт |  |  | 590 | 610 | 591 | 392.4678 | 62.2965 | 210 | 265 | 180 | 143.5323 | 22.7829 |  | 105 | 120 | 97.5143 | 15.986
56 | КТП С 430 / 100 | 100 | Быт |  |  | 72 | 130 | 136 | 74.0671 | 74.0671 | 100 | 40 | 55 | 42.731 | 42.731 |  | 643 | 749 | 20.8177 | 16.0136
57 | КТП С 605 / 250 | 250 | Быт |  |  | 256 | 270 | 272 | 174.8684 | 69.9474 | 43 | 43 | 60 | 31.9935 | 12.7974 |  | 315 | 445 | 22.5707 | 8.3595
58 | КТП С 1226/ 250 | 250 | Быт |  |  | 100 | 45 | 20 | 36.157 | 14.4628 | 70 | 48 | 69 | 40.9779 | 16.3912 |  | 441 | 501 | 25.6386 | 56.9747
59 | КТП С 1225/ 250 | 250 | Быт |  |  | 92 | 80 | 133 | 66.8357 | 26.7343 | 43 | 87 | 82 | 46.4563 | 18.5825 |  | 200 | 185 | 37.0335 | 46.2919
60 | КТП С 1213 / 160 | 160 |  | д.сад |  | 121 | 122 | 124 | 80.4219 | 50.2637 | 101 | 70 | 80 | 55.0025 | 34.3765 |  | 0 | 5 | 32.87 | 26.9426
61 | КТП С 1218 / 400 | 400 | Быт |  |  | 254 | 244 | 246 | 163.0352 | 40.7588 | 82 | 156 | 143 | 83.4898 | 20.8725 |  | 390 | 480 | 65.5209 | 26.8528
62 | КТП С 1222 / 250 | 250 | Быт |  |  | 280 | 260 | 264 | 176.1832 | 70.4733 | 194 | 224 | 196 | 134.5479 | 53.8191 |  | 566 | 581 | 92.036 | 35.3985
63 | КТП С 1405 / 2х250 | 250 |  | МУП ЖКХ не обсл. | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | #DIV/0!
|  | 250 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 96 | 60 | 0 | #DIV/0!
64 | КТП С 1920/250 | 250 | быт | [7 empty] | 125 | 105 | 120 | 76.6967 | 30.6787 |  | 8 | 5 | 49.305 | #DIV/0!
65 | КТП Сев 2501 / 560 | 560 | Быт |  |  | 550 | 484 | 506 | 337.4653 | 60.2617 | 788 | 643 | 749 | 477.7107 | 85.3055 |  | 120 | 165 | 305.0336 | 63.0235
66 | КТП Сев 2502 / 400 | 630 | Быт |  |  | 484 | 424 | 505 | 309.6354 | 77.4089 | 410 | 315 | 445 | 256.386 | 40.6962 |  | 10 | 25 | 166.5413 | 39.2786
67 | КТП Сев 2512 / 250 | 250 | Быт | ВЗ |  | 405 | 390 | 442 | 271.0679 | 108.4272 | 466 | 441 | 501 | 308.5397 | 123.4159 |  | 37 | 40 | 206.4236 | 52.9291
68 | КТП Сев 2520 / 630 | 630 | Быт |  |  | 284 | 320 | 348 | 208.6149 | 33.1135 | 200 | 200 | 185 | 128.193 | 20.3481 |  | 0 | 0 | 84.3663 | 26.3645
69 | КТП Сев 2521 / 160 | 160 |  | д.сад |  | 40 | 44 | 60 | 31.5552 | 19.722 | 5 | 0 | 5 | 2.1913 | 1.3696 |  | 0 | 0 | 1.0957 | 2.4902
70 | КТП Сев 2530 / 630 | 630 | Быт | ВЗ |  | 500 | 386 | 430 | 288.3795 | 45.7745 | 300 | 390 | 480 | 256.386 | 40.6962 |  | 290 | 152 | 190.646 | 49.3902
71 | КТП Сев 5335 / 630 | 630 | Быт |  |  | 791 | 747 | 674 | 484.7229 | 76.9401 | 578 | 566 | 581 | 378.005 | 60.0008 |  | 180 | 133 | 251.3459 | 33.6474
72 | КТП Сев 5339/250 | 250 | быт | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 0.61357 |  | 62 | 117 | 1.0957 | #DIV/0!
73 | КТП Сев 5341/160 | 160 | быт | [7 empty] | 87 | 96 | 60 | 53.2494 | 33.2809 |  | 103 | 117 | 34.1848 | #DIV/0!
74 | КТП ТШ 608 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 54 | 62 | 64 | 39.444 | 24.6525 | 41 | 8 | 5 | 11.8332 | 7.3957 |  | 14 | 44 | 2.8487 | 4.5947
75 | КТП ТШ 1608 / 250 | 250 | Быт |  |  | 154 | 200 | 162 | 113.0728 | 45.2291 | 160 | 120 | 165 | 97.5143 | 39.0057 |  | 57 | 44 | 62.453 | 31.2265
76 | КТП УЗ 214 / 160 | 160 | Быт |  |  | 88 | 44 | 52 | 40.3205 | 25.2003 | 80 | 10 | 25 | 25.2003 | 15.7502 |  | 0 | 13 | 7.6697 | 17.4311
77 | КТП УЗ 910 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 76 | 82 | 80 | 52.1537 | 52.1537 | 43 | 37 | 40 | 26.296 | 26.296 |  | 0 | 0 | 16.8733 | 20.5772
78 | КТП ХЩ 601 / 2х160 | 160 |  | Кот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 11 | 0 | #DIV/0!
|  | 160 | Резерв |  | демонтировина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59 | 54 | 0 | #DIV/0!
79 | КТП ХЩ 803 / 250 | 250 | Быт |  |  | 350 | 300 | 210 | 188.4547 | 75.3819 | 156 | 290 | 152 | 131.0417 | 52.4167 |  | 106 | 183 | 96.8569 | 32.2856
80 | КТП ХЩ 813 / 160 | 160 | Быт |  |  | 74 | 60 | 44 | 39.0057 | 24.3786 | 40 | 180 | 133 | 77.3541 | 48.3463 |  |  |  | 68.5887 | 114.3146
81 | КТП ХЩ 815 / 250 | 250 | Быт | ВЗ |  | 134 | 124 | 130 | 85.0237 | 34.0095 | 121 | 62 | 117 | 65.74 | 26.296 |  |  |  | 39.2249 | 31.633
82 | КТП ХЩ 816 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 60 | 72 | 66 | 43.3884 | 27.1178 | 115 | 103 | 117 | 73.4097 | 45.881 |  | 0 | 0 | 48.2093 | 66.9574
83 | КТП ХЩ 1101 / 250 | 250 | Кот |  |  | 76 | 62 | 56 | 42.5119 | 17.0047 | 77 | 14 | 44 | 29.583 | 11.8332 |  | 0 | 12 | 12.7097 | 20.4996
84 | КТП ХЩ 1103 / 400 | 400 | Быт |  |  | 102 | 105 | 143 | 76.6967 | 19.1742 | 77 | 57 | 44 | 39.0057 | 9.7514 |  | 0 | 0 | 22.1325 | 21.0785
85 | КТП ХЩ 1112 / 2х100 | 100 |  | д.сад |  | 58 | 49 | 54 | 35.2805 | 35.2805 | 18 | 0 | 13 | 6.7931 | 6.7931 |  | 27 | 27 | 2.8487 | 5.8137
|  | 100 | Резерв |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.6574 | 0.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 35 | 0 | 0
86 | КТП ХЩ 1113 / 400 | 400 | ВЗ |  | связь | 64 | 80 | 76 | 48.2093 | 12.0523 | 3 | 11 | 11 | 5.4783 | 1.3696 |  | 0 | 0 | 4.8209 | 6.0262
87 | КТП ХЩ 1114 / 100 | 100 | Быт | д.сад |  | 108 | 100 | 82 | 63.5487 | 63.5487 | 57 | 59 | 54 | 37.2527 | 37.2527 |  | 10 | 15 | 24.7621 | 24.7621
88 | КТП ХЩ 1902 / 400 | 400 | Быт |  |  | 330 | 350 | 310 | 216.942 | 54.2355 | 143 | 106 | 183 | 94.6656 | 23.6664 |  | 175 | 200 | 63.3295 | 18.0942
89 | КТП Хщ 1905/250 | 250 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 161 | 256 | 0 | #DIV/0!
90 | КТП Хщ 1906/250 | 250 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 215 | 227 | 0 | #DIV/0!
91 | КТП ХЩ 2001 / 630 | 630 |  |  |  | 35 | 40 | 50 | 27.3917 | 4.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 27 | 0 | 0
92 | КТП ХЩ 2006 / 400 | 400 |  |  |  | 46 | 50 | 47 | 31.3361 | 7.834 | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.6574 |  | 3 | 2 | 2.6296 | 5.2592
93 | КТП ХЩ 2008 / 400 | 400 | ВЗ | кнс |  | 150 | 170 | 175 | 108.471 | 27.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 14 | 0 | 0
94 | КТП ХЩ 2009 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 100 | 99 | 100 | 65.5209 | 40.9505 | 27 | 27 | 27 | 17.7498 | 11.0936 |  | 82 | 47 | 11.8332 | 11.9527
95 | КТП ХЩ 2010/100 | 100 | [8 empty] | 39 | 26 | 35 | 21.9133 | 21.9133 |  | 0 |  | 13.3671 | #DIV/0!
96 | КТП ХЩ 2011 / 100 | 100 | Быт |  |  | 36 | 38 | 44 | 25.8577 | 25.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143 | 199 | 0 | 0
97 | КТП Яг 907 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 34 | 30 | 26 | 19.722 | 12.3263 | 5 | 10 | 15 | 6.574 | 4.1087 |  | 0 | 0 | 5.4783 | 18.2611
98 | КТП Яг 911 / 160 | 160 | Быт | Кот |  | 150 | 171 | 190 | 111.9771 | 69.9857 | 177 | 175 | 200 | 120.9616 | 75.601 |  | 100 | 58 | 82.175 | 48.0556
99 | КТП Яг 918 / 250 | 250 | Быт |  |  | 190 | 182 | 170 | 118.7703 | 47.5081 | 213 | 161 | 256 | 138.054 | 55.2216 |  | 131 | 119 | 91.3786 | 50.208
100 | КТП Сев 5339 / 250 | 250 | Быт | [7 empty] | 234 | 215 | 227 | 148.1341 | 59.2537 | 229 | 268 | 196 | 96.8569 | #DIV/0!
101 | КТП Сев 5341/ 160 | 160 | Быт | [7 empty] | 69 | 29 | 27 | 27.3917 | 17.1198 | 199 | 174 | 127 | 12.2715 | #DIV/0!
102 | КТП ХЩ 1904/ 250 | 250 | Быт |  |  | 8 | 5 | 10 | 5.0401 | 2.016 | 0 | 3 | 2 | 1.0957 | 0.43827 | 51 | 89 | 106 | 1.0957 | 21.9133
103 | КТП ХЩ 1104/ 250 | 250 | Быт |  |  | 97 | 98 | 116 | 68.1505 | 27.2602 | 30 | 26 | 14 | 15.3393 | 6.1357 |  | 0 | 0 | 8.7653 | 8.9442
104 | ЗТП 6 / 2х560 | 560 | Быт |  |  | 308 | 290 | 210 | 177.0597 | 31.6178 | 75 | 82 | 47 | 44.7032 | 7.9827 |  | 101 | 80 | 28.2682 | 9.7477
|  | 560 | Резерв |  |  | 110 | 83 | 47 | 52.592 | 9.3914 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 75 | 22 | 0 | 0
105 | ЗТП 33 / 2х560 | 560 | Быт |  |  | 356 | 374 | 351 | 236.8831 | 42.3006 | 126 | 143 | 199 | 102.5544 | 18.3133 |  | 117 | 100 | 74.9436 | 20.0384
|  | 560 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173 | 86 | 0 | #DIV/0!
106 | ЗТП 77А / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 336 | 325 | 312 | 213.2167 | 33.8439 | 89 | 100 | 58 | 54.1259 | 8.5914 |  | 76 | 108 | 34.6231 | 10.6533
|  | 630 | Быт |  |  | 320 | 328 | 324 | 212.9976 | 33.8091 | 162 | 131 | 119 | 90.2829 | 14.3306 |  | 70 | 125 | 54.7833 | 16.7022
107 | ЗТП 197 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 225 | 270 | 244 | 161.9395 | 25.7047 | 239 | 270 | 197 | 154.7081 | 24.5568 |  | 50 | 52 | 151.8594 | 56.2442
|  | 630 | Быт |  |  | 191 | 202 | 196 | 129.0695 | 20.4872 | 131 | 175 | 111 | 91.3786 | 14.5045 |  | 0 | 0 | 109.5667 | 54.2409
108 | ЗТП 198 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 258 | 250 | 231 | 161.9395 | 40.4849 | 110 | 100 | 114 | 70.9992 | 17.7498 |  | 42 | 64 | 53.9068 | 21.5627
|  | 400 | Быт |  |  | 220 | 265 | 240 | 158.8717 | 39.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 84 | 0 | 0
109 | ЗТП 199 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 286 | 294 | 260 | 184.072 | 46.018 | 71 | 101 | 80 | 55.2216 | 13.8054 |  | 70 | 83 | 39.6631 | 13.4909
|  | 400 | Быт |  |  | 277 | 303 | 282 | 188.8929 | 47.2232 | 36 | 75 | 22 | 29.1447 | 7.2862 |  | 100 | 71 | 21.2559 | 7.0152
110 | ЗТП 204 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 225 | 210 | 220 | 143.5323 | 22.7829 | 65 | 117 | 100 | 61.7956 | 9.8088 |  | 118 | 170 | 47.5519 | 22.6438
|  | 630 | Быт |  |  | 264 | 230 | 206 | 153.3933 | 24.3481 | 136 | 173 | 86 | 86.5577 | 13.7393 |  | 0 | 0 | 56.7555 | 24.6763
111 | ЗТП 236 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 178 | 146 | 170 | 108.2519 | 27.063 | 112 | 76 | 108 | 64.8635 | 16.2159 |  | 26 | 35 | 40.3205 | 27.6168
|  | 400 | Быт |  |  | 157 | 172 | 164 | 108.0327 | 27.0082 | 85 | 70 | 125 | 61.3573 | 15.3393 |  | 73 | 23 | 42.731 | 24.8436
112 | ЗТП 252 / 2х180 | 180 | экоинститут |  |  | 142 | 128 | 120 | 85.462 | 47.4789 | 71 | 50 | 52 | 37.9101 | 21.0611 |  | 520 | 470 | 22.3516 | 17.4622
|  | 180 |  |  | экоинститут | 85 | 164 | 88 | 73.8479 | 41.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 28 | 0 | 0
113 | ЗТП 425 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 201 | 190 | 198 | 129.0695 | 20.4872 | 142 | 42 | 64 | 54.3451 | 8.6262 |  | 73 | 103 | 23.2281 | 12.2253
|  | 630 | Быт |  |  | 140 | 155 | 140 | 95.323 | 15.1306 | 65 | 70 | 84 | 47.9902 | 7.6175 |  | 267 | 298 | 33.7465 | 21.772
114 | ЗТП 428 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 130 | 140 | 132 | 88.0916 | 22.0229 | 162 | 70 | 83 | 69.027 | 17.2568 |  | 8 | 43 | 33.5274 | 23.9481
|  | 400 | Быт |  |  | 184 | 164 | 167 | 112.8537 | 28.2134 | 69 | 100 | 71 | 52.592 | 13.148 |  | 136 | 189 | 37.4718 | 22.8487
115 | ЗТП 579 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 190 | 224 | 220 | 138.9305 | 22.0525 | 157 | 118 | 170 | 97.5143 | 15.4785 |  | 10 | 46 | 63.1104 | 28.1743
|  | 630 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 6 | 0 | #DIV/0!
116 | КТП-Хщ2010/160 | 160 |  |  | фермерское хозяйство | 39 | 34 | 24 | 21.2559 | 13.285 | 39 | 26 | 35 | 21.9133 | 13.6958 | 150 | 107 | 156 | 13.3671 | 39.3151
117 | КТП-19/400 | 400 | Быт |  |  | 120 | 140 | 128 | 85.0237 | 21.2559 | 78 | 73 | 23 | 38.1292 | 9.5323 | 1 | 2 | 5 | 21.0368 | 15.0263
118 | КТП-С1902/400 | 400 | Быт |  |  | 415 | 370 | 485 | 278.2993 | 69.5748 | 460 | 520 | 470 | 317.7433 | 79.4358 | 1 | 0 | 0 | 216.942 | 58.633
119 | КТП-Б204/630 | 63 | Кот. |  |  | 12 | 16 | 23 | 11.1758 | 17.7394 | 13 | 19 | 28 | 13.148 | 20.8698 | 20 | 13 | 14 | 10.2993 | 64.3704
120 | КТП-317 Приморский | 250 | Быт |  |  | 47 | 36 | 94 | 38.7866 | 15.5146 | 68 | 73 | 103 | 53.4685 | 21.3874 | 14 | 1 | 0 | 38.5675 | 107.1319
121 | КТП-316 Прим | 400 | Быт |  |  | 163 | 139 | 118 | 92.036 | 23.009 | 280 | 267 | 298 | 185.1677 | 46.2919 | 82 | 57 | 32 | 123.8103 | 89.0722
122 | КТП РПП 209/ 160 | 160 | Быт | [5 empty] | 0 | 0 | 22 | 8 | 43 | 15.9967 | 9.998 | 61 | 95 | 57 | 11.1758 | #DIV/0!
123 | КТП П 1020/ 250 | 250 | Быт |  |  | 262 | 270 | 250 | 171.3623 | 68.5449 | 148 | 136 | 189 | 103.6501 | 41.46 | 162 | 157 | 184 | 71.2183 | 26.3772
124 | КТП -Л-1014/ 160 | 160 | Быт |  |  | 25 | 19 | 51 | 20.8177 | 13.011 | 9 | 10 | 46 | 14.2437 | 8.9023 |  | 242 | 228 | 12.2715 | 64.5867
125 | ТП АМ 3623/ 160 | 160 | Быт |  |  | 15 | 17 | 124 | 34.1848 | 21.3655 | 18 | 11 | 6 | 7.6697 | 4.7935 |  | 154 | 126 | 3.7253 | 21.9133
126 | КТП -П-301/630 | 630 | Быт |  |  | 132 | 112 | 63 | 67.2739 | 10.6784 | 115 | 82 | 139 | 73.6288 | 11.6871 |  | 167 | 234 | 90.5021 | 80.8054
127 | КТП-П-302/400 | 400 | Быт |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.10957 | 1 | 10 | 0 | 2.4105 | 0.60262 |  | 267 | 298 | 1.7531
128 | КТП-П-303/100 | 100 | Быт |  |  | 99 | 78 | 60 | 51.9346 | 51.9346 | 28 | 24 | 35 | 19.0646 | 19.0646 |  | 1 | 1 | 0.21913 | 0.28094
129 | КТП-П-305/630 | 630 | Быт |  |  | 39 | 67 | 70 | 38.5675 | 6.1218 | 35 | 70 | 18 | 26.9534 | 4.2783 |  | 10 | 31 | 10.2993 | 15.372
130 | КТП-П-306/160 | 160 | Быт |  |  | 3 | 4 | 3 | 2.1913 | 1.3696 | 63 | 3 | 1 | 14.6819 | 9.1762 |  | 78 | 72 | 3.287 | 82.175
131 | КТП-П-307/630 | 630 | Быт |  |  | 602 | 465 | 443 | 330.8913 | 52.5224 | 355 | 375 | 327 | 231.6239 | 36.7657 |  | 61 | 57 | 37.4718 | 8.0585
132 | КТП_П_308/250 | 250 | Быт |  |  | 139 | 179 | 143 | 101.0205 | 40.4082 | 37 | 41 | 48 | 27.6108 | 11.0443 |  | 44 | 14 | 46.6754 | 26.0756
133 | КТП-П-309/630 | 630 | Быт |  |  | 142 | 196 | 105 | 97.0761 | 15.4089 | 187 | 145 | 116 | 98.1717 | 15.5828 |  | 44 | 41 | 110.2241 | 56.2368
134 | КТП-П-310/560 | 560 | Быт |  |  | 381 | 258 | 223 | 188.8929 | 33.7309 | 351 | 242 | 228 | 179.9085 | 32.1265 |  | 73 | 103 | 102.9927 | 39.9196
135 | КТП-П-312/400 | 400 | Быт |  |  | 157 | 173 | 80 | 89.8447 | 22.4612 | 213 | 154 | 126 | 108.0327 | 27.0082 |  |  |  | 61.3573 | 35.4667
136 | КТП-П-315/630 | 630 | Быт |  |  | 123 | 148 | 234 | 110.6623 | 17.5654 | 234 | 167 | 234 | 139.1497 | 22.0872 |  | 4 | 1 | 87.8725 | 59.3733
137 | КТП-П-316/630 | 630 | Быт |  |  | 95 | 144 | 97 | 73.6288 | 11.6871 | 282 | 267 | 298 | 185.6059 | 29.4613 |  | 1 | 1 | 123.8103 | 85.9794
138 | КТП-П-338/100 | 100 | Быт |  |  | 123 | 148 | 234 | 110.6623 | 17.5654 | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574 |  | 4 | 1 | 0.43827 | 0.29613
139 | КТП-П-348/630 | 630 | Быт |  |  | 5 | 9 | 16 | 6.574 | 1.0435 | 52 | 10 | 31 | 20.3794 | 3.2348 |  | 0 | 0 | 8.9845 | 99.8274
140 | КТП-П-349/630 | 630 | Быт |  |  | 0 | 11 | 28 | 8.5462 | 1.3565 | 61 | 78 | 72 | 46.2371 | 7.3392 |  |  |  | 32.87 | 298.8182
141 | КТП-П-350/630 | 630 | Быт |  |  | 15 | 0 | 0 | 3.287 | 0.52175 | 14 | 61 | 57 | 28.9256 | 4.5914 |  |  |  | 25.8577 | #DIV/0!
142 | КТП-П_352/630 | 630 | Быт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 14 | 15.1202 | 2.4 |  |  |  | 12.7097 | #DIV/0!
143 | КТП-П-344/400 | 400 | Быт |  |  | 46 | 53 | 60 | 34.8422 | 8.7105 | 25 | 44 | 41 | 24.1047 | 6.0262 |  |  |  | 18.6263 | 35.144
144 | КТП-П-317/400 | 400 | Быт |  |  | 56 | 76 | 101 | 51.0581 | 12.7645 | 68 | 73 | 103 | 53.4685 | 13.3671 |  |  |  | 38.5675 | 50.7467
145 | КТП АМ 3627 / 160 | 160 | Быт | не договора на обслуживания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
146 | КТП -356/ 63 | 63 | Быт |  |  | 2.3 | 3.1 | 0.9 | 1.3805 | 2.1913 | 3 | 4 | 1 | 1.7531 | 2.7826 |  |  |  | 1.0957 | 35.3441
147 | КТП -355/ 25 | 25 | Быт |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.10957 | 0.43827 | 0 | 1 | 1 | 0.43827 | 1.7531 |  |  |  | 0.43827 | 109.5667
148 | КТП -351/ 25 | 25 | Быт |  |  | 0 | 3 | 0 | 0.6574 | 2.6296 | 0 | 4 | 1 | 1.0957 | 4.3827 |  |  |  | 1.0957 | 36.5222
149 | КТП-П-360/630 | 400 | Быт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
150 | ТП-47 (алые паруса) | 630 | Быт
151 | ТП-47 (алые паруса) | 630 | Быт
152
153
154

## Лист3
Ставропольский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  | класс напряжения, кВ | Загруженность ТП (КТП)
[6 empty] | А |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП АМ 2603 / 400 | 400 | Быт | АЗС | 6/0,4 | 58 | 75 | 59 | 42.0736 | 10.5184
2 | КТП АМ 2610 / 400 | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 141 | 175 | 156 | 103.4309 | 25.8577
3 | КТП АМ 2612 / 160 | 160 | ВЗ | АЗС | 6/0,4 | 80 | 79 | 63 | 48.6476 | 30.4048
4 | КТП АМ 2615 / 250 | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 137 | 140 | 122 | 87.4342 | 34.9737
5 | КТП АМ 3611 / 100 | 100 | Быт | АЗС | 6/0,4 | 125 | 164 | 141 | 94.2273 | 94.2273
6 | ТП АМ 3623/ 160 | 160 | Быт |  | 6/0,4 | 190 | 131 | 156 | 104.5266 | 65.3291
7 | КТП АМ 3627 / 160 | 160 | Быт |  | 6/0,4 | 78 | 107 | 73 | 56.5364 | 35.3353
8 | КТП АМ 3614 / 100 | 100 | Быт |  | 6/0,4 | 132 | 193 | 193 | 113.5111 | 113.5111
9 | КТП Б 201 / 160 /250 | 160 | котел. | не | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП-Б204/630 | 63 | Кот. |  | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | КТП Б 203 / 160 | 160 | ВЗ |  | 6/0,4 | 47 | 31 | 22 | 21.9133 | 13.6958
12 | КТП Б 613 / 160 | 160 | Быт |  | 6/0,4 | 75 | 104 | 118 | 65.0826 | 40.6766
13 | КТП Б 615 / 100 | 100 | Быт |  | 6/0,4 | 38 | 25 | 45 | 23.6664 | 23.6664
14 | КТП Б 801 / 250 | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 27 | 14 | 11 | 11.3949 | 4.558
15 | ЗТП Б 1601 / 2х630(Т-1) | 630 | Теплицы |  | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
16 | ЗТП Б 1601 / 2х630(Т-2) | 630 | Теплицы |  | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
17 | КТП Б 1603 / 160 | 160 |  | Кот | 6/0,4 | 5 | 0 | 2 | 1.5339 | 0.95871
18 | КТП Б 1608 / 160 | 160 |  |  | 6/0,4 | 0 | 17 | 10 | 5.9166 | 3.6979
19 | КТП Б 1704 / 160 | 160 | Быт | Кот | 6/0,4 | 87 | 44 | 64 | 42.731 | 26.7069
20 | КТП Б 1709 / 630 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 80 | 46 | 44 | 37.2527 | 5.9131
21 | КТП Б 1711 / 160 | 160 | Быт |  | 6/0,4 | 8 | 25 | 25 | 12.7097 | 7.9436
22 | КТП Б 1716 / 400 | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 56 | 59 | 47 | 35.4996 | 8.8749
23 | КТП Б 1717 / 100 | 100 | Быт |  | 6/0,4 | 55 | 88 | 63 | 45.1415 | 45.1415
24 | КТП КИР 618 / 100 | 100 | Быт |  | 6/0,4 | 39 | 20 | 33 | 20.1603 | 20.1603
25 | КТП Л 1025 / 100 | 100 | БЫТ |  | 10/0,4 | 51 | 40 | 66 | 34.4039 | 34.4039
26 | КТП -Л-1014/ 160 | 160 | Быт |  | 10/0,4 | 18 | 27 | 31 | 16.6541 | 10.4088
27 | КТП Л 102 / 250 | 250 | Быт | Кот | 10/0,4 | 56 | 96 | 79 | 50.6198 | 20.2479
28 | КТП Л 718 / 250 | 250 | ВЗ |  | 10/0,4 | 14 | 9 | 15 | 8.3271 | 3.3308
29 | КТП Л 727 / 100 | 100 | Кот |  | 10/0,4 | 3 | 3 | 0 | 1.3148 | 1.3148
30 | КТП Л 733 / 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 58 | 66 | 54 | 39.0057 | 15.6023
31 | КТП Л 911 / 400 | 400 | Быт | Кот | 10/0,4 | 26 | 33 | 13 | 15.7776 | 3.9444
32 | КТП МУС 803 / 100 | 100 | ВЗ |  | 10/0,4 | 22 | 24 | 23 | 15.1202 | 15.1202
33 | КТП МУС 809 / 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 37 | 30 | 31 | 21.4751 | 8.59
34 | КТП МУС 815 / 160 | 160 | ВЗ |  | 10/0,4 | 23 | 23 | 25 | 15.5585 | 9.724
35 | КТП МУС 1614 / 630 | 630 | Быт | ВЗ | 10/0,4 | 130 | 105 | 169 | 88.5299 | 14.0524
36 | КТП П 210 / 2х400 | 400 | Быт | Кот | 10/0,4 | 131 | 76 | 134 | 74.7245 | 18.6811
37 | КТП 245 / 250 Подстепки | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 85 | 72 | 88 | 53.6877 | 21.4751
38 | КТП П 1020/ 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 179 | 210 | 233 | 136.3009 | 54.5204
39 | КТП П 1025 / 160 | 160 | Быт |  | 10/0,4 | 194 | 150 | 157 | 109.7858 | 68.6161
40 | КТП П 1038 / 400 | 400 | Быт |  | 10/0,4 | 107 | 84 | 85 | 60.4808 | 15.1202
41 | КТП П 1040 / 400 | 400 | Быт | ВЗ | 10/0,4 | 170 | 181 | 137 | 106.9371 | 26.7343
42 | КТП П 1217 / 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 210 | 234 | 191 | 139.1497 | 55.6599
43 | КТП-П-19/400 | 400 | Быт |  | 10/0,4 | 95 | 95 | 100 | 63.5487 | 15.8872
44 | КТП Яг 907 / 160 | 160 | Быт | д.сад | 10/0,4 | 61 | 59 | 64 | 40.3205 | 25.2003
45 | КТП Яг 911 / 160 | 160 | Быт | Кот | 10/0,4 | 179 | 151 | 181 | 111.9771 | 69.9857
46 | КТП Яг 918 / 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 121 | 155 | 140 | 91.1595 | 36.4638
47 | КТП ПС69 1106 / 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 197 | 188 | 162 | 119.8659 | 47.9464
48 | КТП ПС69 1108 / 400 | 400 | Быт | ВЗ | 10/0,4 | 116 | 153 | 188 | 100.1439 | 25.036
49 | КТП РВ 610 / 63 | 63 |  | ВЗ | 10/0,4 | 17 | 18 | 17 | 11.3949 | 18.0872
50 | КТП РВ 620 / 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 55 | 93 | 114 | 57.4129 | 22.9652
51 | КТП РВ 626 / 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 22 | 34 | 44 | 21.9133 | 8.7653
52 | КТП РВ 627 / 100 | 100 | Быт |  | 10/0,4 | 14 | 9 | 19 | 9.2036 | 9.2036
53 | КТП РП2 2004 / 180 | 180 | Быт | Кот | 6/0,4 | 54 | 49 | 35 | 30.2404 | 16.8002
54 | КТП РП2 2008 / 250 | 250 | Быт | Кот | 6/0,4 | 38 | 30 | 20 | 19.2837 | 7.7135
55 | КТП РП2 2026 / 250 | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 254 | 197 | 206 | 143.9706 | 57.5882
56 | КТП РПП 209/ 160 | 160 | Быт |  | 6/0,4 | 15 | 18 | 25 | 12.7097 | 7.9436
57 | КТП РПП 302 / 160 | 160 | Быт | кнс | 6/0,4 | 20 | 35 | 32 | 19.0646 | 11.9154
58 | КТП РПП 308 / 250 | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 159 | 108 | 107 | 81.9559 | 32.7823
59 | КТП РПП 309 / 160 | 160 | Быт | ВЗ | 6/0,4 | 199 | 186 | 182 | 124.2486 | 77.6554
60 | КТП С 424 / 630 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 346 | 368 | 347 | 232.5005 | 36.9048
61 | КТП С 430 / 100 | 100 | Быт |  | 6/0,4 | 143 | 81 | 192 | 91.1595 | 91.1595
62 | КТП С 605 / 250 | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 137 | 98 | 141 | 82.3941 | 32.9577
63 | КТП С 1225/ 250 | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 133 | 132 | 139 | 88.5299 | 35.4119
64 | КТП С 1226/ 250 | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 192 | 189 | 191 | 36.157 | 14.4628
65 | КТП С 1213 / 160 | 160 |  | д.сад | 6/0,4 | 13 | 12 | 20 | 9.861 | 6.1631
66 | КТП С 1218 / 400 | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 220 | 307 | 228 | 165.4457 | 41.3614
67 | КТП С 1222 / 250 | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 366 | 353 | 314 | 226.3647 | 56.5912
68 | КТП-С1902/400 | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 568 | 571 | 639 | 389.6191 | 97.4048
69 | КТП-С1920/250 | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 120 | 103 | 223 | 97.7335 | 39.0934
70 | КТП Сев 2532 / 160 | 160 | Быт |  | 10/0,4 | 20 | 14 | 28 | 13.5863 | 8.4914
71 | КТП Сев 2501 / 560 | 560 | Быт |  | 10/0,4 | 102 | 595 | 630 | 290.7899 | 51.9268
72 | КТП Сев 2502 / 630 | 630 | Быт |  | 10/0,4 | 572 | 488 | 459 | 332.8635 | 52.8355
73 | КТП Сев 2512 / 630 | 630 | Быт |  | 10/0,4 | 941 | 960 | 945 | 623.6535 | 98.9926
74 | КТП Сев 2520 / 630 | 630 | Быт |  | 10/0,4 | 940 | 937 | 933 | 615.7647 | 97.7404
75 | КТП Сев 2521/ 160 | 160 | Быт | д.сад | 10/0,4 | 3 | 10 | 12 | 5.4783 | 3.424
76 | КТП Сев 2530 / 630 | 630 | Быт | ВЗ | 10/0,4 | 956 | 963 | 951 | 628.9127 | 99.8274
77 | КТП Сев 5341 / 160 | 160 | Быт |  | 10/0,4 | 118 | 128 | 117 | 79.5454 | 49.7159
78 | КТП Сев 5335 / 630 | 630 | Быт |  | 10/0,4 | 920 | 940 | 923 | 609.8481 | 96.8013
79 | КТП Сев 5339 / 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 367 | 385 | 348 | 241.0467 | 96.4187
80 | КТП ТШ 608 / 160 | 160 | Быт | кнс | 10/0,4 | 7 | 0 | 0 | 1.5339 | 0.95871
81 | КТП ТШ 1608 / 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 113 | 67 | 93 | 59.8234 | 23.9294
82 | КТП УЗ 214 / 160 | 160 | Быт |  | 10/0,4 | 51 | 52 | 18 | 26.5151 | 16.572
83 | КТП УЗ 910 / 100 | 100 | ВЗ |  | 10/0,4 | 23 | 37 | 71 | 28.7065 | 28.7065
84 | КТП ХЩ 1905/ 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 5 | 8 | 9 | 4.8209 | 1.9284
85 | КТП ХЩ 803 / 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 82 | 25 | 112 | 47.9902 | 19.1961
86 | КТП ХЩ 813 / 160 | 160 | Быт |  | 10/0,4 | 58 | 66 | 75 | 43.6075 | 27.2547
87 | КТП ХЩ 815 / 250 | 250 | Быт | ВЗ | 10/0,4 | 192 | 119 | 105 | 91.1595 | 36.4638
88 | КТП ХЩ 816 / 160 | 160 | Быт | д.сад | 10/0,4 | 8 | 14 | 3 | 5.4783 | 3.424
89 | КТП ХЩ 1101 / 250 | 250 | Кот |  | 10/0,4 | 58 | 45 | 50 | 33.5274 | 13.411
90 | КТП ХЩ 1103 / 400 | 400 | Быт |  | 10/0,4 | 97 | 102 | 148 | 76.0393 | 19.0098
91 | КТП ХЩ 1112 /2х 100 | 100 |  | д.сад | 10/0,4 | 8 | 0 | 7 | 3.287 | 1.3148
92 | КТП-Хщ-1906/250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 205 | 193 | 146 | 119.2085 | 74.5053
93 | КТП-Хщ2010/160 | 160 | фермер. хоз. |  | 10/0,4 | 17 | 10 | 8 | 7.6697 | 4.7935
94 | КТП ХЩ 1104/ 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 17 | 1 | 1 | 4.1635 | 1.6654
95 | КТП ХЩ 1113 / 400 | 400 | ВЗ |  | 10/0,4 | 41 | 40 | 46 | 27.8299 | 6.9575
96 | КТП ХЩ 1114 / 100 | 100 | Быт | д.сад | 10/0,4 | 73 | 95 | 150 | 69.6844 | 69.6844
97 | КТП ХЩ 1902 / 400 | 400 | Быт |  | 10/0,4 | 306 | 191 | 320 | 179.0319 | 44.758
98 | КТП ХЩ 1904/ 250 | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 30 | 37 | 43 | 24.1047 | 9.6419
99 | КТП ХЩ 2001 / 630 | 630 | Быт |  | 10/0,4 | 20 | 67 | 65 | 33.3083 | 5.287
100 | КТП ХЩ 2006 / 400 | 400 | Быт |  | 10/0,4 | 11 | 10 | 12 | 7.2314 | 1.8079
101 | КТП ХЩ 2008 / 400 | 400 | ВЗ | кнс | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | КТП ХЩ 2009 / 160 | 160 | ВЗ |  | 10/0,4 | 23 | 23 | 23 | 15.1202 | 9.4501
103 | КТП ХЩ 2011 / 100 | 100 | Быт |  | 10/0,4 | 5 | 6 | 36 | 10.2993 | 10.2993
104 | ЗТП 6 / 2х560 Т-1 | 560 | Быт |  | 6/0,4 | 103 | 109 | 91 | 66.3974 | 11.8567
105 | ЗТП 6 / 2х560 Т-2 | 560 | Резерв |  | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ЗТП 33 / 2х560 Т-1 | 560 | Быт |  | 6/0,4 | 143 | 194 | 180 | 113.2919 | 20.2307
107 | ЗТП 33 / 2х560 Т-2 | 560 | Быт |  | 6/0,4 | 48 | 55 | 41 | 31.5552 | 5.6349
108 | ЗТП 77А / 2х630 Т-1 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 484 | 504 | 523 | 331.1105 | 52.5572
109 | ЗТП 77А / 2х630 Т-2 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 574 | 578 | 535 | 369.6779 | 58.679
110 | ЗТП 197 / 2х630 Т-1 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 168 | 177 | 112 | 100.1439 | 15.8959
111 | ЗТП 197 / 2х630 Т-2 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 149 | 83 | 112 | 75.3819 | 11.9654
112 | ЗТП 198 / 2х400 Т-1 | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 75 | 85 | 90 | 54.7833 | 13.6958
113 | ЗТП 198 / 2х400 Т-2 | 400 | Резерв |  | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ЗТП 199 / 2х400 Т-1 | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 137 | 87 | 103 | 71.6566 | 17.9141
115 | ЗТП 199 / 2х400 Т-2 | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 107 | 85 | 63 | 55.879 | 13.9697
116 | ЗТП 204 / 2х630 Т-1 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 48 | 62 | 72 | 39.8823 | 6.3305
117 | ЗТП 204 / 2х630 Т-2 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 227 | 170 | 115 | 112.1963 | 17.8089
118 | ЗТП 252 / 2х180 Т-1 | 180 | экоинститут |  | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | ЗТП 252 / 2х180 Т-2 | 180 |  | экоинститут | 6/0,4 | 57 | 52 | 70 | 39.2249 | 21.7916
120 | ЗТП 425 / 2х630 Т-1 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 103 | 94 | 127 | 70.9992 | 11.2697
121 | ЗТП 425 / 2х630 Т-2 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 76 | 103 | 88 | 58.5086 | 9.2871
122 | ЗТП 428 / 2х400 Т-1 | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 183 | 211 | 222 | 134.9861 | 33.7465
123 | ЗТП 428 / 2х400 Т-2 | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 63 | 71 | 72 | 45.1415 | 11.2854
124 | ЗТП 579 / 2х630 Т-1 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 106 | 100 | 101 | 67.2739 | 10.6784
125 | ЗТП 579 / 2х630 Т-2 | 630 | Резерв |  | 6/0,4 | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 0.34783
126 | КТП-Фос 1001/400 | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 370 | 271 | 243 | 193.7139 | 48.4285
127 | ТП 47 / 2х630 "Алые паруса" Т-1 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 84 | 100 | 82 | 58.2895 | 9.2523
128 | ТП 47 / 2х630 "Алые паруса" Т-2 | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 48 | 53 | 94 | 42.731 | 6.7827
129 | КТП-414/160 б/о "Лада" | 160 | Быт |  | 6/0,4 | 57 | 63 | 66 | 40.7588 | 25.4742
130 | КТП-729/630 б/о "Дружба" | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 16 | 12 | 20 | 10.5184 | 1.6696
131 | КТП-402/630 б/о "Островок" | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 73 | 74 | 78 | 49.305 | 7.8262
132 | КТП-403/400 б/о "Островок" | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 88 | 70 | 71 | 50.1815 | 12.5454
133 | КТП-Русская Борковка (400кВА) | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 28 | 39 | 27 | 20.5985 | 5.1496
134 | КТП-106/250 СНТ "Приморский" | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 23 | 70 | 67 | 35.0613 | 14.0245
135 | КТП-104/250 СНТ "Приморский" | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 3 | 5 | 12 | 4.3827 | 1.7531
136 | КТП-1204/1000 СНТ "Росток-1" | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 232 | 233 | 70 | 117.2363 | 46.8945
137 | КТП-1205/400СНТ "Росток-1" | 400 | Быт |  | 10/0,4 | 89 | 122 | 173 | 84.1472 | 21.0368
138 | КТП- П 1218/400 СНТ "Прибой" | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 310 | 292 | 306 | 198.9731 | 79.5892
139 | КТП- П 1222/400 СНТ "Прибой" | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 69 | 130 | 132 | 72.5331 | 29.0133
140 | КТП-Русская поле КТП-207 (СНТ) (Р. Борковка) | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 104 | 154 | 104 | 79.3263 | 19.8316
141 | КТП-Русская поле КТП-112 (СНТ) (Ягодное) | 400 | Быт |  | 10/0,4 | 75 | 15 | 121 | 46.2371 | 11.5593
142 | КТП-250/400 СНТ "Прилесье"(Ягодное) | 400 | Быт |  | 10/0,4 | 71 | 100 | 10 | 39.6631 | 9.9158
143 | КТП-С 1217/400 СНТ "Берег-2" | 400 | Быт |  | 6/0,4 | 44 | 80 | 15 | 30.4595 | 7.6149
144 | КТП-С 1220/250 СНТ "Берег-2" | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 63 | 70 | 79 | 46.4563 | 18.5825
145 | КТП-С 1221/250 СНТ "Берег-2" | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 51 | 39 | 54 | 31.5552 | 12.6221
146 | КТП-Мус 1620/630 СНТ "АВТОВАЗТРАНС" | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 158 | 115 | 108 | 83.4898 | 33.3959
147 | КТП- 22/630 СНТ "Отрада" | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 264 | 139 | 141 | 119.2085 | 18.922
148 | КТП- 23/630 СНТ "Отрада" | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 225 | 236 | 311 | 169.1709 | 26.8525
149 | КТП-1206/1000 СНТ "Росток-2" | 250 | Быт |  | 10/0,4 | 100 | 125 | 177 | 88.0916 | 35.2366
150 | КТП- Яг 1401/1000 Ладья Благополучия | 1000 | Быт |  | 10/0,4 | 120 | 110 | 140 | 81.0793 | 8.1079
157 | КТП- Яг 1402/1000 Ладья Благополучия | 1000 | Быт |  | 10/0,4 | 148 | 164 | 224 | 117.4555 | 11.7455
158 | КТП- Яг 1403/1000 Ладья Благополучия | 1000 | Быт |  | 10/0,4 | 44 | 24 | 69 | 30.0213 | 3.0021
159 | КТП- Яг 1404/1000 Ладья Благополучия | 1000 | Быт |  | 10/0,4 | 275 | 219 | 166 | 144.628 | 14.4628
160 | КТП- Яг 145/1000 Ладья Благополучия | 1000 | Быт |  | 10/0,4 | 102 | 107 | 44 | 55.4407 | 5.5441
161 | КТП- Яг 1406/630 Ладья Благополучия | 630 | Быт |  | 10/0,4 | 207 | 391 | 186 | 171.8005 | 27.2699
162 | КТП- Яг 1407/630 Ладья Благополучия | 630 | Быт |  | 10/0,4 | 280 | 375 | 246 | 197.4391 | 31.3395
163 | КТП- Яг 1408/400 Ладья Благополучия | 400 | Быт |  | 10/0,4 | 54 | 84 | 46 | 40.3205 | 10.0801
164 | КТП- Яг 1409/1000 Ладья Благополучия | 1000 | Быт |  | 10/0,4 | 620 | 470 | 369 | 319.7155 | 31.9716
165 | КТП- 17Б/630 СНТ "Березка" | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 370 | 257 | 165 | 173.5536 | 27.5482
166 | КТП- 18Б/630 СНТ "Березка" | 630 | Быт |  | 6/0,4 | 311 | 341 | 309 | 210.5871 | 33.4265
167 | КТП- 26Б/250 СНТ "Березка" | 250 | Быт |  | 6/0,4 | 16 | 17 | 0.3 | 7.2971 | 2.9189

## Лист4
Замеры ГПП- 1000000 РП- 1280000 2026г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  | класс напряжения кВ | Загруженность ТП (КТП)
[6 empty] | А |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1280301/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 205 | 175 | 153 | 116.7981 | 18.5394
2 | КТП-1280302/400 | 400 | Быт |  | 0.4 | 252 | 250 | 284 | 172.2388 | 43.0597
3 | КТП-120303/100 | 100 | Быт | нет договора | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП-1280305/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 31 | 37 | 60 | 28.0491 | 4.4522
5 | КТП-1280306/160 | 160 | Быт | школа | 0.4 | 30 | 28 | 18 | 16.6541 | 10.4088
6 | КТП-1280307/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 404 | 402 | 505 | 287.2838 | 45.6006
7 | КТП-1280308/250 | 250 | Быт | пекарня | 0.4 | 45 | 32 | 45 | 26.7343 | 10.6937
8 | КТП-1280309/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 207 | 227 | 210 | 141.1219 | 22.4003
9 | КТП-1280310/560 | 560 | Быт |  | 0.4 | 406 | 335 | 496 | 271.0679 | 48.405
10 | КТП-1280312/400 | 400 | Быт |  | 0.4 | 129 | 119 | 134 | 83.7089 | 20.9272
11 | КТП-1280315/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 223 | 177 | 179 | 126.8782 | 20.1394
12 | КТП-1280316/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 256 | 210 | 247 | 156.2421 | 24.8003
13 | КТП-1280314/400 | 400 | Быт | нет договора | 0.4 |  |  |  | 0 | 0
14 | КТП-1280348/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 55 | 36 | 42 | 29.1447 | 4.6261
15 | КТП-1280349/400 | 630 | Быт |  | 0.4 | 248 | 281 | 197 | 159.0908 | 25.2525
16 | КТП-1280350/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 80 | 34 | 71 | 40.5397 | 6.4349
17 | КТП-1280352/400 | 630 | Быт |  | 0.4 | 112 | 115 | 110 | 73.8479 | 11.7219
18 | КТП-1280344/400 | 400 | Быт |  | 0.4 | 40 | 24 | 30 | 20.5985 | 5.1496
19 | КТП-1280317/400 | 400 | Быт |  | 0.4 | 73 | 57 | 69 | 43.6075 | 10.9019
20 | КТП -1280351/ 25 | 25 | Быт |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТП -1280355/ 25 | 25 | Быт |  | 0.4 | 0 | 1 | 2 | 0.6574 | 2.6296
22 | КТП -1280356/ 63 | 63 | Быт |  | 0.4 | 64 | 57 | 73 | 42.5119 | 67.4792
23 | КТП-1280353/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 55 | 51 | 92 | 43.3884 | 6.887
24 | КТП -1280338/ 100 | 100 | Быт |  | 0.4 | 10 | 8 | 6 | 5.2592 | 5.2592
25 | КТП -1280360/ 250 | 250 | Быт |  | 0.4 | 51 | 33 | 35 | 26.0769 | 10.4307
26 | КТП-1280318/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 261 | 183 | 179 | 136.5201 | 21.6699
27 | КТП-1280320/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 312 | 383 | 287 | 215.1889 | 34.157
28 | КТП-1280324/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 393 | 325 | 345 | 232.9387 | 36.9744
29 | КТП-1280327/630 | 630 | Быт | 0,4 не обсл | 0.4 |  |  |  | 0 | 0
30 | КТП-1280339/630 | 630 | Быт |  | 0.4 | 29 | 39 | 37 | 23.009 | 3.6522
31 | КТП-1280358/1000(Т-1) откл. | 1000 | Быт |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТП-1280358/1000(Т-2) | 1000 | Быт |  | 0.4 | 234 | 202 | 237 | 147.4767 | 14.7477
33 | КТП-1280359/630(Т-1) откл. | 630 | Быт |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | КТП-1280359/630(Т-2) | 630 | Быт |  | 0.4 | 390 | 322 | 402 | 244.1145 | 38.7483
35 | КТП-1280341/1000 | 1000 | Быт |  | 0.4 | 107 | 99 | 106 | 68.3696 | 6.837
36 | КТП-1280362 / 400 | 400 | Быт |  | 0.4 | 8 | 8 | 2 | 3.9444 | 0.9861
37 | КТП -1280365 / 160 | 160 | Быт |  | 0.4 | 0 | 28 | 7 | 7.6697 | 4.7935
38 | КТП-1280366 / 400 | 400 | Быт |  | 0.4 | 246 | 202 | 237 | 150.1063 | 37.5266
39 | КТП-1280367 / 400 | 400 | Быт |  | 0.4 | 300 | 407 | 463 | 256.386 | 64.0965
| КТП-4340005/160 ул. Ботаническая | 160 | Быт | РП-4 ГПП-1 | 0.4 | 54 | 143 | 23 | 48.2093 | 30.1308
| КТП-5010017/160 ул. Коммунальная | 160 | Быт | РП-1 пкз ГПП-5 пкз | 0.4 | 80 | 36 | 98 | 46.8945 | 29.3091
| КТП-5060015/160 Аптечный проезд | 160 | Быт | РП-6 пкз ГПП-5 пкз | 0.4 | 4 | 44 | 0 | 10.5184 | 6.574