## Лист1
Северный участок - 1 квартал 2026
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-2 | 315 | быт | 6/0,4 | 401 | 392 | 405 | 262.5217 | 83.3402
ЦРП-15 секция№1 | 630 | котельная,быт | 6/0,4 | 388 | 406 | 446 | 271.7253 | 43.131
ЦРП-15 секция№2 | 630 | котельная, быт | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
КТП-6 | 250 | быт | 6/0,4 | 20 | 10 | 40 | 15.3393 | 6.1357
ТП-8 секция№1 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 6/0,4 | 33 | 42 | 35 | 24.1047 | 6.0262
ТП-8 секция №2 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 6/0,4 | 140 | 94 | 127 | 79.1071 | 19.7768
КТП-15 | 250 | Пож.охрана,быт | 6/0,4 | 108 | 160 | 119 | 84.8046 | 33.9218
КТП-36 | 100 | быт | 6/0,4 | 73 | 143 | 101 | 69.4653 | 69.4653
ТП-39 секция№1 | 250 | быт | 6/0,4 | 229 | 185 | 195 | 133.4522 | 53.3809
ТП-39 секция№2 | 250 | быт | 6/0,4 | 98 | 55 | 89 | 53.0303 | 21.2121
КТП-42 | 400 | быт | 6/0,4 | 132 | 304 | 240 | 148.1341 | 37.0335
КТП-45 | 315 | быт | 6/0,4 | 188 | 182 | 231 | 131.6991 | 41.8092
КТП-53 | 100 | быт | 6/0,4 | 70 | 91 | 89 | 54.7833 | 54.7833
КТП-59 | 320 | быт | 6/0,4 | 60 | 83 | 88 | 50.6198 | 15.8187
КТП-70 | 240 | быт | 6/0,4 | 198 | 245 | 167 | 133.6713 | 55.6964
КТП-71 | 180 | быт | 6/0,4 | 118 | 124 | 152 | 86.3385 | 47.9659
КТП-73 | 250 | быт | 6/0,4 | 127 | 223 | 161 | 111.9771 | 44.7909
КТП-76 | 250 | быт | 6/0,4 | 184 | 179 | 164 | 115.4833 | 46.1933
ТП-82 секция 1 | 630 | магазины | 6/0,4 | 84 | 57 | 55 | 42.9501 | 6.8175
ТП-82 секция 2 | 630 | магазины | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-90 | 180 | быт,котельная | 6/0,4 | 153 | 164 | 128 | 97.5143 | 54.1746
КТП-91 | 160 | быт | 6/0,4 | 75 | 86 | 75 | 51.7155 | 32.3222
КТП-92 | 400 | быт | 6/0,4 | 38 | 20 | 24 | 17.9689 | 4.4922
КТП-96 | 180 | быт, | 6/0,4 | 69 | 108 | 145 | 70.5609 | 39.2005
КТП-97 | 400 | быт | 6/0,4 | 210 | 232 | 288 | 159.9673 | 39.9918
КТП-98 | 180 | быт | 6/0,4 | 135 | 70 | 159 | 79.7645 | 44.3136
КТП-99 | 200 | быт | 6/0,4 | 154 | 122 | 113 | 85.2429 | 42.6214
ТП-104 | 180 | котельная,насосная.быт | 6/0,4 | 223 | 261 | 215 | 153.1742 | 85.0968
КТП-106 | 180 | быт | 6/0,4 | 153 | 158 | 174 | 106.2797 | 59.0443
КТП-114 | 180 | АСАДО,быт | 6/0,4 | 120 | 95 | 110 | 71.2183 | 39.5657
КТП-116 | 200 | быт | 6/0,4 | 119 | 49 | 100 | 58.7277 | 29.3639
КТП-117 | 180 | быт,котельная | 6/0,4 | 89 | 105 | 68 | 57.4129 | 31.8961
КТП-118 | 160 | быт | 6/0,4 | 203 | 247 | 217 | 146.1619 | 91.3512
КТП-123 | 160 | быт | 6/0,4 | 140 | 158 | 122 | 92.036 | 57.5225
ТП-124 | 315 | быт,школа | 6/0,4 | 203 | 171 | 169 | 118.9894 | 37.7744
КТП-125 | 200 | быт | 6/0,4 | 130 | 84 | 144 | 78.4497 | 39.2249
КТП-128 | 400 | быт | 6/0,4 | 180 | 168 | 200 | 120.0851 | 30.0213
КТП-133 | 250 | быт | 6/0,4 | 138 | 123 | 79 | 74.5053 | 29.8021
ТП-136 | 630 | Т-1 | 6/0,4 | 4 | 7 | 8 | 4.1635 | 0.66088
ТП-136 | 630 | Т-2 | 6/0,4 | 160 | 155 | 130 | 97.5143 | 15.4785
КТП-138 | 100 | быт | 6/0,4 | 35 | 17 | 55 | 23.4473 | 23.4473
КТП-147 | 400 | быт | 6/0,4 | 160 | 113 | 102 | 82.175 | 20.5437
МТП-149 | 250 | быт | 6/0,4 | 35 | 24 | 28 | 19.0646 | 7.6258
ТП-150 | 400 | школа,быт | 6/0,4 | 177 | 192 | 129 | 109.1284 | 27.2821
КТП-152 секция 1 | 400 | быт | 6/0,4 | 22 | 29 | 58 | 23.8855 | 5.9714
КТП-152 секция 2 | 320 | быт | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
КТП-155 | 100 | быт | 6/0,4 | 24 | 35 | 25 | 18.4072 | 18.4072
ТП-157 секция№1 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 6/0,4 | 125 | 108 | 116 | 76.4775 | 12.1393
ТП-157 секция№2 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 6/0,4 | 120 | 83 | 99 | 66.1783 | 10.5045
ТП-158 секция№1 | 100 | котельная, дет.сад,быт | 6/0,4 | 54 | 47 | 57 | 34.6231 | 34.6231
ТП-158 секция№2 | 100 | котельная,дет.сад,быт | 6/0,4 | 15 | 14 | 16 | 9.861 | 9.861
ТП-160 секция№1 | 400 | психоневрологический интернат | 6/0,4 | 244 | 191 | 154 | 129.0695 | 32.2674
ТП-160 секция№2 | 400 | психоневрологический интернат | 6/0,4 | 13 | 6 | 13 | 7.0123 | 1.7531
ТП-166 | 100 | школа,быт | 6/0,4 | 15 | 11 | 9 | 7.6697 | 7.6697
ТП-175 | 400 | Туберкулезный диспансер, быт | 6/0,4 | 60 | 53 | 41 | 33.7465 | 8.4366
КТП-185 | 400 | школа,быт | 6/0,4 | 160 | 96 | 147 | 88.3107 | 22.0777
МТП-187 | 100 | быт | 6/0,4 | 98 | 124 | 139 | 79.1071 | 79.1071
КТП-197 | 250 | быт | 6/0,4 | 186 | 175 | 158 | 113.7302 | 45.4921
КТП-200 | 250 | быт | 6/0,4 | 182 | 160 | 138 | 105.184 | 42.0736
КТП-235 | 250 | быт | 6/0,4 | 191 | 166 | 157 | 112.6345 | 45.0538
КТП-242 | 250 | быт | 6/0,4 | 114 | 120 | 106 | 74.5053 | 29.8021
КТП-246 | 180 | быт | 6/0,4 | 167 | 158 | 113 | 95.9804 | 53.3224
КТП-247 | 250 | школа,котельная.АЗС,быт | 6/0,4 | 187 | 129 | 128 | 97.2952 | 38.9181
ТП-248 | 400 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 212 | 186 | 212 | 133.6713 | 33.4178
КТП-251 | 250 | быт | 6/0,4 | 87 | 63 | 74 | 49.0859 | 19.6343
ТП-252 секция№1 | 400 | школа,быт | 6/0,4 | 132 | 94 | 92 | 69.6844 | 17.4211
ТП-252 секция№2 | 400 | школа,быт | 6/0,4 | 86 | 189 | 96 | 81.2985 | 20.3246
ТП-253 | 630 | дет.сад,2 котельные,быт | 6/0,4 | 432 | 361 | 396 | 260.5495 | 41.3571
ТП-254 секция№1 | 320 | Больница,быт | 6/0,4 | 245 | 162 | 210 | 135.2053 | 42.2516
ТП-254 секция№2 | 320 | больница,быт | 6/0,4 | 48 | 50 | 64 | 35.4996 | 11.0936
ТП-255 | 400 | дет.сад, быт | 6/0,4 | 150 | 160 | 137 | 97.9526 | 24.4881
ТП-256 секция№1 | 630 | Насосная,быт | 6/0,4 | 226 | 210 | 219 | 143.5323 | 22.7829
ТП-256 секция№2 | 630 | Насосная,быт | 6/0,4 | 62 | 40 | 53 | 33.9657 | 5.3914
ТП-262 секция№1 | 400 | Дет.сад, областной сборный пункт,быт | 6/0,4 | 130 | 101 | 96 | 71.6566 | 17.9141
ТП-262 секция№2 | 320 | Дет.сад,областной сборный пункт,быт | 6/0,4 | 120 | 130 | 115 | 79.9837 | 24.9949
ТП-270 | 320 | АТС, быт | 6/0,4 | 159 | 142 | 189 | 107.3753 | 33.5548
ТП-277 | 400 | Насосная, быт | 6/0,4 | 167 | 164 | 119 | 98.61 | 24.6525
ТП-278 секция№1 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 6/0,4 | 195 | 173 | 221 | 129.0695 | 32.2674
ТП-278 секция№2 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 6/0,4 | 278 | 265 | 249 | 173.5536 | 43.3884
ТП-279 секция№1 | 400 | быт | 6/0,4 | 119 | 78 | 110 | 67.2739 | 16.8185
ТП-279 секция№2 | 400 | быт | 6/0,4 | 48 | 58 | 86 | 42.0736 | 10.5184
КТП-306 | 400 | быт | 6/0,4 | 238 | 294 | 341 | 191.3034 | 47.8258
КТП-307 | 250 | быт | 6/0,4 | 97 | 76 | 144 | 69.4653 | 27.7861
КТП-308 | 180 | быт | 6/0,4 | 49 | 133 | 86 | 58.7277 | 32.6265
КТП-316 | 200 | быт (дачи) | 6/0,4 | 10 | 8 | 22 | 8.7653 | 4.3827
КТП-323 | 250 | быт | 6/0,4 | 140 | 161 | 214 | 112.8537 | 45.1415
КТП-328 | 400 | быт(дачи) | 6/0,4 | 477 | 534 | 417 | 312.9224 | 78.2306
ТП-329 | 400 | Инкассация, опт.базы | 6/0,4 | 125 | 145 | 136 | 88.9681 | 22.242
КТП-338 | 400 | быт | 6/0,4 | 134 | 148 | 172 | 99.4865 | 24.8716
КТП-340 секция№1 | 250 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 33 | 43 | 29 | 23.009 | 9.2036
КТП-340 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 29 | 56 | 32 | 25.6386 | 10.2554
КТП-341 секция№1 | 400 | быт | 6/0,4 | 61 | 70 | 51 | 39.8823 | 9.9706
КТП-341секция№2 | 400 | быт | 6/0,4 | 30 | 53 | 30 | 24.7621 | 6.1905
МТП-342 | 250 | быт | 6/0,4 | 45 | 69 | 54 | 36.8144 | 14.7258
КТП-343 | 400 |  | 6/0,4 | 110 | 98 | 120 | 71.8757 | 17.9689
КТП-345 | 400 | быт | 6/0,4 | 224 | 333 | 293 | 186.2633 | 46.5658
КТП-346 | 250 | быт | 6/0,4 | 40 | 34 | 30 | 22.7899 | 9.1159
КТП-347 | 400 | быт,дет.сад,насосная,котельная | 6/0,4 | 148 | 193 | 173 | 112.6345 | 28.1586
КТП-348 секция 1 | 400 | Школа,быт.котельная | 6/0,4 | 64 | 35 | 43 | 31.1169 | 7.7792
КТП-348 секция 2 | 400 | Школа,быт.котельная | 6/0,4 | 39 | 61 | 46 | 31.9935 | 7.9984
ТП-349 секция№1 | 560 | Колледж,быт | 6/0,4 | 97 | 109 | 93 | 65.5209 | 11.7002
ТП-349 секция№2 | 320 | Колледж,быт | 6/0,4 | 20 | 36 | 40 | 21.0368 | 6.574
КТП-351 секция№1 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 6/0,4 | 123 | 155 | 134 | 90.2829 | 22.5707
КТП-351 секция№2 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 6/0,4 | 31 | 30 | 18 | 17.3115 | 4.3279
КТП-359 | 250 | быт | 6/0,4 | 184 | 119 | 159 | 101.2396 | 40.4958
КТП-363 секция№1 | 250 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 71 | 57 | 54 | 39.8823 | 15.9529
КТП-363 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
ТП-373 | 250 | быт | 6/0,4 | 25 | 25 | 40 | 19.722 | 7.8888
КТП-376 | 400 | быт | 6/0,4 | 150 | 102 | 87 | 74.2862 | 18.5715
КТП-379 | 250 | быт | 6/0,4 | 70 | 60 | 57 | 40.9779 | 16.3912
ТП-382 секция№1 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 6/0,4 | 136 | 138 | 165 | 96.1995 | 15.2698
ТП-382 секция№2 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 6/0,4 | 168 | 145 | 150 | 101.4587 | 16.1046
ТП-383 секция№1 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 6/0,4 | 430 | 427 | 479 | 292.7621 | 73.1905
ТП-383 секция№2 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 6/0,4 | 282 | 313 | 290 | 193.933 | 48.4832
КТП-385 | 160 | быт | 6/0,4 | 51 | 60 | 49 | 35.0613 | 21.9133
МТП-388 | 63 | быт | 6/0,4 | 62 | 58 | 83 | 44.4841 | 70.6096
КТП-399 | 250 | быт | 6/0,4 | 48 | 120 | 174 | 74.9436 | 29.9774
МТП-415 | 63 | быт | 10/0,4 | 18 | 19 | 26 | 13.8054 | 21.9133
КТП-499 | 400 | быт | 10/0,4 | 304 | 250 | 271 | 180.785 | 45.1962
ТП-502 секция№1 | 630 | СВВАУЛ, быт | 6/0,4 | 170 | 169 | 133 | 103.4309 | 16.4176
ТП-502 секция№2 | 630 | СВВАУЛ, быт | 6/0,4 | 65 | 47 | 61 | 37.9101 | 6.0175
ТП-506 секция№1 | 630 | котельная, СВВАУЛ.быт | 6/0,4 | 85 | 135 | 113 | 72.9714 | 11.5828
ТП-506 секция№2 | 630 | котельная,СВВАУЛ,быт | 6/0,4 | 218 | 234 | 218 | 146.8193 | 23.3047
ТП 507 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт,школа,насосная | 6/0,4 | 101 | 64 | 115 | 61.3573 | 15.3393
ТП 507 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт,школа,насосная | 6/0,4 | 18 | 19 | 23 | 13.148 | 3.287
ТП-508 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 6/0,4 | 50 | 29 | 35 | 24.9812 | 6.2453
ТП-508 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 6/0,4 | 231 | 244 | 213 | 150.7637 | 37.6909
ТП-509 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 6/0,4 | 227 | 226 | 229 | 149.4489 | 37.3622
ТП-509 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 6/0,4 | 69 | 59 | 87 | 47.1137 | 11.7784
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 6/0,4 | 40 | 47 | 45 | 28.9256 | 11.5702
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 6/0,4 | 152 | 160 | 129 | 96.6378 | 38.6551
ТП-516 секция№1 | 400 | быт | 6/0,4 | 92 | 99 | 106 | 65.0826 | 16.2706
ТП-516 секция№2 | 400 | быт | 6/0,4 | 77 | 64 | 67 | 45.5797 | 11.3949
КТП-517 | 630 | быт | 6/0,4 | 144 | 140 | 243 | 115.4833 | 18.3307
КТП-519 | 100 | быт | 6/0,4 | 70 | 26 | 78 | 38.1292 | 38.1292
КТП-520 | 100 | быт | 6/0,4 | 21 | 37 | 43 | 22.1325 | 22.1325
ТП-521 секция№1 | 400 | Проф.училище, быт | 6/0,4 | 74 | 58 | 118 | 54.7833 | 13.6958
ТП-521 секция№2 | 400 | Проф.училище, быт | 6/0,4 | 165 | 216 | 204 | 128.193 | 32.0482
ТП-523 секция№1 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
ТП-523 секция№2 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
ТП-525 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 142 | 125 | 189 | 99.9248 | 24.9812
ТП-525 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 65 | 80 | 105 | 54.7833 | 13.6958
ТП-526 секция№1 | 320 | Насосная,быт | 6/0,4 | 187 | 218 | 221 | 137.1775 | 42.868
ТП-526 секция№2 | 400 | Котельная,быт | 6/0,4 | 111 | 68 | 77 | 56.0981 | 14.0245
ТП-527 секция№1 | 630 | Школа,быт | 6/0,4 | 234 | 172 | 189 | 130.3843 | 20.6959
ТП-527 секция№2 | 400 | быт | 6/0,4 | 195 | 186 | 196 | 126.4399 | 31.61
ТП-529 секция№1 | 320 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 104 | 105 | 93 | 66.1783 | 20.6807
ТП-529 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 22 | 25 | 17 | 14.0245 | 5.6098
ТП-101 ЖД | 630 | Котельная,быт | 6/0,4 | 246 | 228 | 196 | 146.8193 | 23.3047
ТП-102 ЖД секция№1 | 320 | быт | 6/0,4 | 60 | 70 | 52 | 39.8823 | 12.4632
ТП-102 ЖД секция№2 | 400 | насосная.быт | 6/0,4 | 41 | 95 | 49 | 40.5397 | 10.1349
ТП-533 секция№1 | 400 | котельная.быт | 6/0,4 | 120 | 95 | 102 | 69.4653 | 17.3663
ТП-533 секция№2 | 250 | быт | 6/0,4 | 20 | 21 | 12 | 11.6141 | 4.6456
ТП-33 ЖД секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 108 | 26 | 77 | 46.2371 | 11.5593
ТП-33 ЖД секция№2 | 400 | дет.сад,быт,насосная | 6/0,4 | 32 | 59 | 48 | 30.4595 | 7.6149
ТП-135 ЖД | 320 | Центр соц.помощи,АТС | 6/0,4 | 36 | 50 | 25 | 24.3238 | 7.6012
ТП-138 ЖД секция№1 | 630 | Котельная.насоная,ребил.центр, быт | 6/0,4 | 120 | 138 | 142 | 87.6533 | 13.9132
ТП-138 ЖД секция№2 | 630 | Котельная,насосная,быт | 6/0,4 | 147 | 244 | 172 | 123.3721 | 19.5829
КТП-14 ЖД | 400 | быт | 6/0,4 | 131 | 175 | 165 | 103.2118 | 25.803
КТП-Мк 68 | 160 | быт | 6/0,4 | 76 | 55 | 65 | 42.9501 | 26.8438
КТП-СПЕКТР 21.01 | 200 | пром.зона | 6/0,4 | 40 | 78 | 68 | 40.7588 | 20.3794
ТП-545 секция№1 | 250 | быт | 6/0,4 | 45 | 22 | 29 | 21.0368 | 8.4147
ТП-545 секция№2 | 250 | быт | 6/0,4 | 126 | 64 | 83 | 59.8234 | 23.9294
ТП-548 секция 1 | 630 | пром.зона | 6/0,4 | 104 | 98 | 76 | 60.9191 | 9.6697
ТП-548 секция 2 | 1000 | пром.зона | 6/0,4 | 130 | 145 | 111 | 84.5855 | 8.4585
ТП-ЛПДС 19.01секция№1 | 630 | быт | 6/0,4 | 55 | 27 | 24 | 23.2281 | 3.687
ТП-ЛПДС 19.01секция№2 | 630 | быт | 6/0,4 | 62 | 43 | 13 | 25.8577 | 4.1044
КТП-ЗБ 5.03 | 200 | 2 котельные,дет.сад,быт | 6/0,4 | 150 | 144 | 175 | 102.7735 | 51.3868
КТП-Зб 5.04 | 100 | быт | 6/0,4 | 107 | 120 | 112 | 74.2862 | 74.2862
КТП-Зб 8.01 | 100 | БЫТ | 6/0,4 | 23 | 40 | 35 | 21.4751 | 21.4751
СТП-571 | 25 | дачи | 6/0,4 | 32 | 18 | 20 | 15.3393 | 61.3573
СТП-572 | 25 | дачи | 6/0,4 | 25 | 25 | 19 | 15.1202 | 60.4808
СТП-578 | 40 | дачи | 6/0,4 | 25 | 15 | 14 | 11.8332 | 29.583
КТП-600 | 100 | дачи | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0