## Лист1
Тольятти участки-1,2 - 1 квартал 2026
№ п/п | скв. № | Диспетчерское | Номинал. | Потребители |  | Загруженность ТП (КТП)
|  | Наименование ТП(КТП) | ток |  | КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, кВ
|  |  | тр-ра |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | А |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 1000004 | ТП-УДУ Поль-Мот | 1445 | Дачный масcив, ГСК, склады. | 10/0,4 | 174 | 184 | 222 | 193.3333 | 13.3795
|  |  | 1445 |  |  | 48 | 49 | 64 | 53.6667 | 3.714
2 | 1000101 | ТП1 "А" РТЦ | 578 | АТС, Дом связи, ТЦ. Гараж. | 10/0,4 | 73 | 63 | 46 | 60.6667 | 10.496
|  |  | 578 |  |  | 108 | 83 | 81 | 90.6667 | 15.6863
3 | 1000102 | ТП1 "Б" РТЦ | 578 | АТС, Дом связи. | 10/0,4 | 83 | 108 | 96 | 95.6667 | 16.5513
|  |  | 578 |  |  | 13 | 18 | 16 | 15.6667 | 2.7105
4 | 1000103 | ТП-2РТЦ | 910 | ТЦ, ТЕВиС, Гараж, Церковь. | 10/0,4 | 113 | 123 | 111 | 115.6667 | 12.7106
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 53 | 58 | 56 | 55.6667 | 6.1172
5 | 1000001 | КТП-1 Революцион. | 910 | ГСК, Стоянка, ПП, Комерц. | 10/0,4 | 259 | 269 | 332 | 286.6667 | 31.5018
6 | 1000002 | КТП11 | 361 | ПП, АЗС, Светофор. | 10/0,4 | 12 | 30 | 16 | 19.3333 | 5.3555
7 | 1000005 | КТП-5 | 361 | ПП, АЗС. | 10/0,4 | 86 | 67 | 102 | 85 | 23.5457
8 | 1000007 | КТП- 7 Юж.дор. | 361 | УО. | 10/0,4 | 45 | 57 | 70 | 57.3333 | 15.8818
9 | 1000014 | КТП- 7А Юж.дор. | 361 | АЗС, УО, ГСК. | 10/0,4 | 131 | 120 | 109 | 120 | 33.241
10 | 1000023 | КТП- 7В Юж.дор. | 144 | УО | 10/0,4 | 55 | 46 | 50 | 50.3333 | 34.9537
11 | 1000008 | КТП- 8 Юж.дор. | 578 | УО, ПП. | 10/0,4 | 38 | 35 | 46 | 39.6667 | 6.8627
12 | 1000009 | КТП- 9 Юж.дор. | 578 | ПП, связь | 10/0,4 | 34 | 49 | 55 | 46 | 7.9585
13 | 1010101 | ТП101 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 226 | 258 | 256 | 246.6667 | 27.1062
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 13 | 13 | 26 | 17.3333 | 1.9048
14 | 1010102 | ТП102 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 238 | 208 | 176 | 207.3333 | 22.7839
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 43 | 58 | 71 | 57.3333 | 6.3004
15 | 1010103 | ТП103 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 218 | 188 | 206 | 204 | 22.4176
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 13 | 23 | 26 | 20.6667 | 2.2711
16 | 1010104 | ТП104 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 338 | 318 | 256 | 304 | 33.4066
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 8 | 18 | 16 | 14 | 1.5385
17 | 1010105 | ТП105 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 228 | 213 | 156 | 199 | 21.8681
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 13 | 18 | 16 | 15.6667 | 1.7216
18 | 1010106 | ТП106 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 313 | 318 | 286 | 305.6667 | 33.5897
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 213 | 198 | 196 | 202.3333 | 22.2344
19 | 1010110 | ТП110 | 1445 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 258 | 263 | 191 | 237.3333 | 16.4245
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 138 | 163 | 156 | 152.3333 | 10.5421
20 | 1010107 | ТП107 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 293 | 243 | 246 | 260.6667 | 28.6447
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 138 | 133 | 141 | 137.3333 | 15.0916
21 | 1010108 | ТП108 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 268 | 348 | 336 | 317.3333 | 34.8718
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 48 | 58 | 81 | 62.3333 | 6.8498
22 | 1010109 | ТП109 | 1445 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 393 | 408 | 376 | 392.3333 | 27.1511
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 203 | 224 | 286 | 237.6667 | 16.4475
23 | 1010111 | ТП111 | 1445 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 353 | 358 | 461 | 390.6667 | 27.0358
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 58 | 63 | 71 | 64 | 4.4291
24 | 1010112 | ТП112 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 253 | 253 | 226 | 244 | 26.8132
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 28 | 18 | 26 | 24 | 2.6374
25 | 1010114 | ТП112а | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 178 | 283 | 136 | 199 | 21.8681
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 78 | 83 | 66 | 75.6667 | 8.315
26 | 1010113 | ТП113 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 83 | 103 | 191 | 125.6667 | 13.8095
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 198 | 148 | 131 | 159 | 17.4725
27 | 1010116 | ТП116 | 578 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 5 | 10 | 7 | 7.3333 | 1.2687
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 108 | 133 | 106 | 115.6667 | 20.0115
28 | 1010115 | КТП-2 Дом притча | 578 | Церковь | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1010115 | КТП-1 Дом притча | 578 | Церковь | 10/0,4 | 25 | 23 | 21 | 23 | 3.9792
30 | 1020203 | ТП-203 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 482 | 520 | 441 | 481 | 52.8571
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 135 | 124 | 92 | 117 | 12.8571
31 | 1020202 | ТП-202 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 438 | 340 | 381 | 386.3333 | 42.4542
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 137 | 80 | 131 | 116 | 12.7473
32 | 1020201 | ТП-201 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 242 | 199 | 205 | 215.3333 | 23.663
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 34 | 70 | 52 | 52 | 5.7143
33 | 1020204 | ТП-204 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 363 | 808 | 821 | 664 | 45.9516
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 75 | 101 | 92 | 89.3333 | 6.1822
34 | 1020205 | ТП-205 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 332 | 325 | 232 | 296.3333 | 20.5075
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 48 | 52 | 57 | 52.3333 | 3.6217
35 | 1020206 | ТП-206 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 181 | 185 | 147 | 171 | 18.7912
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 219 | 166 | 143 | 176 | 19.3407
36 | 1020209 | ТП-209 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 92 | 81 | 70 | 81 | 8.9011
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 164 | 178 | 190 | 177.3333 | 19.4872
37 | 1020207 | ТП-207 | 578 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 45 | 75 | 75 | 65 | 11.2457
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 67 | 70 | 58 | 65 | 11.2457
38 | 1020208 | ТП-208 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 207 | 312 | 338 | 285.6667 | 31.3919
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 158 | 142 | 123 | 141 | 15.4945
39 | 1020213 | ТП-213 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 192 | 430 | 277 | 299.6667 | 32.9304
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 104 | 102 | 89 | 98.3333 | 10.8059
40 | 1020214 | ТП-214 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 169 | 184 | 246 | 199.6667 | 21.9414
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 190 | 261 | 262 | 237.6667 | 26.1172
41 | 1020212 | ТП-212 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 147 | 122 | 139 | 136 | 9.4118
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 193 | 108 | 135 | 145.3333 | 10.0577
42 | 1020215 | ТП-215 | 578 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 270 | 248 | 279 | 265.6667 | 45.9631
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 28 | 40 | 28 | 32 | 5.5363
43 | 1020211 | ТП-211 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 258 | 295 | 213 | 255.3333 | 28.0586
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 215 | 233 | 223 | 223.6667 | 24.5788
44 | 1020210 | ТП-210 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 251 | 225 | 246 | 240.6667 | 16.6551
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 187 | 242 | 267 | 232 | 16.0554
45 | 1043114 | ТП-3114 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 247 | 309 | 253 | 269.6667 | 29.6337
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 276 | 332 | 267 | 291.6667 | 32.0513
46 | 1043118 | ТП-3118 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 105 | 124 | 113 | 114 | 12.5275
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 65 | 64 | 60 | 63 | 6.9231
47 | 1043119 | ТП-3119 | 578 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 113 | 79 | 96 | 96 | 16.609
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 57 | 63 | 105 | 75 | 12.9758
48 | 1041312 | ТП-3112 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 78 | 104 | 84 | 88.6667 | 9.7436
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1043115 | ТП-3115 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 434 | 472 | 408 | 438 | 48.1319
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 51 | 60 | 35 | 48.6667 | 5.348
50 | 1043120 | ТП-3120 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 81 | 92 | 72 | 81.6667 | 8.9744
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 35 | 30 | 32 | 32.3333 | 3.5531
51 | 1043116 | ТП-3116 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 60 | 48 | 46 | 51.3333 | 5.641
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 67 | 28 | 60 | 51.6667 | 5.6777
52 | 1043111 | ТП-3111 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 26 | 12 | 5 | 14.3333 | 1.5751
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 62 | 40 | 36 | 46 | 5.0549
53 | 1043125 | ТП-3125 | 1445 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 186 | 207 | 190 | 194.3333 | 13.4487
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 197 | 150 | 215 | 187.3333 | 12.9642
54 | 1043217 | ТП-3217 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 500 | 588 | 373 | 487 | 53.5165
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 27 | 33 | 34 | 31.3333 | 3.4432
55 | 1043221 | ТП-3221 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 16 | 52 | 10 | 26 | 2.8571
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 129 | 119 | 125 | 124.3333 | 13.663
56 | 1043222 | ТП-3222 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 78 | 99 | 96 | 91 | 10
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 237 | 275 | 249 | 253.6667 | 27.8755
57 | 1043224 | ТП-3224 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 177 | 156 | 142 | 158.3333 | 17.3993
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 78 | 70 | 81 | 76.3333 | 8.3883
58 | 1040001 | ТП-407 кр.рынок | 578 | Рынок | 10/0,4 | 215 | 213 | 223 | 217 | 37.5433
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 187 | 179 | 203 | 189.6667 | 32.8143
59 | 1060615 | ТП-615 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 292 | 333 | 305 | 310 | 34.0659
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 115 | 66 | 121 | 100.6667 | 11.0623
60 | 1060616 | ТП-616 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 369 | 372 | 382 | 374.3333 | 41.1355
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 12 | 23 | 7 | 14 | 1.5385
61 | 1060613 | ТП-613 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 303 | 259 | 259 | 273.6667 | 47.3472
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1060610 | ТП-610 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 430 | 377 | 330 | 379 | 41.6484
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 59 | 54 | 50 | 54.3333 | 5.9707
63 | 1060609 | ТП-609 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 199 | 183 | 170 | 184 | 31.8339
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 67 | 70 | 63 | 66.6667 | 11.534
64 | 1060606 | ТП-606 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 233 | 243 | 213 | 229.6667 | 39.7347
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 40 | 54 | 53 | 49 | 8.4775
65 | 1060605 | ТП-605 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 180 | 171 | 182 | 177.6667 | 19.5238
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 344 | 393 | 357 | 364.6667 | 40.0733
66 | 1060601 | ТП-601 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 274 | 335 | 277 | 295.3333 | 32.4542
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 82 | 94 | 110 | 95.3333 | 10.4762
67 | 1060614 | ТП-614 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 142 | 114 | 135 | 130.3333 | 22.549
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 39 | 33 | 35 | 35.6667 | 6.1707
68 | 1060612 | ТП-612 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 228 | 298 | 280 | 268.6667 | 29.5238
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 8 | 15 | 9 | 10.6667 | 1.1722
69 | 1060617 | ТП-617 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 129 | 146 | 143 | 139.3333 | 24.1061
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 75 | 64 | 82 | 73.6667 | 12.7451
70 | 1060611 | ТП-611 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 354 | 307 | 267 | 309.3333 | 53.5179
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 87 | 51 | 70 | 69.3333 | 11.9954
71 | 1060608 | ТП-608 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 453 | 350 | 372 | 391.6667 | 43.0403
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1060607 | ТП-607 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 29 | 21 | 26 | 25.3333 | 4.3829
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 53 | 60 | 74 | 62.3333 | 10.7843
73 | 1060602 | ТП-602 | 1445 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 196 | 208 | 163 | 189 | 13.0796
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 299 | 305 | 241 | 281.6667 | 19.4925
74 | 1060603 | ТП-603 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 269 | 223 | 276 | 256 | 28.1319
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 184 | 214 | 127 | 175 | 19.2308
75 | 1060604 | ТП-604 | 1445 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 453 | 391 | 346 | 396.6667 | 27.451
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 139 | 80 | 176 | 131.6667 | 9.1119
76 | 1060618 | КТП-4 | 231 | ТЕВиС, ПП. | 10/0,4 | 37 | 57 | 64 | 52.6667 | 22.7994
77 | 1140030 | ТП-330 уч.ц. | 1445 | Мед. Центр ВАЗа | 10/0,4 | 106 | 120 | 91 | 105.6667 | 7.3126
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 127 | 117 | 140 | 128 | 8.8581
78 | 1140004 | ТП-ГПТУ | 910 | Учебный центр | 10/0,4 | 77 | 72 | 85 | 78 | 8.5714
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 97 | 72 | 95 | 88 | 9.6703
79 | 1140003 | ТП-РПД-СКБ | 1445 | РПД-СКБ | 10/0,4 | 77 | 67 | 90 | 78 | 5.3979
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 407 | 392 | 390 | 396.3333 | 27.4279
79 | 1430002 | БКТП-2 Манеж | 1445 | ГРЩ, КНС, ЩНО | 10/0,4 | 4 | 11 | 10 | 8.3333 | 0.5767
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 49 | 54 | 73 | 58.6667 | 4.06
| 1430001 | БКТП-1 Манеж | 910 | ГРЩ, КНС, ЩНО | 10/0,4 | 4 | 11 | 10 | 8.3333 | 0.91575
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 49 | 54 | 73 | 58.6667 | 6.4469
80 | 2000001 | ТП-4 д.г. | 578 | Детские сады | 10/0,4 | 55 | 51 | 37 | 47.6667 | 8.2468
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 6 | 17 | 8 | 10.3333 | 1.7878
81 | 2000002 | ТП-5 д.г. | 578 | Детские сады | 10/0,4 | 27 | 32 | 26 | 28.3333 | 4.902
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 297 | 202 | 215 | 238 | 41.1765
82 | 2000003 | ТП-6 д.г. | 910 | Детские сады | 10/0,4 | 159 | 148 | 227 | 178 | 19.5604
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 83 | 100 | 94 | 92.3333 | 10.1465
83 | 2000007 | КТП-8 м.г. | 231 | ПП, Медгородок. | 10/0,4 | 12 | 28 | 23 | 21 | 9.0909
84 | 2000006 | КТП-6 наб. | 361 | ПП, Хоз. Блок, Банк. | 10/0,4 | 7 | 12 | 12 | 10.3333 | 2.8624
85 | 1430004 | ТП-4 наб. | 361 | Стоянка, гавань,ЧП, база отдыха. | 10/0,4 | 5 | 10 | 2 | 5.6667 | 1.5697
86 | 1430005 | КТП-5 наб. | 578 | кафе, ПП | 10/0,4 | 144 | 127 | 115 | 128.6667 | 22.2607
87 | 1430008 | КТП-8наб. (нов.) | 578 | ПР, ШУ, КНС, спас. станция. | 10/0,4 | 19 | 52 | 39 | 36.6667 | 6.3437
88 | 2240814 | ТП-встр. в РП-24 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 158 | 158 | 125 | 147 | 10.173
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 131 | 139 | 147 | 139 | 9.6194
89 | 2240003 | ТП-3 наб. | 910 | КНС, Тен. корт, клуб моржей, УО. | 10/0,4 | 133 | 106 | 97 | 112 | 12.3077
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 229 | 157 | 237 | 207.6667 | 22.8205
90 | 1430007 | КТП-7 наб. | 578 | кафе, фонтан, танц. площ., ПР | 10/0,4 | 4 | 17 | 11 | 10.6667 | 1.8454
| 1430012 | КТП-1 наб. | 910 | кфе, ПП | 10/0,4 | 7 | 17 | 12 | 12 | 1.3187
91 | 2240002 | КТП-2 наб. | 578 | кафе, танцплощадка | 10/0,4 | 73 | 96 | 126 | 98.3333 | 17.0127
92 | 1430010 | КТП-10 наб | 578 | кнс, кафе | 10/0,4 | 2 | 10 | 2 | 4.6667 | 0.80738
| 1430011 | КТП-11 наб | 578 |  | 10/0,4 | 2 | 10 | 2 | 4.6667 | 0.32295
93 | 2240813 | ТП-813 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 343 | 324 | 343 | 336.6667 | 23.2987
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 50 | 69 | 47 | 55.3333 | 6.0806
94 | 1430009 | КТП-9 наб. (нов.) | 910 | кафе, ПР | 10/0,4 | 23 | 30 | 18 | 23.6667 | 2.6007
|  |  | 910 | ПР | 10/0,4 | 20 | 21 | 18 | 19.6667 | 2.1612
95 | 2240802 | ТП-802 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 304 | 321 | 299 | 308 | 21.3149
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 250 | 213 | 242 | 235 | 16.263
96 | 2240804 | ТП-804 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 193 | 168 | 148 | 169.6667 | 11.7416
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 128 | 112 | 93 | 111 | 7.6817
97 | 2240817 | ТП-817 | 2310 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 177 | 179 | 224 | 193.3333 | 8.3694
|  |  | 2310 |  | 10/0,4 | 320 | 257 | 299 | 292 | 12.6407
98 | 2240818 | ТП-818 | 361 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 63 | 63 | 43 | 56.3333 | 15.6048
|  |  | 361 |  | 10/0,4 | 7 | 13 | 9 | 9.6667 | 2.6777
99 | 2240819 | ТП-819 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 63 | 115 | 103 | 93.6667 | 6.4821
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 134 | 100 | 88 | 107.3333 | 7.4279
100 | 2240816 | ТП-816 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 210 | 127 | 151 | 162.6667 | 17.8755
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 101 | 114 | 128 | 114.3333 | 12.5641
101 | 2030508 | ТП-508 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 110 | 138 | 102 | 116.6667 | 8.0738
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 186 | 184 | 227 | 199 | 13.7716
102 | 2030510 | ТП-510 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 140 | 126 | 114 | 126.6667 | 13.9194
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 96 | 82 | 58 | 78.6667 | 8.6447
103 | 2030511 | ТП-511 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 152 | 182 | 110 | 148 | 16.2637
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 32 | 22 | 37 | 30.3333 | 3.3333
104 | 2030512 | ТП-512 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 185 | 199 | 155 | 179.6667 | 19.7436
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 204 | 204 | 130 | 179.3333 | 19.707
105 | 2030504 | ТП-504 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 167 | 182 | 182 | 177 | 19.4505
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 122 | 125 | 153 | 133.3333 | 14.652
106 | 2030505 | ТП-505 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 32.967
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 2030507 | ТП-507 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 145 | 143 | 191 | 159.6667 | 17.5458
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 132 | 154 | 105 | 130.3333 | 14.3223
108 | 2030514 | ТП-9Ц | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 277 | 270 | 265 | 270.6667 | 29.7436
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 108 | 56 | 62 | 75.3333 | 8.2784
109 | 2030509 | ТП-509 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 431 | 443 | 357 | 410.3333 | 28.3968
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 65 | 71 | 53 | 63 | 4.3599
110 | 2030503 | ТП-503 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 205 | 136 | 164 | 168.3333 | 18.4982
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 10 | 0 | 3 | 4.3333 | 0.47619
111 | 2030506 | ТП-506 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 315 | 361 | 305 | 327 | 22.6298
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 61 | 60 | 39 | 53.3333 | 3.6909
112 | 2030502 | ТП-502 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 28 | 53 | 45 | 42 | 4.6154
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 299 | 274 | 257 | 276.6667 | 30.4029
113 | 2030501 | ТП-501 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 192 | 197 | 212 | 200.3333 | 22.0147
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.21978
114 | 2030513 | ТП-513 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 158 | 115 | 115 | 129.3333 | 14.2125
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 45 | 30 | 25 | 33.3333 | 3.663
115 | 2030516 | ТП-встр. в РП-3 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 246 | 167 | 186 | 199.6667 | 21.9414
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 226 | 204 | 136 | 188.6667 | 20.7326
116 | 2030517 | ТП-517 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 72 | 80 | 77 | 76.3333 | 5.2826
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 50 | 60 | 107 | 72.3333 | 5.0058
117 | 2070305 | ТП-Дет. парк | 361 | Детский парк, коммерция. | 10/0,4 | 48 | 63 | 56 | 55.6667 | 15.4201
|  |  | 361 |  | 10/0,4 | 88 | 78 | 76 | 80.6667 | 22.3453
118 | 2070303 | ТП-303 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 308 | 258 | 271 | 279 | 30.6593
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 108 | 138 | 156 | 134 | 14.7253
119 | 2070304 | ТП-304 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 368 | 303 | 311 | 327.3333 | 35.9707
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 73 | 93 | 106 | 90.6667 | 9.9634
120 | 2070301 | ТП-301 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 148 | 163 | 176 | 162.3333 | 17.8388
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 233 | 228 | 186 | 215.6667 | 23.6996
121 | 2070302 | ТП-302 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 73 | 73 | 66 | 70.6667 | 7.7656
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 233 | 308 | 251 | 264 | 29.011
122 | 2070306 | ТП-встр. в РП-ОГТЦ | 578 | КНС, Кафе. | 10/0,4 | 8 | 13 | 11 | 10.6667 | 1.8454
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 98 | 93 | 90 | 93.6667 | 16.2053
123 | 2070307 | КТП1 ОГТЦ | 2310 | ТЦ. | 10/0,4 | 821 | 862 | 980 | 887.6667 | 38.4271
|  |  | 2310 |  | 10/0,4 | 566 | 622 | 760 | 649.3333 | 28.1097
124 | 2070308 | КТП-2 ОГТЦ | 2310 | ТЦ. | 10/0,4 | 716 | 697 | 740 | 717.6667 | 31.0678
|  |  | 2310 |  | 10/0,4 | 336 | 347 | 385 | 356 | 15.4113
125 | 2070001 | КТП1 ДКиТ | 1445 | ДКиТ | 10/0,4 | 284 | 272 | 270 | 275.3333 | 19.0542
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 186 | 162 | 190 | 179.3333 | 12.4106
126 | 2070002 | КТП-2 ДКиТ | 1445 |  | 10/0,4 | 176 | 158 | 169 | 167.6667 | 11.6032
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 126 | 115 | 126 | 122.3333 | 8.466
127 | 2260303 | КТП-3 инж.ц. | 910 | Инженерный центр ДКиТа, комерция. | 10/0,4 | 77 | 70 | 73 | 73.3333 | 8.0586
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 75 | 48 | 79 | 67.3333 | 7.3993
128 | 2260304 | КТП-4 инж.ц. | 910 |  | 10/0,4 | 65 | 72 | 90 | 75.6667 | 8.315
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 79 | 70 | 90 | 79.6667 | 8.7546
129 | 2150010 | ТП-интернат | 910 | Школа-интернат | 10/0,4 | 47 | 46 | 63 | 52 | 5.7143
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 56 | 60 | 59 | 58.3333 | 6.4103
130 | 2150012 | (2150012) ТП-Инкомцкентр | 910 | БЫТ | 10/0,4 | 141 | 96 | 86 | 107.6667 | 11.8315
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 30 | 38 | 19 | 29 | 3.1868
131 | 2150013 | (2150013) ТП-Эксперт-М | 910 | БЫТ | 10/0,4 | 125 | 120 | 114 | 119.6667 | 13.1502
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 77 | 73 | 70 | 73.3333 | 8.0586
132 | 2150014 | ТП-Единение | 2310 | Потребители Автозаводского р-она | 10/0,4 | 145 | 142 | 165 | 150.6667 | 6.5224
|  |  | 2310 |  | 10/0,4 | 59 | 65 | 61 | 61.6667 | 2.6696
133 | 2150015 | ТП-2150015 | 910 | Потребители Автозаводского р-она | 10/0,4 | 125 | 133 | 130 | 129.3333 | 14.2125
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 2150001 | ТП-1 д.г. | 578 | Детские сады | 10/0,4 | 96 | 112 | 134 | 114 | 19.7232
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 46 | 39 | 54 | 46.3333 | 8.0161
135 | 2150002 | ТП-2 д.г. | 910 | Детские сады | 10/0,4 | 62 | 66 | 73 | 67 | 7.3626
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 41 | 53 | 39 | 44.3333 | 4.8718
136 | 2150003 | ТП-3 д.г. | 578 | Детские сады | 10/0,4 | 88 | 80 | 90 | 86 | 14.8789
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 100 | 89 | 89 | 92.6667 | 16.0323
137 | 2150004 | ТП-1 д.ц. | 1445 | Быт, Комерция. | 10/0,4 | 186 | 209 | 219 | 204.6667 | 14.1638
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 144 | 134 | 152 | 143.3333 | 9.9193
138 | 2150005 | ТП-РЛДЦ | 1806 | ЖД., ресторан, бизнес центр, комерция. | 10/0,4 | 88 | 57 | 74 | 73 | 4.0421
|  |  | 1806 |  | 10/0,4 | 271 | 289 | 199 | 253 | 14.0089
139 | 2150006 | ТП-профилак. | 910 | Профилакторий, лыжная база, ПП | 10/0,4 | 78 | 83 | 90 | 83.6667 | 9.1941
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 191 | 200 | 195 | 195.3333 | 21.4652
140 | 2150007 | ТП-профилак. | 910 |  | 10/0,4 | 63 | 63 | 80 | 68.6667 | 7.5458
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 143 | 162 | 142 | 149 | 16.3736
141 | 2150008 | ТП-лыж.база | 578 | Лыжная база. | 10/0,4 | 77 | 64 | 55 | 65.3333 | 11.3033
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 145 | 85 | 69 | 99.6667 | 17.2434
142 | 2150009 | ТП-встр.в РП15 | 578 | Гимназия, церковь, театр, ПП, дисп автобусов. | 10/0,4 | 56 | 52 | 56 | 54.6667 | 9.4579
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 81 | 74 | 82 | 79 | 13.6678
143 | 2150011 | ТП-ДПШ | 910 | Гараж, насос, комерция. | 10/0,4 | 12 | 10 | 10 | 10.6667 | 1.1722
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 93 | 85 | 117 | 98.3333 | 10.8059
144 | 2151106 | ТП-1106 п.д. | 910 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 225 | 232 | 250 | 235.6667 | 25.8974
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 250 | 290 | 250 | 263.3333 | 28.9377
145 | 2151103 | ТП-1106 а | 578 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 144 | 164 | 135 | 147.6667 | 25.5479
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 34 | 45 | 50 | 43 | 7.4394
146 | 2151104 | ТП-1106 б | 910 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 74 | 87 | 85 | 82 | 9.011
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 100 | 90 | 89 | 93 | 10.2198
147 | 2151105 | ТП-1105 | 1445 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 189 | 188 | 188 | 188.3333 | 13.0334
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 623 | 623 | 632 | 626 | 43.3218
148 | 2151102 | ТП-1102 | 2310 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 822 | 804 | 827 | 817.6667 | 35.3968
|  |  | 2310 |  | 10/0,4 | 342 | 458 | 382 | 394 | 17.0563
143 | 2080704 | ТП-704 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 69 | 49 | 72 | 63.3333 | 6.9597
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 208 | 250 | 230 | 229.3333 | 25.2015
144 | 2080701 | ТП-701 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 132 | 148 | 161 | 147 | 10.173
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 500 | 464 | 475 | 479.6667 | 33.1949
145 | 2080702 | ТП-702 | 361 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 47 | 49 | 50 | 48.6667 | 13.4811
|  |  | 361 |  | 10/0,4 | 64 | 83 | 74 | 73.6667 | 20.4063
146 | 2080703 | ТП-703 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 67 | 86 | 72 | 75 | 5.1903
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 496 | 464 | 532 | 497.3333 | 34.4175
147 | 2080705 | ТП-705 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 3 | 18 | 24 | 15 | 1.6484
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 199 | 207 | 158 | 188 | 20.6593
148 | 2080706 | ТП-706 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 48 | 68 | 69 | 61.6667 | 4.2676
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 263 | 347 | 316 | 308.6667 | 21.361
149 | 2080707 | ТП-707 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 371 | 322 | 306 | 333 | 36.5934
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 43 | 42 | 25 | 36.6667 | 4.0293
150 | 2080708 | ТП-708 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 291 | 400 | 331 | 340.6667 | 37.4359
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 162 | 137 | 103 | 134 | 14.7253
151 | 2080719 | ТП-719 Сбербанк | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 164 | 163 | 157 | 161.3333 | 17.7289
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 142 | 138 | 148 | 142.6667 | 15.6777
152 | 2080709 | ТП-709 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 134 | 157 | 139 | 143.3333 | 15.7509
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 180 | 124 | 130 | 144.6667 | 15.8974
153 | 2080716 | ТП-716 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 106 | 146 | 90 | 114 | 12.5275
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 313 | 323 | 298 | 311.3333 | 34.2125
154 | 2080717 | ТП-717 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 461 | 392 | 493 | 448.6667 | 49.304
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 138 | 79 | 84 | 100.3333 | 11.0256
155 | 2080718 | ТП-718 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 278 | 268 | 308 | 284.6667 | 19.7001
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 202 | 216 | 180 | 199.3333 | 13.7947
156 | 2080710 | ТП-710 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 214 | 181 | 185 | 193.3333 | 21.2454
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 211 | 253 | 287 | 250.3333 | 27.5092
157 | 2080711 | ТП-711 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 321 | 276 | 276 | 291 | 31.978
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 88 | 123 | 113 | 108 | 11.8681
158 | 2080712 | ТП-712 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 336 | 336 | 337 | 336.3333 | 36.9597
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 56 | 45 | 63 | 54.6667 | 6.0073
159 | 2080713 | ТП-713 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 379 | 342 | 323 | 348 | 38.2418
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 24 | 26 | 30 | 26.6667 | 2.9304
160 | 2080714 | ТП-714 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 193 | 256 | 323 | 257.3333 | 28.2784
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 176 | 156 | 176 | 169.3333 | 18.6081
161 | 2080715 | ТП-715 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 119 | 111 | 119 | 116.3333 | 12.7839
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 448 | 424 | 475 | 449 | 49.3407
162 | 2080613 | КТП-3 6 кв.Рев. | 231 | коллектор | 10/0,4 | 61 | 36 | 72 | 56.3333 | 24.3867
163 | 2080001 | КТП1 Парк Победы | 578 | кафе, комерция. | 10/0,4 | 21 | 22 | 40 | 27.6667 | 4.7866
164 | 2080002 | КТП-2 Парк Победы | 578 | кафе, коммерция | 10/0,4 | 23 | 21 | 19 | 21 | 3.6332
165 | 2150810 | ТП-810 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 406 | 413 | 436 | 418.3333 | 28.9504
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 267 | 261 | 237 | 255 | 17.6471
166 | 2150806 | ТП-806 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 607 | 503 | 598 | 569.3333 | 39.4002
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 53 | 44 | 33 | 43.3333 | 2.9988
167 | 2150801 | ТП-801 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 287 | 311 | 349 | 315.6667 | 21.8454
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 206 | 250 | 229 | 228.3333 | 15.8016
168 | 2150814 | ТП-814 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 189 | 228 | 279 | 232 | 25.4945
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 303 | 257 | 331 | 297 | 32.6374
169 | 2150811 | ТП-811 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 101 | 62 | 88 | 83.6667 | 5.7901
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 431 | 344 | 427 | 400.6667 | 27.7278
170 | 2150812 | ТП-812 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 119 | 240 | 216 | 191.6667 | 21.0623
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 4 | 13 | 11 | 9.3333 | 1.0256
171 | 2150807 | ТП-807 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 273 | 414 | 401 | 362.6667 | 39.8535
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 83 | 80 | 68 | 77 | 8.4615
172 | 2150803 | ТП-803 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 159 | 221 | 154 | 178 | 12.3183
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 6 | 15 | 8 | 9.6667 | 0.66897
173 | 2170302 | ТП-302Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 203 | 182 | 189 | 191.3333 | 21.0256
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 44 | 40 | 35 | 39.6667 | 4.359
174 | 2170305 | ТП-305Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 39 | 64 | 65 | 56 | 6.1538
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 129 | 113 | 103 | 115 | 12.6374
175 | 2170303 | ТП-303Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 72 | 71 | 87 | 76.6667 | 8.4249
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 210 | 185 | 172 | 189 | 20.7692
176 | 2170304 | ТП-304Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 196 | 155 | 163 | 171.3333 | 18.8278
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 116 | 69 | 80 | 88.3333 | 9.707
177 | 2171104 | ТП-1104 | 1445 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 819 | 756 | 768 | 781 | 54.0484
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 133 | 123 | 114 | 123.3333 | 8.5352
178 | 2171103 | ТП-1103 | 2310 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 744 | 715 | 708 | 722.3333 | 31.2698
|  |  | 2310 |  | 10/0,4 | 139 | 133 | 138 | 136.6667 | 5.9163
179 | 2171101 | ТП-1101 | 910 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 482 | 461 | 435 | 459.3333 | 50.4762
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 52 | 69 | 43 | 54.6667 | 6.0073
180 | 2170301 | ТП-301Б | 1445 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 233 | 217 | 201 | 217 | 15.0173
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 94 | 91 | 74 | 86.3333 | 5.9746
181 | 2170311 | ТП-311Б | 1445 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 322 | 255 | 269 | 282 | 19.5156
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 131 | 92 | 122 | 115 | 7.9585
182 | 2170306 | ТП-306Б | 1445 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 125 | 93 | 62 | 93.3333 | 6.4591
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 341 | 277 | 266 | 294.6667 | 20.3922
183 | 2170309 | ТП-309Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 258 | 193 | 206 | 219 | 24.0659
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 66 | 50 | 82 | 66 | 7.2527
184 | 2170310 | ТП-310Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 205 | 196 | 155 | 185.3333 | 20.3663
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 2170308 | ТП-308Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 232 | 219 | 295 | 248.6667 | 27.326
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 15 | 11 | 11 | 12.3333 | 1.3553
186 | 2170312 | ТП-312Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 138 | 168 | 129 | 145 | 15.9341
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 10 | 16 | 16 | 14 | 1.5385
187 | 2170313 | ТП-313Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 79 | 38 | 88 | 68.3333 | 7.5092
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 104 | 66 | 72 | 80.6667 | 8.8645
188 | 2030305 | ТП-305А | 1445 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 84 | 121 | 88 | 97.6667 | 6.7589
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 80 | 85 | 89 | 84.6667 | 5.8593
189 | 2030317 | ТП-306А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 165 | 145 | 130 | 146.6667 | 16.1172
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 154 | 136 | 156 | 148.6667 | 16.337
190 | 2030302 | ТП-302А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 296 | 277 | 210 | 261 | 28.6813
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 188 | 169 | 170 | 175.6667 | 19.304
191 | 2030304 | ТП-304А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 270 | 206 | 166 | 214 | 23.5165
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 66 | 49 | 54 | 56.3333 | 6.1905
192 | 2030301 | ТП-301А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 241 | 334 | 214 | 263 | 28.9011
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 112 | 149 | 137 | 132.6667 | 14.5788
193 | 2030303 | ТП-303А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 75 | 88 | 72 | 78.3333 | 8.6081
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 385 | 328 | 285 | 332.6667 | 36.5568
194 | 2250001 | КТП1Дв.Сп. | 1445 | Дворец спорта | 10/0,4 | 661 | 718 | 607 | 662 | 45.8131
195 | 2250002 | КТП-2Дв.Сп. | 1445 |  | 10/0,4 | 697 | 693 | 774 | 721.3333 | 49.9193
196 | 2250003 | КТП-3Дв.Сп. | 1445 |  | 10/0,4 | 197 | 227 | 221 | 215 | 14.8789
197 | 2250004 | КТП-4Дв.Сп. | 1445 |  | 10/0,4 | 367 | 352 | 391 | 370 | 25.6055
198 | 2250005 | ТП-3 Стадиона | 910 | Автомагазин, ПП. | 10/0,4 | 274 | 332 | 345 | 317 | 34.8352
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 390 | 277 | 268 | 311.6667 | 34.2491
199 | 2250006 | ТП-2 Стадиона | 1445 | Бассейн, кафе, дисп, сооруж. | 10/0,4 | 344 | 303 | 328 | 325 | 22.4913
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 211 | 249 | 276 | 245.3333 | 16.9781
200 | 2100010 | ТП-10 м.г. | 910 | Медгородок | 10/0,4 | 11 | 22 | 14 | 15.6667 | 1.7216
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 27 | 27 | 30 | 28 | 3.0769
201 | 3450011 | ТП-11 м.г. | 910 | Медгородок | 10/0,4 | 20 | 31 | 23 | 24.6667 | 2.7106
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 17 | 23 | 19 | 19.6667 | 2.1612
202 | 2100009 | КТП-9 м.г. | 231 | Медгородок, ГСК, КНС. | 10/0,4 | 82 | 72 | 86 | 80 | 34.632
203 | 2100011 | ТП-1310 Ветеран+ | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 111 | 91 | 132 | 111.3333 | 7.7047
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 118 | 111 | 92 | 107 | 7.4048
204 | 2100001 | ТП1 м.г. | 910 | Медгородок | 10/0,4 | 207 | 212 | 251 | 223.3333 | 24.5421
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 272 | 222 | 241 | 245 | 26.9231
205 | 2100008 | ТП-8 м.г. | 1445 | Медгородок | 10/0,4 | 286 | 251 | 200 | 245.6667 | 17.0012
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 130 | 140 | 139 | 136.3333 | 9.4348
206 | 2100002 | ТП-2 м.г. | 1445 | Медгородок | 10/0,4 | 305 | 292 | 310 | 302.3333 | 20.9227
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 321 | 313 | 296 | 310 | 21.4533
207 | 2100003 | ТП-3 м.г. | 1445 | Медгородок | 10/0,4 | 262 | 198 | 214 | 224.6667 | 15.5479
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 205 | 208 | 196 | 203 | 14.0484
208 | 2101306 | ТП-1306 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 507 | 449 | 445 | 467 | 32.3183
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 212 | 239 | 223 | 224.6667 | 15.5479
209 | 2101305 | ТП-1305 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 267 | 275 | 336 | 292.6667 | 20.2537
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 267 | 232 | 274 | 257.6667 | 17.8316
210 | 2101301 | ТП-1301 | 910 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 207 | 128 | 202 | 179 | 19.6703
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 199 | 172 | 158 | 176.3333 | 19.3773
211 | 2101307 | ТП-1307 | 578 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 183 | 184 | 138 | 168.3333 | 29.1234
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 96 | 108 | 115 | 106.3333 | 18.3968
212 | 2101308 | ТП-1308А | 578 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 151 | 119 | 98 | 122.6667 | 21.2226
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 273 | 241 | 233 | 249 | 43.0796
213 | 2110004 | ТП-4 м.г. | 910 | Медгородок | 10/0,4 | 268 | 267 | 270 | 268.3333 | 29.4872
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 352 | 329 | 334 | 338.3333 | 37.1795
214 | 2110012 | ТП-1 Стронж | 1445 | ЖД. | 10/0,4 | 117 | 95 | 112 | 108 | 7.474
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 117 | 125 | 142 | 128 | 8.8581
215 | 2110013 | ТП-2 Стронж | 1806 | ЖД. | 10/0,4 | 207 | 225 | 182 | 204.6667 | 11.3326
|  |  | 1806 |  | 10/0,4 | 292 | 310 | 287 | 296.3333 | 16.4083
216 | 2110005 | ТП-5м.г. | 1445 | Медгородок, морг. | 10/0,4 | 256 | 329 | 302 | 295.6667 | 20.4614
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 500 | 511 | 460 | 490.3333 | 33.9331
217 | 2110009 | ТП-9м.г. | 578 | Медгородок | 10/0,4 | 136 | 113 | 130 | 126.3333 | 21.857
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 94 | 95 | 102 | 97 | 16.782
218 | 2111308 | ТП-1308 | 910 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 279 | 291 | 297 | 289 | 31.7582
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 197 | 214 | 241 | 217.3333 | 23.8828
219 | 2111303 | ТП-1303 | 910 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 17 | 29 | 32 | 26 | 2.8571
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 371 | 326 | 364 | 353.6667 | 38.8645
220 | 2111304 | ТП-1304 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 461 | 459 | 561 | 493.6667 | 34.1638
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 270 | 183 | 209 | 220.6667 | 15.271
221 | 2111302 | ТП-1302 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 494 | 424 | 458 | 458.6667 | 31.7416
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 61 | 76 | 53 | 63.3333 | 4.3829
220 | 4340001 | ТП-1 Лада-Арена (встр.) | 2500 | Ледовый дворец спорта Лада Арена | 10/0,4 | 549 | 433 | 502 | 494.6667 | 19.7867
| 4340001 | ТП1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 10/0,4 | 502 | 471 | 416 | 463 | 18.52
| 4340001 | ТП1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 10/0,4 | 237 | 208 | 197 | 214 | 8.56
| 4340001 | ТП1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 10/0,4 | 260 | 338 | 304 | 300.6667 | 12.0267
221 | 3000005 | КТП-4 II ввода т/с | 578 | ГСК, магазины, ПП, коллектор. | 10/0,4 | 252 | 249 | 199 | 233.3333 | 40.3691
222 | 3000007 | КТП-2 II ввода т/с | 578 | АЗС, Кафе, свнтофор. | 10/0,4 | 126 | 162 | 134 | 140.6667 | 24.3368
223 | 3090419 | ТП-419 | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 13 | 32 | 36 | 27 | 4.6713
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 79 | 32 | 40 | 50.3333 | 8.7082
224 | 3090410 | ТП-410 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 315 | 321 | 304 | 313.3333 | 34.4322
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 79 | 89 | 72 | 80 | 8.7912
225 | 3090411 | ТП-411 | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 58 | 82 | 80 | 73.3333 | 12.6874
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 20 | 18 | 34 | 24 | 2.6374
226 | 3090412 | ТП-412 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 159 | 134 | 208 | 167 | 18.3516
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 238 | 253 | 201 | 230.6667 | 25.348
227 | 3090404 | ТП-404 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 180 | 183 | 277 | 213.3333 | 23.4432
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 9 | 13 | 27 | 16.3333 | 1.7949
228 | 3090416 | ТП-416 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 75 | 116 | 91 | 94 | 10.3297
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 251 | 232 | 312 | 265 | 29.1209
229 | 3090415 | ТП-415 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 307 | 316 | 361 | 328 | 36.044
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 24 | 23 | 32 | 26.3333 | 2.8938
230 | 3090414 | ТП-414 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 528 | 329 | 399 | 418.6667 | 46.0073
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 112 | 131 | 142 | 128.3333 | 14.1026
231 | 3090413 | ТП-11Ц | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 133 | 157 | 122 | 137.3333 | 15.0916
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 34 | 34 | 44 | 37.3333 | 4.1026
232 | 3090406 | ТП-406 | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 224 | 167 | 205 | 198.6667 | 34.3714
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 3090417 | ТП-417 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 254 | 300 | 362 | 305.3333 | 33.5531
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 62 | 70 | 96 | 76 | 8.3516
234 | 3090401 | ТП-401 | 1445 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 307 | 332 | 303 | 314 | 21.7301
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 462 | 392 | 379 | 411 | 28.4429
235 | 3090403 | ТП-403 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 8 | 32 | 43 | 27.6667 | 3.0403
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 396 | 381 | 340 | 372.3333 | 40.9158
236 | 3090405 | ТП-12Ц | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 120 | 183 | 93 | 132 | 22.8374
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 19 | 18 | 22 | 19.6667 | 3.4025
237 | 3090408 | ТП-408 | 1806 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 562 | 489 | 556 | 535.6667 | 29.6604
|  |  | 1806 |  | 10/0,4 | 134 | 136 | 163 | 144.3333 | 7.9919
238 | 3090409 | ТП-409 | 1445 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 314 | 335 | 255 | 301.3333 | 20.8535
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 320 | 308 | 294 | 307.3333 | 21.2687
239 | 3090402 | ТП-встр в РП-9 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 4 | 32 | 6 | 14 | 1.5385
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 443 | 500 | 449 | 464 | 50.989
240 | 3120903 | ТП-903 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 268 | 253 | 227 | 249.3333 | 17.2549
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 266 | 365 | 298 | 309.6667 | 21.4302
241 | 3120904 | ТП-904 | 578 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 120 | 140 | 183 | 147.6667 | 25.5479
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 50 | 70 | 77 | 65.6667 | 11.361
242 | 3120902 | ТП-902 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 314 | 235 | 216 | 255 | 28.022
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 32 | 60 | 81 | 57.6667 | 6.337
243 | 3120906 | ТП-906 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 249 | 353 | 294 | 298.6667 | 32.8205
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 99 | 111 | 96 | 102 | 11.2088
244 | 3120901 | ТП-901 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 381 | 378 | 381 | 380 | 41.7582
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 3120914 | ТП-914 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 333 | 422 | 369 | 374.6667 | 41.1722
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 95 | 102 | 93 | 96.6667 | 10.6227
246 | 3120913 | ТП-913 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 336 | 291 | 287 | 304.6667 | 33.4799
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 50 | 76 | 64 | 63.3333 | 6.9597
247 | 3120915 | ТП-915 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 641 | 644 | 625 | 636.6667 | 44.06
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 659 | 621 | 648 | 642.6667 | 44.4752
248 | 3120911 | ТП-911 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 123 | 82 | 70 | 91.6667 | 6.3437
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 548 | 550 | 624 | 574 | 39.7232
249 | 3120912 | ТП-912 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 425 | 421 | 525 | 457 | 50.2198
250 | 3120909 | ТП-909 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 442 | 514 | 382 | 446 | 30.8651
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 98 | 114 | 101 | 104.3333 | 7.2203
251 | 3120908 | ТП-908 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 148 | 111 | 112 | 123.6667 | 13.5897
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 134 | 137 | 62 | 111 | 12.1978
252 | 3120907 | ТП-907 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 178 | 115 | 124 | 139 | 9.6194
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 394 | 374 | 373 | 380.3333 | 26.3206
253 | 2170307 | ТП-307Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 122 | 102 | 145 | 123 | 13.5165
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 241 | 252 | 181 | 224.6667 | 24.6886
254 | 3120905 | ТП-905 встр. В РП-12 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 596 | 696 | 616 | 636 | 44.0138
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 152 | 176 | 202 | 176.6667 | 12.2261
255 | 3131001 | ТП-1001 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 510 | 422 | 355 | 429 | 29.6886
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 234 | 176 | 227 | 212.3333 | 14.6943
256 | 3131005 | ТП-1005 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 530 | 572 | 515 | 539 | 59.2308
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 98 | 68 | 75 | 80.3333 | 8.8278
257 | 3131006 | ТП-1006 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 243 | 229 | 267 | 246.3333 | 27.0696
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 183 | 192 | 190 | 188.3333 | 20.696
258 | 3131007 | ТП-1007 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 739 | 703 | 559 | 667 | 46.1592
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 317 | 340 | 238 | 298.3333 | 20.6459
259 | 3131002 | ТП-1002 встр. в РП13 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 479 | 461 | 517 | 485.6667 | 53.37
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 82 | 90 | 60 | 77.3333 | 8.4982
260 | 3131004 | ТП-1004 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 295 | 299 | 379 | 324.3333 | 22.4452
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 134 | 160 | 131 | 141.6667 | 9.8039
261 | 3131003 | ТП-1003 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 406 | 363 | 341 | 370 | 25.6055
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 376 | 492 | 472 | 446.6667 | 30.9112
262 | 3131008 | КТП-3 II ввода | 231 | коллектор | 10/0,4 | 149 | 140 | 123 | 137.3333 | 59.4517
263 | 3131009 | ТП-1009 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 611 | 605 | 625 | 613.6667 | 42.4683
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 75 | 136 | 105 | 105.3333 | 7.2895
264 | 3131010 | ТП-1010 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 271 | 240 | 238 | 249.6667 | 27.4359
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 162 | 151 | 120 | 144.3333 | 15.8608
265 | 3131011 | ТП-1011 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 506 | 442 | 462 | 470 | 51.6484
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 220 | 163 | 148 | 177 | 19.4505
266 | 3131013 | ТП-1013 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 327 | 253 | 366 | 315.3333 | 34.652
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 95 | 136 | 104 | 111.6667 | 12.2711
267 | 3131014 | ТП-1014 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 259 | 277 | 245 | 260.3333 | 28.6081
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 296 | 286 | 264 | 282 | 30.989
268 | 3131012 | ТП-1012 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 148 | 169 | 129 | 148.6667 | 16.337
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 415 | 388 | 382 | 395 | 43.4066
269 | 3141202 | ТП-1202 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 386 | 488 | 485 | 453 | 49.7802
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 5 | 6 | 8 | 6.3333 | 0.69597
270 | 3141208 | ТП-1208 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 480 | 656 | 694 | 610 | 42.2145
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 3141210 | ТП-1210 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 30 | 80 | 42 | 50.6667 | 5.5678
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 472 | 458 | 506 | 478.6667 | 52.6007
272 | 3141212 | ТП-1212 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 167 | 157 | 107 | 143.6667 | 15.7875
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 225 | 259 | 253 | 245.6667 | 26.9963
273 | 3141214 | ТП-1214 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 401 | 371 | 421 | 397.6667 | 27.5202
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 120 | 143 | 111 | 124.6667 | 8.6275
274 | 3141221 | ТП-1221 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 65 | 84 | 74 | 74.3333 | 12.8604
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 68 | 3 | 10 | 27 | 4.6713
275 | 3141203 | ТП-1203 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 416 | 459 | 465 | 446.6667 | 49.0842
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 84 | 86 | 85 | 85 | 9.3407
276 | 3141204 | ТП-1204 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 271 | 295 | 298 | 288 | 19.9308
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 119 | 155 | 164 | 146 | 10.1038
277 | 3141205 | ТП-1205 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 96 | 93 | 84 | 91 | 10
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 556 | 494 | 608 | 552.6667 | 60.7326
278 | 3141206 | ТП-1206 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 296 | 262 | 160 | 239.3333 | 26.3004
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 84 | 60 | 133 | 92.3333 | 10.1465
279 | 3141207 | ТП-1207 (22Х) | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 48 | 40 | 20 | 36 | 6.2284
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 111 | 75 | 75 | 87 | 15.0519
280 | 3141209 | ТП-1209 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 718 | 700 | 687 | 701.6667 | 48.5582
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 63 | 50 | 36 | 49.6667 | 3.4371
281 | 3141211 | ТП-1211 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 499 | 506 | 517 | 507.3333 | 35.1096
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 12 | 14 | 16 | 14 | 0.96886
282 | 3141213 | ТП-1213 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 222 | 272 | 299 | 264.3333 | 18.293
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 226 | 303 | 318 | 282.3333 | 19.5386
283 | 3141215 | ТП-1215 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 148 | 267 | 216 | 210.3333 | 36.3899
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 90 | 71 | 108 | 89.6667 | 15.5133
284 | 3141216 | ТП-АТС-30 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 25 | 28 | 39 | 30.6667 | 5.3057
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 135 | 138 | 93 | 122 | 21.1073
285 | 3141201 | ТП-встр. в РП-14 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 161 | 172 | 219 | 184 | 20.2198
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 72 | 121 | 86 | 93 | 10.2198
286 | 3141217 | ТП-1217 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 326 | 178 | 263 | 255.6667 | 28.0952
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 227 | 250 | 305 | 260.6667 | 28.6447
287 | 3141219 | ТП-1219 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 204 | 274 | 198 | 225.3333 | 38.985
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 47 | 68 | 127 | 80.6667 | 13.9562
288 | 3141220 | ТП-1220 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 124 | 239 | 219 | 194 | 21.3187
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 239 | 173 | 235 | 215.6667 | 23.6996
289 | 3161401 | ТП-встр. в РП16 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 202 | 245 | 197 | 214.6667 | 23.5897
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 222 | 220 | 247 | 229.6667 | 25.2381
290 | 3161402 | ТП-1402 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 22 | 50 | 22 | 31.3333 | 3.4432
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 377 | 365 | 347 | 363 | 39.8901
291 | 3161405 | ТП-1405 х/бл | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 332 | 320 | 322 | 324.6667 | 35.6777
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 112 | 120 | 112 | 114.6667 | 12.6007
292 | 3161406 | ТП-1406 | 1806 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 402 | 415 | 432 | 416.3333 | 23.0528
|  |  | 1806 |  | 10/0,4 | 352 | 335 | 297 | 328 | 18.1617
292 | 3161415 | ТП-1415 | 1445 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 237 | 205 | 187 | 209.6667 | 14.5098
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 212 | 165 | 152 | 176.3333 | 12.203
293 | 3161403 | ТП-1403 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 267 | 275 | 232 | 258 | 28.3516
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 187 | 220 | 162 | 189.6667 | 20.8425
294 | 3161404 | ТП-1404 | 1445 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 382 | 380 | 362 | 374.6667 | 25.9285
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 437 | 545 | 517 | 499.6667 | 34.579
295 | 3161407 | ТП-1407 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 162 | 180 | 152 | 164.6667 | 18.0952
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 152 | 175 | 175 | 167.3333 | 18.3883
296 | 3161408 | ТП-1408 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 102 | 145 | 122 | 123 | 13.5165
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 122 | 125 | 127 | 124.6667 | 13.6996
297 | 3161409 | ТП-1409 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 212 | 195 | 162 | 189.6667 | 20.8425
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 212 | 160 | 172 | 181.3333 | 19.9267
298 | 3161412 | ТП-1412 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 127 | 135 | 152 | 138 | 15.1648
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 82 | 85 | 72 | 79.6667 | 8.7546
299 | 2330001 | БКТП Л-4 | 1445 | ЖД. | 10/0,4 | 52 | 60 | 42 | 51.3333 | 3.5525
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 42 | 45 | 32 | 39.6667 | 2.7451
300 | 2330002 | БКТП Л-8 | 1445 | ЖД. | 10/0,4 | 137 | 130 | 122 | 129.6667 | 8.9735
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 117 | 95 | 82 | 98 | 6.782
301 | 3171501 | ТП-1501 встр. в РП17А | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 104 | 108 | 96 | 102.6667 | 11.2821
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 511 | 438 | 572 | 507 | 55.7143
302 | 3171504 | ТП-1504 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 1 | 14 | 6 | 7 | 0.76923
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 489 | 480 | 568 | 512.3333 | 56.3004
303 | 3171503 | ТП-1503 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 191 | 262 | 287 | 246.6667 | 27.1062
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 234 | 300 | 328 | 287.3333 | 31.5751
304 | 3171502 | ТП-1502 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 478 | 373 | 402 | 417.6667 | 45.8974
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 125 | 144 | 156 | 141.6667 | 15.5678
305 | 3171505 | ТП-1505 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 237 | 304 | 214 | 251.6667 | 27.6557
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 238 | 199 | 250 | 229 | 25.1648
306 | 3171506 | ТП-1506 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 58 | 105 | 125 | 96 | 10.5495
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 221 | 242 | 280 | 247.6667 | 27.2161
307 | 3171508 | ТП-1508 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 268 | 258 | 331 | 285.6667 | 31.3919
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 3 | 9 | 17 | 9.6667 | 1.0623
308 | 3171507 | ТП-1507 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 377 | 399 | 401 | 392.3333 | 43.1136
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 57 | 46 | 40 | 47.6667 | 5.2381
309 | 3171509 | ТП-1509 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 219 | 200 | 216 | 211.6667 | 23.2601
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 5 | 3 | 9 | 5.6667 | 0.62271
310 | 3171511 | ТП-1511 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 464 | 469 | 431 | 454.6667 | 49.9634
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 9 | 16 | 16 | 13.6667 | 1.5018
311 | 3171512 | ТП-1512 | 1445 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 73 | 66 | 56 | 65 | 4.4983
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 654 | 565 | 650 | 623 | 43.1142
312 | 3171513 | ТП-1513 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 363 | 360 | 303 | 342 | 37.5824
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 3171510 | ТП-1510 | 1445 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 466 | 500 | 486 | 484 | 33.4948
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 142 | 252 | 216 | 203.3333 | 14.0715
314 | 3171514 | ТП-1514 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 74 | 88 | 91 | 84.3333 | 9.2674
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 565 | 590 | 481 | 545.3333 | 59.9267
315 | 3171515 | ТП-1515 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 422 | 384 | 445 | 417 | 45.8242
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 3171516 | ТП-1516 | 1445 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 56 | 46 | 53 | 51.6667 | 3.5755
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 443 | 439 | 559 | 480.3333 | 33.2411
317 | 3171517 | ТП-1517 Аннавита | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 247 | 166 | 163 | 192 | 21.0989
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 207 | 92 | 121 | 140 | 15.3846
318 | 3171518 | ТП-1518 | 578 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 226 | 230 | 219 | 225 | 38.9273
319 | 4290001 | ТП-1 встр.в РП-29 Доринда | 1445 | ТЦ. | 10/0,4 | 404 | 312 | 323 | 346.3333 | 23.9677
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 827 | 743 | 586 | 718.6667 | 49.7347
320 | 4290002 | ТП-2 встр.в РП-29 Доринда | 1445 | ТЦ. | 10/0,4 | 248 | 415 | 310 | 324.3333 | 22.4452
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 235 | 327 | 240 | 267.3333 | 18.5006
321 | 4290003 | ТП-Автостарт | 910 | ТЦ. | 10/0,4 | 89 | 62 | 88 | 79.6667 | 8.7546
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 24 | 42 | 28 | 31.3333 | 3.4432
322 | 4181602 | ТП-1602 встр. в РП18 | 910 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 114 | 144 | 137 | 131.6667 | 14.4689
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 219 | 170 | 230 | 206.3333 | 22.674
323 | 4181603 | ТП-1603 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 74 | 83 | 67 | 74.6667 | 5.1672
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 551 | 596 | 481 | 542.6667 | 37.5548
324 | 4181607 | ТП-1607 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 403 | 361 | 376 | 380 | 26.2976
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 72 | 70 | 94 | 78.6667 | 5.4441
325 | 4181614 | ТП-1614 | 910 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 60 | 24 | 58 | 47.3333 | 5.2015
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 227 | 168 | 221 | 205.3333 | 22.5641
326 | 4181609 | ТП-1609 | 1806 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 560 | 531 | 660 | 583.6667 | 32.3182
|  |  | 1806 |  | 10/0,4 | 378 | 314 | 242 | 311.3333 | 17.2388
327 | 4181608 | ТП-1608 (ГУЭС) | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 167 | 153 | 140 | 153.3333 | 10.6113
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 308 | 310 | 247 | 288.3333 | 19.9539
328 | 4181601 | ТП-1601 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 209 | 269 | 243 | 240.3333 | 16.6321
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 27 | 30 | 26 | 27.6667 | 1.9146
329 | 4181604 | ТП-1604 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 198 | 165 | 168 | 177 | 12.2491
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 378 | 408 | 325 | 370.3333 | 25.6286
330 | 4181605 | ТП-1605 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 219 | 204 | 170 | 197.6667 | 13.6794
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 644 | 386 | 390 | 473.3333 | 32.7566
331 | 4181606 | ТП-1606 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 100 | 138 | 125 | 121 | 8.3737
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 15 | 14 | 17 | 15.3333 | 1.0611
332 | 4181610 | ТП-1610 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 602 | 577 | 523 | 567.3333 | 39.2618
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 133 | 111 | 124 | 122.6667 | 8.489
333 | 4181613 | ТП-1613 | 910 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 118 | 101 | 117 | 112 | 12.3077
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 137 | 102 | 104 | 114.3333 | 12.5641
334 | 4181611 | ТП-1611 | 1806 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 73 | 31 | 34 | 46 | 2.5471
|  |  | 1806 |  | 10/0,4 | 651 | 729 | 689 | 689.6667 | 38.1875
335 | 4181612 | ТП-1612 | 1806 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 459 | 377 | 340 | 392 | 21.7054
|  |  | 1806 |  | 10/0,4 | 292 | 325 | 376 | 331 | 18.3278
336 | 4201711 | ТП-встр. в РП-20 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 422 | 395 | 432 | 416.3333 | 45.7509
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 117 | 95 | 87 | 99.6667 | 10.9524
337 | 4201701 | ТП-1701 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 248 | 247 | 249 | 248 | 27.2527
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 187 | 185 | 157 | 176.3333 | 19.3773
338 | 4201702 | ТП-1702 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 217 | 240 | 212 | 223 | 24.5055
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 127 | 105 | 127 | 119.6667 | 13.1502
339 | 4201708 | ТП-1708 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 302 | 340 | 277 | 306.3333 | 33.663
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 12 | 20 | 12 | 14.6667 | 1.6117
340 | 4201709 | ТП-1709 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 527 | 515 | 502 | 514.6667 | 35.6171
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 72 | 80 | 82 | 78 | 5.3979
341 | 4201710 | ТП-1710 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 237 | 215 | 212 | 221.3333 | 24.3223
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 42 | 30 | 37 | 36.3333 | 3.9927
342 | 4201712 | ТП-1712 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 437 | 425 | 442 | 434.6667 | 30.0807
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 132 | 195 | 97 | 141.3333 | 9.7809
343 | 4201713 | ТП-1713 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 412 | 365 | 442 | 406.3333 | 28.12
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 297 | 260 | 192 | 249.6667 | 17.278
344 | 4201714 | ТП-1714 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 272 | 330 | 262 | 288 | 19.9308
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 232 | 185 | 177 | 198 | 13.7024
345 | 4201703 | ТП-1703 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 197 | 160 | 147 | 168 | 11.6263
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 122 | 90 | 117 | 109.6667 | 7.5894
346 | 4201705 | ТП-1705 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 102 | 115 | 82 | 99.6667 | 10.9524
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 87 | 105 | 72 | 88 | 9.6703
347 | 4201707 | ТП-1707 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 596 | 506 | 583 | 561.6667 | 38.8697
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 72 | 110 | 62 | 81.3333 | 5.6286
348 | 4201704 | ТП-1704 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 307 | 295 | 307 | 303 | 33.2967
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 82 | 80 | 72 | 78 | 8.5714
349 | 4201706 | ТП-1706 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 82 | 90 | 77 | 83 | 5.7439
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 222 | 240 | 242 | 234.6667 | 16.2399
350 | 4201715 | ТП-1715 | 578 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 104 | 107 | 82 | 97.6667 | 16.8973
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 2 | 10 | 2 | 4.6667 | 0.80738
351 | 4222007 | ТП-встр. в РП-22 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 313 | 273 | 261 | 282.3333 | 31.0256
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 114 | 89 | 79 | 94 | 10.3297
352 | 4222005 | ТП-2005 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 210 | 205 | 207 | 207.3333 | 22.7839
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 65 | 85 | 73 | 74.3333 | 8.1685
353 | 4222003 | ТП-2003 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 154 | 151 | 148 | 151 | 16.5934
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 233 | 216 | 243 | 230.6667 | 25.348
354 | 4222001 | ТП-2001 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 280 | 242 | 301 | 274.3333 | 30.1465
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 11 | 22 | 19 | 17.3333 | 1.9048
355 | 4222002 | ТП-2002 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 117 | 143 | 147 | 135.6667 | 14.9084
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 494 | 372 | 413 | 426.3333 | 46.8498
356 | 4222009 | ТП-2009 | 1445 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 472 | 490 | 378 | 446.6667 | 30.9112
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 87 | 120 | 111 | 106 | 7.3356
357 | 4222006 | ТП-2006 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 211 | 214 | 183 | 202.6667 | 22.2711
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 196 | 194 | 212 | 200.6667 | 22.0513
358 | 4222004 | ТП-2004 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 217 | 237 | 172 | 208.6667 | 22.9304
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 65 | 79 | 65 | 69.6667 | 7.6557
359 | 4222020 | ТП-2020 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 103 | 101 | 184 | 129.3333 | 14.2125
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 63 | 70 | 63 | 65.3333 | 7.1795
360 | 4222011 | ТП-2011 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 146 | 221 | 178 | 181.6667 | 19.9634
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 224 | 218 | 203 | 215 | 23.6264
361 | 4222010 | ТП-2010 | 1445 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 367 | 347 | 456 | 390 | 26.9896
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 147 | 186 | 153 | 162 | 11.2111
362 | 4222008 | ТП-2008 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 296 | 234 | 330 | 286.6667 | 31.5018
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 94 | 109 | 82 | 95 | 10.4396
363 | 4222014 | ТП-2014 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 119 | 164 | 145 | 142.6667 | 15.6777
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 285 | 248 | 293 | 275.3333 | 30.2564
364 | 4222016 | ТП-2016 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 366 | 350 | 500 | 405.3333 | 44.5421
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 47 | 37 | 44 | 42.6667 | 4.6886
365 | 4222017 | ТП-2017 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 405 | 309 | 350 | 354.6667 | 38.9744
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 87 | 112 | 107 | 102 | 11.2088
366 | 4222012 | ТП-2012 (2011а) | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 144 | 57 | 93 | 98 | 10.7692
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 28 | 50 | 20 | 32.6667 | 3.5897
367 | 4222018 | ТП-2018 | 1445 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 177 | 133 | 198 | 169.3333 | 11.7186
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 58 | 111 | 101 | 90 | 6.2284
368 | 4222019 | ТП-2019 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 102 | 134 | 114 | 116.6667 | 12.8205
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 25 | 8 | 9 | 14 | 1.5385
369 | 4191917 | ТП-встр. в РП19 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 109 | 158 | 106 | 124.3333 | 13.663
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 216 | 212 | 190 | 206 | 22.6374
370 | 4191901 | ТП-1901 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 296 | 184 | 167 | 215.6667 | 23.6996
371 | 4191904 | ТП-1904 | 578 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 8 | 9 | 12 | 9.6667 | 1.6724
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 233 | 126 | 170 | 176.3333 | 30.5075
372 | 4191916 | ТП-1916 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 34 | 44 | 36 | 38 | 4.1758
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 154 | 193 | 106 | 151 | 16.5934
373 | 4191903 | ТП-1903 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 314 | 323 | 297 | 311.3333 | 34.2125
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 210 | 166 | 178 | 184.6667 | 20.293
374 | 4191902 | ТП-1902 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 405 | 444 | 424 | 424.3333 | 46.63
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 162 | 101 | 100 | 121 | 13.2967
375 | 4191910 | ТП-1910 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 219 | 217 | 275 | 237 | 16.4014
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 183 | 143 | 198 | 174.6667 | 12.0877
376 | 4191911 | ТП-1911 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 145 | 147 | 190 | 160.6667 | 17.6557
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 351 | 312 | 242 | 301.6667 | 33.1502
377 | 4191906 | ТП-1906 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 233 | 297 | 321 | 283.6667 | 31.1722
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 20 | 10 | 7 | 12.3333 | 1.3553
378 | 4191907 | ТП-1907 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 255 | 163 | 196 | 204.6667 | 22.4908
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 138 | 116 | 134 | 129.3333 | 14.2125
379 | 4191905 | ТП-1905 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 402 | 463 | 410 | 425 | 46.7033
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 24 | 16 | 12 | 17.3333 | 1.9048
380 | 4191909 | ТП-1909 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 281 | 262 | 318 | 287 | 31.5385
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 180 | 256 | 285 | 240.3333 | 26.4103
381 | 4191908 | ТП-1908 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 336 | 288 | 339 | 321 | 35.2747
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 32 | 37 | 39 | 36 | 3.956
382 | 4191913 | ТП-1913 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 129 | 197 | 131 | 152.3333 | 10.5421
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 276 | 265 | 227 | 256 | 17.7163
383 | 4191914 | ТП-1914 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 171 | 160 | 172 | 167.6667 | 18.4249
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 281 | 222 | 226 | 243 | 26.7033
384 | 4191912 | ТП-1912 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 385 | 378 | 351 | 371.3333 | 25.6978
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 36 | 63 | 31 | 43.3333 | 2.9988
385 | 4191915 | ТП-1915 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 112 | 203 | 225 | 180 | 19.7802
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 108 | 88 | 148 | 114.6667 | 12.6007
386 | 4191918 | ТП-1918 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 346 | 249 | 247 | 280.6667 | 30.8425
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 215 | 160 | 277 | 217.3333 | 23.8828
387 | 4191919 | ТП-1919 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 56 | 28 | 20 | 34.6667 | 2.3991
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 16 | 21 | 19 | 18.6667 | 1.2918
384 | 4231804 | ТП-встр. в РП-23 | 578 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 20 | 47 | 32 | 33 | 5.7093
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 0.28835
385 | 4231801 | ТП-1801 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 289 | 224 | 236 | 249.6667 | 27.4359
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 23 | 53 | 36 | 37.3333 | 4.1026
386 | 4231802 | ТП-1802 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 193 | 189 | 226 | 202.6667 | 22.2711
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 11 | 12 | 12 | 11.6667 | 1.2821
387 | 4231803 | ТП-1803 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 350 | 272 | 351 | 324.3333 | 35.641
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 29 | 41 | 45 | 38.3333 | 4.2125
388 | 4231808 | ТП-1МЖК | 1445 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 18 | 2 | 4 | 8 | 0.55363
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 359 | 385 | 315 | 353 | 24.4291
389 | 4231809 | ТП-2МЖК | 1445 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 171 | 152 | 159 | 160.6667 | 11.1188
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 46 | 21 | 11 | 26 | 1.7993
390 | 4231810 | ТП-3МЖК | 1445 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 403 | 363 | 357 | 374.3333 | 25.9054
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 4 | 2 | 1 | 2.3333 | 0.16148
391 | 4231811 | ТП1-1811 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 127 | 132 | 130 | 129.6667 | 14.2491
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 59 | 68 | 88 | 71.6667 | 7.8755
392 | 4231812 | ТП-1812 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 198 | 203 | 141 | 180.6667 | 19.8535
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 85 | 87 | 69 | 80.3333 | 8.8278
393 | 4231813 | ТП-1813 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 198 | 193 | 235 | 208.6667 | 22.9304
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 72 | 79 | 78 | 76.3333 | 8.3883
394 | 4231814 | ТП-1814 Гранит | 910 | ТЦ | 10/0,4 | 116 | 104 | 111 | 110.3333 | 12.1245
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 6 | 7 | 6 | 6.3333 | 0.69597
395 | 4212101 | ТП-2101 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 182 | 190 | 202 | 191.3333 | 21.0256
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 172 | 135 | 167 | 158 | 17.3626
396 | 4212102 | ТП-2102 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 297 | 255 | 312 | 288 | 31.6484
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 117 | 175 | 102 | 131.3333 | 14.4322
397 | 4212103 | ТП-2103 встр. в РП-21 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 227 | 270 | 217 | 238 | 26.1538
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 332 | 320 | 297 | 316.3333 | 34.7619
398 | 4212104 | ТП-2104 | 1445 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 367 | 380 | 397 | 381.3333 | 26.3899
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 172 | 180 | 177 | 176.3333 | 12.203
399 | 4212107 | ТП-2107 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 82 | 90 | 77 | 83 | 9.1209
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0.87912
400 | 4212108 | ТП-2108 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 22 | 30 | 22 | 24.6667 | 2.7106
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 162 | 170 | 142 | 158 | 17.3626
401 | 4212106 | ТП-2106 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 147 | 130 | 127 | 134.6667 | 14.7985
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 177 | 180 | 137 | 164.6667 | 18.0952
402 | 4212105 | ТП-2105 | 1445 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 10/0,4 | 262 | 260 | 252 | 258 | 17.8547
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 127 | 140 | 132 | 133 | 9.2042
403 | 4231906 | КТП-6 Юж.дороги | 231 | Светофор, УО | 10/0,4 | 28 | 18 | 14 | 20 | 8.658
404 | 5000005 | КТП-цех керамзита и гравия | 1445 | "Совтекс" | 10/0,4 | 333 | 306 | 354 | 331 | 22.9066
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 208 | 166 | 176 | 183.3333 | 12.6874
405 | 5010009 | КТП109 пкз КНС | 250 | Фирмы/предприятия. | 10/0,4 | 204 | 249 | 194 | 215.6667 | 86.2667
|  |  | 250 |  | 10/0,4 | 66 | 70 | 56 | 64 | 25.6
406 | 5010011 | ТП-Хол. 1000Т | 910 | Фирмы/предприятия. | 10/0,4 | 78 | 84 | 83 | 81.6667 | 8.9744
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 129 | 105 | 101 | 111.6667 | 12.2711
407 | 5030013 | ТП-313 ПКЗ | 1445 | Фирмы/предприятия. | 10/0,4 | 138 | 130 | 144 | 137.3333 | 9.504
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 228 | 202 | 236 | 222 | 15.3633
408 | 5030015 | ТП-315 ПКЗ | 1445 | ТЦ, Фирмы. | 10/0,4 | 128 | 119 | 128 | 125 | 8.6505
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 61 | 47 | 71 | 59.6667 | 4.1292
409 | 5070007 | КТП-2 рыбакомплекса | 1445 | ООО РК "Парус" | 10/0,4 | 60 | 53 | 49 | 54 | 3.737
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 16 | 21 | 18 | 18.3333 | 1.2687
410 | 5260007 | ТП-цех эмалей | 910 | ООО "ПППО", УВМРиН ВАЗа | 10/0,4 | 160 | 176 | 184 | 173.3333 | 19.0476
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 207 | 207 | 264 | 226 | 24.8352
411 | 5010008 | ТП108 пкз Хлебокомбинат | 910 | Хлебокомбинат | 10/0,4 | 340 | 408 | 393 | 380.3333 | 41.7949
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 195 | 119 | 195 | 169.6667 | 18.6447
412 | 5050005 | КТП-400 спец.автомашин | 1445 | Средневолжская транспортная компания | 10/0,4 | 27 | 38 | 20 | 28.3333 | 1.9608
413 | 5040007 | КТП-5 IIввод т/с "Полад" | 231 | "Полад" | 10/0,4 | 7 | 11 | 7 | 8.3333 | 3.6075
414 | 5040006 | КТП1 II ввода т/с | 361 | АЗС, освещение подземного перехода, ДНС. | 10/0,4 | 20 | 12 | 24 | 18.6667 | 5.1708
415 | 5040011 | ТП-УВД | 910 | УВД | 10/0,4 | 178 | 152 | 174 | 168 | 18.4615
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 178 | 145 | 173 | 165.3333 | 18.1685
416 | 5040010 | ТП-молоч.кухни | 361 | УО, связь | 10/0,4 | 36 | 56 | 23 | 38.3333 | 10.6187
|  |  | 361 |  | 10/0,4 | 12 | 13 | 14 | 13 | 3.6011
417 | 5050009 | ТП-ДЭУ | 910 | Дорожно-эксплуатационное управление | 10/0,4 | 133 | 119 | 143 | 131.6667 | 14.4689
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 478 | 452 | 475 | 468.3333 | 51.4652
418 | 5060006 | ТП-606 ПКЗ Прачечная | 1445 | Прачечная | 10/0,4 | 428 | 372 | 419 | 406.3333 | 28.12
419 | 5060008 | ТП-Радикал | 578 | Фирмы/предприятия. | 10/0,4 | 120 | 133 | 126 | 126.3333 | 21.857
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 328 | 292 | 289 | 303 | 52.4221
420 | 5060012 | ТП-аптеч.склада | 910 | Склад, фирмы. | 10/0,4 | 78 | 113 | 99 | 96.6667 | 10.6227
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 75 | 84 | 86 | 81.6667 | 8.9744
421 | 5070001 | ТП-1 БРЖ | 1445 | Завод железобетонных изделий | 10/0,4 | 383 | 352 | 389 | 374.6667 | 25.9285
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 331 | 292 | 339 | 320.6667 | 22.1915
422 | 5070002 | ТП-2 БРЖ | 910 |  | 10/0,4 | 382 | 340 | 372 | 364.6667 | 40.0733
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 333 | 272 | 316 | 307 | 33.7363
423 | 5070003 | ТП-3 БРЖ | 910 |  | 10/0,4 | 337 | 292 | 319 | 316 | 34.7253
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 282 | 257 | 265 | 268 | 29.4505
424 | 5070004 | ТП-4 БРЖ | 578 |  | 10/0,4 | 184 | 152 | 189 | 175 | 30.2768
|  |  | 578 |  | 10/0,4 | 136 | 92 | 127 | 118.3333 | 20.4729
425 | 5070011 | КТП-Вет. Клиника | 144 | Ветеринарная клиника | 10/0,4 | 21 | 19 | 20 | 20 | 13.8889
426 | 5260002 | ТП-2 теплиц | 1445 | Теплицы | 10/0,4 | 171 | 158 | 164 | 164.3333 | 11.3725
|  |  | 1445 |  | 10/0,4 | 155 | 161 | 143 | 153 | 10.5882
427 | 5260004 | КТП-РПБ | 910 | Ремонтно производственная база | 10/0,4 | 200 | 200 | 202 | 200.6667 | 22.0513
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 215 | 194 | 216 | 208.3333 | 22.8938
428 | 0000001 | КТП-5 Юж.дор. | 231 | УО. ТТУ | 10/0,4 | 56 | 57 | 57 | 56.6667 | 24.531
429 | 0000007 | ТП- 47 | 910 | Санатории | 10/0,4 | 216 | 200 | 232 | 216 | 23.7363
|  |  | 910 |  | 10/0,4 | 52 | 48 | 49 | 49.6667 | 5.4579