## Лист1
Хворостянский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность КТП, кВА | местоположение | Потребители | Класс напряжения, кВ | Загруженность ТП (КТП)
[6 empty] | А |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
0 | КТП Нов 102/160 | 100 | Новокуровка | Зерноток | 10/0,4 | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 2.1913
2 | КТП Нов 105/100 | 100 | с.Елань | Водозабор | 10/0,4 | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 6.574
3 | КТП Нов 110/250 | 160 | с.Елань | Быт | 10/0,4 | 10 | 21 | 18 | 10.7375 | 6.711
4 | КТП Нов 113/400 | 400 | с.Елань | Водозабор, КФК | 10/0,4 | 13 | 13 | 9 | 7.6697 | 1.9174
5 | КТП Нов 116/250 | 250 | ст.Чагра | водозабор, быт, котельная,Д.сад | 10/0,4 | 100 | 78 | 115 | 64.2061 | 25.6824
6 | КТП Нов118/250 | 250 | Романовка | котельная, водозабор | 10/0,4 | 22 | 22 | 24 | 14.9011 | 5.9604
7 | КТП Нов128/180 | 160 | с.Романовка | Быт | 10/0,4 | 29 | 26 | 10 | 14.2437 | 8.9023
8 | КТП Нов130/250 | 100 | ст.Чагра,ул.Хлебная | быт | 10/0,4 | 24 | 19 | 20 | 13.8054 | 13.8054
9 | КТП Нов502/100 | 100 | Новокуровка | школа котельная | 10/0,4 | 10 | 12 | 15 | 8.1079 | 8.1079
10 | КТП Нов503/250 | 100 | Новокуровка | быт | 10/0,4 | 11 | 30 | 25 | 14.4628 | 14.4628
11 | КТП Нов510/160 | 160 | Новокуровка | водозабор | 10/0,4 | 2 | 3 | 2 | 1.5339 | 0.95871
12 | КТП Хв705/250 | 160 | Чувичи | водозабор, быт, КФХ | 10/0,4 | 22 | 15 | 14 | 11.1758 | 6.9849
13 | КТП Хв107/160 | 160 | Хворостянка | водозабор | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | КТП Хв115/100 | 100 | Хворостянка | водозабор(резерв) | 10/0,4 | 18 | 16 | 14 | 10.5184 | 10.5184
15 | КТП Хв501/2х250 | 250 | Хворостянка | Водозабор, быт, НУП | 10/0,4 | 80 | 30 | 75 | 40.5397 | 16.2159
|  | 250 | Хворостянка | НУП | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ЗТП Хв502/2х250 | 400 | Хворостянка | Больница, котельная, быт , магазины | 10/0,4 | 106 | 119 | 141 | 80.2028 | 20.0507
|  | 400 | Хворостянка | резерв | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП Хв 504/160 | 160 | Хворостянка | МФЦ | 10/0,4 | 11 | 15 | 23 | 10.7375 | 6.711
18 | КТП Хв 507/250 | 250 | Хворостянка | Агрогородок | 10/0,4 | 12 | 16 | 17 | 9.861 | 3.9444
19 | КТП Хв 507/251 | 250 | Хворостянка | Агрогородок | 10/0,4 | 0 | 15 | 6 | 4.6018 | 1.8407
20 | КТП Хв 506/400 | 400 | Хворостянка | Агрогородок | 10/0,4 | 20 | 23 | 35 | 17.0924 | 4.2731
21 | КТП Хв302/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 78 | 50 | 20 | 32.4317 | 32.4317
22 | КТП Хв303/250 | 250 | Хворостянка | Школа,Техникум магазины, быт | 10/0,4 | 77 | 83 | 129 | 63.3295 | 25.3318
23 | КТП Хв304/160 | 160 | Хворостянка | Котельная, Д\сад, Центр Семья, | 10/0,4 | 110 | 99 | 100 | 67.7122 | 42.3201
24 | КТП Хв307/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 80 | 25 | 53 | 34.6231 | 34.6231
25 | КТП Хв308/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 65 | 57 | 22 | 31.5552 | 31.5552
26 | КТП Хв309/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 53 | 52 | 88 | 42.2927 | 42.2927
27 | КТП Хв310/63 | 63 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 21 | 40 | 24 | 18.6263 | 29.5656
28 | КТП Хв311/250 | 250 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 43 | 38 | 24 | 23.009 | 9.2036
29 | КТП Хв315/400 | 400 | Хворостянка | Прокуратура, суд, быт | 10/0,4 | 50 | 59 | 45 | 33.7465 | 8.4366
30 | КТП Хв316/400 | 400 | Хворостянка | Котельная, связь, магазины, банк, ЦЗН, аптека, быт | 10/0,4 | 230 | 219 | 200 | 142.2175 | 35.5544
31 | ЗТП Хв317/400 | 400 | Хворостянка | ЦСО, водозабор, банк, магазины, Полиция, администрация, быт | 10/0,4 | 207 | 190 | 167 | 123.5912 | 30.8978
32 | ЗТП Хв320/250 | 250 | Хворостянка | ПСЧ-121, ДЭУ, ЖКХ, Быт,Котельная, магазины, быт | 10/0,4 | 170 | 165 | 150 | 106.2797 | 42.5119
|  | 250 | Хворостянка | резерв | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | КТП Хв321/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 15 | 13 | 30 | 12.7097 | 12.7097
34 | КТП Хв322/63 | 63 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 6 | 5 | 5 | 3.5061 | 5.5653
35 | ЗТП Хв323/160 | 160 | Хворостянка | Д\сад, ФОК | 10/0,4 | 25 | 26 | 38 | 19.5029 | 12.1893
36 | КТП Хв402/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 53 | 38 | 45 | 29.8021 | 29.8021
37 | КТП Хв404/100 | 100 | Хворостянка | АЗС, СТО | 10/0,4 | 18 | 14 | 14 | 10.0801 | 10.0801
38 | ЗТП Хв406/400 | 400 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 25 | 31 | 32 | 19.2837 | 4.8209
39 | КТП Хв407/160 | 100 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 72 | 73 | 46 | 41.8545 | 41.8545
40 | КТП Хв408/160 | 160 | Хворостянка | КФХ | 10/0,4 | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.13696
41 | КТП Хв410/160 | 160 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 93 | 62 | 87 | 53.0303 | 33.1439
42 | КТП Хв411/250 | 160 | Хворостянка | ПФ, КФХ, магазины | 10/0,4 | 26 | 4 | 5 | 7.6697 | 4.7935
43 | КТП Хв 414/160 | 160 | Хворостянка | Быт,водозабор | 10/0,4 | 42 | 34 | 40 | 25.4195 | 15.8872
44 | КТП Хв415/100 | 100 | Хворостянка | Вет.станция, быт | 10/0,4 | 9 | 17 | 41 | 14.6819 | 14.6819
45 | КТП Хв416/100 | 100 | Хворостянка | База ССК, АЗС,Мегафон | 10/0,4 | 40 | 41 | 43 | 27.1725 | 27.1725
46 | КТП Хв417/100 | 160 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 13 | 12 | 17 | 9.2036 | 5.7523
47 | КТП Хв420/100 | 160 | Хворостянка | Быт, магазины | 10/0,4 | 95 | 139 | 97 | 72.5331 | 45.3332
48 | КТП Хв421/100 | 100 | Хворостянка | Ферма | 10/0,4 | 5 | 0 | 1 | 1.3148 | 1.3148
49 | КТП Хв424/100 | 100 | Михайловка | КФХ, быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | КТП Аб1416/100 | 100 | Новотулка | Быт | 10/0,4 | 7 | 49 | 5 | 13.3671 | 13.3671
51 | КТП Хв426/100 | 100 | Новотулка | Быт | 10/0,4 | 90 | 44 | 30 | 35.9379 | 35.9379
52 | КТП Хв427/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 15 | 29 | 22 | 14.4628 | 14.4628
53 | КТП Хв428/100 | 100 | Новотулка | Быт | 10/0,4 | 9 | 28 | 7 | 9.6419 | 9.6419
54 | КТП Сов1302/250 | 100 | Б.Роща | Водозабор,быт | 6/0,4 | 11 | 6 | 25 | 9.2036 | 9.2036
55 | КТП Сов1509/160 | 160 | Прогресс | Водозабор,быт | 6/0,4 | 31 | 2 | 11 | 9.6419 | 6.0262
56 | КТП Сов1511/160 | 100 | Прогресс | Зерноток, быт | 6/0,4 | 15 | 6 | 32 | 11.6141 | 11.6141
| КТП Сов1512/40 | 40 | Прогресс | Мегафон | 6/0,4 | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 1.0957
57 | КТП Сов1701/100 | 100 | Прогресс | Быт | 6/0,4 | 84 | 32 | 50 | 36.3761 | 36.3761
58 | КТП Сов1703/160 | 250 | Прогресс | ФАП, магазины, быт | 6/0,4 | 71 | 107 | 85 | 57.6321 | 23.0528
59 | КТП Сов 1704/160 | 100 | Прогресс | КНС | 6/0,4 | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.21913
60 | КТП Аб1406/250 | 250 | Новотулка | Водозабор, КФХ | 10/0,4 | 11 | 9 | 11 | 6.7931 | 2.7173
61 | КТП Аб1411/100 | 100 | Новотулка | Котельная,быт | 10/0,4 | 40 | 28 | 35 | 22.5707 | 22.5707
62 | ЗТП Аб710/160 | 63 | Абашево | Быт | 10/0,4 | 41 | 21 | 22 | 18.4072 | 29.2178
63 | КТП Мас405/160 | 160 | "Дружба" | ДОЛ "Дружба" | 10/0,4 | 0 | 0 | 6 | 1.3148 | 0.82175
64 | ЗТП Мас502-1802/2х630 | 160 | Масленниково | Быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 8 | 1.7531 | 1.0957
65 | КТП Мас707/250 | 100 | Макарьевка | Водозабор, КФХ , быт | 10/0,4 | 34 | 16 | 27 | 16.8733 | 16.8733
66 | КТП Мас708А/100 | 100 | Макарьевка | Школа | 10/0,4 | 4 | 5 | 7 | 3.5061 | 3.5061
67 | КТП Мас708/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 10/0,4 | 16 | 26 | 10 | 11.3949 | 11.3949
68 | КТП Мас709/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 10/0,4 | 25 | 5 | 26 | 12.2715 | 12.2715
69 | КТП Мас717/100 | 160 | Макарьевка | Быт | 10/0,4 | 28 | 21 | 43 | 20.1603 | 12.6002
70 | КТП Мас711/630 | 250 | Высотино | КФХ | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | КТП Мас705/250 | 250 | Масленниково | Водозабор | 10/0,4 | 17 | 21 | 10 | 10.5184 | 4.2074
72 | КТП Мас1701/160 | 160 | Студенцы | Водозабор,КФК | 10/0,4 | 84 | 32 | 50 | 36.3761 | 22.7351
73 | КТП Вл203/160 | 160 | Владимировка | Водозабор, котельная, КФХ, быт | 10/0,4 | 24 | 24 | 36 | 18.4072 | 11.5045
74 | КТП Вл204/250 | 160 | Гремячка | КФХ, быт | 10/0,4 | 17 | 11 | 10 | 8.3271 | 5.2044
75 | КТП Вл206/160 | 160 | Гремячка | Водозабор, школа, быт | 10/0,4 | 1 | 20 | 15 | 7.8888 | 4.9305
76 | КТП Вл301/160 | 160 | Владимировка | Школа, д\сад, ФАП, быт | 10/0,4 | 74 | 55 | 55 | 40.3205 | 25.2003
77 | КТП Вл307/160 | 100 | Соловьёво | Водозабор,Быт | 10/0,4 | 18 | 23 | 27 | 14.9011 | 14.9011
78 | КТП Вл308/100 | 100 | Соловьёво | Быт | 10/0,4 | 14 | 13 | 13 | 8.7653 | 8.7653
79 | КТПВл 404/160 | 160 | Соловьёво | Водозабор | 10/0,4 | 14 | 14 | 14 | 9.2036 | 5.7523
80 | КТП Хв 508/250 | 250 | с.Хворостянка | Быт | 10/0,4 | 3 | 5 | 1 | 1.9722 | 0.78888
Note on D74: User: