## Лист1
Шенталинский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Класс напряжения, кВ | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Ш-114/400 | 100 | р-д Кондурча (быт,фап) | 10/0,4 | 1.2 | 5.2 | 3.1 | 2.0818 | 2.0818
2 | Ш-115/100 | 100 | х.Рыжевой(быт) | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ш-123/160 | 160 | с.Багана школа,модуль отопительный, Телевышка | 10/0,4 | 5.7 | 11.1 | 9.8 | 5.8289 | 3.6431
4 | Ш-201/400 | 400 | с.Шентала быт,магазины,АЗС,ГИБДД | 10/0,4 | 99.5 | 124.4 | 110.4 | 73.2563 | 18.3141
5 | Ш-202/60 | 60 | с.Шентала водозабор, мегафон(станция) | 10/0,4 | 6.3 | 7.8 | 7.5 | 4.7333 | 7.8888
6 | Ш-204/400 | 400 | ст. Шентала СПТУ-70, котельная ,быт | 10/0,4 | 27.2 | 23.2 | 22.2 | 15.9091 | 3.9773
7 | Ш-205/160 | 160 | с.Шентала быт | 10/0,4 | 34.5 | 35.4 | 27 | 21.234 | 13.2713
8 | Ш-206/250 | 250 | с.Шентала быт,магазины | 10/0,4 | 99.4 | 123 | 126.1 | 76.368 | 30.5472
9 | Ш-207/250 | 250 | с.Шентала Администрация р-на, магазины,быт | 10/0,4 | 71.6 | 83.5 | 75.3 | 50.4883 | 20.1953
10 | Ш-209/160 | 160 | с.Шентала котельная №3,быт | 10/0,4 | 48 | 23.5 | 36 | 23.5568 | 14.723
11 | Ш-210/160 | 160 | с.Шентала магазины,мебельный цех,быт | 10/0,4 | 50.9 | 53.5 | 57.6 | 35.4996 | 22.1872
12 | Ш-211/250 | 250 | с.Шентала водо-забор (насосная станция) | 10/0,4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.30679 | 0.12271
13 | Ш-212/100 | 250 | с.Шентала водозабор | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ш-214/400 | 400 | с.Шентала дет/сад№1, модуль отопительный,СДК,быт | 10/0,4 | 57.8 | 67 | 43.2 | 36.8144 | 9.2036
15 | Ш-215/630 | 630 | с.Шентала школа №1, | 10/0,4 | 42 | 29.3 | 91.3 | 35.6311 | 5.6557
16 | Ш-216/400 | 400 | с.Шентала котельная №1 | 10/0,4 | 84 | 112.8 | 89.1 | 62.6502 | 15.6626
17 | Ш-217/100 | 100 | с.Шентала СТО,магазины,быт | 10/0,4 | 7.9 | 11.1 | 13.5 | 7.1218 | 7.1218
18 | Ш-219/250 | 250 | с.Шентала магазины,прокуратура,нарсуд, ЦСО, россельхозбанк, быт | 10/0,4 | 148.4 | 134.7 | 102 | 84.3882 | 33.7553
19 | Ш 220/160 | 160 | с.Шентала пч-131, организации ,магазины, быт | 10/0,4 | 82.1 | 82.6 | 67.1 | 50.7951 | 31.7469
20 | Ш 221/250 | 400 | с.Шентала быт | 10/0,4 | 69.7 | 25.4 | 63.1 | 34.6669 | 8.6667
21 | ш-222/250 | 250 | ст.Шентала магазины | 10/0,4 | 102.9 | 62.1 | 140 | 66.8357 | 26.7343
22 | Ш 223/400 | 400 | с.Шентала организации, магазины, быт | 10/0,4 | 176.5 | 125 | 174.3 | 104.2636 | 26.0659
23 | Ш-224/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 10/0,4 | 77.5 | 75.5 | 69.9 | 48.8448 | 30.528
24 | Ш-226/250 | 250 | с.Шентала организации,быт | 10/0,4 | 140.4 | 77.2 | 66.4 | 62.2339 | 24.8935
25 | Ш-227/160 | 160 | с.Шентала мебельный цех, быт | 10/0,4 | 19.8 | 54.3 | 15.5 | 19.6343 | 12.2715
26 | Ш-229/160 | 160 | с.Шентала магазин,быт | 10/0,4 | 73 | 39.9 | 49.7 | 35.6311 | 22.2694
27 | Ш-230/160 | 100 | с.Шентала райгаз,сск | 10/0,4 | 5.5 | 27.3 | 8.9 | 9.1379 | 9.1379
28 | Ш-231/250 | 250 | с.Шентала больница | 10/0,4 | 118.3 | 79.9 | 150.6 | 76.4337 | 30.5735
29 | Ш-232/160 | 160 | с.Шентала медучилище, магазин, быт | 10/0,4 | 25.5 | 33.8 | 17.9 | 16.9171 | 10.5732
30 | Ш-233/100 | 100 | п.Черная речка(быт) | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ш-234/400 | 250 | с.Шентала быт | 10/0,4 | 18.5 | 11.7 | 18.5 | 10.6718 | 4.2687
32 | Ш-303/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 10/0,4 | 25.5 | 43 | 23.2 | 20.0945 | 12.5591
33 | Ш-305/250 | 100 | ст.Шентала колбасный цех | 10/0,4 | 9.4 | 8.3 | 18.3 | 7.8888 | 7.8888
34 | Ш-306/160 | 160 | ст.Шентала хлебозавод | 10/0,4 | 25 | 25.5 | 38.2 | 19.4371 | 12.1482
35 | Ш-307/250 | 250 | с.Шентала магазин, быт | 10/0,4 | 107.8 | 110.6 | 92.1 | 68.0409 | 27.2164
36 | Ш-308/250 | 250 | с.Шентала сэс, сфгу, быт | 10/0,4 | 11.4 | 1.5 | 5.8 | 4.0978 | 1.6391
37 | Ш-309/160 | 160 | с.Шентала дет/сад№2 | 10/0,4 | 34.2 | 53.5 | 58.2 | 31.9716 | 19.9822
38 | Ш-310/250 | 250 | с.Шентала быт | 10/0,4 | 71 | 77.5 | 64 | 46.5658 | 18.6263
39 | Ш-311/400 | 400 | с.Шентала модуль отопительный, магазин,быт | 10/0,4 | 62.8 | 69.8 | 44.4 | 38.7866 | 9.6966
40 | Ш-313/160 | 160 | с.Шентала школа№2, модуль отопительный, дет/сад,быт | 10/0,4 | 136.6 | 63.4 | 67.8 | 58.6839 | 36.6774
41 | Ш-314/160 | 160 | с.Шентала быт | 10/0,4 | 100.6 | 80.3 | 85.6 | 58.399 | 36.4994
42 | Ш-315/250 | 250 | с.Шентала магазины,быт | 10/0,4 | 94.6 | 103.3 | 75.5 | 59.9111 | 23.9644
43 | Ш-316/250 | 250 | с.Шентала быт | 10/0,4 | 12.3 | 5.8 | 13.1 | 6.837 | 2.7348
44 | Ш-425/160 | 160 | с.Шентала РОВД,АГЗС, магазин | 10/0,4 | 24.4 | 24.8 | 11.3 | 13.2576 | 8.286
45 | Ш-432/63 | 63 | с.Шентала магазин | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Ш-508/60 | 60 | п.Северный(быт) | 10/0,4 | 5.7 | 9.5 | 9.4 | 5.3907 | 8.9845
47 | Ш-602/60 | 60 | Кордон Артюшкино | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Ш-700/160 | 160 | р-д .Шелашниково быт | 10/0,4 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.3148 | 0.82175
49 | Ш-820/160 | 160 | Водонапорная башня | 10/0,4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.021913 | 0.013696
50 | Ш-821/250 | 250 | с.Кр.Кондурча школа | 10/0,4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.043827 | 0.017531
51 | Ш-827/250 | 250 | с.Кр.Кондурча быт | 10/0,4 | 4.1 | 14 | 25.6 | 9.5761 | 3.8305
52 | Ш-914/250 | 250 | с.Романовка школа | 10/0,4 | 28.1 | 29.7 | 9.2 | 14.6819 | 5.8728
53 | Ш-917/160 | 160 | с.Чухаевка быт | 10/0,4 | 16 | 19.1 | 23.6 | 12.8631 | 8.0395
54 | ДНС-122/100 | 100 | с.Салейкино школа,модуль отопительный | 10/0,4 | 34.7 | 2 | 0.8 | 8.2175 | 8.2175
55 | ДНС-123/160 | 160 | с.Туарма АСП | 10/0,4 | 6.6 | 2.3 | 6.8 | 3.4404 | 2.1502
56 | ДНС-124/40 | 40 | с.Ст.Афонькино водзабор | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ДНС-129/100 | 100 | д.Ясная Поляна | 10/0,4 | 11.9 | 4.1 | 20.1 | 7.9107 | 7.9107
58 | ДНС-304/100 | 100 | с.Аксаково школа,модуль отопительный, сдк | 10/0,4 | 20 | 23.9 | 16.5 | 13.2357 | 13.2357
59 | ДНС-305/160 | 160 | с.Четырла ферма | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ДНС-313/160 | 160 | с.Четырла сдк,модуль отопительный, атс,почта, администрация с/п | 10/0,4 | 22.9 | 0.5 | 2.9 | 5.7632 | 3.602
61 | ДНС-315/160 | 100 | с.Четырла школа, модуль отопительный | 10/0,4 | 18.4 | 31.9 | 12.6 | 13.7835 | 13.7835
62 | ДНС-319/400 | 100 | с.Четырла водонапорная башня | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ДНС-322/25 | 25 | с.Четарла (ОРТПЦ) | 10/0,4 | 3 | 3.4 | 3.2 | 2.1037 | 8.4147
64 | ДНС-517/63 | 63 | с.Нов.Кувак быт | 10/0,4 | 2.6 | 0.9 | 6.3 | 2.1475 | 3.4087
65 | ДНС-519/100 | 100 | с.Нов.Кувак школа,модуль отопительный | 10/0,4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.06574 | 0.06574
66 | ДНС-528/10 | 10 | н.Кувак (ОРТПЦ) | 10/0,4 | 14.1 |  |  | 3.0898 | 30.8978
67 | ДНС-608/100 | 100 | с.Денискино, быт | 10/0,4 | 13.7 | 7.5 | 5.8 | 5.9166 | 5.9166
68 | ДНС-620/250 | 160 | с.Денискино сдк,модуль отопительный | 10/0,4 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0.61357 | 0.38348
69 | ДНС-710/160 | 160 | с.Тат.Абдикеево быт,фап,сдк, модуль отопительный | 10/0,4 | 21.4 | 24.7 | 8.6 | 11.9866 | 7.4916
70 | ДНС-714/100 | 160 | р-д.Денискино быт | 10/0,4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.043827 | 0.027392
71 | ДНС-715/60 | 100 | р-д.Денискино водонапорная башня,быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ДНС-716/60 | 100 | р-д.Денискино быт | 10/0,4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3287 | 0.3287
73 | ДНС-717/60 | 100 | р-д.Денискино пилорама | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ДНС-801/2*400 | 400 | с.Ст.Афонькино школа | 10/0,4 | 11.5 | 5.2 | 13.5 | 6.6178 | 1.6545
|  | 400 | с.Ст.Афонькино школа резерв | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | СМ-202/63 | 63 | с.Смагино быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06574 | 0.10435
76 | СУР-207/160 | 160 | с.Ст. Суркино быт | 10/0,4 | 4.6 | 10.7 | 8.4 | 5.1935 | 3.2459
77 | СУР-510/100 | 100 | с.Сенькино быт,фап | 10/0,4 | 1.9 | 12.4 | 14.2 | 6.2453 | 6.2453