|  |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Самарская Сетевая компания» (ЗАО «ССК») |
|  |  | ____________ В.С. Мухаметшин |
|  |  | «27» сентября 2012 г. |

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому запросу предложений

на право заключения договоров для нужд ЗАО «ССК»:

Лот № 1 «Поставка линейной арматуры Niled»;

Лот № 2 «Поставка изоляторов»;

Лот № 3 «Поставка железобетонных изделий»;

Лот № 4 «Поставка ламп, светильников, выключателей»;

Лот № 5 «Поставка концевых соединительных муфт»;

Лот № 6 «Поставка рубильников, разрядников»;

Лот № 7 «Поставка автоматических выключателей»;

Лот № 8 «Поставка металла, металлоконструкций»;

Лот № 9 «Поставка прочей электротехнической продукции»;

Лот № 10 «Поставка предохранителей, патронов»;

Лот № 11 «Поставка вводов высоковольтных»;

Лот № 12 «Поставка ограничителей перенапряжения»;

Лот № 13 «Поставка кабельно-проводниковой продукции»;

Лот № 14 «Поставка силового кабеля АСБ»;

Лот № 15 «Поставка самонесущих изолированных проводов»;

Лот № 16 «Поставка линейных разъединителей».

г. Самара, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений	4

1.2. Правовой статус процедуры и документов	5

1.3. Обжалование	7

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	9

2.1. Основные используемые термины и определения	9

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.	12

3.1. Общий порядок проведения запроса предложений	12

3.2. Предоставление документации по запросу предложений	12

3.3. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений	13

3.4. Срок действия заявки на участие в запросе предложений	15

3.5. Официальный язык запроса предложений	15

3.6. Валюта заявки на участие в запросе предложений	15

3.7. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	15

3.8. Альтернативные предложения	16

3.9. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений	16

3.10. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений	18

3.11. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений	18

3.12. Подача и прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений	19

3.13. Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв	20

3.14. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений	21

3.15. Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений	24

3.16. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений. Общие положения.	24

3.17. Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений	26

3.18. Проведение переговоров с Участниками запроса предложений	29

3.19. Переторжка	30

3.20. Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений	31

3.21. Отстранение Участника запроса предложений	32

3.22. Преддоговорные переговоры	33

3.23. Заключение договора с победителем запроса предложений	33

3.24. Обеспечение исполнения договора	35

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	37

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	41

6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	55

6.1. Заявка на участие в запросе предложений (форма 1)	55

6.2. Коммерческое предложение (форма 2)	59

6.3. Техническое предложение на поставку продукции (форма 3)	61

6.4. Анкета Участника закупочной процедуры (форма 4)	63

7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №______	66

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	79

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Общие сведения о процедуре запроса предложений

    - Организатор закупки, указанный в пункте 4 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» (далее – Информационная карта) и в извещении о проведении запроса предложений, размещенном на официальном сайте, приглашает любых заинтересованных в предмете запроса предложений лиц к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора, указанного в пункте 1 Информационной карты.

    - Основные термины и определения, используемые при проведении запроса предложений, приведены в разделе 2.

    - Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявки на участие в запросе предложений, приведены в разделе 3.

    - Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки на участие в запросе предложений, приведены в разделе 6.

    - Проект договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 6.5.

    - Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам продукции, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика,  изложены в разделе 8.

    - Все ссылки, используемые в настоящей документации, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей закупочной документации, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты Информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в Проекте договора и Технической части закупочной документации относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам Проекта договора и Технической части закупочной документации.

    - Документация по запросу предложений является приложением к Извещению о проведении запроса предложений, дополняет, уточняет и разъясняет его.

    - Участник закупочной процедуры/Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в закупочной процедуре. Организатор закупки и Заказчик не несут ответственности и не имеют обязательств по вышеуказанным расходам, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

    - Все заявки на участие в запросе предложений, а также отдельные документы, входящие в их состав, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупочной процедуры и опоздавших заявок (в перечисленных исключительных случаях заявки возвращаются путем их вручения Участнику закупочной процедуры либо путем направления простым почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке).

    - Организатор закупки, Заказчик в праве отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания договора без каких-либо для себя и Заказчика последствий, не неся при этом ответственности перед Участниками закупочной процедуры / Участниками запроса предложений или любыми третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений.

    - Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Организатором закупки на официальном сайте в течение 3 (Трёх) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений.

# Правовой статус процедуры и документов

    - Проведение данной процедуры запроса предложений регулируется нормами Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ и Положением о закупке ЗАО «ССК»,  (далее – Положение о закупке), размещенном на официальном сайте.

    - Настоящая процедура запроса предложений является иным способом закупки (помимо конкурса или аукциона), предусмотренным Положением о закупке в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ.

    - Настоящая процедура запроса предложений не является торгами, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая документация и извещение о проведении запроса предложений не являются публичной офертой Заказчика/Организатора закупки в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответственно, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика/Организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе  - по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его Участником.

    - Размещенное на официальном сайте извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками закупочной процедуры/Участниками запроса предложений в соответствии с этим.

    - Заявка на участие в запросе предложений Участника закупочной процедуры/Участника запроса предложений имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам закупочной процедуры / Участникам запроса предложений вносить изменения в их заявки в случаях, прямо предусмотренных настоящей документацией.

    - Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий договора с победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

      - результаты преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей документации по запросу предложений, ни в предложении победителя) в соответствии с подразделом 3.22;

      - извещение о проведении запроса предложений и настоящая закупочная документация  со всеми дополнениями и разъяснениями;

      - заявка на участие в запросе предложений победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

Иные документы Заказчика и Участника запроса предложений, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

    - Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика и Организатора закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом.

# Обжалование

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе - касающиеся исполнения Заказчиком, Организатором закупки и Участниками закупочной процедуры/Участником запроса предложений своих обязательств, решаются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка их рассмотрения. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

    - В рамках реализации положений пункта 1.3.1 Участник закупочной процедуры/Участник запроса предложений имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Организатора закупки, закупочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, направив жалобу на имя руководителя Заказчика по адресу и реквизитам, указанным в пункте 2 Информационной карты.

    - Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Организатора закупки, закупочной комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2, допускается в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте и не позднее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений (в случаи признания настоящей закупочной процедуры несостоявшейся) или извещения об отказе от проведения настоящей закупочной процедуры.

    - Условия и положения извещения и документации о проведении запроса предложений могут быть обжалованы до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - Жалоба рассматривается руководителем Заказчика в срок, не превышающий 10 рабочих дней. Данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя Заказчика.

    - По результатам рассмотрения жалобы руководитель Заказчика имеет право:

      - отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной;

      - удовлетворить жалобу полностью или частично, направив Организатору закупки, закупочной комиссии заключение о пересмотре обжалуемых решений, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры может, появиться угроза безопасности, жизни и здоровья граждан.

    - Решение о результатах рассмотрения жалобы доводится до заявителя жалобы и стороны, действия которой обжалуются, в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения

    - Если разногласия не разрешены в вышеуказанном досудебном порядке, а также в случае истечения указанных в пунктов 1.3.3 и 1.3.4 сроков, Участник закупочной процедуры/Участник запроса предложений вправе обраться в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика, Организатора закупки.

    - Организатор закупки вправе предложить Участнику закупочной процедуры/Участнику запроса предложений разрешение разногласий в согласованном Третейском суде.

    - Вышеуказанные нормы не могут рассматриваться как какое-либо ограничение права обращения Участников закупочной процедуры/Участников запроса предложений в суд.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

# Основные используемые термины и определения

    - Договор – договор, заключаемый для удовлетворения потребностей Заказчика в продукции; в соответствии со ст. 154 ГК РФ понимается двух- или многосторонняя сделка;

    - Документация по запросу предложений (закупочная документация, документация) – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в запросе предложений, в том числе о предмете закупки, требованиях к Участникам закупочной процедуры, требованиях к закупаемой продукции, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам запроса предложений;

    - Заинтересованность в совершении Заказчиком сделки – определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

    - Заказчик – организация, указанная в пункте 2 Информационной карты;

    - Закупка (процедура закупки) - последовательность действий, осуществляемая в соответствии с  Положением о закупке и правилами, установленными настоящей документацией о проведении запроса предложений, в результате которой Организатор закупки производит выбор поставщика с целью заключения договора между поставщиком и Заказчиком, по которому Заказчик выступает в качестве плательщика денежных средств;

    - Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный Заказчиком для принятия решений в рамках настоящего запроса предложений в соответствии с Положением о закупке;

    - Запрос предложений - конкурентный способ закупки, при котором Организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать предложения и после одного или нескольких этапов может заключить договор с Участником, предложение которого наиболее соответствует объявленным требованиям;

    - Заявка на участие в запросе предложений (заявка) – комплект документов, содержащих предложение Участника закупочной процедуры, направленный Организатору закупки по форме, в составе и в порядке, установленными в закупочной  документации;

    - Инициатор закупки - сотрудник или функциональное подразделение Заказчика, заинтересованное в заключение соответствующего договора и обеспечивающее его заключение, в том числе - посредством инициирования закупочных процедур (подготовки заявки на закупку);

    - Крупная сделка - сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Заказчиком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого определяется в соответствии  со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

    - Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в закупочной документации, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора;

    - Организатор закупки (Организатор)- организация, указанная в пункте 4 Информационной карты, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений;

    - Открытый запрос предложений – запрос предложений, в котором может принять участие любое лицо;

    - Официальный сайт - официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о закупочной деятельности Заказчика, является сайт www.zakupki.gov.ru; в период до 01 июля 2012 года (или иной срок, если таковой будет установлен Правительством Российской Федерации) всё, относящиеся к официальному сайту, рассматриваются как относящееся к сайту Заказчика http://www.ssk63.ru/;

    - Переторжка - специальная процедура, направленная на добровольное снижение цен Участниками запроса предложений с целью повысить их предпочтительность для Организатора закупки (Заказчика);

    - Победитель запроса предложений – Участник запроса предложений, который по решению закупочной комиссии предложил лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений;

    - Поставщик  - любое лицо (поставщик, подрядчик, исполнитель), с которым Заказчик заключает гражданско-правовой договор на поставку продукции для нужд Заказчика и за счет средств Заказчика;

    - Продукция - товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе; под иными объектами гражданских прав понимаются имущественные права, интеллектуальная собственность и нематериальные блага;

    - Участник закупочной процедуры – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений; выражением заинтересованности является - запрос документации по запросу предложений, запрос о разъяснении документации по запросу предложений, предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, подача заявки на участие в запросе предложений;

    - Участник закупки (Участник запроса предложений) – Участник закупочной процедуры, представивший заявку на участие в запросе предложений, в отношении которого принято решение закупочной комиссии о допуске к участию в запросе предложений;

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету закупки, и привлекаемое для их использования в рамках закупочной процедуры.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

# Общий порядок проведения запроса предложений

    - Запрос предложений проводится в следующем порядке:

      - Размещение Извещения о проведении запроса предложений и закупочной документации и их предоставление Участникам закупочной процедуры (подраздел 3.2);

      - Подготовка Участниками закупочной процедуры своих заявок на участие в запросе предложений; разъяснение Организатором закупки документации по запросу предложений (при необходимости) (подразделы 3.3 - 3.10);

      - Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием (подраздел 3.12);

      - Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений (подраздел 3.14);

      - Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений (подраздел 3.17);

      - Переторжка (подраздел  3.19);

      - Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений (подраздел 3.20);

      - Заключение договора (подраздел 3.23).

# Предоставление документации по запросу предложений

    - Документация по запросу предложений размещена на официальном сайте (дата и номер Извещения указаны в пункте 4 Информационной карты) и доступна для ознакомления всем желающим без взимания платы.

    - Любое заинтересованное лицо для получения документации в письменной форме вправе обратиться в адрес Организатора в письменной форме (по реквизитам Организатора, указанным в извещении о проведении запроса предложений, в пункте 3 Информационной карты). Организатор закупки в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего письменного запроса направляет такому лицу копию утвержденной документации в письменной форме по адресу, указанному в запросе. Если это предусмотрено извещением о проведении запроса предложений, документация в письменной форме предоставляется после внесения платы в размере, указанном в извещении. Размер платы не должен превышать расходы Организатора закупки на изготовление копии документации по запросу предложений и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи

# Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Участник закупочной процедуры должен подготовить заявку на участие в запросе предложений в письменном виде по формам, установленным в настоящей документации, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 21 Информационной карты, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.

    - Описание продукции, предлагаемой к поставке в рамках запроса предложений, должно соответствовать требованиям, установленным в пункте 19 Информационной карты.

    - Участник закупочной процедуры вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае установления факта подачи одним Участником закупочной процедуры двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупочной процедуры не отозваны, все заявки такого Участника закупочной процедуры не рассматриваются (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями подраздела 3.8).

    - Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупочной процедуры без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности включается в состав заявки на участие в запросе предложений. Не допускается использование факсимиле для воспроизведения подписи.

    - Каждый документ, входящий в  заявку на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью Участника закупочной процедуры (при наличии).

    - Требования пунктов 3.3.4 и 3.3.5 не распространяются на нотариально заверенные копии документов, на документы, переплетенные типографским способом.

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупочной процедуры (при наличии).

    - Все листы заявки на участие в запросе предложений с описью входящих в её состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью Участника закупочной процедуры (при наличии) и подписью Участника закупочной процедуры или уполномоченного им лица. Если предложение состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

    - Соблюдение Участником закупочной процедуры требований, указанных в пункте 3.3.8 означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени Участника закупочной процедуры, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений.

    - Участник закупочной процедуры должен подготовить оригинал и копии заявки на участие в запросе предложений в соответствии с количеством, указанным в Информационной карте.  Копии подготавливаются путем ксерокопирования каждого документа, входящего в заявку на участие в запросе предложений после их подписания, заверения печатью и проставления сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием. В случае наличия расхождений закупочная комиссия будет руководствоваться оригиналом заявки.

    - Кроме оригинала и копий заявки на участие в запросе предложений на бумажном носителе (пункт 3.3.10) Участник закупочной процедуры должен представить копию заявки в электронном виде на запоминающих устройствах для USB или DVD, или CD-R(W). Количество запоминающих устройств указано в  Информационной карте. Указанные носители информации должны быть соответствующим образом помечены с целью их надлежащей идентификации. Указанные копии документов в электронном виде должны быть представлены файлами в формате PDF, являющимися электронными образами документов, представленных в составе заявки на бумажном носителе в формате «один файл – один документ» и файлами в формате Word, Excel. Файлы должны быть размещены в отдельные папки на носителе информации, в названии которых должен быть указан номер и название соответствующего им документа.

    - Ненадлежащее исполнение Участником закупочной процедуры требований, предусмотренных настоящей документацией, к составу, оформлению и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений, а также к описанию продукции, предлагаемой к поставке, может являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого Участника закупочной процедуры.

# Срок действия заявки на участие в запросе предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником закупочной процедуры в форме 6.1, но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с заявками.

# Официальный язык запроса предложений

    - Предложение, подготовленное Участником закупочной процедуры, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются Участники закупочной процедуры/Участники запроса предложений, Организатор закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупочной процедуры/Участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.5.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

# Валюта заявки на участие в запросе предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 13 Информационной карты.

    - Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным настоящей документацией.

# Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

    - Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 9 Информационной карты.

# Альтернативные предложения

    - Участник закупочной процедуры помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, касающиеся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения.

    - Возможность подачи альтернативных предложений и их максимальное количество указаны в пункте 25 Информационной карты.

    - Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. При этом альтернативные предложения, по сути отличающиеся от основного только ценой, рассматриваться не будут.

    - К альтернативным предложениям требования пункта 3.3.3 не относятся.

    - Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе заявки (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные).

# Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

    - В случае если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 14 Информационной карты установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений (далее – обеспечение заявки), Участник закупочной процедуры должен предоставить в составе своей заявки на участие в запросе предложений обеспечение заявки в форме, в размере и в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 14 Информационной карты.

    - В качестве обеспечения заявки используются только денежные средства.

    - Факт внесения Участником закупочной процедуры денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

    - Обеспечение заявки должно быть зачислено по реквизитам счета Заказчика/Организатора закупки, указанным в пункте 14 Информационной карты, не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 28 Информационной карты.

    - Обеспечение заявки возвращается Заказчиком/Организатором закупки на счет, указанный Участником закупочной процедуры в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

      - в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком/Организатором закупки решения об отказе от проведения запроса предложений;

      - в течение пяти рабочих дней со дня поступления Организатору закупки уведомления об отзыве Участником закупочной процедуры заявки на участие в запросе предложений, если указанный отзыв поступил Организатору закупки до момента начала процедуры вскрытия закупочной комиссией конвертов с заявками;

      - в течение пяти рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается Участнику закупочной процедуры, заявка которого опоздала);

      - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии – Участнику (-ам) закупочной процедуры, не допущенному (-ым) к участию в запросе предложений;

      - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений – Участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями, за исключением Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер;

      - победителю запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору;

      - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c Участником закупочной процедуры, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с Участником закупочной процедуры, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному Участником запроса предложений;

      - Участнику запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого, присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким Участником запроса предложений;

      - в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком/Организатором закупки решения о не заключении договора по результатам запроса предложений.

    - Допускается задержка возврата обеспечения заявок на участие в запросе предложений в случае поступления жалобы на действия (бездействия) Заказчика, Организатора закупки, закупочной комиссии на время рассмотрения такой жалобы.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано в случае уклонения лица, с которым заключается договор, от заключения такого договора.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано при отзыве либо изменении поданной заявки Участником закупочной процедуры/Участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания установленного документацией о запросе предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - При наступлении случая, указанного в пунктах 3.9.7 и 3.9.8, Организатор закупки уведомляет об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в пользу Заказчика.

# Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

    - Любой Участник закупочной процедуры вправе направить Организатору закупки официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица Участника закупочной процедуры о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, по контактным реквизитам Организатора закупки, указанным в извещении о проведении запроса предложений, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - Организатор закупки в течение 3 (Трёх) дней со дня поступления вышеуказанного запроса предоставляет всем Участникам закупочной процедуры разъяснения путем их размещения на официальном сайте без ссылки на лицо, направившее запрос о разъяснении.

    - Организатор закупки вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 3.10.1.

    - Участник закупочной процедуры/Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Организатора закупки.

# Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений

    - Заказчик/Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупочной процедуры до истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений вправе по любой причине внести изменения в извещение о проведении запроса предложений, закупочную документацию. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

    - Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, закупочную документацию размещаются Организатором закупки на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

    - Организатор закупки по решению Заказчика или закупочной комиссии вправе принять решение о продлении срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в любое время до даты окончания их подачи. В течение трех дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором закупки в порядке, установленном в пункте 3.11.3.

    - Если Организатор закупки продлевает срок подачи заявок на участие в запросе предложений, то Участник закупочной процедуры, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

      - отозвать поданную заявку на участие в запросе предложений;

      - не отзывать поданную заявку на участие в запросе предложений, продлив при этом срок её действия на соответствующий период времени и изменив его (при желании);

      - не отзывать поданную заявку на участие в запросе предложений и не изменять срок её действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок; при этом закупочная комиссия не праве отклонить поданную заявку на участие в запросе предложений на основании несоответствия срока её действия вновь установленному, если в течение старого срока действия заявки закупочная комиссия успевает выбрать победителя и Заказчик успевает заключить договор с ним.

# Подача и прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений

    - Участник закупочной процедуры должен поместить оригинал и копию заявки на участие в запросе предложений в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». При этом на каждом конверте указывается наименование и адрес Организатора закупки, полное фирменное наименование Участника закупочной процедуры и его почтовый адрес, наименование и реестровый номер запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Участник закупочной процедуры также вкладывает в конверт с надписью «КОПИЯ» заявку на участие в запросе предложений в электронном виде в соответствии с пунктом 3.3.11. Все конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения их целостности. Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе предложений и его копиями помещаются в один внешний конверт. На конверте указывается следующая информация:

      - наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с извещением о проведении запроса предложений;

      - полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника закупочной процедуры и его почтовый адрес (сведения о месте жительства);

      - предмет запроса предложений.

    - Участник закупочной процедуры вправе не указывать на внешнем конверте информацию, указанную в подпункте 3.12.1б)

    - Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе предложений должны быть направлены Организатору закупки по адресу, указанному в пункте 28 Информационной карты.

    - Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в извещении и в пункте 29 Информационной карты.

    - Организатор закупки регистрирует конверты с заявками на участие в запросе предложений в Журнале регистрации конвертов, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 28 Информационной карты

    - Организатор закупки вправе предусмотреть разумные меры безопасности в отношении проверки содержимого конвертов с заявками на участие в запросе предложений без их вскрытия. Организатор закупки вправе требовать предъявления лицом, доставившим конверт с заявками на участие в запросе предложений, документа, удостоверяющего его личность.

    - По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, Организатор закупки выдает расписку в получении конверта с заявкой, с указанием регистрационного номера, даты и времени получения конверта.

# Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв

    - Участник закупочной процедуры, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до момента начала процедуры вскрытия закупочной комиссией конвертов с  заявками по данному запросу предложений.

    - Подача изменений к заявке на участие в запросе предложений осуществляется в соответствии с требованиями подразделов 3.3- 3.6, 3.12. В этом случае Участник закупочной процедуры готовит следующие документы:

      - обращение к Организатору закупки с просьбой об изменении заявки на участие в запросе предложений на бланке организации (для юридического лица);

      - перечень изменений в заявку на участие в запросе предложений с указанием документов первоначальной заявки, которых данные изменения касаются;

      - новые версии документов, которые изменяются.

    - Для отзыва заявки на участие в запросе предложений Участник закупочной процедуры, подавший заявку, предоставляет Организатору закупки уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом Участника закупочной процедуры. В случае если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Участника закупочной процедуры, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование запроса предложений, по которому отзывается данная заявка на участие в запросе предложений, наименование и почтовый адрес Участника закупочной процедуры, отзывающего заявку, способ возврата заявки (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемой Участником закупочной процедуры заявки на участие в запросе предложений относятся на его счет.

    - Предоставление изменений или отзыва заявки на участие в запросе предложений, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделом 3.12. В случае изменений заявки на участие в запросе предложений на конверте дополнительно указывается «Изменение заявки на участие в запросе предложений».

    - В случае неисполнения требований пунктов 3.13.1 - 3.13.4 закупочная комиссия вправе считать, что документы, указанные в подразделе 3.13, не поданы.

# Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений

    - Комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в запросе предложений в присутствии представителей Участников закупочной процедуры, которые вправе принять в этом участие, во время и в месте, указанные в извещении и в пункте 29 Информационной карты.

    - Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить заседание закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений, представителям Участников закупочной процедуры необходимо не позднее, чем за 1 рабочий день до даты вскрытия конвертов с заявками, направить ответственному лицу Организатора закупки, указанному в пункте 3 Информационной карты, заявку на оформление пропуска с указанием наименования Участника закупочной процедуры, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения Организатором закупки такой заявки на оформление пропуска несет Участник закупочной процедуры.

    - Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений Участники закупочной процедуры или их представители, выразившие желание присутствовать при вскрытии конвертов должны зарегистрироваться в Журнале регистрации Участников (представителей) закупочной процедуры. Организатор закупки вправе требовать документы, удостоверяющие личность.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений непосредственно перед вскрытиями конвертов с заявками (или в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками, поданными в отношении каждого лота), но не раньше времени, указанного в извещении и в пункте 30 Информационной карты закупочная комиссия обязана объявить присутствующим на вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

    - Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры, которые поступили Организатору закупки до окончания срока подачи заявок.

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры объявляются следующие сведения:

      - наименование запроса предложений;

      - общее количество заявок на участие в запросе предложений;

      - начальную (максимальную) цену договора (если устанавливалась);

      - о содержимом конверта (предложение на участие в запросе предложений, ее изменение, отзыв);

      - наименование и место нахождения Участника закупочной процедуры;

      - краткое описание предмета закупки, указанного в заявке на участие в запросе предложений;

      - цену заявки на участие в запросе предложений;

      - для конвертов с изменениями и отзывами заявок — существо изменений или факт отзыва заявки;

      - любую другую информацию, которую закупочная комиссия сочтет нужным огласить (в одинаковом объеме в отношении каждой из заявок).

    - Закупочная комиссия не оглашает отозванные в установленном порядке заявки на участие в запросе предложений.

    - Заявки, не вскрытые и не зачитанные в порядке, указанном в пунктах 3.14.1, 3.14.5, 3.14.6, не могут в дальнейшем приниматься в данной закупке к рассмотрению ни при каких условиях.

    - По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений закупочная комиссия подписывает протокол вскрытия конвертов, который должен содержать следующие сведения:

      - поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия членов закупочной комиссии;

      - общее количество поступивших конвертов;

      - наименование, место нахождения Участников закупочной процедуры, отозвавших заявки (если были);

      - наименование, место нахождения Участников закупочной процедуры, изменивших заявки (если были), а также суть таких изменений;

      - наименование, место нахождения Участников закупочной процедуры, подавших заявки, а также предмет и цены заявок;

      - иная информация, которая была оглашена в ходе процедуры.

    - Протокол процедуры вскрытия конвертов оформляется и подписывается не позднее следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов.

    - Протокол должен быть размещен Организатором закупки на официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня подписания протокола процедуры вскрытия конвертов.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, подана только одна заявка на участие в запросе предложений, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается в порядке, установленном подразделом 3.16.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, в протокол вскрытия конвертов вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - Организатор закупки вправе вести аудио- и видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

# Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений

    - Заявки на участие в запросе предложений, поданные по адресу, указанному в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 3 Информационной карты и полученные Организатором закупки после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений и не принятые Организатором закупки, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупочной процедуры) и возвращаются такому Участнику.

    - Участник закупочной процедуры при отправке заявки на участие в запросе предложений по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок и признана опоздавшей.

# Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений. Общие положения

    - Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 31 Информационной карты.

    - Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры/Участников запроса предложений включает:

      - проведение отборочной стадии,

      - проведение оценочной стадии (после проведенной по решению закупочной комиссии процедуры переторжки).

    - По решению закупочной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола.

    - Организатор закупки вправе привлекать экспертов к рассмотрению заявок. При этом закупочная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако, может принимать любые самостоятельные решения.

    - Участники закупочной процедуры/Участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки Участников закупочной процедуры/Участников запроса предложений повлиять на  закупочную комиссию при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений,  а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором закупки, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких Участников закупочной процедуры /Участников запроса предложений.

    - В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений Организатор закупки имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений, информацию для подтверждения достоверности указанных в такой заявке сведений.

    - В ходе рассмотрения и оценки заявок Организатор закупки по решению закупочной комиссии вправе направить Участникам закупочной процедуры/Участникам запроса предложений официальные письменные запросы по разъяснению положений заявки, не изменяющие основные условия заявки на участие в запросе предложений, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки на участие в запросе предложений (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником продукции.

    - В ходе рассмотрения и оценки заявок Организатор закупки вправе направить Участникам закупочной процедуры/Участникам запроса предложений официальные письменные запросы об исправлении выявленных арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и направлении Организатору закупки исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:

      - при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

      - при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования сумм по каждой строке, преимущество имеет цена, указанная в заявке;

      - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке;

      - исправление иных ошибок не допускается.

    - Представленные Участниками закупочной процедуры/Участниками запроса предложений сведения по запросу Организатора закупки могут быть приняты к рассмотрению и оценке закупочной комиссией.

    - При уточнении заявок на участие в запросе предложений Организатором закупки не должны создаваться преимущественные условия одному или нескольким Участникам закупочной процедуры/Участникам запроса предложений.

    - Все направленные Участникам закупочной процедуры/Участникам запроса предложений запросы и полученные от них ответы регистрируются Организатором закупки в журнале запросов-ответов.

    - Срок уточнения Участниками закупочной процедуры/Участникам запроса предложений своих заявок на участие в запросе предложений устанавливается одинаковый и указывается в соответствующем запросе.

# Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений

    - Закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 31 Информационной карты осуществляет рассмотрение представленных заявок на участие в запросе предложений и Участников закупочной процедуры на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Положением о закупке и настоящей закупочной документацией.

    - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет:

      - состав, содержание и оформление заявок на участие в запросе предложений и их соответствие требованиям настоящей закупочной документации, изложенным в пункте 21 Информационной карты;

      - достоверность сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе предложений;

      - соответствие Участников закупочной процедуры требованиям настоящей закупочной документации, изложенным в пункте 15 Информационной карты (включая проверку соответствия субподрядчиков, поставщиков, соисполнителей);

      - соответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

      - соответствие описания продукции, предлагаемой в рамках запроса предложений, представленной в заявке на участие в запросе предложений, на соответствие требованиям, установленным в пункте 19 Информационной карты;

      - соответствие цены заявки на участие в запросе предложений начальной (максимальной) цене, если она установлена в пункте 9 Информационной карты;

      - наличие, а также соответствие размера, условий или порядка предоставления обеспечения заявки требованиям, изложенным в пункте 14 Информационной карты.

    - По итогам отборочной стадии закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого Участника закупочной процедуры принимает решение о допуске к дальнейшему участию в процедуре запроса предложений, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в настоящей закупочной документации.

    - Закупочная комиссия вправе принять решение об отказе в допуске Участнику закупочной процедуры к дальнейшему участию в запросе предложений по следующим основаниям:

      - несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям настоящей закупочной документации к составу, содержанию и оформлению заявок на участие в запросе предложений;

      - предоставление недостоверных сведений и документов;

      - несоответствие Участника закупочной процедуры требованиям настоящей закупочной документации;

      - несоответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

      - несоответствие описания продукции, предлагаемой к поставке в рамках запроса предложений, требованиям, установленным в закупочной документации;

      - цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений, превышает начальную (максимальную) цену (если установлена);

      - отсутствие или несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки требованиям закупочной документации.

    - Отказ в допуске к участию в процедуре запроса предложений по основаниям, не указанным в закупочной документации, не допускается.

    - Закупочная комиссия ведет протокол заседания по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Протокол должен содержать следующие сведения:

      - наименование запроса предложений;

      - начальную (максимальную) цену договора (если устанавливалась);

      - перечень Участников закупочной процедуры, подавших заявки, и цены таких заявок;

      - решение о допуске Участника закупочной процедуры к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует Участник закупочной процедуры или его заявка, а также положений такой заявки, которые не соответствуют требованиям закупочной документации;

      - о результатах голосования закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;

      - если по результатам рассмотрения заявок только один Участник закупочной процедуры и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся, а также указываются рекомендации Заказчику по дальнейшим действиям;

      - если по результатам рассмотрения заявок было принято решение об отказе в допуске всем Участникам закупочной процедуры, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен; при этом председатель закупочной комиссии может принять решение о начале проведения экспертизы заявок до оформления этого протокола.

    - Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии должен быть размещен Организатором закупки на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания данного протокола.

    - Любой Участник закупочной процедуры после размещения протокола рассмотрения заявок вправе направить Организатору закупки в письменной форме запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений. Организатор закупки в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет Участнику закупочной процедуры в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех Участников закупочной процедуры, подавших заявки, или о допуске к участию в запросе предложений и признании Участником запроса предложений только одного Участника закупочной процедуры, запрос предложений признается несостоявшимся.

# Проведение переговоров с Участниками запроса предложений

    - В любой момент после проведения отборочной стадии рассмотрения заявок, но до переторжки (если предусмотрена) Организатор по решению закупочной комиссии вправе провести переговоры с Участниками запроса предложений. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах Заказчика.

    - Переговоры проводятся со всеми Участниками запроса предложений.

    - Переговоры между Организатором закупки и Участником запроса предложений носят конфиденциальный характер, и содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия этого Участника.

    - Переговоры от лица Организатора запроса предложений проводятся закупочной комиссией коллегиально, которая вправе привлекать экспертов при их проведении.

    - Переговоры могут быть проведены в отношении любых аспектов заявок Участников запроса предложений, в том числе по снижению цены.

    - Достигнутые по итогам проведенных переговоров результаты отражаются в журнале запросов-ответов.

    - Организатор вправе запросить у всех Участников запроса предложений, с которыми проводились переговоры, окончательные заявки на участие в запросе предложений.

    - Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.

# Переторжка

    - Если в пункте 26 Информационной карты предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения отборочной стадии закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их заявки путем снижения первоначальной, указанной в заявки, цены. Снижение цены заявки не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе предложений.

    - Организатор закупки приглашает всех допущенных Участников запроса предложений путем одновременного направления им приглашений к переторжке с указанием в таком приглашении формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми ценовыми условиями.

    - В переторжке имеют право участвовать все допущенные Участники запроса предложений. Участник запроса предложений вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке. Предложения Участника запроса предложений по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в переторжке; при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

    - Участники запроса предложений, приглашенные на переторжку и изъявившие желание участвовать в ней, должны до срока, установленного в письме, приглашающем на переторжку, представить Организатору закупки запечатанные конверты, в которых содержится документ с  новой ценой и документы, определяющие его коммерческое предложение, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки, цены. Не допускается указания Участниками запроса предложений нескольких вариантов минимальных цен. Конверты должны быть запечатаны таким образом, чтобы обеспечить невозможность просмотра их содержимого до срока вскрытия конвертов, установленного закупочной комиссией.

    - . Участники запроса предложений, подавшие такие конверты, вправе их заменить или отозвать в любое время после их подачи, но не позднее момента вскрытия закупочной комиссией конвертов с ценой переторжки. Оформление, предоставление документов с новой ценой, отзыв или замена, прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделами 3.3 – 3.6, 3.12, 3.13, при этом на конверте дополнительно указывается «Предложение с ценой для переторжки».

    - При обнаружении существенных (по мнению закупочной комиссии) нарушений в оформлении документа с минимальной ценой, а также порядка его представления любая цена Участника запроса предложений, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.

    - Участники запроса предложений, не представившие в установленный срок конверт с документом с минимальной ценой или представившие его с нарушениями, признанными закупочной комиссией существенными, в переторжке не участвуют. При окончательной оценке закупочная комиссия учитывает их цены, указанные в заявках.

    - Заседание закупочной комиссии по проведению переторжки (вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений) проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов, поступивших на процедуру закупки, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте в такие же сроки. На этом заседании имеют право присутствовать представители каждого из Участников запроса предложений, своевременно представивших такие конверты.

# Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений

    - В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников запроса предложений в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки, указанными в пунктах 32 и 33 Информационной карты, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 31 Информационной карты.

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией каждой заявке, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер, начиная с первого. Первый номер присваивается заявке, которая набрала наибольшее количество баллов.

    - Закупочная комиссия признает победителем в запросе предложений Участника запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в запросе предложений которого присвоено первое место.

    - В процессе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений ведется протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться сведения:

      - наименование запроса предложений;

      - начальную (максимальную) цену договора (если устанавливалась);

      - перечень Участников запроса предложений и цены таких заявок;

      - результаты оценки каждой заявки;

      - о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении мест в ранжировке по степени предпочтительности;

      - наименование, место нахождения, почтовый адрес победителя запроса предложений, цена его заявки и срок заключения договора.

    - Протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений оформляется и подписывается в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии.

    - Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений должен быть размещен Организатором закупки на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания данного протокола.

    - Любой Участник запроса предложений после размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений вправе направить Организатору закупки в письменной форме запрос о разъяснении результатов оценки своей заявки. Организатор закупки в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому Участнику в письменной форме соответствующие разъяснения.

# Отстранение Участника запроса предложений

    - В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить Участника запроса предложений, в том числе допущенного, в случаях:

      - обнаружения недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях, существенных для допуска данного Участника к процедуре запроса предложений и (или) установления его места в ранжировке;

      - получения заключение руководителя Заказчика об отмене процедуры запроса предложений, принятое в порядке рассмотрения жалоб в претензионном досудебном порядке.

# Преддоговорные переговоры

    - Между Заказчиком и Участником запроса предложений, с которым по результатам проведения закупки заключается договор, по предложению инициатора закупки или по рекомендации закупочной комиссии могут проводиться преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров), направленные на уточнение условий, не указанных в документации о закупке или заявке на участие в запросе предложений лица, с которым заключается договор, на уточнение мелких и несущественных деталей договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения.

    - Запрещаются переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

    - Запрещаются переговоры, меняющие существенные условия договора, кроме переговоров:

      - по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

      - по изменению объемов без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены документацией о закупке; при увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Участником запроса предложений вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

      - по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для Заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристики продукции и т.д.

# Заключение договора с победителем запроса предложений

    - Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 34 Информационной карты.

    - Порядок заключения и исполнения договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры, регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке, иными локальными нормативными актами Заказчика.

    - Проект договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры, формируется Организатором закупки и направляется на подписание лицу, с которым заключается договор по результатам проведенного запроса предложений (с учетом преддоговорных переговоров), в течение 3 (трех) дней с даты размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений (если запрос предложений признан несостоявшимся), с даты проведенных преддоговорных переговоров (в случае проведения).

    - Лицо, с которым заключается договор по результатам проведенного запроса предложений, в течение 3 (трех) дней с даты получения проекта договора в соответствии с пунктом 3.23.3 предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны и заверенный печатью (при наличии) проект договора.

    - В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо согласие, одобрение собственника, договор заключается только после прохождения соответствующих корпоративных процедур (согласия, одобрения собственника), а срок, указанный в пункте 3.23.1, отсчитывается с даты получения такого согласования (согласия, одобрения).

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая Участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. В случае отказа Заказчика от заключения договора Организатор закупки публикует соответствующее извещение на официальном сайте.

    - В случае если Участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 3.23.4 закупочной документации, подписанный им договор, либо не предоставил (в срок, установленный в соответствии с настоящей закупочной документацией) надлежащее обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения договора было предусмотрено в закупочной документации), такой Участник признается уклонившимся от заключения  договора. В случае уклонения Участника закупки от заключения договора внесенное им обеспечение заявки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в запросе предложений было предусмотрено в закупочной документации).

    - В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора закупочная комиссия вправе:

      - рекомендовать Заказчику обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений, или

      - выбрать новым победителем в запросе предложений Участника закупки, занявшего следующее место, а также дать рекомендацию Заказчику провести переговоры с новым победителем по уменьшению цены его заявки, или

      - отказаться выбирать нового победителя и прекратить процедуру запроса предложений без заключения договора по его результатам.

    - На основании решения закупочной комиссии Заказчик может провести переговоры с новым победителем по уменьшению цены его заявки.

    - Факт уклонения победителя запроса предложений от заключения договора оформляется Заказчиком соответствующим заявлением, которое передается в закупочную комиссию.

    - В случае если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один Участник закупочной процедуры был признан Участником запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником в порядке и сроки, предусмотренные настоящим подразделом.

# Обеспечение исполнения договора

    - В случае если это указано в пункте 34 Информационной карты, победитель запроса предложений или Участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с подпунктом 3.23.8б) настоящей документации, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в сроки и в порядке, предусмотренном проектом договора (раздел 6.5).

    - Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или перечисления Заказчику в залог денежных средств.

    - Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса указаны в пункте 34 Информационной карты. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть предоставлено в сроки, установленные проектом договора (раздел 6.5) и/или в пункте 34 Информационной карты.

    - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

    - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – победитель запроса предложений или Участник запроса предложений, с которым заключается договор, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

    - Выбор гаранта должен быть согласован Заказчиком.

    - В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса предложений, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 34 Информационной карты.

    - Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений как основание заключения договора.

    - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения бенефициар направляет гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату принципалу аванса.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

# ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Общие требования к Участникам закупочной процедуры

    - Участником закупочной процедуры может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, которые соответствуют требованиям, указанным в настоящем разделе.

  - Обязательные требования к Участникам закупочной процедуры

    - К Участникам закупочной процедуры предъявляются следующие обязательные требования:

      - соответствие Участников закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе - обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

      - не проведение ликвидации Участника закупочной процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупочной процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

      - не приостановление деятельности Участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

      - отсутствие у Участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; Участник закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.

  - Дополнительные требования к Участникам закупочной процедуры

    - Организатор закупки вправе установить следующие дополнительные требования к Участникам закупочной процедуры:

      - отсутствие сведений об Участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

      - отсутствие сведений об Участниках закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

      - обладание Участниками закупочной процедуры исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

    - При проведении запроса предложений Заказчик вправе установить измеряемые квалификационные требования к Участникам закупочной процедуры, в том числе:

      - наличие финансовых, материально-технических средств, кадровых ресурсов, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

      - профессиональная компетентность, положительная деловая репутация, надежность, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг;

      - иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.

    - Требования к Участникам закупочной процедуры (в том числе, дополнительные и конкретные квалификационные требования) в рамках настоящего запроса предложений установлены в пункте 14 Информационной карты.

    - Не допускается предъявлять к Участникам закупочной процедуры требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к Участникам закупочной процедуры, применяются в равной степени ко всем Участникам закупочной процедуры

    - Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов Заказчика, то указанные требования не должны быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации.

    - В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупочной процедуры, требования, установленные в документации по запросу предложений к Участникам закупочной процедуры, предъявляться к каждому из указанных лиц в отдельности, если иное не предусмотрено в пункте 15 Информационной карты.

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

    - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подразделах 4.2 и 4.3, Участник закупочной процедуры в составе заявки должен приложить документы, указанные в пункте 20 Информационной карты (для иностранных юридических лиц - аналогичные документы, предусмотренные законодательством страны места нахождения юридического лица, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 3.5 настоящей Документации).

    - Условия привлечения субпоставщиков и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 17 Информационной карты. Возможность привлечения субпоставщиков указана в пункте 15 Информационной карты.

  - Привлечение субпоставщиков

    - Участники закупочной процедуры могут привлекать субпоставщиков при условии соблюдения нижеприведенных требований.

    - Участник закупочной процедуры должен доказать закупочной комиссии, что каждый из привлекаемых им субпоставщиков (юридическое или физическое лицо, выполняющее часть поставок, работ, услуг по договору), выполняющий поставки продукции более объема, указанного в пункте 18 Информационной карты:

      - осведомлен о привлечении его в качестве субпоставщика;

      - согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполняемых поставок продукции;

      - отвечает требованиям настоящей документации по проведению запроса предложений (пункт 14 Информационной карты) в соответствии с  объемом выполняемых ими обязательств по договору.

    - В связи с вышеизложенным Участник закупочной процедуры готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:

      - в заявку включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания Участника победителем, между Участником закупочной процедуры и каждым привлекаемым субпоставщиком, с указанием перечня, объема и сроков выполнения, возлагаемых на субпоставщика поставок продукции.

      - заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субпоставщика установленным в подпункте 4.5.2в) требованиям, в соответствии с  объемом выполняемых им обязательств по договору с предоставлением документов согласно пункту 21 Информационной карты. Форма 6.4 раздела 6 заполняется с указанием организаций субпоставщика и Участника закупочной процедуры и заверяется подписью и печатью Участника закупочной процедуры в соответствии с пунктами 3.3.4, 3.3.5.

Заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ, услуг между Участником закупочной процедуры и субпоставщиками (при необходимости).

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1, 2, 3 и 4 настоящей закупочной документации.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет запроса предложений: | Право заключения договоров: Лот № 1 «Поставка линейной арматуры Niled»; Лот № 2 «Поставка изоляторов»; Лот № 3 «Поставка железобетонных изделий»; Лот № 4 «Поставка ламп, светильников, выключателей»; Лот № 5 «Поставка концевых соединительных муфт»; Лот № 6 «Поставка рубильников, разрядников»; Лот № 7 «Поставка автоматических выключателей»; Лот № 8 «Поставка металла, металлоконструкций»; Лот № 9 «Поставка прочей электротехнической продукции»; Лот № 10 «Поставка предохранителей, патронов»; Лот № 11 «Поставка вводов высоковольтных»; Лот № 12 «Поставка ограничителей перенапряжения»; Лот № 13 «Поставка кабельно-проводниковой продукции»; Лот № 14 «Поставка силового кабеля АСБ»; Лот № 15 «Поставка самонесущих изолированных проводов»; Лот № 16 «Поставка линейных разъединителей». |
|  | Заказчик: | Наименование: ЗАО «ССК» Место нахождения: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д.1 Почтовый адрес: 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Межевая, д.7 Адрес для подачи заявок: 443548, Самарская область, г. Самара, п. Смышляевка, ул. Механиков, д.3, каб. 211 Контактный телефон: +7(846)933-80-01 Факс: +7(846)933-80-00 Адрес электронной почты: AleinikovaLS@ssk63.ru |
|  | Организатор закупки: | Наименование: ЗАО «ССК» Место нахождения: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д.1 Почтовый адрес: 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Межевая, д.7 Адрес для подачи заявок: 443548, Самарская область, г. Самара, п. Смышляевка, ул. Механиков, д.3, каб. 211 Ответственное лицо: Алейникова Людмила Сергеевна Контактный телефон: +7(846)933-80-01 Факс: +7(846)933-80-00 Адрес электронной почты: AleinikovaLS@ssk63.ru |
|  | Реестровый номер закупки и дата размещения извещения о проведении запроса предложений на сайте: | № 24 «28» сентября 2012 г. |
|  | Сроки (периоды) поставки товара: | Период поставки Товаров - в течение 2013 года по заявке Заказчика. Срок поставки товара по Лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12: - минимальный срок поставки – в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика; - максимальный срок поставки – в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика; Срок поставки товара по Лоту 11, 13, 14, 15, 16: -минимальный срок поставки – в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика в течение 2013 года; - максимальный срок поставки – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика в течение 2013 года. |
|  | Место поставки товара: | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Условия поставки товара: | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Погрузка, доставка товара до места (склад Покупателя) и разгрузка, осуществляется силами Поставщика. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты продукции: | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Оплата Товара осуществляется в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента передачи Товара Поставщиком Покупателю. Данный момент определяется датой, указанной в счет фактуре и товарной накладной. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | по Лоту № 1 - 17 213 762,90 (Семнадцать миллионов двести тринадцать тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 90 коп.; по Лоту № 2 - 1 922 685,34 (Один миллион девятьсот двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 34 коп.; по Лоту № 3 - 35 668 079,60 (Тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьдесят девять) рублей 60 коп.; по Лоту № 4 - 7 189 423,22 (Семь миллионов сто восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать три) рубля 22 коп.; по Лоту № 5 - 2 024 526,33 (Два миллиона двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 33 коп.; по Лоту № 6 - 1 633 380,25 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи триста восемьдесят) рублей 25 коп.; по Лоту № 7 - 6 877 225,50(Шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч двести двадцать пять) рублей 50 коп; по Лоту № 8 - 12 335 498,44 (Двенадцать миллионов триста тридцать пять тысяч четыреста девяноста восемь) рублей 44 коп; по Лоту № 9 – 7 251 710,96 (Семь миллионов двести пятьдесят одна тысяча семьсот десять) рублей 96 коп; по Лоту № 10 - 2 335 169,56 (Два миллиона триста тридцать пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 56 коп; по Лоту № 11 - 1 447 431,88 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч четыреста тридцать один) рубль 88 коп; по Лоту № 12 - 442 353,04 (Четыреста сорок две тысячи триста пятьдесят три) рубля 04 коп; по Лоту № 13 - 2 292 882,98 (Два миллиона двести девяноста две тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 98 коп; по Лоту № 14 - 7 474 254,04 (Семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 04 коп; по Лоту № 15 - 28 359 486,80 (Двадцать восемь миллионов триста пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 80 коп; по Лоту № 16 - 5 524 631,75 (Пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать один) рубль 75 коп. |
|  | Структура цены договора | По Лоту 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Цена заявки на участие в Запросе предложений Участника закупочной процедуры должна включать в себя стоимость самого Товара, стоимость доставки, погрузки, разгрузки (на складе Покупателя), необходимой упаковки и маркировки поставляемого Товара в соответствии с установленными стандартам (или техническим условиям) для данного вида Товара и сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, подлежащих оплате в соответствие с законодательством РФ и быть действительной в течение всего срока действия договора. |
|  | Официальный язык запроса предложений | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Русский |
|  | Валюта запроса предложений | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Российский рубль |
|  | Размер, сроки предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений, реквизиты счета для его перечисления | Обеспечение заявки по Лотам № 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13 не требуется По Лоту № 1: 5 % от начальной (максимальной) цены договора - 860 688,15 (Восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 15 коп.; по Лоту № 3: 5 % от начальной (максимальной) цены договора - 1 783 404,00 (Один миллион семьсот восемьдесят три тысячи четыреста четыре) рубля 00 коп.; по Лоту № 4: 5 % от начальной (максимальной) цены договора - 359 471,16 (Триста пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 16 коп.; по Лоту № 7: 5 % от начальной (максимальной) цены договора – 343 861,28 (Триста сорок три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 28 коп.; по Лоту № 8: 5 % от начальной (максимальной) цены договора – 616 774,92 (Шестьсот шестнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 92 коп.; по Лоту № 9: 5 % от начальной (максимальной) цены договора – 362 585,55 (Триста шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 55 коп.; по Лоту № 14: 5 % от начальной (максимальной) цены договора – 373 712,70 (Триста семьдесят три тысячи семьсот двенадцать) рублей 70 коп.; по Лоту № 15: 5 % от начальной (максимальной) цены договора – 1 417 974,34 (Один миллион четыреста семнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 34 коп.; по Лоту № 16: 5 % от начальной (максимальной) цены договора – 276 231,58 (Двести семьдесят шесть тысяч двести тридцать один) рубль 58 коп. Перечисление денежных средств осуществляется на расчетный счет Заказчика: р/с 40702810300000000998 в ОАО Банк «Приоритет», к/с 30101810600000000919, БИК 043601919 Назначение платежа: «Обеспечения заявки на участие в запросе предложений реестровый № 24 от 28.09.2012 г. (НДС не облагается)» На денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, проценты не начисляются. Обеспечение заявки не является задатком в соответствии со статьей 380 Гражданского кодекса Российской Федерации |
|  | Требования, предъявляемые к Участникам закупочной процедуры и перечень документов, предоставляемых Участниками закупочной процедуры для подтверждения их соответствия установленным требованиям | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим обязательным требованиям: соответствие Участников закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку продукции, являющейся предметом закупки (требование не установлено). не проведение ликвидации Участника закупочной процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупочной процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (подтверждается декларацией в составе заявки); не приостановление деятельности Участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений (подтверждается декларацией в составе заявки); отсутствие у Участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; Участник закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято (подтверждается декларацией в составе заявки); Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим дополнительным требования к Участникам закупочной процедуры: отсутствие сведений об Участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Участники закупочной процедуры должны соответствовать следующим квалификационным требованиям: наличие материально-технических средств, необходимых для выполнения условий договора (подтверждается оригиналом справки о материально-технических ресурсах Форма 6.5); наличие опыта исполнения аналогичных договоров: не менее 3 исполненных договоров на общую сумму не менее 5 млн. рублей за последние 2 года (подтверждается оригиналом справки об объемах выполнения аналогичных договоров Форма 6.6 с приложением копий соответствующих договоров). |
|  | Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей Условия привлечения субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Не допускается |
|  | Требования, предъявляемые к субпоставщикам, субподрядчикам, субисполнителям, и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям в объеме выполняемых поставок, работ, услуг | не установлены |
|  | Минимальный % от общего объема поставляемой продукции, выше которого требуется представление документов на субпоставщиков | не установлен |
|  | Требования к поставляемой продукции | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Требования к поставляемому Товару приводятся в разделе 8 закупочной документации «Техническая часть закупочной документации», в том числе: требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке Товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров. Все Товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или безопасность Товара. |
|  | Требования к описанию поставляемой продукции, являющейся предметом закупки, в том числе – к описанию функциональных характеристик (потребительских) свойств товара, его количественных и качественных характеристик, к описанию выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Участник закупочной процедуры должен предоставить описание предлагаемого Товара в соответствии с Формой 6.3. |
|  | Требования к содержанию, формам и составу заявки на участие в запросе предложений | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: заявка на участие в запросе предложений оформляется по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 6.1) предоставляется на каждый лот отдельно; коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 6.2) предоставляется на каждый лот отдельно; техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 6.3) предоставляется на каждый лот отдельно; анкета по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 6.4) предоставляется на каждый лот отдельно; оригинал справки о материально-технических ресурсах (Форма 6.5); оригинал справки о кадровых ресурсах (Форма 6.6); оригинал справки об объемах выполнения аналогичных договоров (Форма 6.6) с приложением копий соответствующих договоров; копии сертификатов и/или других документов на русском языке, надлежащим образом подтверждающих качество и/или безопасность Товара; полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц - оригинал или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за один месяце до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; копии учредительных документов Участника закупочной процедуры в действующей редакции, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупочной процедуры - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупочной процедуры без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника закупочной процедуры действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупочной процедуры, заверенную печатью и подписанную руководителем Участника закупочной процедуры (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупочной процедуры, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. копия документа, удостоверяющего личность руководителя; копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последний отчетный период или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника закупочной процедуры копию уведомления налогового органа о применении Участником закупочной процедуры упрощенной системы налогообложения, в случае, если Участник закупочной процедуры применяет упрощенную систему налогообложения; справка ИФНС о форме налогообложения; уведомление ИФНС об открытии расчетного счета. Участник закупочной процедуры вправе приложить к заявке иные документы, которые, по мнению Участника закупочной процедуры, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются Участником закупочной процедуры к заявке. |
|  | Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Установлены в подразделе 3.3 настоящей закупочной документации |
|  | Требования к сроку действия заявок на участие в запросе предложений | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с заявками |
|  | Количество копий заявки на участие в запросе предложений | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Оригинал, 1 (Одна) электронная копия (на запоминающих устройствах для USB или DVD, или CD-R(W). Указанные носители информации должны быть соответствующим образом помечены с целью их надлежащей идентификации. Указанные копии документов в электронном виде должны быть представлены файлами в формате PDF, являющимися электронными образами документов, представленных в составе заявки на бумажном носителе в формате «один файл – один документ» и файлами в формате Word, Excel. Файлы должны быть размещены в отдельные папки на носителе информации, в названии которых должен быть указан номер и название соответствующего им документа. |
|  | Возможность подачи альтернативных предложений, их максимальное количество | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Не допускается |
|  | Возможность предоставления Участниками закупочной процедуры в своих заявках встречных предложений по форме и (или) условиям договора либо протокола разногласий | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Не допускается |
|  | Возможность проведения процедуры переторжки | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Не допускается |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Заявка должна быть подана в период с «01» октября 2012 года до 10 часов 00 минут «15» октября 2012 года в следующем порядке: заявка подаётся в письменной форме по адресу: 443548, г. Самара, п. Смышляевка, ул. Механиков, д. 3, каб. 211 (с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 часов (обеденное время с 12:00 до 13:00) по пятницам с 08:00 до16:00 (обеденное время с 12:00 до 13:00), кроме выходных и праздничных дней, время местное). При подаче заявки в последний день приёма: «15» октября 2012 года, заявка должна быть подана по адресу: 443068, г. Самара, ул. Межевая, д.7 до 10 часов 00 минут, время местное. |
|  | Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам закупочной процедуры разъяснений положений документации по запросу предложений | Разъяснения положений документации по Запросу предложений: любой участник закупочной процедуры вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении положений закупочной документации в срок, не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок. |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Вскрытие конвертов с заявками: «15» октября 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу 443068, г. Самара, ул. Межевая, д.7, время местное. |
|  | Место, дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок: «18» октября 2012 года по адресу 443068, г. Самара, ул. Межевая, д.7, время местное. |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: 1. Цена договора – весомость критерия 30% Содержание критерия: Цена Договора включает в себя стоимость самого Товара, стоимость доставки, погрузки, разгрузки (на складе Покупателя), необходимой упаковки и маркировки поставляемого Товара в соответствии с установленными стандартам (или техническим условиям) для данного вида Товара и сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, подлежащих оплате в соответствие с законодательством РФ.2. 2. Квалификация Участника закупки – весомость критерия 30% Содержание критерия: - наличие материально-технических средств, необходимых для выполнения условий договора – весомость подкритерия 50%; - наличие опыта исполнения договоров поставки по каждому Лоту соответственно предмету закупки: не менее 3 исполненных договоров на общую сумму не менее 5 млн. рублей за последние 2 года – весомость подкритерия 50%; 3. Срок поставки продукции – весомость критерия 40%: Содержание критерия: Срок, в течение которого Товар поставляется Заказчику, с момента получения заявки (в днях). |
|  | Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений | Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется в следующем порядке: Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений производится закупочной комиссией на основании анализа представленных Участниками запроса предложений документов и сведений. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. Для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, указанных в п. 32 Информационной карты, в следующем порядке: Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в запросе предложений по критерию «цена договора», определяется по формуле: , где: Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; A max - начальная (максимальная) цена договора; A i - цена договора, предложенная i-м Участником. Значимость критерия (): 30 % При оценке заявок на участие в запросе предложений по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение Участника запроса предложений с наименьшей ценой договора. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в запросе предложений по критерию «квалификация Участника закупки» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения нескольких квалификационных показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация Участника закупки», определяется по формуле: i i i Rd = D + D + ... + D , i 1 2 k где: Rd - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному i критерию; i D - значение в баллах (среднее арифметическое k оценок в баллах всех членов закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й качественной характеристике, где k - количество установленных характеристик. Значимость критерия (): 30% Для оценки по данному критерию каждой заявке на участие в запросе предложений выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в закупочной документации установлено несколько квалификационных характеристик, сумма максимальных значений всех характеристик указанного критерия должна составлять 100 баллов. При оценке заявок по критерию «квалификация Участника закупки, а также его субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) (если предусмотрено их привлечение)» заявке на участие в запросе предложений с лучшим предложением по квалификации Участника закупки, а также его субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) присваивается наибольшее количество баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в запросе предложений по критерию «Срок поставки продукции», определяется по формуле: , где: Rf i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; F max - максимальный срок поставки продукции по соответствующему Лоту, установленный в пункте 5 Информационной карты; F min - минимальный срок поставки продукции по соответствующему Лоту, установленный в пункте 5 Информационной карты; F i - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки с даты заключения договора. Значимость критерия (): 40 %. При оценке заявок на участие в запросе предложений по критерию "срок поставки продукции» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение Участника запроса предложений с наименьшим сроком (периодом) поставки продукции. 32.5 Присуждение каждой заявке на участие в запросе предложений порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора либо совершить иные действия, предусмотренные документацией по запросу предложений для его подписания | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Не менее 3 (Трёх) календарных дней и не более 20 (Двадцати) календарных дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок. |
|  | Обеспечение исполнения договора | По Лоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Не требуется |
|  | Право заказчика на изменение условия договора, заключаемого по итогам закупки | При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении и исполнении договора вправе внести изменения в договор в части и на условиях, предусмотренных Положением. Заказчик по согласованию с поставщиком, исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах при условии пропорционального изменения цены договора и с сохранением первоначальной цены за единицу товара, работы, услуги. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг. |

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

# Заявка на участие в запросе предложений (форма 1)

    - Форма заявки на участие в запросе предложений

«_____»___________ года

№__________

Заявка на участие в запросе предложений

по Лоту №_____

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, размещенное на официальном сайте [указывается дата размещения Извещения о проведении закупки и номер Извещения], и закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупочной процедуры – юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. Участника закупочной процедуры – физического лица)

в лице

__________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующего на основании

__________________________________________________________________

(указывается документ, на основании которого действует уполномоченный представитель)

предлагает заключить Договор на:

__________________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, техническим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке, на общую сумму

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ______________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | _____________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ______________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящим подтверждаем, что против _____________________________ [наименование Участника закупочной процедуры] не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ______________________________ [наименование Участника закупочной процедуры] банкротом, деятельность ______________________________ [наименование Участника закупочной процедуры] не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________ [значение указать цифрами и прописью] балансовой стоимости активов ______________________________ [наименование Участника закупочной процедуры] по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений, в течение ____ календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

В случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

Мы, _________________________________________________________ [наименование Участника закупочной процедуры] согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях, установленных нормами действующего законодательства.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в  документах, указанных в Описи документов, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений – всего на ____________ листах.

1. Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 21 Информационной карты:

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коммерческое предложение (форма 2) |  |  |
|  | Техническое предложение (форма 3) |  |  |
|  | … |  |  |
| … |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке Участника закупочной процедуры. Участник закупочной процедуры присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник закупочной процедуры – юридическое лицо должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо должен указать свои Ф.И.О. и место регистрации.

      - Участник закупочной процедуры должен указать стоимость поставляемой продукции цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с итоговым значением коммерческого предложения. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник закупочной процедуры должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям подраздела 3.4.

      - Участник закупочной процедуры должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупочной процедуры.

      - Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 3.3.4 и 3.3.5.

# Коммерческое предложение (форма 2)

    - Форма коммерческого предложения

Приложение 1 к заявке на участие в запросе предложений
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Коммерческое предложение

по Лоту №______

| № | Наименование Товара | Количество, штук | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Срок поставки Товара составляет   _____ календарных дней.

Срок оплаты Товара в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента передачи Товара Поставщиком Покупателю. Данный момент определяется датой, указанной в счет фактуре и товарной накладной.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное коммерческое предложение.

      - Участник закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения.

Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки соответствующего приложения  к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупочной процедуры на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы/спецификации.

# Техническое предложение на поставку продукции (форма 3)

    - Форма Технического предложения на поставку

Приложение 2 к заявке на участие в запросе предложений
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Техническое предложение

по Лоту № _____

| № п/п | Наименование Товара | Требование Заказчика | Предложение Участника закупочной процедуры | Комментарии, пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Здесь участник закупочной процедуры должен указать наименование Товара в соответствии с Техническим заданием по Лоту] | [Здесь участник закупочной процедуры должен указать требования заказчика в соответствии с Техническим заданием по Лоту] | [Здесь участник закупочной процедуры должен указать свое предложение по каждому из требований заказчика] | [Здесь участник закупочной процедуры вправе привести соответствующие комментарии и пояснения] |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное техническое предложение.

      - Участник закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) адрес своего места нахождения.

      - В техническом предложении описываются все позиции раздела 8 с учетом предлагаемых условий договора (раздел 6.5).

      - Техническое предложение будет служить основой для подготовки соответствующего приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупочной процедуры на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в договор.

# Анкета Участника закупочной процедуры (форма 4)

    - Форма Анкеты Участника закупочной процедуры

Приложение 3 к заявке на участие в запросе предложений
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Анкета Участника закупочной процедуры

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупочной процедуры |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Участника закупочной процедуры с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица) / Фамилия, имя, отчество Участника закупочной процедуры (для физического лица) |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для Участника закупочной процедуры– физического лица |  |
|  | ИНН/КПП Участника закупочной процедуры |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес Участника закупочной процедуры |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупочной процедуры в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты Участника закупочной процедуры (с указанием кода города) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупочной процедуры, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупочной процедуры, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления Участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупочной процедуры с указанием должности, контактного телефона, адрес электронной почты |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета.

      - Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

      - Участники закупочной процедуры должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

# Справка о материально-технических ресурсах (форма 5)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

Приложение 4 к заявке на участие в запросе предложений
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Справка о материально-технических ресурсах

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

      - Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник закупочной процедуры считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

# Справка о кадровых ресурсах (форма 6)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

Приложение 5 к заявке на участие в запросе предложений
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Справка о кадровых ресурсах

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

      - Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупочной процедуры в ходе выполнения договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника закупочной процедуры.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

# Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Приложение 6 к заявке на участие в запросе предложений
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за __________ год |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за __________ год |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ____________ месяцев __________ года |  | х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

      - Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

      - В этой форме Участник закупочной процедуры указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 6.5 и 8.

      - Следует указать не менее ____, но не более ____ аналогичных договоров. Участник закупочной процедуры может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник закупочной процедуры может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______

г. Самара                                                                          «__»___________ 2012 г.

(Полное фирменное наименование и (в скобках) сокращенное фирменное наименование в соответствии с учредительным документом), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ________________________,  с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Самарская сетевая компания» (ЗАО «ССК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  директора Генерального директора Мухаметшина Виля Сабировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как Стороны, заключили между собой настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю (указать наименование товара) (далее – Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар.

Ассортимент и количество единиц Товара каждой модели (или указать иной признак) указаны в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора, нумерующихся в хронологической последовательности [далее – Спецификации].

1.2. Поставщик обязан передать Покупателю следующие относящиеся к Товару документы: технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п. одновременно с передачей Товара.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Товар по качеству должен соответствовать (указать  номера и индексы стандартов, технических условий, иной документации, устанавливающей требования к качеству товара).

2.2. Поставщик гарантирует качество Товара. Гарантия на поставляемый Товар предоставляется в объеме гарантии завода производителя. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Покупателю.

3. ТАРА И УПАКОВКА

3.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в следующей таре и (или) упаковке: упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать установленным стандартам (или техническим условиям) и правилам транспортировки для данного вида Товара.

Упаковка Товара должна обеспечивать надлежащую сохранность Товара при транспортировке, обработке и хранении на складе.

4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в течение  ________(____________) календарных дней с момента поступления заявки от Покупателя Поставщику.

4.2. Доставка Товара Покупателю осуществляется силами Поставщика.

4.3. Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент вручения Покупателю Товара, по количеству и качеству соответствующего условиям Договора, на складе Покупателя, находящемся по адресу, указанному в Спецификациях. Данный момент определяется датой, указанной в указанной в счет фактуре и товарной накладной.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1.   Приемка поставляемого Товара осуществляется представителем Покупателя.

5.2. Качество поставляемого Товара и его маркировка  должны соответствовать установленным для данного типа Товара стандартам и  техническим требованиям и подтверждаться  сертификатами соответствия.

5.3.  При осуществлении приемки Покупатель обязан осмотреть поставленный Товар, проверить количество, а также совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара.

5.4.  При несоответствии количества и качества Товара условиям Договора, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку Товара.

5.5. О выявленных несоответствиях или недостатках Товара Покупатель незамедлительно уведомляет Поставщика и вызывает  его представителя для участия в продолжение приемки Товара и составления двухстороннего Акта. Полномочный представитель Поставщика обязан явиться по вызову Покупателя не позднее трех суток после получения вызова. В случае неявки полномочного представителя Поставщика Покупатель имеет право составить Акт о фактическом количестве и качестве Товара в одностороннем порядке.

5.6. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено Спецификацией,  Поставщик обязан произвести передачу недостающего количества Товара Покупателю  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента  составления Акта, предусмотренного п.5.5.Договора.

В случае выявления поставки Товара не соответствующего условиям Спецификации по качеству и/или ассортименту  Поставщик обязан произвести замену  на Товар, соответствующий условиям Договора  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления Акта, предусмотренного п.5.5.Договора.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена Договора составляет хххххх, хх руб. (________________ рублей ______________копеек). Цена Договора состоит из стоимости Товара, которая составляет хххххх, хх руб. (________________ рублей ______________копеек), и суммы НДС, которая составляет хххххх, хх руб. (________________ рублей ______________копеек). Транспортные расходы по доставке Товара Покупателю включены в стоимость Товара.

6.2. Цена единицы Товара и общая стоимость Товара каждой модели указаны в Спецификации.

6.3. Оплата Товара осуществляется в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента передачи Товара Поставщиком Покупателю. Расчеты осуществляются платежными поручениями. Обязанность Покупателя оплатить Товар считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения установленного пунктом 6.3 Договора срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику проценты на сумму просроченного платежа в размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в кратчайший срок направить другой Стороне выданный компетентным органом документ, подтверждающий наступление указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от Договора, письменно предупредив об этом другую Сторону за 7 (семь) календарных дней.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Споры, вытекающие из Договора, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК: ООО «» Адрес места нахождения: Почтовый адрес: ИНН /КПП Р/с в Банке БИК 043602955, К/с ОКПО ОГРН | ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «ССК» Адрес места нахождения: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1 Почтовый адрес: 443068, г. Самара, ул. Межевая, д. 7 ИНН 6367047389 КПП 631501001 р/сч 40702810200000012078 ОАО «Первый Объединённый банк» г. Самара БИК 043601927 К/с 30101810100000000927 ОГРН 1056367019136 |
| --- | --- |

| Директор _______________ /_____________/ | Генеральный директор ____________________/Мухаметшин В.С. / |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1

к Договору № _____

от «__» ______2012 г.

Спецификация

| № | Наименование Товара | Количество, штук | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Директор _______________ /_____________/ | Генеральный директор ____________________/Мухаметшин В.С. / |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По Лотам №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16:

- качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ и/или другим нормативно-техническим документам принятым для данного вида Товара, указанным в Техническом задании для каждого Лота.

В подтверждение все Товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или безопасность Товара.

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора Лот № 1 «Поставка линейной арматуры Niled»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бандаж E 778 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 11150 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Вязка спиральная СB 35 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 284 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Вязка спиральная СB 70 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 240 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим CD 150 плашечный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 324 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим CD 35 плашечный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 70 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим DN 123 анкерный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 8790 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим MJPТ 50-70 соединительный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 130 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим MJRP 50N соединительный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 358 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим MJRP 95N соединительный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 362 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим N 640 прокалывающий | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 2232 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим P 616R соединительный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 845 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим P 645 прокалывающий | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 6669 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим P 70 прокалывающий | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 11430 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим P 74 ответвительный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим PA 1500 анкерный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 2188 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим PA 2200 анкерный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 200 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим PAZ 3 анкерный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 190 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим PS 1500 поддерживающий | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 3480 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим PS 4 16/70 поддерживающий | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 150 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим PSР 25/120 R промежуточный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 86 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим RP 150 ответвительный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 100 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим RPA 425/50 анкерный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 98 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим RPA 450/120 анкерный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 110 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим RPN 150 ответвительный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 150 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | СБ 70/120 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 89 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | СБ 150/240 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 112 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим CD 150 плашечный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 1100 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим P 645 прокалывающий | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 200 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим P 70 прокалывающий | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 11070 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим N 640 прокалывающий | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 3000 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Герметично ответвительный зажим P4 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 150 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим P 645 прокалывающий | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 7000 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим RPA 450/120 анкерный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 113 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фасадное крепление SF50 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 125 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим PSР 25/120 R промежуточный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 170 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим DN 123 анкерный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 2200 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим PA 1500 анкерный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 624 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим анкерный DN80 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 199 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим PS 1500 поддерживающий | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 1638 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим А2А-120-Т аппаратный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 190 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим А2А-150-Т аппаратный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 220 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим А2А-240-Т аппаратный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 139 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим А2А-70-Т аппаратный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 212 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим А2А-95-Т аппаратный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 135 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим ЕS 1500 Е | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 104 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим НБ-2-6А | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 302 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим ПС-1-1 плашечный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 220 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим ПС-2-1 плашечный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 190 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим СD 120+Bl , шт (зажим поставляется в комплекте с кожухом) | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 178 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим СD 150 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 379 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим СE 3 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 160 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Звено S 7-1 промежуточное трехлапчатое | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 150 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кронштейн СS10.3 анкерный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 170 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кронштейн СT 600 анкерный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 132 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Крюк CF 16 монтажный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 200 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Крюк CS 16 плоский | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 4180 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Крюк В16/240 монтажный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 133 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Крюк В16/240 монтажный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 130 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента бандажная F207 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | м. | 1833 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента для восстановления изоляции SCT 20 (10 м) | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | м. | 165 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Наконечник CPTA R 50 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 155 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Проводник заземляющий ЗП 6 (1м.) | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 2310 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ремешок Е260 стяжной | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 650 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Серьга СР 7-16 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 120 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим для наложения защитного заземления C200 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 200 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Скоба СК 7-1 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 110 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фасадное крепление SF50 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 180 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Скрепа NB 20 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 873 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Скрепа NC 20 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 |  | 234 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Устройство СЕ 1 защита от дуги | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 155 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Устройство СЕ 2 защита от дуги (алюм. проволка, шунт) | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 155 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ушко FIS 1-7-16 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 180 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ушко У1-7-16 | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 140 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фиксатор BIC 15.50 дистанционный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 165 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фиксатор BIC 50.90 дистанционный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 1100 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фиксатор SF 50 дистанционный | соответствие требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 | шт. | 3500 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора Лот № 2 «Поставка изоляторов»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изолятор SDI 37 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 20 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор SM-35 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 1040 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор И 4-60 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 50 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ИД 101-08 нулевой шины на DIN-рейку 35 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 41 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ИО-1-2,5 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 241 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ИО-10-3,75 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 1173 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ИППУ-10/1600-12,5-01 УХЛ 1 | соответствие ГОСТ 22229-83 | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ИППУ-20/3150-12,5 УХЛ 1 | соответствие ГОСТ 22229-83 | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ИПУ-10/630-7,5 | соответствие ГОСТ 22229-83 | шт. | 262 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ИПУ-10/630-7,5 М УХЛ 1 (ОВ) | соответствие ГОСТ 22229-83 | шт. | 155 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор проходной ИТЖА 230301.00 на 35 кВт "Элизор" | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ПС-70Е | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 262 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ТФ-20 П | соответствие ТУ 34-27-98-93 | шт. | 91 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ШС-20 Г | соответствие ГОСТ 1232 (Пп 29.2.13.2.14) | шт. | 227 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ШС-20 УО | соответствие ГОСТ 1232 (Пп 29.2.13.2.14) | шт. | 117 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ШС-20 Д | соответствие ГОСТ 1232 (Пп 29.2.13.2.14) | шт. | 154 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ШС-10 Д | соответствие ГОСТ 1232 (Пп 29.2.13.2.14) | шт. | 65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ШФ-20 Г | соответствие ТУ 3493-170-00111120-2000 | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Изолятор ШФ-20 М | соответствие ТУ 3493-170-00111120-2000 | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Колпачок CE 25-95 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 1056 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Колпачок К 10 | соответствие ТУ 3499-01-62566120-2010 | шт. | 706 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Колпачок К 6 | соответствие ТУ3499-01-62566120-2010 | шт. | 37 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Колпачок К 5 | соответствие ТУ 3499-01-62566120-2010 | шт. | 793 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Колпачок РК 99.2595 S=25-95 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 3352 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 3 «Поставка железобетонных изделий»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блок фундамента ФБС 240-60-40 | соответствие требованиям ТУ 5863-011-94969612-2007 | шт. | 10 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Блок фундамента ФБС 24-6-6Т | соответствие требованиям ТУ 5863-011-94969612-2007 | шт. | 10 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Опора железобетонная СЦС 3,4-11,5 | соответствие требованиям ТУ 5863-011-94969612-2007 | шт. | 30 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Опора железобетонная СВ-95-3С | соответствие требованиям ТУ 5863-011-94969612-2007 | шт. | 3500 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Опора железобетонная СВ-110-3,5, шт | соответствие требованиям ТУ 5863-011-94969612-2007 |  | 160 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Плита перекрытия УБК-5 ж/б (1200х600х61), шт | соответствие требованиям Серии 3.407-102 |  | 200 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 4 «Поставка ламп, светильников, выключателей»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вилка электрическая белая М10001 | соответствие ГОСТ Р 51322.1-99 | шт. | 50 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель 1-кл | соответствие ГОСТ Р 51324.1-2005 | шт. | 134 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель 2-кл | соответствие ГОСТ Р 51324.1-2005 | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Дроссель для ДНАТ 100Вт | соответствие ГОСТ Р МЭК 60922-98 | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Дроссель для ДНАТ 250Вт | соответствие ГОСТ Р МЭК 60922-98 | шт. | 156 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Дроссель для ДРЛ 125Вт | соответствие ГОСТ Р МЭК 60922-98 | шт. | 65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Дроссель для ДРЛ 250Вт | соответствие ГОСТ Р МЭК 60922-98 | шт. | 439 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа 36W60Вт Е27 | соответствие ГОСТ Р 52712-2007 | шт. | 143 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа MR-16 12V50W | соответствие ГОСТ Р 52712-2007 | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа Б 100 Вт накаливания | соответствие ГОСТ Р 52712-2007 | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа Б 40 Вт накаливания | соответствие ГОСТ Р 52712-2007 | шт. | 30 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа Б 60 Вт накаливания | соответствие ГОСТ Р 52712-2007 | шт. | 390 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа Б 95 Вт накаливания | соответствие ГОСТ Р 52712-2007 | шт. | 401 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. HPI-T 250W E40 | соответствие ГОСТ Р 52712-2007 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. HPL-N 250W E40 | соответствие ГОСТ Р 51318.15-99 | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. HPL-N 400W E40 | соответствие ГОСТ 27682-88 | шт. | 65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. NAV-T 1000W E40 | соответствие ГОСТ 27682-88 | шт. | 81 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. NAV-T 100W E40, шт | соответствие ГОСТ Р 12.2.007.13-2000 | шт. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. NAV-T 250W E40 | соответствие ГОСТ Р 12.2.007.13-2000 | шт. | 4779 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. NAV-T 70W E27 | соответствие ГОСТ Р 12.2.007.13-2000 | шт. | 91 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. NQI-T 125W E27 | соответствие ГОСТ Р 12.2.007.13-2000 | шт. | 416 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. NQL-T 250W E40 | соответствие ГОСТ Р 12.2.007.13-2000 | шт. | 1248 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. NWL 160W E27 | соответствие ГОСТ Р 12.2.007.13-2000 | шт. | 2600 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. NWL 250W E40 | соответствие ГОСТ Р 12.2.007.13-2000 | шт. | 559 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа газораз. SON-Т 250W E40 | соответствие ГОСТ Р 12.2.007.13-2000 | шт. | 65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа ДНАТ 150 | соответствие ГОСТ Р 51318.15-99 | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа ДНАТ 250 | соответствие ГОСТ Р 52713-2007 | шт. | 671 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа ДНАТ 400 | соответствие ГОСТ Р 52713-2007 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа ДНАТ 70 | соответствие ГОСТ Р 52713-2007 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа ДРЛ 250 | соответствие ГОСТ Р 52713-2007 | шт. | 325 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа коммут.КМ-48-50 24а | соответствие ГОСТ Р 52713-2007 | шт. | 65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа коммут.КМ-48-50 48а | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа ЛБ 40 (люм. бел) | соответствие ТУ 3467-004-99981859-2009 | шт. | 151 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа МО 36В 60Вт Е27 | соответствие ГОСТ Р 52712-2007 | шт. | 138 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа ЛОН 60вт Е27 | соответствие ГОСТ Р 52712-2007 | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа люминесцентная 18W/33 | соответствие ГОСТ Р МЭК 61195-99 | шт. | 33 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа люминесцентная 18W/54 | соответствие ГОСТ Р МЭК 61195-99 | шт. | 72 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа люминесцентная 18W/765 | соответствие ГОСТ Р МЭК 61195-99 | шт. | 260 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа люминесцентная 36W/33-640 | соответствие ГОСТ Р МЭК 61195-99 | шт. | 260 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа люминесцентная SPC 105 W E40 4200К | соответствие ГОСТ Р МЭК 60968-99 | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа люминесцентная ком. SPC 30 W E27 4200К | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | шт. | 390 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа люминесцентная ком. W/827 E27 | соответствие ГОСТ Р 53881-2010 | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа люминесцентная ком. W/842 E27 | соответствие ГОСТ Р 53881-2010 | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа люминесцентная ком. W/842 G23 | соответствие ГОСТ Р МЭК 61199-99 | шт. | 10 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лампа НРI-Т-250 | соответствие ГОСТ Р 51318.15-99 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Розетка электрическая | соответствие ГОСТ Р 51324.1-2005 | шт. | 41 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Розетка электрическая 1м о/п | соответствие ГОСТ Р 51324.1-2005 | шт. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Розетка электрическая 2м о/п | соответствие ГОСТ Р 51324.1-2005 | шт. | 20 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Розетка электрическая 2м скр/п | соответствие ГОСТ Р 51324.1-2005 | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Розетка электрическая 4м о/п | соответствие ГОСТ Р 51322.1-99 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Розетка на DIN-рейку 004285 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Розетка Рар 10-3 оп с заз. конт. на DIN-рейку | соответствие ГОСТ Р 51322.1-99 | шт. | 440 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Розетка РДЕ-47 на DIN рейку 16А | соответствие ГОСТ Р 51322.1-99 | шт. | 30 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник NBL-O1-100-E27 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник NBL-R1-60-E27 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник ДКУ-02-128 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник ДКУ-02-95 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник ЖКУ-02-250-003 со стеклом | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 | шт. | 42 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник ЖКУ-11-250 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 | шт. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник ЖКУ-16-250-001 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | шт. | 515 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник ЖКУ-28-250-003 с/стеклом плоский | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник ЖО 33-1000-01 У-1 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-1-2009 | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник ЖТУ-06-70-006 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник ЛВО 418 595 NC | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник ЛПО 2х40 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | шт. | 85 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник НПО 22-60-240 "Таблетка 200 | соответствие ГОСТ Р МЭК 598-2-1-2002 | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник НСП-11-100 | соответствие ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 | шт. | 52 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник РКУ-02-250-003 со стеклом | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 | шт. | 260 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник РКУ-11-250 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 | шт. | 33 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светильник РКУ-16-250 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Стартер ST 111 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60155-99 | шт. | 260 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Стартер ST 151 | соответствие ГОСТ Р МЭК 60155-99 | шт. | 195 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 5 «Поставка концевых соединительных муфт»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муфта 3КВТП-10 (150-240) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 68 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 3КВТП-10 (25-50) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 11 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 3КВТП-10 (70-120) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 55 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 3КНТП-10 (150-240) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 70 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 3КНТП-10 (25-50) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 3КНТП-10 (35-50) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 3КНТП-10 (70-120) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 92 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 3СТП (70-120) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 3СТП-10 (150-240) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 50 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 3СТП-10 (25-50) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 10 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 3СТП-10 (70-120), шт | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 172 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 4КВТП-1 (150-240) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 17 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 4КВТП-1 (25-50) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 35 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 4КВТП-1 (35-50) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 4КВТП-1 (70-120) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 165 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 4КНТП-1 (70-120), шт | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 38 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 4СТП-1 (150-240) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 4СТП-1 (25-50) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 30 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 4СТП-1 (35-50) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 37 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта 4СТП-1 (70-120) | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 163 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Муфта ПСтО 35-150 соединительная | соответствие ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 6 «Поставка рубильников, разрядников»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрядник РВО-10 | соответствие ГОСТ 1516.3-96 П4.14 | шт. | 385 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Разрядник РВО-6 | соответствие ГОСТ 1516.3-96 П4.14 | шт. | 94 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник ВР 32-35 А 250А | соответствие ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004); ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99) | шт. | 10 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник ВР 32-37 А 400А | соответствие ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004); ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99) | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник ВР 32-37 В 400 А | соответствие ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004); ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99) | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник ВР 32-39 А 630А | соответствие ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004); ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99) | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник ВР 32-39 В 630А | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РБ-34 400 А прав. | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 19 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РБп-400 А | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РБп-630 А | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РПБ-250 А | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РПБ-630 А с ПН-2 630А | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РПС 1000А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РПС 100А лев. | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РПС 100А прав. | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РПС-2 250А | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РПС-2 250А левый | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 82 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РПС-2 250А правый | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 98 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РПС-250А левы | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РПС-250А правый | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РПС-400А правый | соответствие ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 11 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник ЯБПВ-2-250А | соответствие ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | шт. | 25 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник ЯБПВ-630А (закрытый) | соответствие ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник ЯРВ-100А | соответствие ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник ЯРВ-400А | соответствие ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник ЯРП-100А с ПН | соответствие ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РЕ 19-35 250А | соответствие ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | шт. | 11 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РЕ 19-37 400А | соответствие ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рубильник РЕ 19-41 1000А | соответствие ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | шт. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 7 «Поставка автоматических выключателей»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выключатель автом. АЕ 2046 10А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 40 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. АЕ 2056 100А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 08-040 400А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 101 40А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 101 50А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 101 63А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 101С-1Р 3А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 101С-1Р 6А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 103 10А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 29 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 103 16А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 29 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 103 20А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 103 20А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 27 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 103 32 А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 103 6 А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 47-29 10А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 29 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 47-29 16А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 83 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 47-29 25А 3Ф | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 47-29 4А 2Р | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 51-35 250А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 53-43 1600А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 55-41 1000А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 9 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 57-35 100А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 118 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 57-35 125А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 36 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 57-35 160А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 180 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 57-35 250А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 320 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 57-35 250А 3Р | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 57-35 400А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 57-35 63А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 34 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 57-35 80А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 57-39 400А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 36 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 57-39 630А | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 23 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА- TS 400 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель вакумный Sion-10-31,5/2500 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель нагрузки ВН 16/400А с приводом | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель нагрузки ВНА 10/630А лев. | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 22 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель нагрузки ВНА 10/630А прав. | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель нагрузки ВНР-10/630-10 с приводами ПР-17 и ПР-10 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 21 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 8 «Поставка металла, металлоконструкций»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Болт Анкерный с гайкой М 8х45 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 10х40 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 10 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 10х50 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 78 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 10х60 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 10х70 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 12х40 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 52,5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 12х60 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 16х60 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 6х30 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 6х40 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 6х60 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 8х30 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 8х40 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 46 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 8х50 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 80 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Болт М 8х60 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 40 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гайка М 10 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 87 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гайка М 12 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 44 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гайка М 16 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 40 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гайка М 6 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 41 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гайка М 8 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 42 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гвозди 4х120 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гильза ГА 120 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 570 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гильза ГА 150 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 425 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гильза ГА 180 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 30 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гильза ГА 35 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 523 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гильза ГА 50 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 795 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гильза ГА 70 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 803 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Гильза ГА 95 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 527 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Дюбель 10х100 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 30 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Дюбель-гвоздь 10х50мм | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 390 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Дюбель-гвоздь 6х40мм | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 16500 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Дюбель-гвоздь 6х50мм | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 1500 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Дюбель-гвоздь 6х60мм | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 8300 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Дюбель-гвоздь 8х60мм | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 11400 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Заклепка вытяжная алюм./сталь. 4,0х6 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 2600 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Заклепка вытяжная алюм./сталь. 4,8х10 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 2600 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Заклепка стальная 3,2х6 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 392 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Звено ограды (сетка рабица) 1,7х3м | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 220 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Катанка 6,5 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,25 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Катанка 6 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Круг 12 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Круг 16 ст 3 пс | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 2,8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Круг 16 ст 45 пс | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,15 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Круг 18 ст 3 пс | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 1,6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Круг 20 ст 3 пс | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 1,2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Круг 22 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Круг 6,5 ст 3 пс | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,35 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Круг 8 ст 20 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Лист х/к 1,0 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 110 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Лист 0,5 мм оцинкованный | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 740 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Лист 0,8 мм оцинкованный | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 710 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Лист 2 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 3945 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Лист 3 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 3500 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Лист 5 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 95 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Лист 6 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 1300 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Лист 8 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 1300 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Лист г/к 3 х1250 х2500 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 700 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Лист Г/К 5,0 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 0,25 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Металлорукав 15 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | пог.м. | 260 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Металлорукав 25 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | пог.м. | 260 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Металлорукав РЦХ-50 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | пог.м. | 25 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник 472/10 медный 1,5мм2 втул.изол.на 1пр. | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 1950 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник 473/8 медный 2,5мм2 втул.изол.на 1пр. | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 1950 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник 630/4 медный 1,5-2,5мм2 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 1950 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТА - 120 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 663 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТА - 150 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 286 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТА - 16 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 30000 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТА - 185 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 96,2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТА - 240 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 140 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТА - 25 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 811 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТА - 35 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 3530 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТА - 50 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 8334 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТА - 70 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 5200 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТА - 95 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 866 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТАМ - 120 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 192 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТАМ - 185 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 95 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТАМ - 16 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 3300 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТАМ - 70 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 10000 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТАМ - 95 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 175 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТМл - 16 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТМл - 25 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТМл - 35 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 136 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТМл - 50 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 200 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Наконечник ТМл - 70 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 300 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Оголовок ОГ-2 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 25 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Оголовок ОГS-56 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Полоса 4х40 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 6,4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 1820 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 3,5х16 со сверлом | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 9410 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 3,5х25 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 35000 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 3,5х35 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 6900 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 3,5х50 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 4700 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 4,2х19 со сверлом | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 180 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 4,8х100 универсальный | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 1300 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 4.2х13 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 260 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 4.2х16 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 18000 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 4.2х25 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 15600 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 4.2х32 сверло | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 3250 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 4.2х65 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 2344 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Саморез 5,5х64 кровельный | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 1040 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Сетка рабица 50х50х10,0 | соответствие стандартам и/или ТУ | м. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Соединитель болтовой 4СБ-70-120 мм2 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Соединитель болтовой СБ-2 (70-120) | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 520 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Соединитель болтовой СБ-3 (150-240) | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 350 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Траверса SH155 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Траверса ТМ-1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 20 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Траверса ТМ-3 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 15 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Траверса ТМ-5 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 15 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Траверса ТМ-6 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 15 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Траверса ТМ-8 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Траверса ТС-1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Труба вгп ф20мм | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 250 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Труба вгп ф25х3,2 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 1310 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Труба вгп ф32мм | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 225 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Труба вгп ф40мм(кг), кг | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 50 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Труба вгп ф76мм | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 5650 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Труба профильная 40х20х2 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,1 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Труба профильная 40х40х2 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Труба прямошовная 159х4,5 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 1020 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Труба прямошовная 57х3,5 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,1 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Труба ст. ф25 мм | соответствие стандартам и/или ТУ | м. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 15х15 профильный | соответствие стандартам и/или ТУ | пог.м. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 25х25 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,04 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 25х25х4х9000 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 390 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 35х35 алюминиевый | соответствие стандартам и/или ТУ | пог.м | 30 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 35х35х4 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 455 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 35х35х4 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,73 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 45х45 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 45х45х10000 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 1659 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 50х50х10000 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 3575 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 50х50х4 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,1 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 50х50х5 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 2,6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 63х63х5 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 1,2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 63х63х5х10000 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 2730 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Уголок 75х75х6х10000 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 416 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шайба гроверная М 10 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шайба гроверная М 12 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 41 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шайба гроверная М 6 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 40 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шайба гроверная М 8 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шайба М 10 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 102 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шайба М 12 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 106 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шайба М 16 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 40 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шайба М 6 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 40 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шайба М 8 | соответствие стандартам и/или ТУ | кг. | 110 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Швеллер 16 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Швеллер 5 | соответствие стандартам и/или ТУ | т. | 0,1 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шина медная 50х5 | соответствие стандартам и/или ТУ | м. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шина алюминиевая 20х4 | соответствие стандартам и/или ТУ | м. | 330 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шина алюминиевая 40х4 | соответствие стандартам и/или ТУ | м. | 2132 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шина алюминиевая 50х5 | соответствие стандартам и/или ТУ | м. | 115 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шина алюминиевая 60х6 | соответствие стандартам и/или ТУ | м. | 200 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шина алюминиевая 80х6 | соответствие стандартам и/или ТУ | м. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шина алюминиевая 80х8 | соответствие стандартам и/или ТУ | м. | 20 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шина нулевая 101-14-100 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 15 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шина нулевая 201-14-100 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 15 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Шина нулевая шн 102 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Кронштейн КС1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 450 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Кронштейн КС2 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Кронштейн под 1 светильник концевой КС1-2-2 (СЦС205) | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Кронштейн под светильник (1,5*1,0) | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 58 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Кронштейн под светильник (1,5*1,5) | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Крюк КВ-22 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Крюк КН-22 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 12 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Крюк КХ 1.1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 5000 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Крюк КХ 2 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 500 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Узел крепления разъединителя РА-1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 46 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Узел крепления укоса У-4 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 1055 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Узел крепления укоса У-1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 286 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Хомут Х-1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 221 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Хомут Х-10 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 104 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Хомут Х-16 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 270 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |
|  | Хомут Х-3 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика) |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 9 «Поставка прочей электротехнической продукции»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автотрансформатор ЛАТР 2,5 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Аккумулятор А412/120 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Аппарат пускорегулирующий электрон. ( ЭПРА ) 4*18 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 169 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Бирка кабельная | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Блок LADT2 0.1-30 c конт. с зад. при вкл. | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 11 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Брус 100х100х6000 (для укладки опор) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м3 | 18 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Брус 150х150х6000 (для укладки опор) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м3 | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Брус 200х200х6000 (для укладки опор) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м3 | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ветошь | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 2025 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Выключатель автом. ВА 47-29 10А 2Р | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Датчик темпер. камер. ДТКБ-49 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Датчик тока трансформаторный ТМ-0,66Р-5 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Детектор Bosch GMS 100M | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Детектор освещенности ФР-601 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 29 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Жгут витой (упак. 50 м.) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 650 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим "Крокодил" 105 мм 100А комп.1 кр.+чр. | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | компл. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим "Крокодил" 98 мм 30А комп.1 кр.+чр. | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | компл. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим "Крокодил" АСА-2106 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим "Крокодил" К267В комп.1 кр.+чр. | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | компл. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим ЗН24-4М25 мостиковый | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 1560 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Замок | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 47 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Замок висячий 3В01 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 1092 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Замок висячий ВС 2(А) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 913 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | ИЗУ - 1М 100/400 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 186 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | ИЗУ - Т-70-700/220-0,1 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | ИЗУ - Т-70-700/220-02 без таймера | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель-канал 20х40 м | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 370 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель-канал 40х25 м | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель-канал 60х60 м | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 91 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель-канал ПВХ м | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Канат пеньковый 22 мм (м) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 197 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Канат полиамид ф10 мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 3367 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Картон электроизаляционный 1мм (кв.м) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м2 | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Картон электроизаляционный 2мм (кв.м) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м2 | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кислород газообразный (м3) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м3 | 127 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Клемма винт. МА 2,5/5 2,5 мм.кв. | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 195 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Колодка клемная 12*4 мм Navigator 71002 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контактор эл.КЕ6012Б | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контактор эл.КМ102 115А | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контактор эл.КМ102 25А | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контактор эл.КМ102 40А | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контактор эл.КМ102 65А | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | контроллер LCU521 управление уличным освещением | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 17 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Коробка пусковая для насоса Wilo | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Коробка распределительная о/у КР2604 100х100х50мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 104 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Коробка распределительная У-614 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Коробка распределительная | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 19 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Крышка КТ-13 тип 1 торцовая | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 260 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Крышка КТ-4 тип 1 торцовая | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 260 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Крышка КХ-4 холостая | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Крышка КХ-6 холостая | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Крышка DKC 50 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лакоткань ЛКМ (рул. 1х100 м.) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 130 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента барьерная оградительная (пог.м) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 5787 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента киперная 25 мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 650 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента ЛЭТСАР | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 20 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента ПВХ | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 4114 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента ПВХ желтая 20м | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента ПВХ зеленая 20м | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента ПВХ синяя 19 мм х 20 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента сигнальная красная ЛСЭ 150 лог. "осторожно кабель" | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 260 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента Термоусадочная Flexclad | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 37 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лента ХБ | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 855 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лоток DKC 100х50 L3000 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Лоток DKC 50х50 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (металл) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 78 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Переключатель 4G16-89-U-R014 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Переключатель АС-22 на 2 фиксир. полож.I-O 1з+1р | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Перемычка проходных зажимов ПП1 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 1300 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Перемычка мостиковая ПМ1 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 1300 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Переходник 1/4 на 1/4 (шуруповерт-торц.гол.) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Переходник 1/4 на 3/8 (торц.гол.-торц.гол.) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Перфолента 25х0,8 (рул. 25 м) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 33 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Печь ПЭТ-4 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Поддоны | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Привод ПР-17 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 15 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Припой ПОС-61 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Прокладка 5КА.572.001 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Прокладка 5КА.572.003 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Прокладка 5КХ.572.002 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Прокладка 8КА.371.053 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Прокладка 8КА.551.060 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Прокладка 8КА.551.061 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Прокладка 8КХ.371.012 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Пропан-бутан | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | л. | 183,3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Пускатель магнитный LC1D18М7 1НО+1НЗ 220В 18А | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 11 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Пускатель магнитный ПМ 12-010100 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Пускатель магнитный ПМ 12-100210 100А 220В | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Пускатель магнитный ПМ 12-160150 220В | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Пускатель магнитный ПМА 3100 220В | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Пускатель магнитный ПМА-6102М УХЛ4В | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Пускатель магнитный ПМ 9А | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Пускатель магнитный ПМЛ 4100 220В | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Разъем РРМ 77/3 (PTF11А) для РЭК 77/3 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Резина УМ 8 для тр-ра (лист 10х630х630мм) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 229 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Резина УМ 8 для тр-ра (лист 10х750х750мм) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 111 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рейка-DIN 10см | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рейка-DIN 10см | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 76 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рейка-DIN 150мм оцинкованная | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рейка-DIN 300мм оцинкованная | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 21 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Рейка-DIN ТН-35 2000мм 3Fмет. | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Реле BF 50 0.65 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Реле BF 80 0.65 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Реле времени ITM 4с 6Е | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Реле времени РВПГ-2 (I-10A,U-250В) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Реле РКН-3-20-08 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 11 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Реле РН-53/60Д | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Реле РНПП-311 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Реле РУ 21 220 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Реле РС 80 М2-14 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Реле РЭК 77/3 10А | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ремкомплект для ВН-16 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | компл. | 12 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ремкомплект к ТМ250/6 кВ | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | компл. | 59 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ремкомплект к ТМ400/10 кВ | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | компл. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ремкомплект к ТМ400/6 кВ | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | компл. | 38 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ремкомплект к ТМ630/6 кВ | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | компл. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ремкомплект к ТМГ250/10 кВ | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | компл. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Сальник 25....28 ip 55 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 130 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светодиодная матрица AD16-22HS зеленая | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Светодиодная матрица AD16-22HS красная | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Стеклотекстоллит СТЭФ 2мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 104 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Стеклотекстоллит СТЭФ 5мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 260 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Стяжка СТ 51 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Текстолит ПТ 4 мм (0,75х1,35) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 221 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Термометр ТКП-160 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Техпластина МБС-С 10 мм (кг) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 579,15 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Техпластина МБС-С 4 мм (кг) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 271 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Техпластина МБС-С 6 мм (кг) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 348 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трансформатор 60W для подлкл. галоген. ламп | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трансформатор напряжения 380/12В | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трансформатор напряжения 380/24В | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трансформатор напряжения ЗНИОЛ 6кВ | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трансформатор напряжения ТОЛ- 1000/5 У2 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трансформатор напряжения ТОЛ-СЭЩ 200/5 У2 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трансформатор напряжения ТОЛ-СЭЩ 400/5 У2 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трансформатор НОЛ-СЭЩ 6-0,5-75 У2 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Труба п/э д-100 мм С 3,5 мм (м) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 128 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Труба п/э д-20 мм (м) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Труба ПНД d-110мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 226,2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Труба ПНД d-90мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка стеклянная д.12мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка стеклянная д.14мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка стеклянная д.16мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка стеклянная д.18мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка стеклянная д.20мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка стеклянная д.22мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТ 16/8 черная | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТ 25/12,5 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 348 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 361 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТ 40/20 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 29 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/12 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 218 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30 черная | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 20/10 черная | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | ТЭН для котла 5А | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Угол ПВХ | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 72 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Устройство ИЗУ-Т 70-700/220 УХЛ2 (импульсное зажигающее) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 91 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фанера 12 мм (1.5х1.5) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | лист | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фиксатор резьбовых соединений (1Л) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фильтр топливный Хускварна | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фломастер маркировочный (черный 0,5) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фотореле 10.41.8.230.0000 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фотореле ФР-7 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 10 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фторопласт 3 мм кг | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 29 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фторопласт 4 мм кг | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 36 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Фторопласт 5 мм кг | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 45 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Цемент | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | т. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Цемент М-400 Евро (мешок 50 кг.) | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 40 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Шкаф обдува трансформатора | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Шкурка | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | м2 | 2 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Шкурка шлиф.№ 4 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 199 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Шкурка шлиф.№ 0 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Шкурка шлиф.№10 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Шкурка шлиф.№20 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Шкурка шлиф.№5 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Шкурка шлиф.№8 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | пог. м. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Штепсель ШК-4 контрольный | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Штепсель ШК-6 контрольный | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Электроды МР 3 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 25 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Электроды МР 3 - 2мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 52 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Электроды МР 3 - 3мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 953 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Электроды МР 3 - 4мм | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 522 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Электроды МР 4 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | кг. | 15 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим измерительный ЗН24-4И25-В/В | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 650 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим контактный к ТМ (ТМГ) 400 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 51 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Хомут 2,5х200 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | упак. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Хомут 2,5х200 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 7800 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Хомут 4х200 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | упак. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Хомут 4х200 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 7800 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Хомут 8х400 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | упак. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Хомут 8х400 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 7800 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Хомут КР-5 | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Зажим проходной ЗН24-4П25-В/В | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 1560 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Разъем РБН2-26-18Г2-В (розетка) соединитель | соответствие стандартам и/или ТУ для данного вида товара | шт. | 21 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 10 «Поставка предохранителей, патронов»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вставка ППН-33 | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Держатель к предохранителю ПКТ 102-6-50-12,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 47 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контакт К -01-01, | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 47 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контакт К -02-01 | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 24 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контакт К -02-10 | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 86 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контакт ПН 2 100А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 658 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контакт ПН 2 250А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 2699 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контакт ПН 2 400А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 180 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Контакт ППН-37 | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон запасной на дрель Макита НР2070 | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон MR-16 | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон Е27 | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон Е40 | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 78 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПН 0,1-10 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,1-10-10-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 28 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,1-10-16-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 45 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,1-10-20-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 100 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,1-10-40-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 78 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,1-10-50-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 24 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,2-10-31,5-31,5 УХЛ3 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 121 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,2-10-40-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 86 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,2-10-50-12,5 УХЛ3 | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 141 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,2-6-31,5-31,5 УХЛЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 67 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,2-6-40-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 63 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,2-6-50-12,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 42 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Патрон ПТ 1,2-6-50-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 21 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКН 001-10 | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 101-10-10-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 12 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 101-10-16-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 82 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 101-10-20-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 215 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 101-10-31,5-12,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 12 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 101-10-31,5-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 319 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 101-10-8-31,5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 71 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 101-6-20-20 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 129 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 102-10-31,5-31.5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 41 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 102-10-40-31.5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 25 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 102-10-50-31.5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 12 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 102-6-31,5-31.5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 114 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 102-6-40-31.5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 71 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 102-6-50-31.5 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 102-6-80-20 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПКТ 103-10-80-20 УЗ | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПН-2 100А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 838 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПН-2 160А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 898 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПН-2 250А, | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 1638 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПН-2 400А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 94 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранители ПН-2 630А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 43 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранитель ППН-35-250 А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 181 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранитель ППН-37-150 А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранитель ППН-37-200 А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранитель ППН-37-250 А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Предохранитель ППН-37-315 А | соответствие ГОСТ 2213-79 ТУ 1491-001-02863030-2004 | шт. | 13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 11 «Поставка вводов высоковольтных»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод высоковольтный ВСТ-1/250У1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ввод высоковольтный ВСТ-1/400У1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ввод высоковольтный ВСТ-1/630У1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ввод высоковольтный ГКТ III-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 5 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ввод высоковольтный ИПТ-6-10/250А01 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 4 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 12 «Поставка ограничителей перенапряжения»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650 УХЛ 1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 3 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10/550/12 УХЛ 1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 6 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6/6,9-10/400 УХЛ1 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 8 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6/6,9-10/400 УХЛ2 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 16 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6/6,9-10/650 УХЛ2 | соответствие стандартам и/или ТУ | шт. | 39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-Рт-6/6,9 УХЛ2 |  | шт. | 32 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/40,5/10/550-УХЛ1, |  | шт. | 11 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/6,9/10/1 |  | шт. | 7 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 13 «Поставка кабельно-проводниковой продукции»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель АВБбШВ 4*120 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель АВВГ 3х6 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель АВВГ 4х10 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,18 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель АВВГ 4х50 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,05 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель АВВГ 4х70 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель АВВГ-1 4х16 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,00 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГ 2х2,5 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,48 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГ 3х1,5 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,78 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГ 3х2,5 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГ 3х4 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГ 4х1,5 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,78 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГ 4х16 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,78 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГ 4х25 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГ 4х4 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 1,95 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГ 5х2,5 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,78 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГнг 3х1,5 0,66кВ | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГнг 3х2,5 0,66кВ | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель ВВГнг 3х4 0,66кВ | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0,13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель КГ 1х95 | соответствие ТУ 16.К73.05-93 ГОСТ 24334-80 | км | 0,08 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель КГ 1х35 | соответствие ТУ 16.К73.05-93 ГОСТ 24334-80 | км | 0,08 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 | соответствие ТУ 16.К73.05-93 ГОСТ 24334-80 | км | 0,00 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Кабель КГ 5х16 | соответствие ТУ 16.К73.05-93, ГОСТ 24334-80 | км | 0,51 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АПВ-16 | соответствие ТУ 3551-003-41580618-2010, ГОСТ 26445-85 | км | 4,29 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АПВ-2,5 | соответствие ТУ 3551-003-41580618-2010, ГОСТ 26445-85 | км | 1,04 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АПВ-25 | соответствие ТУ 3551-003-41580618-2010, ГОСТ 26445-85 | км | 0,20 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АПВ-35 | соответствие ТУ 3551-003-41580618-2010, ГОСТ 26445-85 | км | 0,33 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АПВ-50 | соответствие ТУ 3551-003-41580618-2010, ГОСТ 26445-85 | км | 1,69 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АПВ-70 | соответствие ТУ 3551-003-41580618-2010, ГОСТ 26445-85 | км | 22,64 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АППВ 2х2,5 | соответствие ГОСТ 6323-79 | км | 0,59 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АПУНП 2х2,5 | соответствие ГОСТ 6323-79 | км | 1,04 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АС-16 | соответствие ГОСТ 839-80 | км | 0,20 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АС-35*6.2 | соответствие ГОСТ 839-80 | км | 0,52 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АС-50 | соответствие ГОСТ 839-80 | км | 3,25 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод АС-70 | соответствие ГОСТ 839-80 | км | 0,65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВ 1/ ПуВ 1,5 Г (км) Катэл (синий) | соответствие ГОСТ Р 53768-2010 | км | 0,03 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВ 1/ПуВ 1,5 Г (км) Катэл (белый) | соответствие ГОСТ Р 53768-2010 | км | 0,03 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВ 1х1 | соответствие ГОСТ Р 53768-2010 | км | 0,65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВ 1х1,5 | соответствие ГОСТ Р 53768-2010 | км | 1,43 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВ 1х2,5 | соответствие ГОСТ Р 53768-2010 | км | 49,92 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВ 3 1х0,75 | соответствие ГОСТ 6323-79 | км | 0,65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВ 3 1х1,5 | соответствие ГОСТ 6323-79 | км | 0,65 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВ 3 1х10 | соответствие ГОСТ 6323-79 | км | 0,03 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВ 3 1х2,5 | соответствие ГОСТ 6323-79 | км | 17,39 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВ 3х120 | соответствие ГОСТ 6323-79 | км | 0,13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВС 3х2,5 | соответствие ГОСТ 7399-97 | км | 0,07 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПВС 4х1,5 | соответствие ГОСТ 7399-97 | км | 0,04 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПУГНП 2х1,5 | соответствие ТУ 3551-009-50951092-2007 | км | 2,24 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПУГНП 2х2,5 | соответствие ТУ 3551-009-50951092-2007 | км | 1,84 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПУГНП 3х1,5 | соответствие ТУ 3551-009-50951092-2007 | км | 0,26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод ПУГНП 3х2,5 | соответствие ТУ 3551-009-50951092-2007 | км | 3,17 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 14 «Поставка силового кабеля АСБ»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель АСБ-1 4х120 ож | соответствие ГОСТ 18410-73 | км. | 2,31 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
| 2. | Кабель АСБ-1 4х95 | соответствие ГОСТ 18410-73 | км. | 1,73 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
| 3. | Кабель АСБ-1 4х240 | соответствие ТУ16.К71-269-97 | км. | 0,52 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
| 4. | Кабель АСБ-10 3х70 | соответствие ГОСТ 18410-73 | км. | 0,13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
| 5. | Кабель АСБ-10 3х120 | соответствие ГОСТ 18410-73 | км. | 2,13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
| 6. | Кабель АСБ-10 3х150 | соответствие ГОСТ 18410-73 | км. | 1,17 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
| 7. | Кабель АСБ-10 3х185 | соответствие ГОСТ 18410-73 | км. | 0,91 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
| 8. | Кабель АСБ-10 3х240 | соответствие ГОСТ 18410-73 | км. | 0,08 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
| 9. | Кабель АСБ-2л-10 3х120 | соответствие ГОСТ 18410-73 | км. | 0,13 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
| 10. | Кабель АСБ-2л-10 3х95 | соответствие ГОСТ 18410-73 | км. | 0,08 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
| 11. | Кабель АСБ-6 3х95 | соответствие ГОСТ 18410-73 | км. | 0,26 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
| 12. | Кабель АСБ-6 3х120 | соответствие ГОСТ 18410-73 | км. | 0,03 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 15 «Поставка самонесущих изолированных проводов»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х50 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 10,153 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х50+1х16 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 146,427 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 0,390 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х70+1х16 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 2,600 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 0,065 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 31,356 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х95 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 0,098 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-3 1х50 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 1,625 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-3 1х95 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 17,745 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-4 2х16 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 108,121 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-4 2х25 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 0,575 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-4 4х16 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 8,808 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-4 4х25 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 30,411 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-4 4х35 | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 0,390 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Провод СИП-4 4х70, | ГОСТ Р 52373-2005 ТУ 16-705.500-2006 | км. | 13,286 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

Техническое задание по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки Лот № 16 «Поставка линейных разъединителей»

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ: Открытый запрос предложений

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разъединитель РВ 10/630 (согласно опросного листа Приложение № 1) | соответствие ТУ 3414-039-00110473-2003 | шт. | 9 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Разъединитель РЛНД 10/630(согласно опросного листа Приложение № 2) | соответствие ТУ 3411-002-00110473-94 | шт. | 125 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |
|  | Узел крепления РЛНД и привода РЛНД к опоре | соответствие ТУ 3411-002-00110473-94 | компл. | 125 | Склады структурных подразделений ЗАО «ССК» (РЭС, ГЭС) расположенные в пределах Самарской области (по требованию Заказчика). |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Техническому заданию

по Лоту № 16

Опросный  лист

по техническим параметрам разъединителей переменного тока внутренней установки

РВ(РВЗ, РВО)-10/630(1000) У2(У3) с ручным рычажным приводом ПРБД-10У2

1. Заказчик  __________________________________ЗАО «ССК»_________________________________

наименование предприятия

2. Наименование разъединителя____________________РВ-10/630_______________________________

3. Количество разъединителей ________3_______шт.

4. Количество полюсов на один разъединитель (ненужное зачеркнуть):

| 1 | 3 |
| --- | --- |

5. Номинальный ток (ненужное зачеркнуть):

| Номинальный ток |
| --- |
| 630 А | 1000 А | 1600 А |

6. Количество заземляющих ножей на один разъединитель (ненужное зачеркнуть):

| Количество заземляющих ножей |
| --- |
| нет | 1 | 2 |

| 200 мм | 250 мм |
| --- | --- |

7. Межполюсное расстояние разъединителя (ненужное зачеркнуть):

8. Расположение привода управления главных ножей и тип изоляторов (нужное отметить):

| Универсальное (на заднюю стенку) | Поперечное (на заднюю стенку) | Продольное (на боковую стенку) |
| --- | --- | --- |
| Полимерные (ИОЛ-СЭЩ-8-80УХЛ2) |  | Фарфоровые (ИОР-10-7.5IIIУХЛ2) |  | Фарфоровые (ИОР-10-7.5IIIУХЛ2) |  |
|  |  | Полимерные (ИОЛ-СЭЩ-8-80УХЛ2) |  | Полимерные (ИОЛ-СЭЩ-8-80УХЛ2) |  |

9. Расположение ножей заземления (только для исполнения с одним заземляющим ножом)

(ненужное зачеркнуть):

| Ножи заземления |
| --- |
| Со стороны сборных шин (Со стороны разъемных контактов) 6ГК.205.031-13 на 630 А 6ГК.205.031-17 на 1000 А Сборные шины Разъединитель Отходящая линия | Со стороны отходящей линии (со стороны шарнирных контактов) 6ГК.205.031-14 на 630 А 6ГК.205.031-18 на 1000 А Сборные шины Разъединитель Отходящая линия |

Опросный  лист

по техническим параметрам разъединителей переменного тока внутренней установки

РВ(РВЗ, РВО)-10/630(1000) У2(У3) с ручным рычажным приводом ПРБД-10У2

1. Заказчик  ______________________________________ ЗАО «ССК»___________________________________

наименование предприятия

2. Наименование разъединителя___________________ РВ-10/630_____________________________

3. Количество разъединителей ________6_______шт.

4. Количество полюсов на один разъединитель (ненужное зачеркнуть):

| 1 | 3 |
| --- | --- |

5. Номинальный ток (ненужное зачеркнуть):

| Номинальный ток |
| --- |
| 630 А | 1000 А | 1600 А |

6. Количество заземляющих ножей на один разъединитель (ненужное зачеркнуть):

| Количество заземляющих ножей |
| --- |
| нет | 1 | 2 |

| 200 мм | 250 мм |
| --- | --- |

7. Межполюсное расстояние разъединителя (ненужное зачеркнуть):

8. Расположение привода управления главных ножей и тип изоляторов (нужное отметить):

| Универсальное (на заднюю стенку) | Поперечное (на заднюю стенку) | Продольное (на боковую стенку) |
| --- | --- | --- |
| Полимерные (ИОЛ-СЭЩ-8-80УХЛ2) |  | Фарфоровые (ИОР-10-7.5IIIУХЛ2) |  | Фарфоровые (ИОР-10-7.5IIIУХЛ2) |  |
|  |  | Полимерные (ИОЛ-СЭЩ-8-80УХЛ2) |  | Полимерные (ИОЛ-СЭЩ-8-80УХЛ2) |  |

9. Расположение ножей заземления (только для исполнения с одним заземляющим ножом)

(ненужное зачеркнуть):

| Ножи заземления |
| --- |
| Со стороны сборных шин (Со стороны разъемных контактов) 6ГК.205.031-13 на 630 А 6ГК.205.031-17 на 1000 А Сборные шины Разъединитель Отходящая линия | Со стороны отходящей линии (со стороны шарнирных контактов) 6ГК.205.031-14 на 630 А 6ГК.205.031-18 на 1000 А Сборные шины Разъединитель Отходящая линия |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Техническому заданию

по Лоту № 16

Опросный  лист

по техническим параметрам разъединителей переменного тока наружней установки

РЛНД-1-10/400(630) с ручным рычажным приводом ПР-01 УХЛ1

1. Заказчик  ________________________ЗАО «ССК»________________________

наименование предприятия

2. Наименование разъединителя_______РЛНД 10/630_с приводом_______________________

3. Количество разъединителей______125______шт.

4. Номинальный ток (ненужное зачеркнуть):

| Номинальный ток |
| --- |
| 400 А | 630 А |

5. Количество полюсов на один разъединитель (ненужное зачеркнуть):

| 2 | 3 |
| --- | --- |

6. Количество заземляющих ножей на один разъединитель (ненужное зачеркнуть):

| Количество заземляющих ножей |
| --- |
| нет | 1 | 2 |

7. Тип изоляторов (ненужное зачеркнуть):

| Фарфоровые | Полимерные |
| --- | --- |
| С4-80-П-УХЛ1 | ИСП-0,8/10-II-УХЛ1 | ИСП-0,8/10-IV-УХЛ1 |